益华大厦二层维修改造项目

招标文件

项目编号：SZGX2022035-SCJD-003

采购人：深圳市市场监督管理局福田监管局

确认日期：2022年5月9日

深圳市国信招标有限公司

2022年5月

目  录

第一章 投标邀请书	5

第二章 投标人须知	9

一、说明	12

1．工程说明	12

2．招标范围	12

3．资金来源	12

4．定义	12

5．合格的投标人	12

6．合格的工程、货物和服务	12

7．投标费用	12

8．保证	13

二、招标文件	13

9．招标文件构成	13

10．现场踏勘及招标文件的澄清、修改	13

三、投标文件的编制	14

11．投标文件编写、语言及计量单位	14

12．投标文件构成	14

13．投标报价和货币	15

14．投标保证金	16

15．投标有效期	16

16．投标文件的编制	16

17．投标文件的签署	16

四、投标文件的递交	17

18．投标文件的密封和标记	17

19．投标截止时间	17

20．迟交的投标文件	17

21．投标文件的修改与撤回	17

五、开标	17

22．开标	18

23．投标文件的澄清	18

24．保密	18

25．中标结果公示	18

六、授予合同	19

26．资格后审	19

27．更改采购数量的权力	19

28．中标通知书	19

29．签订合同	19

30．中标服务费	19

七、特别说明	19

31．关于中小企业参加投标的特殊规定	20

33．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	21

34. 关于采购节能产品的说明	22

35．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容	22

36．特别说明	22

八、警示条款	22

37．《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条	22

38．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十六条	23

39．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条	23

40．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十九条	23

41．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十一条	24

九、关于质疑和投诉	24

42．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十条	24

43．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十一条	24

44．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十二条	24

45．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十三条	25

46．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十四条	25

47．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十五条	25

十、关于投标人诚信情况	25

第三章 合同范本	27

第四章 项目需求	28

一、项目概况	29

二、技术要求	29

三、商务要求	36

四、投标报价要求	36

第五章 投标文件格式	38

附件1  投标人资格证明文件	39

附件2  中小企业声明函（选用）	41

附件3  残疾人福利性单位声明函（选用）	42

附件4  监狱企业声明函（选用）	42

附件5  投标书	43

附件6  开标一览表	44

附件7  投标人基本情况	45

附件8  分项报价表	46

附件9  商务指标响应一览表	46

附件10 技术指标响应一览表	47

附件11拟派项目经理情况	48

附件12投标人通过相关认证情况	49

附件13投标人同类项目业绩情况及履约评价情况	49

附件14投标人本地服务能力	50

附件15项目总体概述及理解	50

附件16施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议	51

附件17项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案	51

附件18 拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性	52

附件19 施工质量（安全、环保、售后服务）保障措施及相关的违约承诺	52

附件20 劳动力安排计划	53

附件21 计划开、竣工日期和施工进度网络图	53

附件22 施工总平面布置图及临时用地表	53

附件23 项目管理人员配备情况表	54

附件24 项目技术负责人简历表	54

附件25 项目管理人员配备情况辅助说明	55

第六章 评标方法和标准	56

一、评标职责	57

二、评标委员会	57

三、关于无效标及招标失败	58

四、对投标文件的审查和确定	59

五、投标文件的澄清	59

六、评标办法及评标流程	59

第七章 附件	67

一、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知	68

二、《关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）	74

三、关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知	77

四、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕141号)	79

第一章 投标邀请书

- 投标邀请书

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2022035-SCJD-003

2．项目名称：益华大厦二层维修改造项目

3．预算金额：人民币柒拾万元整（¥700,000.00）

4．最高限价：人民币柒拾万元整（¥700,000.00）

5．采购方式：公开招标

6．采购需求：详见第四章“项目需求”

7．合同履行期限（完工期）：合同签订之日起90天内完成。

8．本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1．投标人必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

2. 投标人必须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级或以上资质；并具有建筑施工企业安全生产许可证。

3．投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4．投标人必须是深圳市政府采购注册供应商（注册网址：http://www.szggzy.com/）（无需提供证明材料，由代理机构工作人员查询确认）。

5．投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单、深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）诚信档案（处罚有效期内）（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6．本项目不接受分包、转包（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

注：《政府采购投标及履约承诺函》格式见招标文件附件。

三、获取招标文件

1．时间：2022年5月10日至2022年5月16日，招标公告发布后的每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

3．方式：递交报名资料审核通过后获取招标文件。投标人可通过电子邮件递交资料的方式完成投标报名。详情请咨询代理机构工作人员：

联系人：易久琳  电话：0755-23906834；

报名资料审核邮箱： 451613934@qq.com。

4．获取招标文件需提供文件：

1）营业执照（或法人证书或登记证书）复印件；

2）建筑装饰装修工程专业承包贰级或以上资质证书复印件及建筑施工企业安全生产许可证复印件；

3）《政府采购投标及履约承诺函》原件（格式见附件）；

4）法定代表人证明书原件（格式见附件）；

5）法定代表人授权委托书原件（格式见附件）。

5．售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公对公转账），招标文件售后不退。投标人应提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料（加盖公章）。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．时间：2022年5月20日14：30（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、现场踏勘时间、地点：

时间：2022年5月17日10:30（北京时间）

地点： 益华大厦二层

联系人：易久琳 0755-23906834

七、其他补充事宜

1．投标人要求对招标文件进行澄清的，应在2022年5月16日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳市国信招标有限公司网站：www.szgxzb.com；

2）深圳公共资源交易网站：http://www.szggzy.com/；

3）投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

3．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

4．为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商，不得参与本项目投标。

5.疫情防控期间，各供应商法定代表人或其授权代表可通过邮寄方式，按照规定的递交投

标文件截止时间前向代理机构邮寄投标文件，快递单上写明投标供应商名称、项目编号。

通过邮寄方式递交的投标文件递交时间以我公司工作人员签收时间为准。逾期、不符合规定

的或邮寄过程导致包装密封出现破损的，投标文件不予接受。投标供应商自行承担相应责任

与后果。投标供应商未参加现场开标的，视同认可开标结果。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1．采购人信息

名称：深圳市市场监督管理局福田监管局

地址：深圳市福田区新沙路7号福田工商物价大楼

联系人：林先生

联系方式：0755- 83456689

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：易久琳  石磊

联系电话：0755-23906834  23962384

3．项目联系方式

项目联系人：易久琳  石磊

联系电话：0755-23906834  23962384

深圳市国信招标有限公司

2022年5月9日

第二章 投标人须知

投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 益华大厦二层维修改造项目 |
| 2 | 建设地点 | 益华大厦 |
| 3 | 承包方式 | 包工包料 |
| 4 | 质量要求 | 由建设单位组织验收小组，按现行国家验收规范标准进行验收。 |
| 5 | 招标范围 | 本项目主要为益华大厦二层维修改造项目，主要施工内容为益华大厦二楼拆除砌筑、给排水、电气维修改造等。 |
| 6 | 工期要求 | 合同签订之日起90天内完成。 |
| 7 | 质量保修期 | 工程自验收合格之日起保修五年，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后2天内派人修理，发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。 |
| 8 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 投标人资质要求 | 见招标公告（投标邀请书）中资质要求 |
| 10 | 踏磡现场 | 见招标公告（投标邀请书）中要求。投标人可对工程现场和周围环境进行考察，以获得须投标单位自己负责的有关投标准备和签署合同所需的资料。投标人按招标文件时间勘察现场。 |
| 11 | 工程计价方法 | 工程量清单综合单价计价法，总价包干。本项目不包括设计费、监理费。 |
| 12 | 投标有效期 | 180日历日（从投标截止之日算起）。 |
| 13 | 投标答疑会 | 无 |
| 14 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 15 | 投标文件份数 | 一份正本，五份副本 |
| 16 | 投标截止时间 投标文件递交地点 | 时间：见招标及延期公告（如有延期或补充更正公告） 地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008 |
| 17 | 开标会 | 时间：见招标及延期公告（如有延期或补充更正公告） 地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 工程量的确定方法 | 《建设工程工程量清单计价规范》 |
| 20 | 项目验收程序、标准及期限 | 工程完成后中标人应立即进行自检，再由采购人按招标文件要求及投标文件，参考国家有关标准进行工程验收。 |
| 21 | 付款方式 | 合同签订且材料进场后，中标人提供符合规定的发票，采购人向中标人支付合同总额的50%作为首付款，完工验收合格后，采购人向中标人支付完剩余的合同金额。 |

- 一、说明

- 1．工程说明

1）工程说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项—第4项所述；

2）上述工程按照有关招投标法规、规章、规定通过公开招标来择优选定施工单位。

- 2．招标范围

1）本次招标的工程项目见前附表第5项所述；

2）本工程的工期要求见前附表第6项所述。

- 3．资金来源

本项目资金已落实，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于工程施工合同项下的合格支付。

#### 4．定义

1）采购人：是指获得资金/贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：深圳市市场监督管理局福田监管局。

2）代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本项目代理机构特指：深圳市国信招标有限公司。

3）日期：如无特别说明，均指公历日。

4）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

5）条例：指《深圳经济特区政府采购条例》。

6）细则：指《深圳经济特区政府采购条例实施细则》。

- 5．合格的投标人

1）符合《投标邀请书》所述资质要求；

2）合格的投标人仅限于已报名并获取招标文件的投标人；

3）标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

4）本次招标不接受联合体投标，不允许分包、转包。

- 6．合格的工程、货物和服务

1）投标人所提供的货物必须是全新的货物。

2）投标人所提供的货物、工程及服务必须符合国家相关标准或行业标准；

3）投标人应保证采购人在中华人民共和国使用该货物、服务、工程或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任。

- 7．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标人在获得中标通知书的同时，需向招标代理机构交纳中标服务费。

#### 8．保证

1）投标人应保证所提交给代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖招标文件中所有要求和项目。

- 二、招标文件

#### 9．招标文件构成

1）要求提供的工程、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，情节严重的可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

#### 10．现场踏勘及招标文件的澄清、修改

1）关于现场踏勘

① 本项目统一组织现场踏勘，由采购人及招标代理机构组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点统一踏勘现场。

② 采购人如有资料需向投标人补充的，必须通过招标代理机构向投标人提供有关资料及数据；

③ 任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提交的任何书面或口头上的资料，未经招标代理机构在网上发布或书面通知，均视为无效。采购人及招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

④ 未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由；

⑤ 投标人经过采购人的允许，可以踏磡目的进入采购人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏磡现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

2）投标人有权在招标文件规定的时间内要求采购人对招标文件作出澄清。采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将在投标截止时间至少3日前，以书面或网上公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3）招标文件的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人；以书面形式通知的，投标人在收到通知后应立即向代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

4）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

5）招标文件的澄清（修改）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

6）投标人认为招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在招标公告中规定的时间内以书面形式向代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

7）投标人获取招标文件后决定放弃投标的，请于投标截止时间3日前以书面形式通知向代理机构。

8）所有关于招标信息的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人。

- 三、投标文件的编制

#### 11．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标人所提供的产品说明书或国家权威机构出具的检测报告等资料，必须能够反映投标人在投标文件中建议的指标，否则可能影响投标人的投标优势。

3）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

4）投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

5）在投标文件中以及所有投标人与代理机构和/或采购人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 12．投标文件构成

1）投标文件的组成及内容：

①投标文件应包括：

目录

【信息公开部分】（附件1～附件4）：

a）投标人资格证明文件（格式见附件1）；

法定代表人证明书

法定代表人授权委托书

政府采购投标及履约承诺函

b）中小企业声明函（格式见附件2，选用）；

c）残疾人福利性单位声明函（格式见附件3，选用）；

d）监狱企业声明函及证明文件（格式见附件4，选用）；

【非信息公开部分】：

e）投标书（格式见附件5）；

f）开标一览表（格式见附件6）；

g）投标人基本情况（格式见附件7）；

h）分项报价表(格式见附件8)；

i）商务指标响应一览表（格式见附件9）；

j）技术指标响应一览表(格式见附10)；

k）拟派项目经理情况（格式见附件11）；

l）投标人通过相关认证情况（格式见附件12）

m）投标人同类项目业绩及履约评价情况（格式见附件13）

n）投标人本地服务能力（格式见附件14）

o）项目总体概述及理解（格式见附件15）

p）施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议项目（格式见附件16）

q）实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案；（格式见附件17）

r）拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）档次及质量可靠性；（格式见附件18）

s）施工质量（安全、环保、售后服务）保障措施及相关的违约承诺；（格式见附件19）

t）投标人认为必要的其他材料（格式自拟）。

② 电子投标文件：

a）信息公开部分（附件1～附件4）必须单独提供（盖章扫描件，PDF格式）；

b）电子投标文件应包含投标文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），单独提供的计算表格采用Excel文档（如果有），单独提供的图纸采用AutoCAD文档（如果有），电子投标文件不作压缩处理。

④ 本项目不接受替代方案。

#### 13．投标报价和货币

1）本工程的工程量清单的投标单价采用本须知前附表第11项所规定的方式进行报价；

2）投标报价为投标人的投标文件提出的各项支付金额的总和，除工程量清单合计报价外，还应包括根据工程特点和现场因素发生的所有措施性费用；

3）投标人的投标报价，应是本招标文件所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据；

4）投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

5）工程量清单报价中项目单价与其数量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价中的投标报价相符，不符时以单价乘数量的总价为准；

6）技术规范要求的费用应包括在投标报价中；

7）投标人在具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格，包括完成该工程项目的成本（直接费、间接费）、利润、政策性文件规定费用、施工技术措施费、风险费、税金等所有费用。

8）本招标文件的分部分项报价应由投标人自主报价。

9）本须知措施项目清单的费用为固定价，结算时除因经批准的重大设计变更及其引起的施工方法的重大改变，或招标文件与承包合同另有说明外，不因分部分项工程的项目、工程量的变化及其它原因而调整。

10）投标人应先到工地踏磡以充分了解工地们位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

11）除非采购人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

12）投标报价必须包含施工单位现场安全文明施工措施费，并按最新标准计提。

#### 14．投标保证金

根据深圳市政府采购的规定，参与本项目的投标人无须提供投标保证金。

#### 15．投标有效期

1）投标有效期：自投标截止之日起180日历日。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或代理机构的这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

#### 16．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，按规定顺序编排和装订成册，为整本投标文件标注统一的页码。

#### 17．投标文件的签署

1）纸质投标文件数量为正本1份和副本5份，每一份投标文件上须注明“正本”或“副本”字样，同时注明项目名称、项目编号、投标人名称等；若正本和副本内容有差异，以正本为准。电子投标文件1份（光盘或U盘）。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，以纸质投标文件为准。

2）纸质投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 四、投标文件的递交

#### 18．投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”装订，并在封面标明项目名称、项目编号、“正本”或“副本”等字样。电子投标文件应随同纸质投标文件一并封装。

2）投标文件（正本、副本、电子投标文件）可分别封装或合并封装，外包装面注明项目名称、项目编号、投标人名称。

3）投标人应将投标文件按规定进行密封、标记后，按投标邀请书中注明的地址在投标截止时间前送达。【疫情期间，可以通过快递方式邮寄投标文件进行送达，密封、标记及送达时间与现场提交的要求一致，投标人在快递发出后及时联系采购代理机构，并确认在投标截止前送达】

4）未按上述规定进行密封和标记的投标文件，代理机构有权不予接收。

#### 19．投标截止时间

1）代理机构于投标截止时间停止接收投标文件。

2）采购人或代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

#### 20．迟交的投标文件

代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

#### 21．投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后、投标截止时间前可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的任何通知应以书面形式在投标截止时间前递交至代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签名。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标

#### 22．开标

1）代理机构按招标公告/投标邀请书中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）公开开标。

2）开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标人参加。【疫情期间，暂未组织投标人参加现场开标会议，投标人可以在开标当日向代理机构工作人员询问开标情况，或查询本项目结果公告】

3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不予开标。

4）开标过程由采购人或者代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请，将视情况采取现场裁决、如实记录提交评委、暂停开标等方式解决。

6）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

① 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、代理机构改正后依法重新招标；

② 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7）开标结束后，采购人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标。

#### 23．投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可以要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

#### 24．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和代理机构接触。

2）投标人刺探评标或授予合同的保密信息，通过各种方式影响采购人的评标或定标，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝。

#### 25．中标结果公示

代理机构将在发出中标通知书之前，将中标结果进行网上公示，公示时间不少于三日。公示期内有异议的，异议人应当在公示期满前向代理机构提出。

- 六、授予合同

#### 26．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人或者代理机构不得通过对投标人进行考察等方式改变评审结果。

#### 27．更改采购数量的权力

1）采购人在授予合同时有权对工程量清单中规定的数量予以适当的增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

2）合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物、工程或者服务的，经主管部门批准，可以与中标人协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十，且合同总金额不得超过原采购申报计划金额。

#### 28．中标通知书

1）中标结果公示期满无异议或者异议不成立的，代理机构将发出中标通知书。

2）中标通知书是签订合同的重要依据。

#### 29．签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人未按规定与采购人签订合同的，采购人可按照有关规定废除中标人的中标资格，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

#### 30．中标服务费

1）中标人在领取中标通知书前，应以银行转账的方式向代理机构交纳代理服务费。代理服务费收费标准参照按《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）的标准，按照差额定率累进法计算。详见下表：

| 中标金额（万元） | 工程类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下的部分 | 1.00% |

2）中标服务费按以上费率计算后不足人民币5000元的，按人民币5000元收取。

- 七、特别说明

- 31．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 财政部、工业和信息化部“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知” 〔2020〕46号；

② 工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部“关于印发中小企业划型标准规定的通知”工信部联企业[2011]300号；

③ 财政部印发的《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号；

④ 除关于中小企业参加投标的特殊规定外，该招标文件中的其他规定不受影响。

2）关于投标的特殊规定

① 依据工信部联企业[2011]300号文件，符合中小企业划型标准规定的投标人（以下称“中小企业投标人”）应提供财库[2011]181号文件附件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）；

② 依据财库[2011]124号文件，中小企业投标人可提供中国投资担保有限公司出具的履约保证金的担保函。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

① 小型、微型企业价格扣除政策

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

② 本项目享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

a．符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

b．在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③ 享受小型、微型企业价格扣除政策的投标人应同时符合以下条件：

a．投标人为中国法人；

b．投标产品制造商为中国法人；

c．投标产品原产地为中国；

d．投标货币为人民币。

4）中小企业划分标准所属行业

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业，营业收入300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

32．关于监狱企业投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2）关于监狱企业价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等政府采购促 进中小企业发展的政府采购政策。

3）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供《监狱企业声明函》，并附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 33．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2）关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3）关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 34. 关于采购节能产品的说明

- 采购人拟采购的服务（工程）中，如涉及《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中的产品，要依据该通知要求执行。

- 35．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3）深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）查询是否被列入诚信档案（处罚期内）。

- 36．特别说明

1）单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

2）属于下列情形之一的，供应商不得参与本项目投标，法律、法规另有规定的除外。

① 与本项目采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

② 与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

④ 其他会影响采购活动公平进行的情形。

3）招标文件中标有“★”的内容均为不可偏离指标。投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足招标文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足招标文件要求，将视为不满足招标文件实质性要求作无效标处理。

- 八、警示条款

- 37．《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条

供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部

门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取

消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场

监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追

究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

- 38．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十六条

供应商有下列行为之一的，由主管部门记入供应商诚信档案并作出以下处罚：

（一）违法行为属于采购条例第五十七条的（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）项情形，涉及的采购金额累计在五十万元以下的，处以采购金额千分之十的罚款，一年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在五十万元以上两百万元以下的，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在两百万以上五百万以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

（二）违法行为属于采购条例第五十七条第（五）、（七）项情形，涉及的采购金额累计在一百万元以下，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在一百万以上两百万以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

- 39．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条

供应商有下列行为之一的，属于情节严重，由市场监管部门依法吊销其营业执照，主管部门取消其参与本市政府采购的资格，并作出以下处罚：

（一）违法行为属于采购条例第五十七条的（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）项情形，涉及的采购金额累计在五百万元以上一千万元以下的，处以采购金额千分之二十的罚款；涉及的采购金额累计在一千万元以上两千万元以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在两千万元以上的，处以采购金额千分之三十的罚款；

（二）违法行为属于采购条例第五十七条第（五）、（七）项情形，涉及的采购金额累计在两百万元以上五百万元以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在五百万元以上的，处以采购金额千分之三十的罚款。

- 40．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十九条

供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

- 41．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十一条

供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

- 九、关于质疑和投诉

- 42．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十条

参加政府采购活动的供应商因下列事项认为自己的权益受到损害的，可以依法向采购人、政府集中采购机构及社会代理机构提出书面质疑：

（一）采购文件有限制性、倾向性条款的；

（二）采购文件的澄清或者修改违反规定的；

（三）应当回避的人员没有按规定回避的；

（四）采购参加人之间存在串通、内定中标或者成交供应商等情形的；

（五）其他供应商隐瞒真实情况，提供虚假资料谋求中标或者成交的；

（六）采购程序违反规定的；

（七）供应商认为自己权益受到损害的其他事项。

- 43．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十一条

采购条例第四十一条所称供应商应当知道其权益受到损害之日是指：

（一）对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；

（二）对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果以及评审委员会、谈判小组、竞价小组组成人员的质疑，为中标或者成交结果公示之日。供应商的质疑或者投诉需要向有关部门取得相关证明或者组织专门机构、人员进行检验、检测或者鉴定的，所需时间不计入质疑投诉处理期间。

- 44．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十二条

供应商质疑应当实名提交书面质疑书，质疑书应当包含下列内容:

（一）有明确的质疑请求；

（二）有明确的质疑对象；

（三）因质疑事项而受损害的权益；

（四）有合理的事实和依据；

（五）法律、法规和规章规定的其他材料。

供应商捏造事实、提供虚假材料质疑，以及假冒他人名义质疑或者无正当理由拒不配合进行质疑调查的，由主管部门记入供应商诚信档案。

- 45．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十三条

供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项。供应商投诉应当实名提交书面投诉书，投诉书应当包含下列内容:

（一）有明确的投诉诉求；

（二）有明确的投诉对象；

（三）有合理的事实与理由。

符合上述条件的投诉，主管部门应当予以受理。主管部门受理的投诉事项已被其他行政管理部门受理的，主管部门可以终止投诉处理程序。

- 46．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十四条

符合以下情形的，在质疑或者投诉处理期间，主管部门可以中止政府采购活动：

（一）采购活动可能存在违法违规行为的；

（二）质疑或者投诉事项可能会影响评审结果的；

（三）其他确有必要中止的情形。

主管部门应当在作出中止采购决定当日发布公告并书面通知采购人和参加采购的供应商。中止的期限不得超过十日，因情况特殊需要延长的，经主管部门主要负责人批准可延长十日。中止采购期间不计入采购期间。按照前款规定中止采购的，中止采购情形消除后，应当恢复采购程序。

- 47．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十五条

下列情形不作为供应商的质疑投诉，按照有关法律、法规的规定处理：

（一）供应商在质疑投诉期限届满后提出的情况反映和举报；

（二）供应商以外的其他政府采购参加人的投诉和情况反映；

（三）监察、审计、信访等部门转来的投诉和情况反映；

（四）其他的情况反映、举报、意见和建议等。

- 十、关于投标人诚信情况

- 48．供应商在参加政府采购活动中有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条、七十三条、七十四条，或者《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条所规定的情形，被财政部门依法做出行政处罚的，由财政部门记入供应商诚信档案。

# 第三章 合同范本

（详见《深圳市建筑工程施工合同》范本，以最终签订的合同文本为准）

# 第四章 项目需求

### 一、项目概况

本项目主要为益华大厦二层维修改造项目，主要施工内容为益华大厦二楼拆除砌筑、给排水、电气维修改造等。

### 二、技术要求

（一）项目管理和服务要求

1.施工组织设计及施工管理中，必须有健全的全面质量管理体系，按照质量管理规范建立必要的机构、制度，并赋予其应有的权责，保证质量控制措施的落实，满足施工现场质量管理记录的要求。

2.施工质量检验制度，贯彻全过程质量控制的要求：

（1）材料、设备的进场验收：对主要材料、器具和设备， 无论是采购人供材料还是中标人供材料，都应办理报监理工程师验收的手续，未经监理工程师认可不得进场，不得用于本工程；

（2）工序质量的控制检验：对各工艺流程，按工序的施工技术标准，进行质量控制、检查、测量，其数据必须达到设计、规范及甲方规定的要求。重要节点必须有自检和监理工程师的检验记录及影像记录，填入采购人规定的表格；

（3）各专业工种之间的交接检验：为了给后道工序提供良好的工作条件，使后道工序的质量得到保证，同时通过后道工序的确认，分清质量责任，促进对前道工序的保护。必须进行由监理工程师签字认可的交接检验记录，防止发生不必要的纠纷；

（4）隐蔽工程验收：施工单位在施工组织设计中应预先列出计划要明确验收的主要部位及项目，在隐蔽工程施工完成后，必须进行上报并由采购人及监理工程师审批隐蔽验收表格及影像记录，予以确认后方可安排后道工序实施。

3.检验批的验收：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量检查记录及影像记录。

4.检验工具：必须使用经过权威部门鉴定合格的检测工具。

5.观感质量验收：在施工过程中必须先做出样板，经采购人及监理确认后才能展开施工，否则达不到要求的应无条件返工返修，其返工返修所产生的所有费用均有中标人负责。

（二）工程量清单

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | (1)砌体名称:原砖墙 | m3 | 21.73 |
| 2 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | (1)原窗户、落地玻璃拆除 | m2 | 97.68 |
| 3 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | (1)原不锈钢防盗网拆除 | m2 | 134.28 |
| 4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | (1)原木门拆除 | m2 | 5.50 |
| 5 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 237.90 |
| 6 | 011605001004 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:防静电地板及支座和横梁组件 | m2 | 383.14 |
| 7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)饰面材料种类:外墙瓷砖 | m2 | 324.57 |
| 8 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)饰面材料种类:卫生间瓷砖 | m2 | 42.74 |
| 9 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:小便器 | 套 | 2 |
| 10 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:大便器 | 套 | 9 |
| 11 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:洗手台 | 套 | 4 |
| 12 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:厕所隔断 | m2 | 37.20 |
| 13 | 011608001002 | 铲除油漆面 | (1)铲除部位名称:墙面油漆 | m2 | 238.05 |
| 14 | 011616B005002 | 其他拆除 | (1)构件种类:踢脚线 | m | 139.19 |
| 15 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:铝扣板天花及龙骨 | m2 | 170.53 |
| 16 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:石膏板天花及龙骨 | m2 | 67.37 |
| 17 | 011616B005004 | 其他拆除 | (1)构件种类:排水沟 | m | 13.63 |
| 18 | 011616B005005 | 其他拆除 | (1)清理排水沟垃圾 | m | 13.63 |
| 19 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:排水沟混凝土垫层 | m3 | 0.27 |
| 20 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除废料 (2)运距:30km | m3 | 70.58 |
| 给排水、空调拆除 |  |  |  |  |  |
| 21 | 031001006001 | 塑料管 | (1)拆除原有DN50PPR给水管 | m | 19.30 |
| 22 | 031001006002 | 塑料管 | (1)拆除原有DN40PPR给水管 | m | 6.41 |
| 23 | 031001006003 | 塑料管 | (1)拆除原有DN32PPR给水管 | m | 2.01 |
| 24 | 031001006004 | 塑料管 | (1)拆除原有DN100PVC排水管 | m | 13.59 |
| 25 | 031001006005 | 塑料管 | (1)拆除原有DN50PVC排水管 | m | 11.07 |
| 26 | 030701003001 | 空调器 | (1)拆除原有中央空调 | 台 | 6 |
| 27 | 030701003002 | 空调器 | (1)拆除原有壁挂式空调 | 台 | 4 |
| 28 | 031001004001 | 铜管 | (1)拆除原有空调铜管 | m | 51.00 |
| 拆除水灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030901001001 | 拆除水喷淋钢管 | (1)材质、规格:镀锌钢管DN25 (2)连接形式:螺纹连接 | m | 96.00 |
| 30 | 030901001002 | 拆除水喷淋钢管 | (1)材质、规格:镀锌钢管DN32 (2)连接形式:螺纹连接 | m | 35.80 |
| 31 | 030901001003 | 拆除水喷淋钢管 | (1)材质、规格:镀锌钢管DN40 (2)连接形式:螺纹连接 | m | 21.17 |
| 32 | 030901001004 | 拆除水喷淋钢管 | (1)材质、规格:镀锌钢管DN50 (2)连接形式:螺纹连接 | m | 13.69 |
| 33 | 030901001005 | 拆除水喷淋钢管 | (1)材质、规格:镀锌钢管DN100 (2)连接形式:沟槽连接 | m | 53.30 |
| 34 | 030901003001 | 拆除水喷淋(雾)喷头 | (1)材质、型号、规格:DN15【有吊顶】 | 个 | 22 |
| 35 | 030901003002 | 拆除水喷淋(雾)喷头 | (1)材质、型号、规格:DN15【无吊顶】 | 个 | 38 |
| 36 | 030901006001 | 拆除水流指示器 | (1)规格、型号:DN100 (2)连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |
| 37 | 031003003001 | 拆除焊接法兰阀门 | (1)类型:信号阀 (2)规格、压力等级:DN100 | 个 | 1 |
| 38 | 031002001001 | 拆除管道支架 | (1)拆除管道支架 | kg | 113.90 |
| 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 39 | 010401012002 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:封堵窗洞200mm厚 (2)砖品种、规格、强度等级:MU15 | m3 | 11.98 |
| 40 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)38mm轻钢龙骨@1000 (2)2厚白色饰面板专用胶黏剂 (3)12厚阻燃夹板 (4)填充隔音棉 (5)75系列隔墙龙骨@400 (6)75系列隔墙龙骨(框架) (7)40沉头不锈钢自攻螺丝 (8)M6x65金属胀锚螺栓 | m2 | 426.91 |
| 41 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)38mm轻钢龙骨@1000 (2)2厚白色饰面板专用胶黏剂 (3)12厚阻燃夹板 (4)填充隔音棉 (5)75系列隔墙龙骨@400 (6)75系列隔墙龙骨(框架) (7)40沉头不锈钢自攻螺丝 (8)M6x65金属胀锚螺栓 | m2 | 11.09 |
|  |  | 防水工程 |  |  |  |
| 42 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2厚 | m2 | 29.47 |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 43 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:内墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 29.47 |
| 44 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | (1)基层类型:内墙 (2)刮腻子遍数:2遍 (3)油漆品种、刷漆遍数:2遍白色乳胶漆 | m2 | 290.50 |
| 45 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)800*800雅士白瓷砖 (2)1:2.5水泥砂浆结合层 (3)2厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 29.47 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 46 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50mm木龙骨 (2)面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 (3)刮腻子两遍，刷白色乳胶漆两遍 | m2 | 49.89 |
| 47 | 011302001002 | 吊顶天棚 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:30*50*5mm方钢龙骨、U75型龙骨、L型烤漆边龙骨 (2)面层材料品种、规格:600*600铝扣板 | m2 | 560.69 |
| 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 48 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:大理石洗手台2400*600*500 | 套 | 2 |
| 49 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:1200*600mm | 个 | 6 |
| 50 | 040501016001 | 排水沟 | (1)10mm厚200宽不锈钢盖板 (2)成品200宽U型浅明沟 (3)1.5厚不锈钢饰面 (4)C10混凝土垫层 | m | 13.63 |
| 安装 |  |  |  |  |  |
| 电气安装工程 |  |  |  |  |  |
| 控制设备安装 |  |  |  |  |  |
| 51 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:二层配电箱 (2)规格:1700*400*700mm不锈钢配电箱 (3)安装方式:落地安装 | 台 | 1 |
| 电缆安装 |  |  |  |  |  |
| 52 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV-4*70+1*35 | m | 33.75 |
| 53 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号:4*70+1*35 | 个 | 2 |
| 54 | 030408003002 | 电缆保护管 | (1)名称:电缆保护管 (2)规格:SC80 | m | 30.00 |
| 配管、配线 |  |  |  |  |  |
| 55 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)沿墙内暗敷 | m | 623.83 |
| 56 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)沿墙内暗敷 | m | 543.86 |
| 57 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:动力配线 (2)规格:ZR-BV-6 | m | 1871.48 |
| 58 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:照明配线 (2)规格:ZR-BV-2.5 | m | 1812.50 |
| 59 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:PC15 (3)沿墙内暗敷 | m | 60.31 |
| 照明器具安装 |  |  |  |  |  |
| 60 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:单相二、三孔插座 (2)规格:安全型 220V 16A（防水型） (3)安装方式:嵌墙安装 | 个 | 71 |
| 61 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:三孔空调插座 (2)规格:安全型 220V 16A（防水型） (3)安装方式:嵌墙安装 | 个 | 18 |
| 62 | 030404035004 | 插座 | (1)名称:平推式地插座 (2)规格:120*120mm 铜材质 (3)安装方式:地板下暗装 | 个 | 29 |
| 63 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:翘板式一位开关 (2)规格:安全型 250V 10A | 个 | 26 |
| 64 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:翘板式一位开关 (2)规格:安全型 250V 10A | 个 | 5 |
| 65 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:LED吸顶灯 (2)型号:38W (3)规格:600*600mm | 套 | 144 |
| 66 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:应急照明逃生灯 | 套 | 10 |
| 67 | 030404033002 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)型号:40W | 台 | 5 |
| 68 | 030904001002 | 点型探测器 | (1)名称:烟雾警报器（自带蓄电池） | 个 | 23 |
| 69 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 316 |
| 附属工程 |  |  |  |  |  |
| 70 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)管道暗敷凿槽及恢复、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内 | m | 55.90 |
| 71 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)管道暗敷凿槽及恢复、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | m | 167.30 |

### 三、商务要求

★ （一）合同履行期限（完工期）：

合同签订之日起90天内完成。

（二）服务地点：

益华大厦。

★ （三）付款方式：

合同签订且材料进场后，中标人提供符合规定的发票，采购人向中标人支付合同总额的50%作为首付款，完工验收合格后，采购人向中标人支付完剩余的合同金额。

（四）关于验收：

由建设单位组织验收小组，按现行国家验收规范标准进行验收。

（五）保修、售后服务要求、发生问题处理意见：

工程自验收合格之日起保修五年，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后2天内派人修理，发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

（六）履约担保金：无。

### 四、投标报价要求

1.本项目费用采用包干制，应包括工程成本、法定税费和企业的利润。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标人的报价不得超过项目预算金额。

4.投标人的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标人可先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

# 第五章 投标文件格式

【信息公开部分】

### 附件1  投标人资格证明文件

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照（或法人证书或登记证书）复印件； |
| 2 | 建筑装饰装修工程专业承包贰级或以上资质证书复印件及建筑施工企业安全生产许可证复印件； |
| 3 | 《政府采购投标及履约承诺函》原件； |
| 4 | 法定代表人证明书原件； |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件。 |

注：以上所有资格证明材料必须加盖公章。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年   月   日

法定代表人证明书（格式）

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

投标人名称：                                 （公章）

日期：       年     月    日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

身份证号码：                        职务：

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人：                    （法定代表人签名或私章）

授权委托日期：          年     月      日

政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市国信招标有限公司

我公司承诺：

1．我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2．我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4．我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5．我公司投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单、深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）诚信档案（处罚有效期内）。

6．我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

7．我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

8．我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9．我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10．我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2022年   月   日

### 附件2  中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于   建筑业   行业；承接企业为  （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

投标人名称：                                      （公章）

日期：2022年   月   日

### 附件3  残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2022年   月   日

### 附件4  监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并提供由本单位提供服务

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2022年   月   日

【非信息公开部分】

### 附件5  投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为         项目名称           的招标公告（项目编号：            ），本人代表投标人           投标人名称             ，提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标报价为：人民币（小写）      （大写）         。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为180日历日。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

联系人：                       电话：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：                                           （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年   月   日

### 附件6  开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对      项目名称       （项目编号：            ）投标报价如下：

| 项目名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 益华大厦二层维修改造项目 |  |
| 投标总金额大写： 小写： |  |

注：

1．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

2．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的“投标总金额”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年   月   日

### 附件7  投标人基本情况

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年   月   日

### 附件8  分项报价表

项目名称：                        项目编号：

“详见招标文件附件”

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年   月   日

### 附件9  商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 投标有效期 | 自投标截止之日起180日历日。 |  |  |
| ★ 合同履行期限（完工期） | 合同签订之日起90天内完成。 |  |  |
| 服务地点 | 益华大厦 |  |  |
| ★付款方式 | 合同签订且材料进场后，中标人提供符合规定的发票，采购人向中标人支付合同总额的50%作为首付款，完工验收合格后，采购人向中标人支付完剩余的合同金额。 |  |  |
| 履约担保金 | 无 |  |  |
| 验收要求 | 由建设单位组织验收小组，按现行国家验收规范标准进行验收。 |  |  |
| 保修、售后服务要求、发生问题处理意见 | 工程自验收合格之日起保修五年，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后2天内派人修理，发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。 |  |  |

注：1．“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”，空白未填写内容的视为不响应；。

2．带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年   月   日

### 附件10 技术指标响应一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 项目管理和服务要求 | 1.施工组织设计及施工管理中，必须有健全的全面质量管理体系，按照质量管理规范建立必要的机构、制度，并赋予其应有的权责，保证质量控制措施的落实，满足施工现场质量管理记录的要求。 |  |  |
|  |  | 2.施工质量检验制度，贯彻全过程质量控制的要求： （1）材料、设备的进场验收：对主要材料、器具和设备， 无论是采购人供材料还是中标人供材料，都应办理报监理工程师验收的手续，未经监理工程师认可不得进场，不得用于本工程； （2）工序质量的控制检验：对各工艺流程，按工序的施工技术标准，进行质量控制、检查、测量，其数据必须达到设计、规范及甲方规定的要求。重要节点必须有自检和监理工程师的检验记录及影像记录，填入采购人规定的表格； （3）各专业工种之间的交接检验：为了给后道工序提供良好的工作条件，使后道工序的质量得到保证，同时通过后道工序的确认，分清质量责任，促进对前道工序的保护。必须进行由监理工程师签字认可的交接检验记录，防止发生不必要的纠纷； （4）隐蔽工程验收：施工单位在施工组织设计中应预先列出计划要明确验收的主要部位及项目，在隐蔽工程施工完成后，必须进行上报并由采购人及监理工程师审批隐蔽验收表格及影像记录，予以确认后方可安排后道工序实施。 |  |  |
|  |  | 3.检验批的验收：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量检查记录及影像记录。 |  |  |
|  |  | 4.检验工具：必须使用经过权威部门鉴定合格的检测工具。 |  |  |
|  |  | 5.观感质量验收：在施工过程中必须先做出样板，经采购人及监理确认后才能展开施工，否则达不到要求的应无条件返工返修，其返工返修所产生的所有费用均有中标人负责。 |  |  |

注：根据招标文件第四章《项目需求》中“技术要求”所列内容逐条响应。“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”，空白未填写内容的视为不响应。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或授权委托代理人）：

日期：2022年   月   日

- 附件11拟派项目经理情况

项目名称：                                          项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称/资格证书 |  |  |  | 学历 |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可自行制表或增加内容。

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

- 附件12投标人通过相关认证情况

| 序号 | 证书名称 | 颁发部门 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：根据《商务评估表》中“投标人通过相关认证情况”的要求，提供相关证明材料。本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可自行制表或增加内容。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年   月   日

### 附件13投标人同类项目业绩情况及履约评价情况

项目名称：                                  项目编号：

| 项目名称 | 工程造价 | 工期 | 竣工时间 | 履约评价 | 建设单位联系人 | 建设单位联系电话 | 监理单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

根据《商务评估表》中“投标人同类项目业绩情况”、“投标人履约评价情况”要求，提供业绩证明材料及履约评价材料（加盖公章），本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可自行制表或增加内容。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年   月   日

### 附件14投标人本地服务能力

项目名称：                                  项目编号：

根据《商务评估表》中“投标人本地服务能力”的要求，提供相关证明材料或承诺函（加盖公章），格式自拟。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年   月   日

- 附件15项目总体概述及理解

项目名称：                                         项目编号：

投标人需提供项目总体概述及理解，方案中应包含但不限于：

①项目实施地点； ②项目实施内容； ③现场调查情况（如现场照片）。

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

- 附件16施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议

项目名称：                                            项目编号：

提供施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议，方案中应包含但不限于：

1.施工组织计划；2.施工技术； 3.施工工艺； 4.相关的合理化建议。

备注：投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力采购、运输、使用、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地下设施的保护加固措施等。

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

- 附件17项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案

项目名称：                                           项目编号：

提供项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案，方案中应包含：

①施工技术说明； ②施工技术重点； ③施工技术难点； ④相施工技术具体解决方案；

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

- 附件18 拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 设备/材料编码 | 设备/材料名称 | 品牌\产地\规格\型号等 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性，方案中应包含但不限于：①拟用设备及材料的性能； ②质量可靠性； ③节能环保情况； ④档次。

2.投标人拟使用的材料应是国内外正规厂家生产的质量优良的产品，投标人根据自身情况提出采购计划，该计划一经提出，即具有法律效力，中标后必须遵守。此表可延长。

3.本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可自行制表或增加内容。

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

- 附件19 施工质量（安全、环保、售后服务）保障措施及相关的违约承诺

项目名称：                                         项目编号：

内容应包括但不限于：提供施工质量（安全、环保、售后服务）保障措施及相关的违约承诺，根据标文件中的项目进度管理制度与措施；项目质量管理制度与措施；项目资料、成果安全性保障制度与措施。

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

- 附件20 劳动力安排计划

项目名称：                                 项目编号：

投标人提交预估的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。格式自拟。

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

- 附件21 计划开、竣工日期和施工进度网络图

项目名称：                                 项目编号：

投标人应提交的施工进度横道图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用横道图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

- 附件22 施工总平面布置图及临时用地表

项目名称：                                       项目编号：

1．施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2．临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

- 附件23 项目管理人员配备情况表

项目名称：                                       项目编号：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理人员，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表可延长

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

- 附件24 项目技术负责人简历表

项目名称：                                          项目编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 从事技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

此表可延长

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

- 附件25 项目管理人员配备情况辅助说明

项目名称：                                        项目编号：

注：辅助说明资料主要包括管理机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

投标人名称：                                       （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2022年   月   日

# 第六章 评标方法和标准

- 一、评标职责

代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 二、评标委员会

1．评标委员会由采购人代表1名及技术/经济类的评审专家4名共5人组成，评审专家由政府采购专家库抽取系统随机抽取产生。

2．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3．评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4．评标委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评标资料；

7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第16条的规定密封、标记的；

3）未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

4）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

5）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第15条的规定的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（招标文件规定允许提交备选投标人案的除外）；

7）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

8）对资格性审查表、符合性审查表所列情形不满足任意一项的；

9）组成联合体投标的，投标文件未附联合体投标协议；

10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

12）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

13）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

评标委员会界定有效投标文件不足三家使投标明显缺乏竞争的，采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定申请组织重新采购。

- 四、对投标文件的审查和确定

1．评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的其投标无效。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其提供报价合理性说明。若投标人补充的书面说明或提供的证明材料仍不能证明其报价合理性，评标委员会应当作出投标无效认定，不得以扣减得分等方式保留投标人的投标资格。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。投标人提供报价合理性说明的方式，包括但不限于现场提交、电邮提交、传真。

4．评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5．评标委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6．评标委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

- 五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．投标人必须按照招代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

- 六、评标办法及评标流程

1．评标办法：

1）本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，推荐综合评分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2．评标流程

1）投标文件完整性检验和投标人资格性审查

对投标文件的完整性、投标人资格条件进行符合性审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件的进行商务、技术符合性审查，并填写“符合性审查表”。

通过资格性审查及符合性审查的投标人为有效投标人。

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个投标人的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算该投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评标）。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评标基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重（40%）×100

③ 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（18%权重）+技术得分（42%权重）+价格得分（40%权重）

② 评标结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

a.分值汇总计算错误的；

b.分项评分超出评分标准范围的；

c.评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d.经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

④ 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

6）推荐中标人

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为中标候选人，排名第二的为备选中标人（合格投标人仅为3家时不推举备选）。

7）替补中标人

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第四十五条的规定，中标人放弃中标资格或者中标人的中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以确定备选中标人为替补中标人，并由代理机构将替补中标人的情况予以公示，公示无异议的确定新的中标人，公示有异议且异议成立的将重新组织采购；替补中标人放弃中标资格或者中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购；无备选中标人的，应重新组织采购。

3．评标表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封、签署 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标文件的份数 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 投标人资格证明文件 | 是否符合招标文件的要求（按附件1所列内容） |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 是/否响应招标文件要求 |
| 2 | 合同履行期限（完工期） | 是/否响应招标文件要求 |
| 3 | 付款方式 | 是/否响应招标文件要求 |
| 4 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 5 | 投标报价是否无缺漏项目或未对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改 | 是/否 |
| 6 | 报价是否是唯一的 | 是/否 |
| 7 | 是否无其他无效标情形 | 是/否 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 拟派项目经理情况 | （一）评分内容： 根据投标人拟派的项目经理情况进行打分： 1.项目经理为二级建造师或以上执业资格得4分； 2.项目经理负责过的类似项目经验得1分（如提供项目与“投标人同类项目业绩情况”相同，该业绩不重复计分）。 以上两项累加计分，最高得5分。 （二）评分依据： 提供项目经理通过投标单位缴纳的近三个月社保证明材料，未提供本项均不得分。提供执业资格证书、工作经验证明材料（体现项目经理信息的合同关键页或合同甲方出具的证明文件）。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 5 |
| 投标人通过相关认证情况 | （一）评分内容： 投标人同时具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，得2分，每缺一项认证扣1分，扣完为止。 本项最高得2分。 （二）评分依据： 提供有效并通过年审合格的证书及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或相关网站查询截图，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 2 |
| 投标人同类项目业绩情况 | （一）评分内容： 投标人近三年（2019年5月1日至本项目开标之日，以项目验收或履约评价时间为准）同类项目业绩（装饰装修工程项目）情况：每提供一项得0.5分，本项最高得2分。 （二）评分依据： 同时提供合同关键信息（通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如合同甲方出具的证明文件等）及项目履约（验收）合格评价（证明）文件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 2 |
| 投标人履约评价 情况 | （一）评分内容： “投标人同类项目业绩”中参加评审的业绩，能够提供用户出具的履约评价书，且评价等级为优秀的或评价得分在95分以上良好的：每提供一项得0.5分，本项最高得2分。 （二）评分依据： 投标人提供用户出具的履约评价书（加盖用户单位公章）原件扫描件，原件备查，未提供或提供不清晰导致无法判断的，不得分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 2 |
| 投标人本地服务能力 | （一）评分内容 1.深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）的，得2分； 2.非深圳供应商承诺在中标后设立售后机构的，得1分。 （二）评分依据： 1.提供营业执照，其中分公司的必须提供分公司营业执照复印件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照复印件，原件备查。 2.承诺中标后设立售后机构的提供承诺函（格式自拟）并加盖公章。 | 2 |
| 诚信情况 | （一）评分内容： 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 （二）评分依据： 投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 | 5 |
| 合计 |  | 18 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目总体概述及理解 | 投标人需提供项目总体概述及理解，方案中应包含：1.项目实施地点；2.项目实施内容；3.现场调查情况（如现场照片）。 满足以上任意三点得2分，满足以上任意两点得1分，只满足以上任意一点或均不满足得0分。 在此基础上，根据响应内容评审，评价为优的加4分，评价为良好的加2分，评价为中的加1分，评价为差的得0分。（评价标准：优为内容完整、详细并思路清晰；良好为内容完整并思路较清晰；中为内容一般完整并思路一般清晰；差为各项都不满足要求。并且评价为差的，要求专家出具书面理由。） | 6 |
| 施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议 | 投标人需提供施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议，方案中应包含：1.施工组织计划； 2.施工技术； 3.施工工艺； 4.相关的合理化建议。 满足以上四点得3分，满足以上任意三点得2分，满足以上任意两点得1分，满足以上任意一点得0.5分，不满足得0分。 在此基础上，根据响应内容评审，评价为优的加7分，评价为良好的加4分，评价为中的加1分，评价为差的得0分。（评价标准：优为内容完整、详细并思路清晰；良好为内容完整并思路较清晰；中为内容一般完整并思路一般清晰；差为各项都不满足要求。并且评价为差的，要求专家出具书面理由。） | 10 |
| 项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案 | 投标人需提供项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案，方案中应包含：1.施工技术说明；2.施工技术重点；3.施工技术难点； 4.相施工技术具体解决方案。 满足以上四点得3分，满足以上任意三点得2分，满足以上任意两点得1分，满足以上任意一点得0.5分，不满足得0分。 在此基础上，根据响应内容评审，评价为优的加7分，评价为良好的加4分，评价为中的加1分，评价为差的得0分。（评价标准：优为内容完整、详细并思路清晰；良好为内容完整并思路较清晰；中为内容一般完整并思路一般清晰；差为各项都不满足要求。并且评价为差的，要求专家出具书面理由） | 10 |
| 拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性 | 投标人需提供拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性，方案中应包含：1.拟用设备及材料的性能； 2.质量可靠性； 3.节能环保情况； 4.档次。 满足以上四点得3分，满足以上任意三点得2分，满足以上任意两点得1分，满足以上任意一点得0.5分，不满足得0分。 在此基础上，根据响应内容评审，评价为优的加7分，评价为良好的加4分，评价为中的加1分，评价为差的得0分。（评价标准：优为内容完整、详细并思路清晰；良好为内容完整并思路较清晰；中为内容一般完整并思路一般清晰；差为各项都不满足要求。并且评价为差的，要求专家出具书面理由） | 10 |
| 施工质量（安全、环保、售后服务）保障措施及相关的违约承诺 | 投标人需提供施工质量（安全、环保、售后服务）保障措施及相关的违约承诺，根据标文件中的项目进度管理制度与措施；项目质量管理制度与措施；项目资料、成果安全性保障制度与措施。质量违约经济赔偿承诺比较打分。方案中应包括：1.投标文件响应全面；2.投标文件响应具体；3.投标文件响应详实；4.投标文件响应准确； 满足以上四项要求的评价为优，得6分，满足以上三项要求的评价为良，得4分，满足以上二项要求的评价为中，得2分，其它情况的评价为差，不得分。 | 6 |
| 合计 |  | 42 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重（40%）×100 评标基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 | 40 |
| 备注 | 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |

注：1．本评分细则要求的相关证明材料如在招标文件其他章节未提及的，投标人应当提供；

2．所提供的证明材料均须加盖公章。

# 第七章 附件

# 一、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

（财库〔2020〕46号）

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财政部
工业和信息化部
2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；（四）框架协议采购项目；（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%～10%（工程项目为 3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%～5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%～3%（工程项目为 1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%～2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

（单位名称）XX年面向中小企业预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，现对本部门（单位）XX年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）XX年预留项目面向中小企业采购共计XX万元，其中，面向小微企业采购XX万元，占XX%。

面向中小企业预留项目明细

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目） | （填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例） | （精确到万元） | （填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议） |
| …… | …… | …… | …… | …… |

部门（单位）名称：

日期：

# 二、《关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

关于印发中小企业划型标准规定的通知
（工信部联企业〔2011〕300号）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 三、关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

（国统字〔2017〕213号）

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 四、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕141号)

财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

(财库〔2017〕141号)

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、民政厅(局)、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：