皇岗口岸临时旅检大厅

5G智能检疫设备采购项目

招标文件

项目编号：SZGX2022077-SZHG-009

采购人：中华人民共和国皇岗海关

确认日期：2022 年11月9日

深圳市国信招标有限公司

2022年11月
目    录

第一章  投标邀请书	5

第二章  投标人须知	9

一、说明	10

1．资金来源	10

2．定义	10

3．保证	10

4．合格的投标人	10

5．合格的货物和服务	10

6．投标费用	11

二、招标文件	11

7．招标文件构成	11

8．招标文件的澄清、修改	11

三、投标文件的编制	11

9．投标文件编写、语言及计量单位	11

10．投标文件构成	12

11．投标报价和货币	13

12．投标保证金	13

13．投标有效期	13

14．投标文件的编制	14

15．投标文件的签署	14

四、投标文件的递交	14

16．投标文件的密封和标记	14

17．投标截止时间	14

18．投标文件的递交	14

19．投标文件的修改与撤回	14

五、开标	15

20．开标	15

21．投标文件的澄清	15

22．保密	15

23．中标结果公示	15

六、授予合同	15

24．资格后审	15

25．更改采购货物数量的权力	16

26．中标通知书	16

27．签订合同	16

28．代理服务费	16

七、特别说明	16

29．关于中小企业参加投标的特殊规定	16

30．关于监狱企业投标的特殊规定	17

31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	17

32．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容	18

33．特别说明	18

34．风险管理措施	18

第三章  合同范本	21

第四章  项目需求	27

一、项目概况	28

二、技术要求	29

二、商务要求	39

四、报价要求	40

五、特别说明	40

第五章  投标文件格式	41

附件1  投标书	42

附件2  开标一览表	43

附件3  分项报价清单	44

附件4  投标人基本情况表	45

附件5  投标人资格证明文件	46

附件6  项目负责人和售后服务人员情况表	49

附件7  同类业绩及履约评价情况	49

附件8  货物说明一览表	50

附件9  商务指标响应一览表	50

附件10 技术指标响应一览表	52

附件11 售后服务方案	63

附件12 技术响应方案	64

附件13 保密承诺书	64

附件14 廉政承诺书	65

附件15 中小企业声明函	66

附件16 残疾人福利性单位声明函	66

附件17 监狱企业声明函	67

第六章  评标方法和标准	68

一、评标职责	69

二、评审委员会	69

三、关于无效标及招标失败	70

四、对投标文件的审查和确定	71

五、投标文件的澄清	71

六、评标办法及评标流程	72

第一章  投标邀请书

## 投标邀请书

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2022077-SZHG-009

2．项目名称：皇岗口岸临时旅检大厅5G智能检疫设备采购项目

3．预算金额：人民币壹佰零肆万元整（¥1,040,000.00）

4．最高限价：人民币壹佰零肆万元整（¥1,040,000.00）

5．采购需求：详见招标文件第四章“项目需求”。

6．合同履行期限：中标通知书下达之日起7个日历日内按合同约定完成设备的安装、调试、升级。

7．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2．投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

3. 投标人未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单，未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单，未被列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．投标人参加政府采购活动前三年内无受行政处罚、红黄牌警示和不良行为记录，且不处于停止投标处罚期。

5．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

6．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参与本项目投标。

7．本项目不接受投标人选用进口产品参与投标，不接受分包、转包。

三、获取招标文件

时间：2022年11月10日至2022年11月23日，每天9:00～12:00， 14:00～17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取招标文件，投标人可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请咨询代理机构工作人员：石磊，咨询电话：0755-23962384，电子邮箱：7300803@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1．营业执照复印件。

2．具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的《声明函》原件(格式见招标文件附件)。

3．投标人参加政府采购活动前三年内无受行政处罚、红黄牌警示和不良行为记录，且不处于停止投标处罚期的《声明函》原件(格式见招标文件附件)。

4．信用情况证明材料：

1）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”查询页面或“信用信息报告”打印件；

2）“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”查询页面打印件；

3）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

注：上述证明材料以本项目招标公告发布之日至投标截止日内的查询结果为准。

5．法定代表人证明书原件。

6．法定代表人授权委托书原件

注：所提供的报名资料复印件均需加盖公章。

售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公司转账，提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料），招标文件售后不退。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年11月30日14:30（北京时间）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标人要求对招标文件进行澄清的，应在2022年11月24日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）中国政府采购网：http://www.ccgp.gov.cn；

2）深圳海关门户网：http://shenzhen.customs.gov.cn；

3）深圳市国信招标有限公司网站：http://www.szgxzb.com。

投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：中华人民共和国皇岗海关

地址：深圳市福田区福田南路24号

联系人：刘先生

联系电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398457

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊

电话：0755-23962384

3．项目联系方式

项目联系人：石磊

电话：0755-23962384

深圳市国信招标有限公司

2022年11月9日

第二章  投标人须知

## 一、说明

- 1．资金来源

采购人项目资金已落实，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

- 2．定义

1）采购人：是指获得资金/贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：中华人民共和国皇岗海关。

2）代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的代理机构特指：深圳市国信招标有限公司。

3）货物：指符合招标文件要求的货物以及供应商根据招标文件必须向采购人提供的相关文件。

4）服务：指投标人提供的设计、调试、验收及技术支持和货物有关的运输和保险以及招标文件中要求的其他服务。

5）投标人：指已经在代理机构报名，且响应招标、参加投标竞争的供应商。

6）日期：如无特别说明，均指公历日。

7）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

8）87号令：指《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）。

- 3．保证

1）投标人应保证所提交给代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖招标文件中所有要求和项目。

- 4．合格的投标人

1）符合《投标邀请书》所述投标人资质要求；

2）合格的投标人仅限于已在代理机构报名并获取招标文件的投标人；

3）投标人必须按规定交纳投标保证金；

4）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

5）本项目不接受联合体投标；

6）本项目不接受投标人选用进口产品参与投标，不接受分包、转包。

- 5．合格的货物和服务

1）必须是全新的货物。

2）投标货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷由投标人承担一切责任。

- 6．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标人在获得中标通知书的同时，需向代理机构交纳代理服务费。

### 二、招标文件

- 7．招标文件构成

1）招标文件要求提供的货物、服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，情节严重的可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

- 8．招标文件的澄清、修改

1）投标人有权要求采购人对招标文件作出澄清。采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面或网上公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2）招标文件的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人；以书面形式通知的，投标人在收到通知后应立即向代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

3）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

4）投标人认为招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在招标公告中规定的时间内以书面形式向代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

5）投标人获取招标文件后决定放弃投标的，请于投标截止时间3日前以书面形式通知向代理机构。

### 三、投标文件的编制

- 9．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

4）投标文件以及投标人与代理机构、采购人的往来文件中应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 10．投标文件构成

1）纸质投标文件的组成及内容：

| 序号 | 附件名称 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 | 格式自拟 |
| 2 | 投标书 | 见附件1 |
| 3 | 开标一览表 | 见附件2 |
| 4 | 分项报价清单 | 见附件3 |
| 5 | 投标人基本情况表 | 见附件4 |
| 6 | 投标人资质证明文件 | 见附件5 |
| 7 | 项目负责人和售后服务人员情况表 | 见附件6 |
| 8 | 同类业绩及履约评价情况 | 见附件7 |
| 9 | 货物说明一览表 | 见附件8 |
| 10 | 商务指标响应一览表 | 见附件9 |
| 11 | 技术指标响应一览表 | 见附件10 |
| 12 | 售后服务方案 | 见附件11 |
| 13 | 技术响应方案 | 见附件12 |
| 14 | 保密承诺书 | 见附件13 |
| 15 | 廉政承诺书 | 见附件14 |
| 16 | 中小企业声明函 | 见附件15 |
| 17 | 残疾人福利性单位声明函 | 见附件16 |
| 18 | 监狱企业证明文件 | 见附件17 |
| 19 | 投标人认为必要的其他材料 | 格式自拟 |

2）电子投标文件：

包含纸质投标文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），不作压缩处理。

3）本项目不接受替代方案。

- 11．投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2）投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

3）投标报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税或其他税等。

4）“分项报价清单”中的单价均为综合单价，应包括货物运至合同指定地点所发生的全部费用。

- 12．投标保证金

1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，投标人应提交投标保证金：人民币贰万元整（¥20,000.00）。

2）投标保证金是为保护采购人或代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

3）投标人必须在投标截止时间前通过银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）：

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2022077

财务联系电话：0755-23962064

4）未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

5）中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内（向代理机构提供合同电子扫描件或纸质复印件之日起计算）无息退还。

6）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

① 投标人已递交投标文件，在投标截止时间后、投标文件有效期满前撤回其投标文件；

② 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

③ 投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的；

④ 在招标期间用不正当手段影响评审结果或谋取中标的。

- 13．投标有效期

1）投标有效期：自投标截止之日起90日历日。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或代理机构的这种要求，其投标保证金不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

- 14．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，按规定顺序编排和装订成册，为整本投标文件标注统一的页码。

- 15．投标文件的签署

1）纸质投标文件数量为正本1份和副本5份，每一份投标文件上须注明“正本”或“副本”字样；若正本和副本内容有差异，以正本为准。电子投标文件1份（光盘或U盘）。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，以纸质投标文件为准。

2）纸质投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

### 四、投标文件的递交

- 16．投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”分别装订，并在封面标明项目名称、项目编号、 投标人名称等字样。

2）投标文件封装袋封口处加盖公章，外包装注明：项目名称、项目编号、封装袋内所封装内容、开标时间、开标地点、代理机构名称、投标人名称。

- 17．投标截止时间

1）代理机构于开标前开始接受投标文件，至投标截止时间为止。

2）采购人或代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 18．投标文件的递交

疫情防控期间，参与投标的各供应商法定代表人或其授权代表应遵守深圳市关于新冠疫情防控的相关规定，投标文件可通过邮寄方式，按照招标文件规定的递交投标文件截至时间前向代理机构邮寄投标文件，邮件外包装应明投标供应商名称、项目编号。通过邮寄方式递交的投标文件递交时间以代理机构接收时间为准。逾期、不符合规定的或邮寄过程导致包装密封出现破损的投标文件不予接受。投标供应商自行承担相应责任与后果。

- 19．投标文件的修改与撤回

1）投标人提交投标文件后可对投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的通知应以书面形式在投标截止时间前递交至代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签名。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

### 五、开标

- 20．开标

1）代理机构将按照招标公告中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）开标。报名供应商不足3家的，不予开标。

2）因新冠疫情防控需要，目前不组织投标人代表参加现场开标，投标人可以在开标结束后向代理机构工作人员咨询开标情况。

3）开标由代理机构主持，采购人代表或代理机构工作人员检查投标文件的密封情况后当场拆封，代理机构记录投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。

4）开标结束后，采购人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

- 21．投标文件的澄清

在评审期间，评审委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

- 22．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和代理机构接触。

2）投标人刺探评审或授予合同的保密信息，通过各种方式影响评审的，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝。

- 23．中标结果公示

1）中标结果公示将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、深圳海关门户网（http://shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（http://www.szgxzb.com）发布，公示时间为1个工作日。

2）投标人有权在公示期内对评审结果提出书面质疑，对质疑内容的真实性承担法律责任。

### 六、授予合同

- 24．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人或者代理机构不得通过对投标货物进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

4）采购人及代理机构有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格的风险。

- 25．更改采购货物数量的权力

合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物及服务的，可以与中标人协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的10%，但合同总金额不得超过原采购计划金额。

- 26．中标通知书

1）中标结果公示期内无有效异议的，代理机构将向中标人发出中标通知书。

2）中标通知书是签订合同的重要依据。

- 27．签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人如不按本须知的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 28．代理服务费

中标人应在领取中标通知书前，以银行转账的方式向代理机构交纳代理服务费。代理服务费按照差额定率累进法计算，收费费率如下：

| 中标金额（万元） | 货物类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |
| 100-500 | 1.10% |

### 七、特别说明

#### 29．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）。

② 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

③ 《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号。

④ 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号。

2）关于投标的特殊规定

① 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

② 中小企业供应商可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

③ 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

④ 中标供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4）中小企业划分标准所属行业

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

#### 30．关于监狱企业投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当同时提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

3）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业视同小型、微型企业，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

#### 31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号

2）关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3）关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

#### 32．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询投标人是否被列入重大税收违法案件当事人名单。

2）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人名单。

3）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）查询投标人是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

#### 33．特别说明

1）投标人之间存在下列为关联关系的情形之一，不得同时参加本项目投标：

① 法定代表人为同一人的两个或两个以上法人；

② 母公司或实际控制人及其直接或间接接待持股50%及以上的被投资公司；

③ 均为同一家母公司或实际控制人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

2）属于下列情形之一的，投标人不得参与本项目投标（法律、法规另有规定的除外）：

① 与本项目采购人存在利益关系，会影响政府采购活动公平进行的；

② 与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

④ 其他会影响政府采购活动公平进行的情形。

3）招标文件中标有“★”的内容均为不可偏离指标。投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足招标文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足招标文件要求，将视为不满足招标文件实质性要求作无效标处理。

#### 34．风险管理措施

| 阶段 | 风险事项 | 风险描述 | 风险等级 | 防控措施 | 责任人 | 采购环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购阶段 | 可能存在供应商针对采购人内容提出质疑的风险 | 影响原定采购时间安排和项目实施进度 | 低风险 | 1．采购人应按照国家法规及项目实际要求编写采购需求。 2．代理机构应严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，审核采购人采购需求，依法依规编写招标文件；评审过程中有效管理评审委员会评审，保证项目公开、公平、公正进行。 | 1．采购人：编制项目需求时应考核项目实际需求的各方面因素，对项目需求、项目金额进行全方面调查。 2．代理机构：应严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，公平、公正、公开执行项目的招标、评标工作。 3．投标人：应如实响应投标，杜绝围标、串标等违法行为。在合同履行过程中，严格按照招标文件规定及投标文件的响应情况如实履约，并接受采购人考核。 | 可能存在投标人响应不实或者提供虚假资料的风险 |
| 履约阶段 | 可能存在设备质量问题、售后服务不到位等情况。 | 影响项目服务质量和采购人对中标单位的履约考核。 | 低风险 | 1．合同履行期间，因质量问题导致设备无法正常使用的，由中标人承担相应责任。 2．责任归属未查清之前，采购人与中标人仍应按本合同规定忠实履行各自义务，任何一方因此擅自变更、中止或解除本合同的均视为违约。违约方应当承担违约责任。 3．如因中标人原因造成管理混乱，采购人有权督促中标人期限整改，期限内未整改的，采购人有权终止合同；造成采购人经济损失的，中标人应给予相应赔偿。 4．双方如发生争议应友好协商，协商不成时，可通过采购人所在地人民法院诉讼解决。 |  | 可能存在设备故障、售后服务人员不稳定、 售后服务响应不及时、遭遇不可抗力风险的情况 |

注：如因国家相关政策发生变化，应以最新的国家相关政策为准并进行执行，如因国家相关政策发生变化而导致本次项目的合同无法继续执行，采购人不承担任何责任，投标人自行承担由此带来的任何风险及后果。

第三章  合同范本

皇岗口岸临时旅检大厅5G智能检疫设备采购合同

甲方：中华人民共和国皇岗海关

乙方：

为明确甲乙双方在本项目中的权利、义务和技术、经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同，并由双方共同恪守。其中     年   月   日完成全部8套设备安装部署并上线试运行。

第一条  合同内容

1．项目名称：皇岗口岸临时旅检大厅5G智能检疫设备。

2．合同总额：人民币（¥）。

第二条  项目工期

1．中标通知书下达之日起7个日历日内按合同约定完成设备的安装、调试、升级并按甲方要求完成验收。其中年月日完成全部8套设备安装部署并上线试运行。

2．因口岸施工现场环境复杂，不可测因素较多，乙方应配合甲方工作安排工期、施工时间等。根据实际情况，在取得甲方书面同意的情况下，可以对工期进行合理调整。同时，乙方应配合甲方，可根据实际需求，在其它海关旅检监管现场开展设备调试、测试或试运行。

第三条  项目验收

1．本项目验收由甲方按照设备构建方案和有关规定组织开展，乙方应协助完成验收工作，并根据甲方要求进行第三方检测。

2．乙方应参照实施方案、有关规定和验收流程完成验收准备，并配合完成整体验收工作。项目验收所需文档模板由甲方提供。

第四条  项目管理

1．乙方应接受甲方的协调管理，按照项目管理要求、技术要求和方案编制要求开展设备建设和安装实施工作，并接受甲方的监督检查和考核。

2．乙方应提供符合甲方要求的项目建设资料，并根据甲方要求进行第三方审核。

第五条  项目培训

1．乙方应满足本项目要求的培训服务。

2．乙方应制定全面的培训计划和课程内容安排，并在甲方同意后实施。

3．乙方应提供全面掌握设备安装、维护、应用等各种知识与技能的2名以上技术人员对招标方10名以上人员进行相关培训。

4．乙方应针对本项目专门制作提供1部不少于10分钟的培训视频短片，视频短片应按照甲方要求制作，版权属甲方所有。

5．乙方承担所有培训费用。

第六条  付款方式

1．合同签订后，甲方支付合同总价款的30％为预付款。

2．设备全部抵运现场并经开箱检查合格后，乙方向甲方报送到货清单及付款申请，经甲方审核并确认合格后，支付合同总价款的50%。

3．项目验收并经甲方有关部门审核办结结算手续后，乙方向甲方出具结算合同总价10%的质保金保函，甲方向乙方支付至结算价款的100%。

4．合同质保期结束后，在质保期内无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，甲方返还银行履约保函。

5．以上各环节乙方均须提供等额增值税发票。

6．在甲方银行发生的费用由甲方承担，在乙方银行发生的费用由乙方承担。

7．甲方因实行政府国库集中支付延误时间不包括在上述工作日。

8．工程延期需由甲方认定并签署相关文档；若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但乙方不得以此擅自停工或停止执行供货计划。

第七条  服务和质保

1．乙方提供至合同验收后3年的免费维护，乙方成立专项维护小组对本设备故障7*24小时响应，响应时间在1小时内，到场时间在2小时内。故障维护响应包括电话技术支持与现场维修两种。

2．硬件方面，在质保期内，由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，乙方负责免费修理或更换。过质保期后，设备维修需更换设备，乙方设备报价应不高于本合同报价，维修服务费不得超过设备价格的20%。

3．设备故障需带离现场维修的，甲方认为影响设备运行时，乙方应立即提供备件。该服务必须是连续进行的，直至故障维修完毕恢复正常服务。

4．鉴于在运维保障期内设备安装口岸可能进行改造，乙方因口岸改造原因，免费提供一次设备的拆卸、迁移和重新安装服务，该服务包括强、弱电线路的重新改造。

第八条  保密要求

1．保密内容是指与本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及设备参数，以及乙方产品的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。

2．在双方合作期间及合作终止后，甲方和乙方有义务不向任何第三方披露本项目的保密信息内容。乙方承诺将上述保密信息的接触范围在乙方内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经甲方同意，乙方不得以任何方式复制保密信息，不得对甲方本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、改造成其他作品形式或进行分解。

第九条  安全防护责任

乙方在履行合同期间须采取有效的安全防护措施，保证甲方人员、乙方人员及第三方人员的人身、财产安全。由于乙方造成的任何人员、财产等受到损害，乙方必须无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。

第十条  甲方的权利和义务

1．甲方有权要求乙方按本合同约定及时提供服务。甲方对服务的工作成果进行评估和确认，提出修改意见。

2．如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，甲方和以书面形式通知乙方，乙方应在 5 个工作日内予以补正和改进，如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付，直至乙方能够按照本合同规定的内容履行义务。若乙方的补正和改进在 30 个工作日内仍无法达到合同要求，甲方有权按违约追究责任。

3．在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

第十一条  乙方的权利和义务

1．乙方应按照本合同及合同附件的要求，为甲方和委托方提供合格的设备和服务，具体内容详见《皇岗口岸临时旅检大厅5G智能检疫设备招标文件》。

2．乙方在服务实施中按照国家有关法律、法规、标准规范、海关有关标准、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求执行严格的质量管理，以确保本项目质量符合要求，完成合同履约。

3．乙方应分阶段及时向甲方提供服务报告、完备的管理及设备文件和资料。项目验收前，乙方应将所有相关文件和资料归档整理并形成正式档案，经第三方专业机构审核确认后提供给甲方。文档以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供。

4．乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施并及时向甲方汇报。

5．在安装和调试设备及提供其他服务过程中，由于乙方人员的过错、过失造成的设备损坏、损失、人身安全事故，其责任由乙方承担。

6．乙方指定为项目经理。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目经理；如果甲方和委托方认为项目经理不能履行合同约定的职责和项目经理的离职，则甲方和委托方有权要求乙方限期更换相同资历或者更高资历的项目经理。

7．乙方自行解决开展工作所需的办公场所、办公设备和工具。

8．乙方在履行合同义务的情形下有权要求甲方按本合同的约定及时支付合同价款。

第十二条  不可抗力

1．不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传等方式通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2．签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，并经对方确认同意后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  违约责任

1．本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约，另一方有权要求违约方承担赔偿责任。

2．如果因乙方原因未按合同规定的时间交付和提供服务，甲方有权在不影响本合同项下其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延期1个日历日的赔偿费按迟交工程交付或未提供服务的服务费用的2%计收，直至交付或提供服务为止。如因乙方原因在规定交货期后5个工作日内仍未能交付或提供服务，甲方有权单方面终止合同，除要求乙方按照前述约定支付违约金外，乙方还应按合同总金额的50%支付违约赔偿金。

3．在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交付和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交付时间以及是否收取误期赔偿费。如需延期，甲方应出具书面通知书。

4．如发现因乙方原因提供系统规格不符合本合同所述或质量保证或被证明有缺陷，甲方有权向乙方提出更换。如乙方未能按合同要求及时更换，对工程进度和质量造成严重影响的，甲方有权终止与乙方的合作协议及合同，同时乙方应按合同总金额的50%支付违约赔偿金，违约金不足以弥补甲方直接损失的，乙方还应继续赔偿。

5．甲方违约不能履行合同约定的付款义务时，如甲方无正当理由迟延付款在30日内的，无需承担任何违约金；如迟延付款超过30日的，每逾期一工作日，卖方有权按照日万分之一的标准主张违约金，但违约金总额不得超过甲方逾期未付金额的20%。但出现财政资金不到位、集中支付延迟、工程延期的情况除外。

6. 乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人；除非合同另有规定，乙方不得在未得到甲方的同意前，将合同的任何部分分包出去。如因分包商不具备资质从而使乙方因此蒙受损失，乙方应负全额赔偿责任。乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。一经查实，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方退还已支付的全部货款，同时乙方应按当次货款总额的35%向甲方支付违约金。

第十四条  争议及解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，双方可以协商解决，如协商或者调解不成的，甲乙双方不能协商解决时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，服务活动应照常进行。

第十五条  附则

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商，并签订补充合同。合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：中华人民共和国皇岗海关             乙方：

地址：深圳市福田区福田南路24号          地址：

代表人或授权签字人：                     代表人或授权签字人：

电话：                                   电话：

日期：                                   日期：

第四章  项目需求

- 一、项目概况

1．项目地点

深圳市福田区皇岗口岸临时旅检大厅

2．项目基本情况：

在皇岗口岸临时旅检大厅部署8套5G智能检疫设备（单门闸），出入境人员通过使用5G远程智能检疫设备自助完成健康申报扫码，同时触发红外测温，可通过设备自动审核或人工远程审核旅客的健康申报信息。根据旅客申报及测温审核结果，存在以下四种情况：

1）正常放行：若旅客健康申报信息无异常，红外测温结果﹤37℃，设备亮绿灯，设备开门放行，根据配置需要自动打印采样条码和“一码通”二维码，旅客取下条码后即完成海关卫生检疫环节。

2）填报逻辑错误：若旅客健康申报信息填写有误，系统提示填报有误，设备亮蓝灯且不放行旅客，由现场关员与旅客进行核实。

3）高风险旅客：若旅客申报来自高风险国家，或从事医生等高风险职业，或命中其他布控条件，设备亮黄灯，提示相应申报项，提醒后台审核关员予以关注，并按要求处置。

4）健康申报或测温异常：若旅客健康申报异常，或红外测温结果≥37℃，设备亮红灯且不放行旅客，由现场关员引导旅客到医学排查室开展进一步处置。

同时，设备将旅客健康申报数据实时推送至地方“一码通”平台，实现对入境人员全程信息化作业、全程数据实时共享、全程闭环管理。

3．采购方式：公开招标。

4．合同类型：买卖合同。

5．定价方式：固定总价。

投标总报价包括但不限于设备费、备品备件费、包装运输费、装卸费、安装调试费、软件升级费、技术咨询费、人员培训费、保险费、检测费、税费及质量保证期内售后服务费等其他各项有关费用。采购人不再支付中标价格以外的任何费用。

6．风险管理措施

如因国家相关政策发生变化，应以最新的国家相关政策为准并进行执行，如因国家相关政策发生变化而导致本次项目的合同无法继续执行，采购人不承担任何责任，投标人自行承担由此带来的任何风险及后果。

- 二、技术要求

（一）业务功能要求

1．申报和测温功能

1）健康申报功能

系统提示旅客“请扫描海关健康申报二维码”，引导旅客自助扫描，旅客扫码动作完成后，提示“正在读取中，请稍候”。通过读取健康申报二维码，设备获取旅客健康申报信息，为旅客建立“一人一档”，将旅客信息传递给风险预警模块，并实时接收风险分析结果。

2）红外体温监测功能

在旅客进行健康申报的同时，对通关旅客体温开展实时、精准测量。设备应智能识别旅客前额是否存在遮挡，对有测温部位有遮挡的，系统应通过声音和文字提醒旅客“正在测温中，请移除头面部遮挡物，面对镜头”；对测温部位无遮挡的，直接抓取旅客头面部体温最高点时的可见光图片和红外图片至少一张，将图片和体温测量结果记录在档案中，并判断旅客体温是否正常。

3）对健康申报风险分析异常或体温超出设定阈值的旅客，设备保持关闭进行拦截，提示“健康申报异常，请等待工作人员处理”或“体温测量异常，请等待工作人员处理”并声光报警（红灯），提醒关员及时对旅客进行处置。

2．条码打印功能

1）根据业务需要，可通过参数设置，自动打印“一码通”二维码和采样条码，供旅客后续采样使用，并将旅客通过“一码通”系统纳入地方闭环管理机制，实现联防联控。

2）“一码通”打印功能。该功能实现通过“一码通”桥接海关卫生检疫和地方联防联控机制，实现旅客海关健康申报信息和地方“一码通”平台信息互联互通，减少通关环节纸质作业。在旅客完成海关健康申报和体温监测后，系统提示“正在打印一码通，请稍候”， 条码打印完成后，系统提示“请取下一码通二维码，粘贴到通关证件背面”，同时给予图片提示粘贴部位，引导旅客将条码贴在相应通关证件上。

3）采样条码打印功能。可根据后台维护的样品类型和数量，打印旅客专属的样品条形码，打印动作与一码通同时完成，系统提示“请取下一码通二维码，粘贴到通关证件背面，并妥善保管好样品条形码”，同时给予图片提示。

3．异常处置功能

异常处置功能主要功能为在系统提示异常报警后，需由关员确认接管并解除报警，实现对异常人员的闭环管理机制。系统判定旅客健康申报或体温监测出现异常后，提示“健康申报异常，请等待工作人员处理”或“体温测量异常，请等待工作人员处理”，同时系统进入锁定状态，无法进行其他操作，待关员解除锁定状态后系统重置到健康申报扫码界面。

4．风险预警功能

风险预警模块接收到旅客信息后，根据总署布控指令和本地预设的风险参数，对旅客健康申报信息进行校验和分析。

1）接收总署风险布控指令。旅客通过健康申报小程序申报后，数据会对碰新一代风险作业子系统布控规则，命中规则后生成布控指令作用于健康申报数据。风险模块应优先判断旅客是否命中总署风险布控指令，如命中指令，则应在设备上做异常提醒和报警，拦截相应旅客；如未命中指令，则进入本地分析。

2）本地风险分析。风险预警模块可根据最新版健康申明卡字段开展本地风险分析，配有风险参数维护功能，可对旅客申报字统段预设布控规则和风险参数，并通过系自动判别。例如：证件信息是否为已掌握的高风险人员，境内电话号码是否为有效格式，是否来自高风险国家和地区，是否有接触史、有症状、有新冠阳性检出、新冠既往史等旅客健康申报异常等情况。以各色警示灯判别为呈现方式，筛查出异常参数标的并发出警报，通过设备阻止人员通行并提醒现场关员进行人工干预。

5．后台管理功能

设备配套后台管理软件，具备有数据查询统计、实时通关监控调取、人工审核、异常处置、参数设置、设备运行日志记录等功能，关员可通过后台管理软件实现远程实时监控，把控旅客通关情况，及时通过系统数据相关反馈执行人工作业环节，确保流程在应急情况下能得到有效处置。

（二）业务数据要求

采集的旅客通关信息（不含图片、视频存储）存储时间不低于2年，旅客通关测温图片或视频储存时间不低于3个月，异常报警旅客文本和图片档案资料永久保存。

（三）数据接口要求

预留数据接口，便于未来与海关旅检业务系统和新型智能监管设备对接，从而提升不同软硬件功能整合，实现旅检监管智能化创新升级。

（四）总体技术要求

1．在皇岗口岸临时旅检大厅部署8套5G智能检疫设备（单门闸），出入境人员通过设备自助完成健康申报扫码，同时触发红外测温，可通过设备自动审核或人工远程审核旅客的健康申报信息并放行。

▲ 2．须对海关科技抗疫统一平台系统有深刻的理解，确保新建智能核放通道功能、数据接口等无缝对接现有系统，投标文件中提供对其理解的简要概述。

▲ 3．实时记录口岸出入境人员电子健康申报信息，实现与海关旅客通关等系统的联动控制，投标文件中根据上述内容提供承诺函（格式自拟）。

▲ 4．采用金属结构，表面采用烤漆工艺处理，与口岸整体环境相融；主体结构支撑部分采用优质冷轧钢板，强度高；可在现场实现快速拼接安装；通道隔断须采用不小于10mm钢化玻璃，透光性好，安全性能等级BS6206A级，钢化玻璃高度约970mm；尺寸：长*宽*高=1620(±10)*210(±5)*1600(±5)mm；通道宽度800mm～900mm。投标文件中提供产品整体设计外观效果图（主视图、俯视图、左视图、右视图）、详细设计图。

▲ 5．设备整机具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）认可的检测机构出具的检验报告（检测内容须包括一键控制功能、通道状态指示功能、信息显示功能、防夹功能、声光报警提示功能、红外测温及人像采集功能、通过模式、通过信息留存功能、联动控制功能、单机运行模式和实时监控功能），投标文件中提供该检验报告复印件并加盖制造商公章。

（四）技术参数要求

1．基本功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲通道综合控制功能 | 利用综合控制器方式对通道内各设备电源进行集中控制和供电，通过一键控制模块实现设备一键启动或关闭，包括电源通/短，设备开/关机，软件启动/关闭等操作。 |
| 2 | ▲验证授权登录系统功能 | 用户名/密码验证方式进行身份验证授权登陆通道查验系统。工作人员操作屏采用8寸液晶屏，350cd/m2,可视角不小于85/85/85/85，视频接口包含VGA和DVI，采用电容式触摸屏，具备USB接口，带控制卡，触摸区域可随图像旋转任意旋转，配控制液晶屏驱动板，整机为中板后盖。 |
| 3 | ▲通道状态指示功能 | 通道状态指示灯不同显示方式指示通道允许通行或禁止通行状态。设备根据旅通接口反馈回来的旅客申报信息，判断是否需要报警。报警亮红色警示灯，在关员屏幕显示具体报警字段，关员点击屏幕解除报警按钮解除报警。如不需报警，亮绿色指示灯，收起指示杆，语音提示旅客通过。 |
| 4 | ▲信息显示功能 | 通道配备信息显示屏，显示锁定人脸区域及提问监测值，确保被监测人员对监测结果的知情权，通过语音、图片、文字、动画等方式提示旅客操作步骤。显示屏主要参数：10-12寸液晶屏；最低分辨率1280*800；尺寸不超过155*235mm。 |
| 5 | ▲ 证件信息采集功能 | 基本参数要求： 1．分辨率：≥800W（3840×2160）； 2．采集区域：≥127*90 mm； 3．尺寸要求：≤190mm*162mm*106mm，不带遮光罩； 4．工作频率：13.56MHz±7KHz； 5．接口要求：支持ISO 14443 TypeА型、TypeВ型； 6．传输速率要求:支持最大传输速率≥848kbit/s； 7．接口要求：网络接口≥1个， USB接口≥2个，HDMI输出≥1个； 8．工作温度：-10℃～60℃； 9．相对湿度：20％～95％，无凝露； 10．重量要求：≤1.5kg。 功能要求： 1．支持证件自动感应触发证件识读，系统自动区分证件种类； 2．支持身份证、护照、港澳通行证、台胞证、等多种身份证件图像采集与信息识别，支持ICAO9303标准护照、签证等旅行证件的图像采集与信息识别，包含机读码和其他版面信息，拍照识别速度小于2秒； 3．支持ICAO9303标准电子护照读卡，读卡时间小于3秒，支持ISO 14443 Type A/B类型卡片读卡，支持电子护照基本访问控制(BAC)； 4．可识读所有符合ICAO标准的证件和中国签发的非ICAO标准证件，解析机读码信息； 5．支持裁切后的图像人脸和人头区域完整，非相片区域在图像中所占比重较小，照片无光斑遮挡； 6．支持指示灯工作状态，含电源指示灯、就绪指示灯、错误指示灯以及警告指示灯； 7．内置蜂鸣器，提示工作状态； 8．提供Linux系统的软件开发包； 9．可兼容Windows® 7 和Windows® 8, Windows® 10 ，Linux®，Andriod系统； |
| 6 | ▲通关信息留存功能 | 通道具有通关信息留存功能，能够自动将采集到的相关信息绑定完成一条完整的通关记录（包含人员照片、证件照片、证件信息、测温信息等）并实时上传系统后端软件中。 |
| 7 | ▲防通行功能 | 闸门关闭状态下，如果未收到开门指令或为使用应急开门装置开门时，闸门一直保持锁定状态。 |
| 8 | ▲防夹功能 | 红外防夹功能：闸门在关闭过程中如果红外防夹光栅被遮挡，闸门立即停止关闭并打开闸门，遮挡撤销后闸门自动恢复关闭状态。 |
| 9 | ▲防尾随功能 | 当通道系统检测到多于一个旅客进入通道等异常情况时，能够自动发出声光警报，自助通道闸门关闭，提示关员进行处理。 |
| 10 | ▲防翻越功能 | 旅客未经验证授权允许而翻越进入到通道内及旅客授权通过入口闸门，未通过生物特征比对验证而翻爬出通道外等情况发生时，发出声光报警提示。 |
| 11 | ▲防闯关功能 | 通过视频检测方式检测到未经过授权打开入口闸门，而强行推开闸门闯入通道等情况，发出声光报警提示。 |
| 12 | ▲脱机验放 | 在海关科技抗疫统一平台系统或者旅客通关系统不可用的情况下，可通过配置开启脱机验放功能。一体机仅通过二维码中的警示字段和申报有效期字段判别申报数据有效性和是否需要报警，对旅客进行验放。 |
| 13 | ▲声光报警提示功能 | 旅客通行尾随或旅客强行闯关事件发生时，能够自动发出声光报警提示。 |
| 14 | ▲应急放行功能 | 停电等紧急状况发生时，闸门能够自由摆动，让旅客能快速进出。常开快速通道模式下，旅客进入通道检测区至离开通道时间≤3秒。 |
| 15 | ▲申报二维码校验 | 出入境旅客在自助测温通关一体机上刷取申报过程中保存在手机二维码进行申报校验，校验有效则对通关旅客体温和申报情况同步展示并提示进行下一步；校验无效或二维码重复使用则亮黄色报警灯，并在关员屏幕显示报警原因。 |
| 16 | ▲人脸采集及红外测温功能 | 出入境旅客刷取申报二维码时，对旅客进行人脸拍照，将旅客人脸信息存档并发送给海关人脸识别系统，进行人脸数据风险甄别，人脸比对模式：1:N/1:1。对旅客进行无感式额温探测，并自动拟合人体体温，实现高精度体温探测；内置黑体辐射源，黑体辐射面≤14mm*14mm测温精度：≤±0.3℃ ；测温范围覆盖 30～42℃； |
| 17 | ▲联动控制功能 | 通道具有联动控制功能，能够接收系统软件发出的备案状态、健康状态、闸门开关、红外触发等综合性指令，并完成通道整体的联动控制。 |
| 18 | ▲实时监控功能 | 通道具有实时设备监控功能，实时监控通道运行状况及旅客通关情况并将数据自动上传至系统后端软件（联网运行模式下)。支持多台设备远程集中管控。 |
| 19 | ▲条码打印功能 | 根据业务需要，可通过参数设置，自动打印“一码通”二维码和采样条码，供旅客后续采样使用，并将旅客通过“一码通”系统纳入地方闭环管理机制，实现联防联控。 |
| 20 | ▲校准要求 | 根据业务需要，设备的红外体温监测设备支持使用移动黑体进行较准。 |
| 21 | ▲设备安全及防灾 | 设备中本地缓存的数据应有定期和超时清理机制，应拆除设备上不必要的数据访问接口、网络接口，安装防病毒软件并保持病毒代码库在线升级更新，采取措施对设备重要的用户操作和安全事件进行监控和审计。 |

2．面相测温参数要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无感非接触式测温，高清摄像头智能算法实现人脸检测，测额温，防止温水杯、热食物等高温物体误报。 |
| ▲2 | 微型黑体，定时校准，内置黑体辐射源，黑体辐射面≤φ30mm。投标文件中提供黑体内置位置示意图及黑体尺寸设计图并加盖设备整机制造商公章。 |
| ▲3 | 校准要求：根据业务需要，设备的红外体温监测设备支持使用移动黑体进行较准，其后台软件须集成外置黑体校准功能接口。投标文件中提供软件界面截图并加盖设备整机制造商公章或视频演示佐证。 |
| ▲4 | 由双摄像头及补光装置等组成.满足身高1.4～1.9米的旅客使用。旅客面向装置可立刻采集旅客面相。系统可识别戴帽、戴眼镜、戴口罩、长发遮面等情况并在生物特征采集显示屏上进行提示。评标现场提供实物视频演示或投标文件中提供视频演示截图证明。 |
| ▲5 | 戴口罩检测功能:摄像头角度在俯仰角45度，偏转角30度的情况下遮挡嘴巴鼻子下巴，遮挡嘴巴下巴，以及遮挡下巴50%以上会被有效检测到。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |
| ▲6 | 戴眼镜检测功能:摄像头角度在俯仰角45度，偏转角30度的情况下眼镜会被有效检测到。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |
| 7 | 戴帽子检测功能：有边沿的帽子，在俯仰，偏转60度内均可以检测到，套头帽子，俯仰角30度.偏转角30度情况下可以有效检测到。 |
| ▲8 | 长刘海检测功能：25%以上的额头面积被遮挡可被有效检测到。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |
| ▲9 | 具有活体人脸（或称“面相”）检测功能，真人人脸进行面相比对时才能比对通过，采用手机照片、纸质照片视频等非真人面相比对时不能比对通过并发出报警提示。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |

3．伺服闸机参数要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 通信接口：RS232/RS422/RS485。 |
| 2 | 工作方式：自动找零位、开门、关门、锁定抱闸、释放抱闸、防夹、防碰撞、防闯关功能、断电及故障自锁功能。 |
| 3 | 保护功能：具有过压、欠压、缺相、超速、过流、过载、编码器异常、位置超差等保护。 |
| 4 | 自检功能：当闸机通道开启时，一分钟内完成自检，当闸机出现故障时，闸机会向管理中心发出报警信息，闸机指示灯也发出报警信息，提示工作人员。 |
| ▲5 | 可维护度（MTTR）≤30分钟（核心部件机芯及电机的更换时间不超过30分钟）。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |
| 6 | 驱动方式：采用直流无刷伺服电机。 |
| 7 | 开门方式：双摆式。 |
| ▲8 | 开/关门时间 ≤0.4秒，且速度可调整。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |
| 9 | 工作制：连续工作制。 |
| 10 | 安全功能： 1．转动力矩恒定且小于10N·m，确保冲击力不会对人体造成伤害； 2．锁定力矩不小于100N·m，受外力冲击时确保门翼处于锁定状态； 3．驱动控制电路有力矩反馈设计，当门扇关闭过程中遇阻，门扇将瞬间停止，避免意外伤害； 4．当停电或紧急状况发生时，扇门可自由摆动，让旅客快速进出。 |
| ▲11 | 闸机无故障运行次数MCBF≥1000万次，且闸机单机无故障连续运行时间MTBF≥5000小时（单机无故障连续运行时间MTBF低于5000小时无效）；符合GB_T9813.1-2016和GB5080.7-86测试标准。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |
| ▲12 | 闸机系统疲劳度性能：通过72小时疲劳度测试，不低于50万次。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |
| ▲13 | 闸机系统须具有CE、FCC认证。 |
| ▲14 | 闸机须提供闸机控制软件著作权证明资料。 |

4．服务要求

| 序号 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装位置 | 皇岗口岸临时旅检入境大厅。建设位置拟定于皇岗口岸临时旅检大厅进境前置申报区，主通道宽7.5米，拟横向建设闸机通道4条，每条通道宽≤1.15 米（含闸机），安装位置应满足距离现有红外测温台不少于18米。 |
|  |  | 皇岗口岸临时旅检出境大厅。建设位置拟定于皇岗口岸临时旅检大厅出境申报区，主通道宽7.5米，拟横向建设闸机通道4条，每条通道宽≤1.15 米（含闸机），安装位置应满足距离现有红外测温台不少于18米。 |
| 2 | 安装技术要求 | ▲本项目需按照海关监管要求和实地场地规划安装，并调试好硬件设备，确保设备的正常运行。质保期内，在采购人有需求时，按要求完成设备的迁移及安装。包括但不限于提供底座、支架、管线、网线、电源线、插座、Hub、网络交换机等相关附材。 |
|  |  | ▲本项目的安装施工包括本项目中所有设备（无论是采购人提供还是投标人采购），在海关指定现场、机房、弱电间等位置的安装部署和集成联调，包括但不限于强弱电布线、开槽、布管、支架等全部配套安装工作和所需的材料、配件。 |
|  |  | 网络布线要求： ▲采用六类屏蔽布线产品，每条通道布放双备份数量的综合布线信息点（如单台设备需要3个网络信息点，即每条通道布放不少于6个网络信息点），汇聚至最近的海关弱电间。经初步测量，出境大厅单个信息点综合布线距离约65米，入境大厅单个信息点综合布线距离约75米，如现场实际布线距离超过80米，须改为光纤布线方案。如现场采用铺设光纤的形式入网，供应商需负责提供2台国产24口全光口交换机及相应的光模块等光电转换传输设备，提供所用设备的安装调试服务，并做好光纤的保护工作，特别是公共区域，确保传输的稳定性。整体综合布线工程需符合最新的技术标准和规范，在满足高速信息系统传输要求的基础上,还要尽可能保障现场旅客通关顺畅及海关工作场所干净整洁。 |
|  |  | ▲电路布线要求： 需根据设备功率选择符合要求的配电断路器和电缆，每平方毫米电缆设计载流量不得大于4安培。采用RVV型、RVVP型电线，每条通道布放2根电线，汇聚至较近的弱电机房配电箱，在海关业务现场安装设备电源开关箱（安装位置根据现场实际确定），实现对单台设备电源控制。如配电箱或空气开关等需要按照通道用电要求进行改造，则应采用符合最新的技术标准和规范的设备进行改造。整体工程需符合国家相关标准要求和用电安全要求，还要尽可能保障现场旅客通关顺畅及海关工作场所干净整洁。 |
|  |  | ▲施工要求： 1）施工时不应破坏现场的装饰，在安装完后应将现场恢复至原貌。 2）强、弱电线槽和穿线管要分开。 3）电缆应在线槽、桥架内或局部穿管敷设。 4）当配电电缆线槽(桥架)与弱电电缆线槽(桥架)并列或交叉敷设时，配电电缆线槽(桥架)应敷设在通信缆线线槽(桥架)的下方。 5）所有的线缆须有钢质线槽和线管的保护，本工程完成的支线管槽必须确保与主线槽有良好的电气连接特性。 6）管线安装牢固可靠，走线简洁清晰，设备位置、走线需充分考虑日后维护的便捷性。 7）设备接地，所有设备金属外壳部分需有效接地，若没有接地体需按规范从建筑主钢筋接引接地母排，接地电阻需符合防雷接地标准。 |
|  |  | 安全性要求： 1）设计必须确保安全，设备的内外部应良好的接地，防止漏电、触电事故。 2）设备可更换的部分不可由旅客轻易拆走或因松脱而产生意外。 |

- 三、商务要求

★ 1．合同履行期限

中标通知书下达之日起7个日历日内按合同约定完成设备的安装、调试、升级。

★ 2．质量保证期

自验收合格之日起海关5G智能检疫设备整机质保期不少于3年。如所投货物原厂质保期高于本项要求的，按原厂质保期执行。

3．售后服务

1）系统对接调试服务

对安装调试完成的设备进行系统对接调试，完成海关旅客通关等系统进行无缝对接，并进行数据的实时传输以及其他系统功能的正常使用。

2）维护服务要求

① 质保期内免费更换相关零部件，且设备可维护度（MTTR）：≤30分钟（核心部件机芯及电机的更换时间不超过30分钟），提供信息系统安全相关的维护服务。质保期内，每季度开展设备巡检，并提供巡检报告。

② 质保期内供应商提供软件运维、更新、细节优化服务，根据采购人要求开展上述服务。

★ ③ 质保期内，提供7*24小时服务电话，设备出现问题时，接到报修后，需30分钟响应，1小时内到达现场排查、解决问题。

④ 应在现场储备足够数量的设备备件，设备一般故障应在30分钟内解决。重大故障在2小时内解决。

⑤ 若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标供应商必须免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务，逾期，采购人可自行委托第三方维修设备，费用凭第三方的单据由中标供应商承担。

★ ⑥ 鉴于在质保期内设备安装口岸可能进行改造，免费提供一次设备的拆卸、迁移和重新安装服务，该服务包括强、弱电线路的重新改造。

4．验收

当满足以下条件时，采购人向中标人出具验收报告：

1）中标人已按照合同规定提供设备及技术资料。

2）中标人提供的设备符合招标文件、投标文件的全部技术要求。

5．保密要求

保密内容是指与本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及设备参数，以及产品的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。本项目涉及海关敏感数据，在合同期间及合同终止后，供应商有义务不向任何第三方披露本项目的保密信息内容。供应商须承诺（承诺函格式见附件13保密承诺书）将上述保密信息的接触范围在供应商内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经采购人同意，供应商不得以任何方式复制保密信息，不得对采购人本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、改造成其他作品形式或进行分解。

★ 6．付款方式

合同签订后，采购人支付合同总价款的30％为预付款；设备全部抵运现场并经开箱检查合格后，中标人向采购人报送到货清单及付款申请，经采购人审核并确认合格后，支付合同总价款的50%；项目验收并经采购人有关部门审核办结结算手续后，中标人向采购人出具结算合同总价10%的质保金保函后，采购人向中标人支付至结算价款的100%。

- 四、报价要求

1．投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。

★ 2．投标人的投标报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

3．投标总报价应等于“分项报价清单”的费用之和。投标总报价包括但不限于设备费、备品备件费、包装运输费、装卸费、安装调试费、软件升级费、技术咨询费、人员培训费、保险费、检测费、税费及质量保证期内售后服务费等其他各项有关费用。采购人不再支付中标价格以外的任何费用。

4．投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略。

- 五、特别说明

1．投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供的货物必须是满足招标文件要求。保证合同货物是全新。

2．招标文件所列各项要求是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物都应符合招标时已颁布实施的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准或采购人认可的条款执行。

第五章  投标文件格式

附件1  投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　            项目名称       （项目编号：）的招标公告，本人代表           投标人名称            ，提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．我方将以《开标一览表》中填写的投标报价并按照招标文件要求承担全部工作。

2．我方提交的投标文件数量：纸质投标文件正本1份、副本5份，电子投标文件1份（光盘/U盘）。

3．我方已详细审查招标文件的全部内容，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5．我方保证提投标文件所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．我方理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有选择或拒绝任何投标者中标的权利。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件2  开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对项目名称（项目编号：）投标报价如下：

| 项目名称 | 投标报价 （人民币元，含增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：

1．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

2．不得填报有选择性报价方案。如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的投标报价填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件3  分项报价清单

项目名称：                                  项目编号：

| 产品部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 |  |
| 产品金额合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 其它部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目说明 |  |  |  |  |  | 金额 |
|  | 包装运输费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软件升级费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证期内售后服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他部分金额合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总金额 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可自行制表或增加内容。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件4  投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1．公司名称：

2．地址：

电话号码：

3．注册资金：

经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、投标人获得的资质/认定/荣誉证书：

注：根据招标文件“商务评估表”所列要求提供相关证书复印件。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件5  投标人资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件。 |
| 2 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的《声明函》原件(格式见招标文件附件) |
| 3 | 投标人参加政府采购活动前三年内无受行政处罚、红黄牌警示和不良行为记录，且不处于停止投标处罚期的《声明函》原件(格式见招标文件附件)。 |
| 4 | 信用情况证明材料： 1）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”查询页面或“信用信息报告”打印件； 2）“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”查询页面打印件； 3）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。 注：上述证明材料以本项目招标公告发布之日至投标截止日内的查询结果为准。 |
| 5 | 法定代表人证明书原件。 |
| 6 | 法定代表人授权委托书原件。 |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系               投标人名称                   的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我   法定代表人姓名    系        投标人名称          的法定代表人，现授权委托我单位的   被授权人姓名 为我公司签署项目名称     （项目编号：）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                         性别：      年龄：

身份证号码：                     职务：

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签名或章）

授权委托日期：年月 日

附：被授权人身份证复印件（正、反面）

声明函

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人名称：（公章）

授权委托日期：年月 日

声明函

我公司参加政府采购活动前三年内无受行政处罚、红黄牌警示和不良行为记录，且不处于停止投标处罚期

特此声明！

投标人名称：（公章）

授权委托日期：年月 日

附件6  项目负责人和售后服务人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 身份证号码 | 职务 | 职称 | 主要资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关证书复印件及社保证明（加盖公章），此表可延长。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件7  同类业绩及履约评价情况

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 合同价 | 制造商/产地 | 数量 | 采购单位联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据《商务评估表》的要求，提供业绩证明材料、履约评价证明材料（加盖公章），此表可延长。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件8  货物说明一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 制造商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件9  商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 |  | 投标响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日。 |  |  |  |
| ★合同履行期限 | 中标通知书下达之日起7个日历日内按合同约定完成设备的安装、调试、升级。 |  |  |  |
| ★质量保证期 | 自验收合格之日起海关5G智能检疫设备整机质保期不少于3年。如所投货物原厂质保期高于本项要求的，按原厂质保期执行。 |  |  |  |
| 售后服务 | 系统对接调试服务 | 对安装调试完成的设备进行系统对接调试，完成海关旅客通关等系统进行无缝对接，并进行数据的实时传输以及其他系统功能的正常使用。 |  |  |
|  | 维护服务要求 | ① 质保期内免费更换相关零部件，且设备可维护度（MTTR）：≤30分钟（核心部件机芯及电机的更换时间不超过30分钟），提供信息系统安全相关的维护服务。质保期内，每季度开展设备巡检，并提供巡检报告。 |  |  |
|  |  | ② 质保期内供应商提供软件运维、更新、细节优化服务，根据采购人要求开展上述服务。 |  |  |
|  |  | ★ ③ 质保期内，提供7*24小时服务电话，设备出现问题时，接到报修后，需30分钟响应，1小时内到达现场排查、解决问题。 |  |  |
|  |  | ④ 应在现场储备足够数量的设备备件，设备一般故障应在30分钟内解决。重大故障在2小时内解决。 |  |  |
|  |  | ⑤ 若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标供应商必须免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务，逾期，采购人可自行委托第三方维修设备，费用凭第三方的单据由中标供应商承担。 |  |  |
|  |  | ★ ⑥ 鉴于在质保期内设备安装口岸可能进行改造，免费提供一次设备的拆卸、迁移和重新安装服务，该服务包括强、弱电线路的重新改造。 |  |  |
| 验收 | 当满足以下条件时，采购人向中标人出具验收报告： 1）中标人已按照合同规定提供设备及技术资料。 2）中标人提供的设备符合招标文件、投标文件的全部技术要求。 |  |  |  |
| 保密要求 | 保密内容是指与本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及设备参数，以及产品的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。本项目涉及海关敏感数据，在合同期间及合同终止后，供应商有义务不向任何第三方披露本项目的保密信息内容。供应商须承诺（承诺函格式见附件13保密承诺书）将上述保密信息的接触范围在供应商内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经采购人同意，供应商不得以任何方式复制保密信息，不得对采购人本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、改造成其他作品形式或进行分解。 |  | 本项可备注见附件保密承诺书 |  |
| ★付款方式 | 合同签订后，采购人支付合同总价款的30％为预付款；设备全部抵运现场并经开箱检查合格后，中标人向采购人报送到货清单及付款申请，经采购人审核并确认合格后，支付合同总价款的50%；项目验收并经采购人有关部门审核办结结算手续后，中标人向采购人出具结算合同总价10%的质保金保函后，采购人向中标人支付至结算价款的100%。 |  |  |  |

注：

“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件10 技术指标响应一览表

项目名称：                                                 项目编号：

1．业务功能要求

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报和测温功能 | 1）健康申报功能：系统提示旅客“请扫描海关健康申报二维码”，引导旅客自助扫描，旅客扫码动作完成后，提示“正在读取中，请稍候”。通过读取健康申报二维码，设备获取旅客健康申报信息，为旅客建立“一人一档”，将旅客信息传递给风险预警模块，并实时接收风险分析结果。 |  |  |
|  |  | 2）红外体温监测功能：在旅客进行健康申报的同时，对通关旅客体温开展实时、精准测量。设备应智能识别旅客前额是否存在遮挡，对有测温部位有遮挡的，系统应通过声音和文字提醒旅客“正在测温中，请移除头面部遮挡物，面对镜头”；对测温部位无遮挡的，直接抓取旅客头面部体温最高点时的可见光图片和红外图片至少一张，将图片和体温测量结果记录在档案中，并判断旅客体温是否正常。 |  |  |
|  |  | 3）对健康申报风险分析异常或体温超出设定阈值的旅客，设备保持关闭进行拦截，提示“健康申报异常，请等待工作人员处理”或“体温测量异常，请等待工作人员处理”并声光报警（红灯），提醒关员及时对旅客进行处置。 |  |  |
| 2 | 条码打印功能 | 1）根据业务需要，可通过参数设置，自动打印“一码通”二维码和采样条码，供旅客后续采样使用，并将旅客通过“一码通”系统纳入地方闭环管理机制，实现联防联控。 |  |  |
|  |  | 2）“一码通”打印功能。该功能实现通过“一码通”桥接海关卫生检疫和地方联防联控机制，实现旅客海关健康申报信息和地方“一码通”平台信息互联互通，减少通关环节纸质作业。在旅客完成海关健康申报和体温监测后，系统提示“正在打印一码通，请稍候”， 条码打印完成后，系统提示“请取下一码通二维码，粘贴到通关证件背面”，同时给予图片提示粘贴部位，引导旅客将条码贴在相应通关证件上。 |  |  |
|  |  | 3）采样条码打印功能。可根据后台维护的样品类型和数量，打印旅客专属的样品条形码，打印动作与一码通同时完成，系统提示“请取下一码通二维码，粘贴到通关证件背面，并妥善保管好样品条形码”，同时给予图片提示。 |  |  |
| 3 | 异常处置功能 | 异常处置功能主要功能为在系统提示异常报警后，需由关员确认接管并解除报警，实现对异常人员的闭环管理机制。系统判定旅客健康申报或体温监测出现异常后，提示“健康申报异常，请等待工作人员处理”或“体温测量异常，请等待工作人员处理”，同时系统进入锁定状态，无法进行其他操作，待关员解除锁定状态后系统重置到健康申报扫码界面。 |  |  |
| 4 | 风险预警功能 | 1）接收总署风险布控指令。旅客通过健康申报小程序申报后，数据会对碰新一代风险作业子系统布控规则，命中规则后生成布控指令作用于健康申报数据。风险模块应优先判断旅客是否命中总署风险布控指令，如命中指令，则应在设备上做异常提醒和报警，拦截相应旅客；如未命中指令，则进入本地分析。 |  |  |
|  |  | 2）本地风险分析。风险预警模块可根据最新版健康申明卡字段开展本地风险分析，配有风险参数维护功能，可对旅客申报字统段预设布控规则和风险参数，并通过系自动判别。例如：证件信息是否为已掌握的高风险人员，境内电话号码是否为有效格式，是否来自高风险国家和地区，是否有接触史、有症状、有新冠阳性检出、新冠既往史等旅客健康申报异常等情况。以各色警示灯判别为呈现方式，筛查出异常参数标的并发出警报，通过设备阻止人员通行并提醒现场关员进行人工干预。 |  |  |
| 5 | 后台管理功能 | 设备配套后台管理软件，具备有数据查询统计、实时通关监控调取、人工审核、异常处置、参数设置、设备运行日志记录等功能，关员可通过后台管理软件实现远程实时监控，把控旅客通关情况，及时通过系统数据相关反馈执行人工作业环节，确保流程在应急情况下能得到有效处置。 |  |  |

2．业务数据要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集的旅客通关信息（不含图片、视频存储）存储时间不低于2年，旅客通关测温图片或视频储存时间不低于3个月，异常报警旅客文本和图片档案资料永久保存。 |  |  |

3．数据接口要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预留数据接口，便于未来与海关旅检业务系统和新型智能监管设备对接，从而提升不同软硬件功能整合，实现旅检监管智能化创新升级。 |  |  |

4．总体技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在皇岗口岸临时旅检大厅部署8套5G智能检疫设备（单门闸），出入境人员通过设备自助完成健康申报扫码，同时触发红外测温，可通过设备自动审核或人工远程审核旅客的健康申报信息并放行。 |  |  |
| ▲2 | 须对海关科技抗疫统一平台系统有深刻的理解，确保新建智能核放通道功能、数据接口等无缝对接现有系统，投标文件中提供对其理解的简要概述。 |  |  |
| ▲3 | 实时记录口岸出入境人员电子健康申报信息，实现与海关旅客通关等系统的联动控制，投标文件中根据上述内容提供承诺函（格式自拟）。 |  |  |
| ▲4 | 采用金属结构，表面采用烤漆工艺处理，与口岸整体环境相融；主体结构支撑部分采用优质冷轧钢板，强度高；可在现场实现快速拼接安装；通道隔断须采用不小于10mm钢化玻璃，透光性好，安全性能等级BS6206A级，钢化玻璃高度约970mm；尺寸：长*宽*高=1620(±10)*210(±5)*1600(±5)mm；通道宽度800mm～900mm。投标文件中提供产品整体设计外观效果图（主视图、俯视图、左视图、右视图）、详细设计图。 |  |  |
| ▲5 | 设备整机具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）认可的检测机构出具的检验报告（检测内容须包括一键控制功能、通道状态指示功能、信息显示功能、防夹功能、声光报警提示功能、红外测温及人像采集功能、通过模式、通过信息留存功能、联动控制功能、单机运行模式和实时监控功能），投标文件中提供该检验报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |  |  |

5．技术参数要求

1）基本功能要求

| 序号 | 功能名称 | 招标要求 |  | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲通道综合控制功能 | 利用综合控制器方式对通道内各设备电源进行集中控制和供电，通过一键控制模块实现设备一键启动或关闭，包括电源通/短，设备开/关机，软件启动/关闭等操作。 |  |  |  |
| 2 | ▲验证授权登录系统功能 | 用户名/密码验证方式进行身份验证授权登陆通道查验系统。工作人员操作屏采用8寸液晶屏，350cd/m2,可视角不小于85/85/85/85，视频接口包含VGA和DVI，采用电容式触摸屏，具备USB接口，带控制卡，触摸区域可随图像旋转任意旋转，配控制液晶屏驱动板，整机为中板后盖。 |  |  |  |
| 3 | ▲通道状态指示功能 | 通道状态指示灯不同显示方式指示通道允许通行或禁止通行状态。设备根据旅通接口反馈回来的旅客申报信息，判断是否需要报警。报警亮红色警示灯，在关员屏幕显示具体报警字段，关员点击屏幕解除报警按钮解除报警。如不需报警，亮绿色指示灯，收起指示杆，语音提示旅客通过。 |  |  |  |
| 4 | ▲信息显示功能 | 通道配备信息显示屏，显示锁定人脸区域及提问监测值，确保被监测人员对监测结果的知情权，通过语音、图片、文字、动画等方式提示旅客操作步骤。显示屏主要参数：10～12寸液晶屏；最低分辨率1280*800；尺寸不超过155*235mm。 |  |  |  |
| 5 | ▲证件信息采集功能 | 基本参数要求 | 1．分辨率：≥800W（3840×2160）。 |  |  |
|  |  |  | 2．采集区域：≥127*90 mm。 |  |  |
|  |  |  | 3．尺寸要求：≤190mm*162mm*106mm，不带遮光罩。 |  |  |
|  |  |  | 4．工作频率：13.56MHz±7KHz。 |  |  |
|  |  |  | 5．接口要求：支持ISO 14443 TypeА型、TypeВ型。 |  |  |
|  |  |  | 6．传输速率要求：支持最大传输速率≥848kbit/s。 |  |  |
|  |  |  | 7．接口要求：网络接口≥1个， USB接口≥2个，HDMI输出≥1个。 |  |  |
|  |  |  | 8．工作温度：-10℃～60℃。 |  |  |
|  |  |  | 9．相对湿度：20％～95％，无凝露。 |  |  |
|  |  |  | 10．重量要求：≤1.5kg。 |  |  |
|  |  | 功能要求 | 1．支持证件自动感应触发证件识读，系统自动区分证件种类。 |  |  |
|  |  |  | 2．支持身份证、护照、港澳通行证、台胞证、等多种身份证件图像采集与信息识别，支持ICAO9303标准护照、签证等旅行证件的图像采集与信息识别，包含机读码和其他版面信息，拍照识别速度小于2秒。 |  |  |
|  |  |  | 3．支持ICAO9303标准电子护照读卡，读卡时间小于3秒，支持ISO 14443 Type A/B类型卡片读卡，支持电子护照基本访问控制(BAC)。 |  |  |
|  |  |  | 4．可识读所有符合ICAO标准的证件和中国签发的非ICAO标准证件，解析机读码信息。 |  |  |
|  |  |  | 5．支持裁切后的图像人脸和人头区域完整，非相片区域在图像中所占比重较小，照片无光斑遮挡。 |  |  |
|  |  |  | 6．支持指示灯工作状态，含电源指示灯、就绪指示灯、错误指示灯以及警告指示灯。 |  |  |
|  |  |  | 7．内置蜂鸣器，提示工作状态。 |  |  |
|  |  |  | 8．提供Linux系统的软件开发包。 |  |  |
|  |  |  | 9．可兼容Windows® 7 和Windows® 8, Windows® 10 ，Linux®，Andriod系统。 |  |  |
| 6 | ▲通关信息留存功能 | 通道具有通关信息留存功能，能够自动将采集到的相关信息绑定完成一条完整的通关记录（包含人员照片、证件照片、证件信息、测温信息等）并实时上传系统后端软件中。 |  |  |  |
| 7 | ▲防通行功能 | 闸门关闭状态下，如果未收到开门指令或为使用应急开门装置开门时，闸门一直保持锁定状态。 |  |  |  |
| 8 | ▲防夹功能 | 红外防夹功能：闸门在关闭过程中如果红外防夹光栅被遮挡，闸门立即停止关闭并打开闸门，遮挡撤销后闸门自动恢复关闭状态。 |  |  |  |
| 9 | ▲防尾随功能 | 当通道系统检测到多于一个旅客进入通道等异常情况时，能够自动发出声光警报，自助通道闸门关闭，提示关员进行处理。 |  |  |  |
| 10 | ▲防翻越功能 | 旅客未经验证授权允许而翻越进入到通道内及旅客授权通过入口闸门，未通过生物特征比对验证而翻爬出通道外等情况发生时，发出声光报警提示。 |  |  |  |
| 11 | ▲防闯关功能 | 通过视频检测方式检测到未经过授权打开入口闸门，而强行推开闸门闯入通道等情况，发出声光报警提示。 |  |  |  |
| 12 | ▲脱机验放 | 在海关科技抗疫统一平台系统或者旅客通关系统不可用的情况下，可通过配置开启脱机验放功能。一体机仅通过二维码中的警示字段和申报有效期字段判别申报数据有效性和是否需要报警，对旅客进行验放。 |  |  |  |
| 13 | ▲声光报警提示功能 | 旅客通行尾随或旅客强行闯关事件发生时，能够自动发出声光报警提示。 |  |  |  |
| 14 | ▲应急放行功能 | 停电等紧急状况发生时，闸门能够自由摆动，让旅客能快速进出。常开快速通道模式下，旅客进入通道检测区至离开通道时间≤3秒。 |  |  |  |
| 15 | ▲申报二维码校验 | 出入境旅客在自助测温通关一体机上刷取申报过程中保存在手机二维码进行申报校验，校验有效则对通关旅客体温和申报情况同步展示并提示进行下一步；校验无效或二维码重复使用则亮黄色报警灯，并在关员屏幕显示报警原因。 |  |  |  |
| 16 | ▲人脸采集及红外测温功能 | 出入境旅客刷取申报二维码时，对旅客进行人脸拍照，将旅客人脸信息存档并发送给海关人脸识别系统，进行人脸数据风险甄别，人脸比对模式：1:N/1:1。对旅客进行无感式额温探测，并自动拟合人体体温，实现高精度体温探测；内置黑体辐射源，黑体辐射面≤14mm*14mm测温精度：≤±0.3℃ ；测温范围覆盖 30～42℃。 |  |  |  |
| 17 | ▲联动控制功能 | 通道具有联动控制功能，能够接收系统软件发出的备案状态、健康状态、闸门开关、红外触发等综合性指令，并完成通道整体的联动控制。 |  |  |  |
| 18 | ▲实时监控功能 | 通道具有实时设备监控功能，实时监控通道运行状况及旅客通关情况并将数据自动上传至系统后端软件（联网运行模式下)。支持多台设备远程集中管控。 |  |  |  |
| 19 | ▲条码打印功能 | 根据业务需要，可通过参数设置，自动打印“一码通”二维码和采样条码，供旅客后续采样使用，并将旅客通过“一码通”系统纳入地方闭环管理机制，实现联防联控。 |  |  |  |
| 20 | ▲校准要求 | 根据业务需要，设备的红外体温监测设备支持使用移动黑体进行较准。 |  |  |  |
| 21 | ▲设备安全及防灾 | 设备中本地缓存的数据应有定期和超时清理机制，应拆除设备上不必要的数据访问接口、网络接口，安装防病毒软件并保持病毒代码库在线升级更新，采取措施对设备重要的用户操作和安全事件进行监控和审计。 |  |  |  |

2）面相测温参数要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无感非接触式测温，高清摄像头智能算法实现人脸检测，测额温，防止温水杯、热食物等高温物体误报。 |  |  |
| ▲2 | 微型黑体，定时校准，内置黑体辐射源，黑体辐射面≤φ30mm。投标文件中提供黑体内置位置示意图及黑体尺寸设计图并加盖设备整机制造商公章。 |  |  |
| ▲3 | 校准要求：根据业务需要，设备的红外体温监测设备支持使用移动黑体进行较准，其后台软件须集成外置黑体校准功能接口。投标文件中提供软件界面截图并加盖设备整机制造商公章或视频演示佐证。 |  |  |
| ▲4 | 由双摄像头及补光装置等组成.满足身高1.4～1.9米的旅客使用。旅客面向装置可立刻采集旅客面相。系统可识别戴帽、戴眼镜、戴口罩、长发遮面等情况并在生物特征采集显示屏上进行提示。评标现场提供实物视频演示或投标文件中提供视频演示截图证明。 |  |  |
| ▲5 | 戴口罩检测功能:摄像头角度在俯仰角45度，偏转角30度的情况下遮挡嘴巴鼻子下巴，遮挡嘴巴下巴，以及遮挡下巴50%以上会被有效检测到。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |  |  |
| ▲6 | 戴眼镜检测功能:摄像头角度在俯仰角45度，偏转角30度的情况下眼镜会被有效检测到。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |  |  |
| 7 | 戴帽子检测功能：有边沿的帽子，在俯仰，偏转60度内均可以检测到，套头帽子，俯仰角30度.偏转角30度情况下可以有效检测到。 |  |  |
| ▲8 | 长刘海检测功能：25%以上的额头面积被遮挡可被有效检测到。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |  |  |
| ▲9 | 具有活体人脸（或称“面相”）检测功能，真人人脸进行面相比对时才能比对通过，采用手机照片、纸质照片视频等非真人面相比对时不能比对通过并发出报警提示。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |  |  |

3）伺服闸机参数要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信接口：RS232/RS422/RS485。 |  |  |
| 2 | 工作方式：自动找零位、开门、关门、锁定抱闸、释放抱闸、防夹、防碰撞、防闯关功能、断电及故障自锁功能。 |  |  |
| 3 | 保护功能：具有过压、欠压、缺相、超速、过流、过载、编码器异常、位置超差等保护。 |  |  |
| 4 | 自检功能：当闸机通道开启时，一分钟内完成自检，当闸机出现故障时，闸机会向管理中心发出报警信息，闸机指示灯也发出报警信息，提示工作人员。 |  |  |
| ▲5 | 可维护度（MTTR）≤30分钟（核心部件机芯及电机的更换时间不超过30分钟）。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |  |  |
| 6 | 驱动方式：采用直流无刷伺服电机。 |  |  |
| 7 | 开门方式：双摆式。 |  |  |
| ▲8 | 开/关门时间 ≤0.4秒，且速度可调整。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |  |  |
| 9 | 工作制：连续工作制。 |  |  |
| 10 | 安全功能： 1．转动力矩恒定且小于10N·m，确保冲击力不会对人体造成伤害； 2．锁定力矩不小于100N·m，受外力冲击时确保门翼处于锁定状态； 3．驱动控制电路有力矩反馈设计，当门扇关闭过程中遇阻，门扇将瞬间停止，避免意外伤害； 4．当停电或紧急状况发生时，扇门可自由摆动，让旅客快速进出。 |  |  |
| ▲11 | 闸机无故障运行次数MCBF≥1000万次，且闸机单机无故障连续运行时间MTBF≥5000小时（单机无故障连续运行时间MTBF低于5000小时无效）；符合GB_T9813.1-2016和GB5080.7-86测试标准。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |  |  |
| ▲12 | 闸机系统疲劳度性能：通过72小时疲劳度测试，不低于50万次。投标文件中提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA(中国计量认证)标识的检测报告复印件并加盖设备整机制造商公章。 |  |  |
| ▲13 | 闸机系统须具有CE、FCC认证。 |  |  |
| ▲14 | 闸机须提供闸机控制软件著作权证明资料。 |  |  |

4）服务要求

| 序号 | 名称 | 招标要求 |  | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装位置 | 皇岗口岸临时旅检入境大厅。建设位置拟定于皇岗口岸临时旅检大厅进境前置申报区，主通道宽7.5米，拟横向建设闸机通道4条，每条通道宽≤1.15 米（含闸机），安装位置应满足距离现有红外测温台不少于18米。 |  |  |  |
|  |  | 皇岗口岸临时旅检出境大厅。建设位置拟定于皇岗口岸临时旅检大厅出境申报区，主通道宽7.5米，拟横向建设闸机通道4条，每条通道宽≤1.15 米（含闸机），安装位置应满足距离现有红外测温台不少于18米。 |  |  |  |
| 2 | 安装技术要求 | ▲本项目需按照海关监管要求和实地场地规划安装，并调试好硬件设备，确保设备的正常运行。质保期内，在采购人有需求时，按要求完成设备的迁移及安装。包括但不限于提供底座、支架、管线、网线、电源线、插座、Hub、网络交换机等相关附材。 |  |  |  |
|  |  | ▲本项目的安装施工包括本项目中所有设备（无论是采购人提供还是投标人采购），在海关指定现场、机房、弱电间等位置的安装部署和集成联调，包括但不限于强弱电布线、开槽、布管、支架等全部配套安装工作和所需的材料、配件。 |  |  |  |
|  |  | 网络布线要求： ▲采用六类屏蔽布线产品，每条通道布放双备份数量的综合布线信息点（如单台设备需要3个网络信息点，即每条通道布放不少于6个网络信息点），汇聚至最近的海关弱电间。经初步测量，出境大厅单个信息点综合布线距离约65米，入境大厅单个信息点综合布线距离约75米，如现场实际布线距离超过80米，须改为光纤布线方案。如现场采用铺设光纤的形式入网，供应商需负责提供2台国产24口全光口交换机及相应的光模块等光电转换传输设备，提供所用设备的安装调试服务，并做好光纤的保护工作，特别是公共区域，确保传输的稳定性。整体综合布线工程需符合最新的技术标准和规范，在满足高速信息系统传输要求的基础上,还要尽可能保障现场旅客通关顺畅及海关工作场所干净整洁。 |  |  |  |
|  |  | ▲电路布线要求： 需根据设备功率选择符合要求的配电断路器和电缆，每平方毫米电缆设计载流量不得大于4安培。采用RVV型、RVVP型电线，每条通道布放2根电线，汇聚至较近的弱电机房配电箱，在海关业务现场安装设备电源开关箱（安装位置根据现场实际确定），实现对单台设备电源控制。如配电箱或空气开关等需要按照通道用电要求进行改造，则应采用符合最新的技术标准和规范的设备进行改造。整体工程需符合国家相关标准要求和用电安全要求，还要尽可能保障现场旅客通关顺畅及海关工作场所干净整洁。 |  |  |  |
|  |  | ▲施工要求 | 1）施工时不应破坏现场的装饰，在安装完后应将现场恢复至原貌。 |  |  |
|  |  |  | 2）强、弱电线槽和穿线管要分开。 |  |  |
|  |  |  | 3）电缆应在线槽、桥架内或局部穿管敷设。 |  |  |
|  |  |  | 4）当配电电缆线槽(桥架)与弱电电缆线槽(桥架)并列或交叉敷设时，配电电缆线槽(桥架)应敷设在通信缆线线槽(桥架)的下方。 |  |  |
|  |  |  | 5）所有的线缆须有钢质线槽和线管的保护，本工程完成的支线管槽必须确保与主线槽有良好的电气连接特性。 |  |  |
|  |  |  | 6）管线安装牢固可靠，走线简洁清晰，设备位置、走线需充分考虑日后维护的便捷性。 |  |  |
|  |  |  | 7）所有设备金属外壳部分需有效接地，若没有接地体需按规范从建筑主钢筋接引接地母排，接地电阻需符合防雷接地标准。 |  |  |
|  |  | 安全性要求 | 1）设计必须确保安全，设备的内外部应良好的接地，防止漏电、触电事故。 |  |  |
|  |  |  | 2）设备可更换的部分不可由旅客轻易拆走或因松脱而产生意外。 |  |  |

注：1．“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

2．招标文件要求需提供相应证明文件的，投标文件中应当提供，否则该项视为负偏离。带“▲”重要技术参数必须提供对应产品的相关证明材料复印件，未提供上述证明材料的视为负偏离。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件11 售后服务方案

项目名称：                                                 项目编号：

应包括但不限于以下内容：

1．供货方案

2．安装、调试方案

3．验收方案

4．售后服务机构设立情况

5．应急措施和解决方案

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件12 技术响应方案

项目名称：                                                 项目编号：

应包括但不限于以下内容：

包括但不限于产品选型、设备功能介绍、功能分析及描述、设备联网方案等内容，格式自拟。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件13 保密承诺书

中华人民共和国皇岗海关：

我公司承担皇岗口岸临时旅检大厅5G智能检疫设备采购项目的相关工作，为保护采购人涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购人以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购人提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购人提供的信息保密进行。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购人确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给采购人造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件14 廉政承诺书

中华人民共和国皇岗海关：

我单位响应你单位皇岗口岸临时旅检大厅5G智能检疫设备采购项目招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评标人员影响评标工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收投标保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件15 中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于其他未列明行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件16 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中华人民共和国皇岗海关的“皇岗口岸临时旅检大厅5G智能检疫设备采购项目”采购活动，并提供：

□ 本单位制造的货物；

□ 提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

（承诺人在“□”处打“√”）。

本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件17 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加中华人民共和国皇岗海关的“皇岗口岸临时旅检大厅5G智能检疫设备采购项目”采购活动，并提供：

□ 本单位制造的货物；

□ 提供其他监狱企业制造的货物。

（承诺人在“□”处打“√”）。

本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

第六章  评标方法和标准

## 一、评标职责

采购人或者代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权书，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评审纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6．根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评审秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评审结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 二、评审委员会

1．评审委员会由采购人代表和随机抽取的评审专家共5人组成，其中采购人代表1人，随机抽取的评审专家4人。

2．评审委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

3．评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4．评审委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评审至评审结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（87号令第五十一条规定的情形除外）；

3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评审资料；

7）其他不遵守评审纪律的行为。

评审委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第16条的规定密封、标记的；

3）未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

6）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第15条的规定的；

7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

9）对资格性审查表、符合想审查表所列情形不满足任意一项的；

10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

12）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

13）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

1）招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，经评审委员会审核采购文件无歧视性、排他性等不合理条款，可现场直接转为与该两家供应商进行竞争性谈判采购。经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足2家的，谈判失败。

2）根据《财库〔2012〕69号财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》的规定，评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见。

## 四、对投标文件的审查和确定

1．评审委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面承诺，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会将认为其报价低于合理报价作为无效投标处理。

3．评审委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4．评审委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．评审委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

## 五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评审委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．投标人必须按照招代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

## 六、评标办法及评标流程

1．评标办法：

1）本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得推荐资格；评审最高得分相同的，由评审委员会按照随机抽取方式（详见表六“抽签表”）确定。投标人所投货物品牌不足3个将导致废标。

2．评标流程

1）投标文件完整性检验和投标人资格性审查

对投标文件的完整性、投标人资格条件进行审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件的商务、技术响应情况进行符合性审查，并填写“符合性审查表”。

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个投标人的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算每个投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评审）。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评审基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评审基准价/评审价）×价格权重（权重30%）×100

③ 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（25%权重）+技术得分（45%权重）+价格得分（权重30%）

② 评审结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

④ 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

6）推荐中标候选人

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一中标候选人，排名第二的第二中标候选人，排名第三的第三中标候选人。

7）中标人放弃中标资格或者中标人的中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以确定备选中标人为替补中标人。采购人确定备选中标人为替补中标人的，代理机构将替补中标人的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标人；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补中标人放弃中标资格或者中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3．评标表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封、签署、盖章 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标保证金 | 按招标文件的要求按时进账 |
| 3 | 投标文件的份数 | 是否符合招标文件的要求 |
| 4 | 投标人资格证明文件 | 是否符合招标文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 质量保证期 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 付款方式 | 是否符合招标文件的要求 |
| 4 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 5 | 招标文件其他带★指标是否全部响应 | 是/否 |
| 6 | 投标文件是否无其他无效标情形 | 是/否 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 同类业绩 | 根据投标人2019年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止日完成的同类业绩（出入境旅客自助闸机设备或出入境智能检疫设备销售）进行评分：每提供一项有效业绩的得1分，最高得5分。投标文件中同时提供销售合同关键页和发票复印件，未提供或所提供的资料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 5 |
| 履约评价情况 | 根据投标人2020年1月1日(以合同签订时间为准)至本项目投标截止日已完成的同类项目获得用户单位满意度评价情况进行评审：每提供一项评价至少为“满意、表扬、感谢”或类似好评的得1分，最高得5分。 投标文件中提供履约评价证明复印件，否则不得分。同一用户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算。用户满意度评价须经用户单位盖章，证明材料不清晰无法辨认的不得分。 | 5 |
| 综合实力 | 根据投标人具有的相关证书（证书必须在有效期内）评分： 1．具有信息系统建设和服务能力评估为优秀级（CS4）证书，得2分。 2．具有ISO9001质量管理体系认证证书，得2分。 3．获得口岸查验防控系统相关技术类型的省级及以上科技进步奖，得5分。 4．具有CCRC信息系统安全集成服务资质证书，得3分。 5．具有CCID信息系统服务交付能力等级（一级五星）证书，得3分。 注：投标文件中提供有效期证书复印件，未提供或所提供的资料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 15 |
| 合计 |  | 25 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应情况 | 根据投标文件《技术指标响应一览表》的响应情况进行评分： 一般技术参数每项负偏离扣0.5分，带“▲”重要技术参数每项负偏离扣1分，最低扣至0分。 注：带“▲”重要技术参数必须根据在投标文件中提供对应产品证明材料复印件，未提供上述证明材料的视为负偏离。其他技术参数根据《技术指标响应一览表》的响应情况进行评审。招标文件要求需提供相应证明文件的，投标文件中应当提供，否则该项视为负偏离。 | 21 |
| 设备功能介绍 | 根据投标文件中提供的设备功能布局图、充分理解本项目的业务流程图及业务描述进行评分： 1．提供清晰合理、完全符合实际业务的设备功能布局图、实物照片、业务流程图的，得6分； 2．提供简单功能、基本满足实际业务的功能的，得3分； 3．提供相关功能、不尽符合实际业务功能的，得1分； 4．未提供的不得分。 | 6 |
| 功能分析及描述 | 根据投标文件中提供的客户端管理系统功能逻辑图和相关功能描述进行评分： 1．具备与海关科技抗疫统一平台等旅客通关系统对接，通道运维管理、数据统计分析、体温实时分析、人员预警等功能，逻辑清晰、功能全面，得6分； 2．基本具备与海关科技抗疫统一平台等旅客通关系统对接，通道运维管理、数据统计分析、体温实时监测、人员预警等功能，逻辑不尽清晰、不够全面或描述有误，得3分； 3．描述错误或描述不清，得1分。 4．未提供不得分。 | 6 |
| 设备联网方案 | 根据设备接入海关管理网的规范性、兼容性、安全性，以及是否契合查验业务需求等因素综合考虑。 1．联网方案描述详细，操作性强，得6分； 2．联网方案描述简单，操作性一般，得3分； 3．联网方案描述错误或描述不清得1分。 4．未提供不得分。 | 6 |
| 售后服务方案 | 根据售后服务方案的完整性和可行性、响应时间等售后服务承诺内容进行评分： 1．售后服务承诺内容完整、科学合理、清晰准确，得5分； 2．售后服务承诺内容较为完整、较为合理、较为清晰，得3分； 3．售后服务承诺内容有部分缺少、基本合理、基本清晰，得1分； 4．售后服务承诺存在内容严重缺失、不合理、不清晰或未提供售后服务方案的均不得分。 | 5 |
| 服务网点情况 | 投标人已在深圳地区设有服务网点或承诺中标后在深圳地区设立服务网点的，得1分。 已在深圳地区设有服务网点的，提供营业执照复印件或服务网点场地使用证明（场地租赁协议或产权证明），未提供上述证明材料的不得分；承诺中标后在深圳地区设立服务网点的，在附件“售后服务方案”中明确承诺内容，未提供承诺或承诺内容不满足要求的不得分。 | 1 |
| 合计 |  | 45 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 价格得分 | 价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重×100 | 30 |
| 注: 1．评审基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 2．投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |

表六、抽签表（选用）

| 抽签程序说明 1．成立抽签小组。抽签小组由采购人授权代表和项目评审组织人员组成。 2．确定中签原则。从30个小球中抽签一次，如抽签号码在1-15范围，采用小号中签原则；如在16-30范围，采用大号中签原则。 3．提供相同品牌产品且综合评估最高分相同的投标人逐一抽签，并记录抽签结果。第一轮抽签结束后，如有相同抽签号码的，仅针对相同抽签号码的投标人进行第二轮抽签，依次类推，直至能够区分排列顺序。 4．按照中签原则，确定提供相同品牌产品且综合评估分、投标报价均相同的投标人的排列顺序。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中签原则抽签结果 |  |  |  | 中签原则 |  |  |
| 抽签记录 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标人名称 | 第一轮 |  | 第二轮 |  | 最终排序结果 |
|  |  | 抽签号码 | 排序 | 抽签号码 | 排序 |  |
| … | … | … | … | … | … | … |