2022年深圳海关二级指挥中心维保项目

招标文件

项目编号：SZGX2022088-SZHG-011

采购人：中华人民共和国深圳海关

确认日期：2022年11月30日

深圳市国信招标有限公司

2022年11月
目  录

第一章  投标邀请书	4

第二章  投标人须知	8

一、说明	9

1．资金来源	9

2．定义	9

3．保证	9

4．合格的投标人	9

5．合格的货物和服务	9

6．投标费用	10

二、招标文件	10

7．招标文件构成	10

8．招标文件的澄清、修改	10

三、投标文件的编制	10

9．投标文件编写、语言及计量单位	10

10．投标文件构成	11

11．投标报价和货币	11

12．投标保证金	12

13．投标有效期	12

14．投标文件的编制	12

15．投标文件的签署	12

四、投标文件的递交	13

16．投标文件的密封和标记	13

17．投标截止时间	13

18．投标文件的递交	13

19．投标文件的修改与撤回	13

五、开标	13

20．开标	13

21．投标文件的澄清	14

22．保密	14

23．关于中标结果公示	14

六、授予合同	14

24．资格后审	14

25．更改采购数量的权力	14

26．中标通知书	15

27．签订合同	15

28．中标服务费	15

七、特别说明	15

29．关于中小企业参加投标的特殊规定	15

30．关于监狱企业投标的特殊规定	16

31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	16

32．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容	16

33．特别说明	17

第三章  合同范本	18

第四章  项目需求	29

第五章  投标文件格式	40

附件1  投标书	41

附件2  开标一览表	42

附件3  详细报价清单	43

附件4  投标人基本情况表	45

附件5  资格证明文件	46

附件6  拟投入人员情况一览表	48

附件7  同类项目成功案例一览表	48

附件8  服务响应方案	49

附件9  商务指标响应一览表	49

附件10 技术指标响应一览表	50

附件11 保密承诺书	57

附件12 廉政承诺书	58

附件13 中小企业声明函	59

附件14 残疾人福利性单位声明函	59

附件15 监狱企业声明函	59

第六章  评审方法和标准	60

一、评审职责	61

二、评审委员会	61

三、关于无效标及招标失败	62

四、对投标文件的审查和确定	63

五、投标文件的澄清	63

六、评审办法及评审流程	64

第一章  投标邀请书

## 投标邀请书

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2022088-SZHG-011

2．项目名称：2022年深圳海关二级指挥中心维保项目

3．预算金额：人民币玖拾陆万肆仟零壹拾陆元整（¥964,016.00）

4．最高限价：人民币玖拾陆万肆仟零壹拾陆元整（¥964,016.00）

5．采购需求：详见招标文件第四章“项目需求”。

6．合同履行期限：自合同签订之日起365日历日内。

7．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2．供应商必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

3. 供应商未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单，未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单，未被列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

5．为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参与本项目投标。

6．本项目不接受分包、转包。

三、获取招标文件

时间：2022年12月1日至2022年12月14日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取招标文件，投标人可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请咨询代理机构工作人员：石磊，咨询电话：0755-23962384，电子邮箱：7300803@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1．营业执照复印件。

2．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件(格式见招标文件附件)。

3．信用情况证明材料：

1）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”查询页面或“信用信息报告”打印件；

2）“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”查询页面打印件；

3）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

4．法定代表人证明书原件(格式见招标文件附件)。

5．法定代表人授权委托书原件(格式见招标文件附件)。

注：所提供的报名资料复印件均需加盖公章。

售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公司转账，提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料），招标文件售后不退。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年12月21日14: 30（北京时间）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标人要求对招标文件进行澄清的，应在2022年12月15日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳海关门户网：http://shenzhen.customs.gov.cn；

2）深圳市国信招标有限公司网站：http://www.szgxzb.com；

投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

3．疫情防控期间，各供应商法定代表人或其授权代表可通过邮寄方式递交投标文件。快递包装标识投标供应商名称、项目编号。通过邮寄方式递交的投标文件，递交时间以代理机构签收时间为准。逾期递交、不符合招标文件规定或邮寄过程导致包装密封出现破损的投标文件不予接受，投标人自行承担相应责任与后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：中华人民共和国深圳海关

地址：深圳市福田区深南大道2006号

联系人：刘先生

联系电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398457

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊

联系电话：0755-23962384

3．项目联系方式

项目联系人：石磊

联系电话：0755-23962384

深圳市国信招标有限公司

2022年11月30日

第二章  投标人须知

## 一、说明

- 1．资金来源

采购人项目资金已落实，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

- 2．定义

1）采购人：是指获得资金/贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：中华人民共和国深圳海关。

2）代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的代理机构特指：深圳市国信招标有限公司。

3）货物：指符合招标文件要求的货物以及投标人根据招标文件必须向采购人提供的相关文件。

4）服务：指投标人提供的设计、调试、验收及技术支持和货物有关的运输和保险以及招标文件中要求的其他服务。

5）投标人：指已经在代理机构报名，且响应招标、参加投标竞争的投标人。

6）日期：如无特别说明，均指公历日。

7）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

8）87号令：指《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）。

- 3．保证

1）投标人应保证所提交给代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖招标文件中所有要求和项目。

- 4．合格的投标人

1）符合招标文件所述投标人资格要求；

2）合格的投标人仅限于在代理机构完成报名登记的投标人；

3）投标人必须按规定交纳投标保证金；

4）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

5）本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

- 5．合格的货物和服务

1）必须是全新的货物；有关服务必须符合中华人民共和国的相关标准或行业标准。

2）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物（或货物的任何一部分）或有关服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任。

- 6．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标人在获得中标通知书的同时，需向代理机构交纳代理服务费。

### 二、招标文件

- 7．招标文件构成

1）招标文件要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件全部内容，投标人未按照招标文件要求提交相关资料或者未对招标文件做出实质性响应的，可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

- 8．招标文件的澄清、修改

1）投标人有权要求采购人对招标文件作出澄清。采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面或网上公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2）招标文件的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人；以书面形式通知的，投标人在收到通知后应立即向代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

3）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

4）投标人认为招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在招标公告中规定的时间内以书面形式向代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

5）投标人获取招标文件后决定放弃投标的，请于投标截止时间3日前以书面形式通知向代理机构。

### 三、投标文件的编制

- 9．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

4）投标文件以及投标人与代理机构、采购人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 10．投标文件构成

1）纸质投标文件的组成及内容：

a）目录

b）投标书（格式见附件1）；

c）开标一览表（格式见附件2）；

d）详细报价清单（格式见附件3）

e）投标人基本情况表（格式见附件4）；

f）资格证明文件（格式见附件5）；

g）拟投入人员一览表(格式见附件6)；

h）同类项目成功案例一览表（格式见附件7）

i）服务响应方案（格式见附件8）

j）商务指标响应一览表（格式见附件9）；

k）技术指标响应一览表（格式见附件10）

l）保密承诺书（格式见附件11）

m）廉政承诺书（格式见附件12）

n）中小企业声明函（格式见附件13，选用）

o）残疾人福利性单位声明函（格式见附件14，选用）

p）监狱企业证明文件（格式见附件15，选用）

q）投标人认为必要的其他材料（格式自拟）。

2）电子投标文件：

包含纸质投标文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），不作压缩处理。

3）本项目不接受替代方案。

- 11．投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，投标货币均为人民币。

2）投标报价中不得出现重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件将被拒绝。

3）投标报价应包括但不限于人工费、材料费、工具费、保险费、维修时更换的配件费（如果有）、检验检测费、税费、以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。

- 12．投标保证金

1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，投标人应提交投标保证金：人民币壹万捌仟元整（¥18,000.00）。

2）投标保证金是为保护采购人或代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

3）投标人必须在投标截止时间前通过银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）：

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2022088

财务联系电话：0755-23962064

4）未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

5）中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内（向代理机构提供合同电子扫描件或纸质复印件之日起计算）无息退还。

6）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

① 投标人已递交投标文件，在投标截止时间后、投标文件有效期满前撤回其投标文件；

② 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

③ 投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的；

④ 在招标期间用不正当手段影响评审结果或谋取中标的。

- 13．投标有效期

1）投标有效期：自投标截止之日起90日历日。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或代理机构的这种要求，其投标保证金不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

- 14．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，按规定顺序编排和装订成册，为整本投标文件标注统一的页码。

- 15．投标文件的签署

1）纸质投标文件数量为正本1份和副本5份，每一份投标文件上须注明“正本”或“副本”字样；若正本和副本内容有差异，以正本为准。电子投标文件1份（光盘或U盘）。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，以纸质投标文件为准。

2）纸质投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

### 四、投标文件的递交

- 16．投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”分别装订，并在封面标明项目名称、项目编号、 投标人名称、“商务标”或“技术标”或“商务、技术标”等字样。

2）投标文件封装袋封口处加盖公章，外包装注明：项目名称、项目编号、封装袋内所封装内容、开标时间、开标地点、代理机构名称、投标人名称。

- 17．投标截止时间

1）代理机构于开标前开始接受投标文件，至投标截止时间为止。

2）采购人或代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 18．投标文件的递交

疫情防控期间，各供应商法定代表人或其授权代表可通过邮寄方式递交投标文件。快递包装标识投标供应商名称、项目编号。通过邮寄方式递交的投标文件，递交时间以代理机构签收时间为准。逾期递交、不符合招标文件规定或邮寄过程导致包装密封出现破损的投标文件不予接受，投标人自行承担相应责任与后果。

- 19．投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的任何通知应以书面形式在投标截止时间前递交至代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签名。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

### 五、开标

- 20．开标

1）代理机构将按照招标公告中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）开标。报名供应商不足3家的，不予开标。

2）因新冠疫情防控需要，目前不组织投标人代表参加现场开标，投标人可以在开标结束后向代理机构工作人员咨询开标情况。

3）开标由代理机构主持，采购人代表或代理机构工作人员检查投标文件的密封情况后当场拆封，代理机构记录投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。

4）开标结束后，采购人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

5）根据《深圳海关非政府采购管理办法》第二十七条的规定，公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，经评审委员会审核采购文件无歧视性、排他性等不合理条款，可现场直接转为与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

- 21．投标文件的澄清

在评审期间，评审委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

- 22．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和代理机构接触。

2）投标人刺探评审或授予合同的保密信息，通过各种方式影响评审的，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝。

- 23．关于中标结果公示

1）中标结果公示将在深圳海关门户网（http://shenzhen.customs.gov.cn/）、深圳市国信招标有限公司网站（http://www.szgxzb.com/）发布，公示时间为1个工作日。

2）投标人有权在公示期内对评审结果提出书面质疑，对质疑内容的真实性承担法律责任。

### 六、授予合同

- 24．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人或者代理机构不得通过对投标货物进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

4）采购人及代理机构有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格的风险。

- 25．更改采购数量的权力

合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物及服务的，可以与中标人协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的10%，但合同总金额不得超过原采购计划金额。

- 26．中标通知书

1）中标结果公示期内无有效异议的，代理机构将向中标人发出中标通知书。

2）中标通知书是签订合同的重要依据。

- 27．签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人如不按本须知的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 28．中标服务费

中标人应在领取中标通知书前，以银行转账的方式向代理机构交纳代理服务费。代理服务费按照差额定率累进法计算，收费费率如下：

| 中标金额（万元） | 服务类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下的部分 | 1.50% |

### 七、特别说明

#### 29．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）。

② 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

③ 《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号。

④ 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号。

2）关于投标的特殊规定

① 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

② 中小企业供应商可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

③ 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

④ 中标供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4）中小企业划分标准所属行业

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业，从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

#### 30．关于监狱企业投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当同时提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

3）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业视同小型、微型企业，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

#### 31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号

2）关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3）关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

#### 32．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询投标人是否被列入重大税收违法案件当事人名单。

2）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人名单。

3）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）查询投标人是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

#### 33．特别说明

1）单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

2）属于下列情形之一的，投标人不得参与本项目投标（法律、法规另有规定的除外）：

① 与本项目采购人存在利益关系，会影响政府采购活动公平进行的；

② 与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

④ 其他会影响政府采购活动公平进行的情形。

3）招标文件中标有“★”的内容均为不可偏离指标。投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足招标文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足招标文件要求，将视为不满足招标文件实质性要求作无效标处理。

第三章  合同范本

2022年深圳海关二级指挥中心维保项目合同

甲方：

地址：

乙方：

地址：

为保证甲方二级指挥中心长期、稳定、安全运行，经甲乙双方认真协商后，本着平等互利，诚实信用的原则，就乙方为甲方提供二级指挥中心保修期后的系统维修、保养、巡检调试、升级等服务，达成以下协议条款：

一、服务项目的名称：2022年度深圳海关二级指挥中心维护保养

服务项目的地址：深圳海关二级指挥中心位于深圳海关科技业务信息综合楼七楼东侧

二、维修保养设备清单

2022年深圳海关二级指挥中心维保服务清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频会议音响系统 |  |  |  |
| 1 | 功放 | PROBASSCO CT-400 | 1台 |
| 2 | 数字调音台 | 更换新的不低于质量保证 | 1台 |
| 3 | 8路混音器 | 舒尔SCM810 | 1台 |
| 4 | 反馈抑制器 | ClearOne FBX2410I | 1台 |
| 5 | 矩阵主机 | 联晟世纪 MATRIX AUDIO64*64 | 1台 |
| 6 | 音箱 | DSPPA D6565 | 4台 |
| 7 | 功率放大器 | DSPPA MX2500II | 2台 |
| 8 | 数码音频处理器 | DSPPA D6543 | 1台 |
| 9 | 摄像头 | 华为 VPC600 | 1个 |
| 10 | 视频指挥终端 | 华为 TE40 | 1台 |
| 11 | 高清晰摄像机 | SONY EVI-HD1 | 1个 |
| 12 | 彩色摄像机 | 百富恒大 IVC00-D400 | 1个 |
| 13 | 全向麦克风 | 华为 VPM220 | 1个 |
| 14 | 有线界面麦 | MX 393/C | 7个 |
| 15 | 无线话筒 | BLX24/SM58 | 2个 |
| 16 | 无线领夹麦 | SLX14/WL93 | 3个 |
| 视频监控中心 |  |  |  |
| 1 | 网关 | DS-B10-W 海康威视 | 2台 |
| 2 | 时滞录相机 | 海康威视Ivms-8300E | 1台 |
| 3 | 底座 | 中达电通 DZ-60 | 9套 |
| 4 | HDMI信号捕捉卡 | 美乐威（XI400DE-HDMI） | 5张 |
| 5 | 四路服务器 | 浪潮NF8470M3 用户自采 | 5台 |
| 6 | 视频监控服务器 | DS-B10-B 海康威视 | 1台 |
| 7 | 平台服务器 | 海康威视 | 3台 |
| 8 | 数字视频客户端 | 时联IVClient 3.0 | 1项 |
| 9 | 视频监控管理平台 | 海康威视 iVMS-8300 | 3项 |
| 10 | 电子地图 | 时联IVMap 5.0 | 1项 |
| 11 | 视频综合管理平台软件 | 时联（IVServer 6.0），投标单位需要提供原厂家售后服务承诺函 | 1项 |
| 12 | DLP拼接显示单元 | 中达电通（DVS-60-HD 投标单位需要提供原厂家售后服务承诺函 | 36块 |
| 13 | 流媒体双路服务器 | 海康威视iVMS-8300 | 1台 |
| 14 | 综合安防管理平台 | 海康威视iSecure Center Emb（DN），投标单位需要提供原厂家售后服务承诺函 | 2项 |
| 15 | 监控平台服务器 | 海康威视iVMS-9300E | 1台 |
| 16 | 拼控主机 | IPC SL-TVS-04 | 5台 |
| 17 | HDMI输出卡 | 迈创Matrox M9148 | 5张 |
| 18 | 二级监控指挥中心视频运维管理平台 | 海康威视iVMS-9300E-B | 1项 |
| 19 | RGB 矩阵 | 讯维 XW-VG3232 | 1台 |
| 20 | 触摸屏调度台 | 海康威视IS-SDT21EH-W | 1台 |
| 21 | NVR | 海康威视 NVR存储【含硬盘】 | 1套 |
| 22 | 电动升降器 |  | 1个 |
| 音视频联动集成系统 |  |  |  |
| 1 | 平台服务 | 定制 | 2台 |
| 2 | 流媒体服务器 |  | 3台 |
| 3 | 磁盘阵列（包含音视频单兵存储本身软件） | 华为 VCN3010 | 5台 |
| 4 | 服务器 | 清华同方TR730 | 3台 |

三、甲方责任及义务

1．甲方为乙方办理施工所需要的现场施工证件，并在系统发生故障后通知乙方。

2．每次维修保养工作完成后，甲方检查维保成效。

3．甲方应按合同要求，支付乙方维修工程款。

四、乙方责任及义务：

1．乙方按合同规定的要求，提供维修保养服务

1）深圳海关二级指挥中心大屏控制指挥系统的维护：

维保内容包括36块大屏幕、后台配套屏幕控制器、拼控、音视频矩阵、音箱、服务器、RGB矩阵、5台音视频单兵存储等设备的维护保养。包含设备零配件故障更换（以本合同中备品备件清单为准，不在本合同备品备件清单之内，甲方另外单独付费）、例行巡检、重大活动保障、故障应急响应和设备资料建档及更新等。如本合同维保清单之内设备出现重大故障，需要甲方另外单独采购不低于该设备型号质量要求的设备。要求确保显示单元显示正常，显示色彩正常，窗口切换正常，各类视频源接入和显示正常，PTZ控制正常，预案执行正常，自动任务执行正常，轮巡正常，开关机正常等。

2）平台软件及设备设施的维护

平台软件及设备设施包括：深圳海关二级监控指挥中心平台系统软件、大屏控制软件、深圳海关监控指挥中心与查验业务系统音视频联动集成项目软件、视频会议系统软件，以及与本维保合同清单里面的系统服务器装置、与查验管控等业务系统对接的软件配置、流媒体服务器装置、录像存储装置、视频矩阵、网络设备、监控工作站、CCTV控制键盘等主要设备。其中以本合同中备品备件清单为准，不在本合同备品备件清单之内，甲方另外单独付费。如本合同维保清单之内设备出现重大故障，需要甲方另外单独采购不低于该设备型号质量要求的设备。
要求平台服务运行无异常，平台服务各项进程运行正常，内存无溢出，硬盘有足够空间，任何错误事件和日志均得到处理和解决，监控工作站登录正常，操作正常，实时视频显示正常，PTZ控制正常，录像搜索和回放正常等。

3）完成深圳海关下级二级指挥中心系统平台的对接

按深圳海关相关要求，完成下级二级指挥中心系统平台与总关平台级联的日常工作，如甲方三级监控指挥中心平台不能和总关平台级联，乙方现场驻点技术人员及时向甲方工程师代表提出此故障问题，甲方三级监控指挥中心平台不能和总关平台级联故障处理不在本维保合同服务之内；向总署上传的5000余路二级指挥中心镜头的日常巡检保障，完成监管场所视频的推送、撤销、变更等，处理与业务平台对接的二级指挥中心平台的日常维护。节假日和重大专项活动的保障等。

4）深圳海关二级指挥中心视频电话会议系统及设备设施的维护

深圳海关二级指挥中心视频电话会议系统及设备设施包括：视频电话会议系统软件、调音台、有线界面麦、8路混音器、反馈抑制器、功放、无线话筒、无线领夹麦、视频电话会议分机华为TE40 B类视频指挥终端、华为全向麦克风VPM220、华为摄像头VPC600等主要设备。其中调音台、无线领夹麦需要更换。更换新的产品质量、功能不得低于现有品牌、功能。

其中以本合同中备品备件清单为准，不在本合同备品备件清单之内，甲方另外单独付费。如本合同维保清单之内设备出现重大故障，需要甲方另外单独采购不低于该设备型号质量要求的设备。

5）人员配备

乙方须保证每天2名专职的维护技术人员在深圳海关总关现场办公。严格遵守深圳海关工作日上班时间，不得出现迟到、旷工、早退等情况。同时，鉴于海关通关工作为7*24小时开展，当海关有需要时，必须立即无条件派遣至少3名人员驻场或根据我关要求完成指定工作（包括节假日、周末、非日常工作时间等），乙方不得因此再产生任何费用。出现抢修任务的，必须完成抢修任务，并且得到深圳海关工程师代表同意之后才能下班。

维护技术人员在工作时间必需按照海关规定统一着正装，服装由乙方采购配发。乙方为驻场人员配置必要维保工具，如网络跳线、HDMI线、VGA线缆、螺丝刀、除尘毛刷、插线排等。

维护技术人员须听从甲方的工作安排，未经甲方允许，不得更换维护技术人员，如维护期间需要更换驻场人员，应提供通知深圳海关相关管理单位，新的驻场人员应满足上述要求，并得到海关认可。

6）日常巡检：

乙方定期系统对本维保合同清单之内设备进行实地巡检、检查系统的运行状况，监视系统的运作情况，及时维护更换硬件设备，更换损坏的运转部件，对硬件外部内部进行清洁除尘、维护检修，对软件进行升级、优化设置。需要厂家进行维修的，可以由用户或维保单位现场驻点维护人员联系厂家，让厂家及时维修。其中以本合同中备品备件清单为基础，不在本合同备品备件清单之内，甲方另外单独付费。如本合同维保清单之内设备出现重大故障，需要甲方另外单独采购不低于该设备型号质量要求的设备。需要统计资产负债表、维护记录表，需要用户代表工程师签字确认，并且由维保单位保存。

乙方每一个月形成一份巡检报告，每三个月一次和对应硬件设备厂家技术工程师对该项目内设备进行维保一次，及时解除潜在故障，提出书面性的科学合理的技术建议。

维保期间乙方向甲方提供一次精密技术维护，以确保系统的正常稳定运行，有良好的使用效果。

对硬件外部内部进行清洁除尘时候，一定按照设备厂家规定的用特殊清洁剂及无尘纸进行清洁除尘。

2．软件功能升级技术要求

应在不改变现在平台软件功能和应用的基础上，联系原软件供应商实现软件功能的变更。升级的功能要求如下：

1）平台VP9、H.265支持

要求修改平台服务软件、工作站客户端软件、大屏拼接控制软件，实现对VP9和H.265的解码支持，以满足新增扩建设备的接入要求。

2）增加4K超高清摄像机接入

要求修改平台服务、流媒体服务、工作站客户端软件、大屏接接控制软件，实现新增或扩建的4K超高清设备的接入、解码和显示。

3）电子地图功能升级

在电子地图中增加标记功能，允许操作人员在地图中添加标记，增加备忘事项等。

4）增加摄像机日志功能

允许对重要摄像机进行标记；实现操作（包括PTZ控制）自动记录日志；允许操作人员手动添加相关的日志；提供日志分类、按条件查询功能；增加摄像机维护备忘记录功能。

5）增加多通道录像分组管理功能

在平台中增加多通道录像的分组管理功能：允许用户建立或删除分组；实现分组的摄像机或移除管理；实现分组录像的同时查询、回放和下载。

6）新增录像下载管理

允许对特定摄像机进行风险标记，当用户下载指定摄像机录像时进行警示；对录像下载进行日志管理；提供录像下载的情况统计和分析；可追溯录像下载的时间和人员。

7）系统安全的强化升级

应对系统的安全管理进一步强化，包括强化密码管理，对弱密码进行警示并提供强制密码维护；对异地登录进行警示和管理；强化登录审计功能。

8）镜头标签功能

针对监控需要，开发升级平台功能需求，如实现联网总署镜头标注提示，实现镜头列表导出。

9）软件功能升级验收要求

投标人应明确提供新增功能开发方案，包括项目负责人、实施团队、开发周期。开发功能的项目负责人应项目管理师高级资格，应提供资格证明、学历证明和社保证明。开发总周期应控制在3个月内，即签订维保合同后，3个月内应完成上述功能的开发、调试、集成测试，实现开发功能的专项验收。

10）软件功能升级验收要求

乙方应明确提供新增功能开发方案，包括项目负责人、实施团队、开发周期。开发功能的项目负责人应项目管理师高级资格，应提供资格证明、学历证明和社保证明。开发总周期应控制在3个月内，即签订维保合同后，3个月内应完成上述功能的开发、调试、集成测试，实现开发功能的专项验收。

3．因设备损坏导致4小时内无法完全恢复的，应提供备品备件；乙方在签订维保合同后三个月内提供备品备件清单中要求的备品备件存放在深圳海关二级指挥中心监控室，需要更换时候，需要书面向用户申请更换，并且得到用户签名确认之后才能更换。

| 备品备件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务 | 规格或说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 备品-多屏显示卡 | 迈创Matrox M9148四通道显示卡 | 2 | 片 |  |
| 2 | 备品-LED光源模块 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |  |
| 3 | 备品-DLP驱动板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |
| 4 | 备品-点灯板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |
| 5 | 备品-电源模块 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |
| 6 | 备品-RS232和VGA接口板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |
| 7 | 备品-控制板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |
| 8 | 备品-遥控器 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |  |
| 9 | 备品-红外线接收板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |
| 10 | 备品-光源透镜 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |  |
| 11 | 备品-电源开关 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |  |
| 12 | 备品-HDMI信号捕捉卡 | 美乐威Pro Capture Quad HDMI四通道HDMI采集卡 | 2 | 片 |  |
| 13 | 磁盘阵列专用硬盘 | 由华为磁盘阵列专门提供，4T | 5 | 块 |  |
| 14 | 调音台 | YAMAHA MG12XU | 1 | 台 |  |
| 15 | 鹅颈麦克风 | 铁三角/U859QL | 3 | 套 |  |
| 16 | 接入与授权 | 接入时联视频综合平台软件、海康威视综合安防管理平台及音视频联动平台 | 1 | 项 |  |

4．服务过程中，乙方应随时接受甲方的监督，在合同规定的期限内，按时、按质完成维修工作。

5．服务过程中，乙方应遵守甲方单位的相关规定，应珍惜和爱护甲方的设备，对因乙方工作不慎而造成的损失要照价赔偿。

6．服务过程中，若甲方财产被乙方故意人为损坏且确认后，无论大小由乙方按现值赔偿。

7．平台新增资源的接入与授权根据现场实际需求，在平台系统中增加授权，满足中心或隶属关新增或更换摄像机资源的接入。平台新增资源的接入与授权应满足2022年度各个隶属关新增的摄像机和存储资源接入，应新增不少于1000（与后面的技术参数保持一致）路摄像机接入授权许可，并顺利实现新增或变更资源的正常接入，同时应在平台中增加接入部分的电子地图绘制、布点处理。新增授权不另外收取费用。

五、系统维修保养服务总体要求：

1．服务响应时间要求

1）隶属单位会议音响系统出现故障，乙方须派人及时去现场解决，深圳市内要求2小时赶到现场，三惠地区(惠州、惠州港、惠东)要求4小时内赶到现场；因深圳市区限行，在抢修时候乙方需自行准备1辆深圳本地牌照的机动车辆，此车辆只能提供给驻场技术人员使用；到达现场后要求4小时内解决设备、系统故障，如4小时内不能修复，则提供备件更换，采取应急措施，确保设备、系统的正常工作。乙方应明确承诺，如驻点人员无法解决故障，应另派技术人员4小时上门服务，并承诺在24小时内实现故障解决。

2）提供全年7*24小时电话服务。

3）乙方在履行合同期间须采取有效的安全防护措施，保证甲方人员、施工方人员及第三方人员的人身、财产安全。由于乙方造成的任何人员、财产等受到损害，乙方必须无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。

2．设备维修及更换

硬件产生故障，乙方必须采用本维保合同中备品备件进行更换，保证系统正常运行。坏的配件送厂家进行维修，维修费用乙方承担。如果更换配件无法维修并超出预期数量，需要汇报用户进行另外采购。如需要的更换的部件设备不在本合同备品备件清单之内，更换费用在1000元内的维修及配件由乙方负责。超过1000元报请甲方另外采购，由乙方负责配合安装更换。

3．其他服务

1）根据甲方需要，对新增设备、系统的维护支持，免费提供系统、设备的配置、使用情况等信息，配合甲方完成系统设备变更、改造、调整、升级等方案的实施，免费提供系统改造、变更、升级等服务的咨询。

2）本项目所涉及的货物必须为原厂提供的原装正品。

3）本项目所涉及的软件必须由原软件平台供应商单位提供的技术开发服务，不得改变现有技术架构和设备。

4）对海关现场业务人员、技术人员提供培训，提供两次以上（含两次）系统的专业培训。

六、合同价款

1．维保期服务费为人民币元整，小写：¥。

2．支付方式： 按深圳海关资金支付管理制度分期付款。

1）合同签订后15日内，甲方支付合同总价款的30％为预付款。

2）合同签订生效6个月后，乙方按照合同总金额的10%，人民币   元，大写：  ，作为履约保证金交付甲方。甲方财务部门收到乙方开具的等额发票后15个工作日内，向乙方支付70%的合同款，人民币  元，大写：   。

3）合同到期后，甲方须凭有效维护记录表、合同履约评定资料退还乙方履约保证金。

4）以上各环节乙方均须提供等额发票。

5）在甲方银行发生的费用由甲方承担，在乙方银行发生的费用由乙方承担。

6）甲方因实行政府集中支付延误时间不包括在上述日期内。

若甲方出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但乙方不得以此擅自停止执行合同或停止提供服务。

七、违约与终止

1．乙方不能按照合同响应需求提供服务，甲方有权终止合同。

2．乙方应安排2名现场驻点的技术人员，专职为甲方提供二级指挥中心维保服务，由甲方配合乙方办理甲方三级监控指挥中心场所出入证件。在维保服务过程中，由于需办理有效证件（有效期一年），乙方不得随意更换现场驻点维保人员，更换现场驻点维保人员须甲方同意，否则将视为违约，甲方有权终止维保合同的执行。

3．乙方现场驻点维保人员应自行对深圳海关二级指挥中心的架构组成进行了解、熟悉，并充分认识深圳海关二级指挥中心线路的复杂性。在服务过程中，乙方因不熟悉深圳海关二级指挥中心、三级监控指挥中心会议音响系统而造成应急维修、例行巡检方面的延误，将视为违约，甲方有权视延误情况的严重性，终止维保合同的执行。

4．由于双方不可抗拒的自然因素而造成的违约，需双方协商解决，并有备忘录备查。

5．协议终止时需有书面材料通知对方。

八、其它：

1．本协议未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解决，无法解决时，提交当地法院处理。

2．乙方在进行维保时造成的人员伤害或财产损失，全部由乙方承担，甲方不承担责任。

3．甲方、乙方需签订《保密协议》。

4．知识产权：

1）甲方对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。

2）乙方应保证，甲方在使用服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力，双方代表签字盖章后发生法律效力，未经双方同意，单方更改内容为无效内容。自签定之日起生效。

甲方：中华人民共和国深圳海关                乙方：

签字盖章：                                  签字盖章：

日期：                                      日期：

第四章  项目需求

一、项目简介

1．基本情况

深圳海关二级指挥中心位于深圳海关科技业务信息综合楼七楼东侧，于2015年金关工程二期建成并投运，在2014年建设了音频集中处理平台等模块（11.8万），在2015年建设了大屏幕显示平台（3,599,960），在2016年建设了深圳海关监控指挥中心与查验业务系统音视频联动集成项目（49万），在2017年建设了音视频单兵存储系统（117.24万）和深圳海关监控指挥中心与查验业务系统音视频联动集成升级完善项目（76.9万），此外，我关监控指挥中心本身还有视频集中处理平台、总署配发的视频监控平台等设备（约50万以上），以上项目、设备合计约657万元。上述建设内容在2021年前过保，需购置维保服务。

金关工程二期深圳海关建设了1个二级监控指挥中心和11个三级监控指挥中心，在21个隶属单位建设有监管类的视频监控系统，总关接入监管场所镜头8000余路，向总署上传视频监控镜头5500余路，另外还为查验系统、全景展示平台等业务系统提供视频资源。深圳海关业务体量大、业务种类多，视频监控系统在应急处置、现场监管、指挥调度、内控监察、事后核查、固定证据、舆情处置等方面，发挥着重要的作用。

2．维修保养设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频会议音响系统 |  |  |  |
| 1 | 功放 | PROBASSCO CT-400 | 1台 |
| 2 | 数字调音台 | 更换新的不低于质量保证 | 1台 |
| 3 | 8路混音器 | 舒尔SCM810 | 1台 |
| 4 | 反馈抑制器 | ClearOne FBX2410I | 1台 |
| 5 | 矩阵主机 | 联晟世纪 MATRIX AUDIO64*64 | 1台 |
| 6 | 音箱 | DSPPA D6565 | 4台 |
| 7 | 功率放大器 | DSPPA MX2500II | 2台 |
| 8 | 数码音频处理器 | DSPPA D6543 | 1台 |
| 9 | 摄像头 | 华为 VPC600 | 1个 |
| 10 | 视频指挥终端 | 华为 TE40 | 1台 |
| 11 | 高清晰摄像机 | SONY EVI-HD1 | 1个 |
| 12 | 彩色摄像机 | 百富恒大 IVC00-D400 | 1个 |
| 13 | 全向麦克风 | 华为 VPM220 | 1个 |
| 14 | 有线界面麦 | MX 393/C | 7个 |
| 15 | 无线话筒 | BLX24/SM58 | 2个 |
| 16 | 无线领夹麦 | SLX14/WL93 | 3个 |
| 视频监控中心 |  |  |  |
| 1 | 网关 | DS-B10-W 海康威视 | 2台 |
| 2 | 时滞录相机 | 海康威视Ivms-8300E | 1台 |
| 3 | 底座 | 中达电通 DZ-60 | 9套 |
| 4 | HDMI信号捕捉卡 | 美乐威（XI400DE-HDMI） | 5张 |
| 5 | 四路服务器 | 浪潮NF8470M3 用户自采 | 5台 |
| 6 | 视频监控服务器 | DS-B10-B 海康威视 | 1台 |
| 7 | 平台服务器 | 海康威视 | 3台 |
| 8 | 数字视频客户端 | 时联IVClient 3.0 | 1项 |
| 9 | 视频监控管理平台 | 海康威视 iVMS-8300 | 3项 |
| 10 | 电子地图 | 时联IVMap 5.0 | 1项 |
| 11 | 视频综合管理平台软件 | 时联（IVServer 6.0），投标人需要提供原厂家售后服务承诺函。 | 1项 |
| 12 | DLP拼接显示单元 | 中达电通（DVS-60-HD ，投标人需要提供原厂家售后服务承诺函。 | 36块 |
| 13 | 流媒体双路服务器 | 海康威视iVMS-8300 | 1台 |
| 14 | 综合安防管理平台 | 海康威视iSecure Center Emb（DN），投标人需要提供原厂家售后服务承诺函 | 2项 |
| 15 | 监控平台服务器 | 海康威视iVMS-9300E | 1台 |
| 16 | 拼控主机 | IPC SL-TVS-04 | 5台 |
| 17 | HDMI输出卡 | 迈创Matrox M9148 | 5张 |
| 18 | 二级监控指挥中心视频运维管理平台 | 海康威视iVMS-9300E-B | 1项 |
| 19 | RGB 矩阵 | 讯维 XW-VG3232 | 1台 |
| 20 | 触摸屏调度台 | 海康威视IS-SDT21EH-W | 1台 |
| 21 | NVR | 海康威视 NVR存储【含硬盘】 | 1套 |
| 22 | 电动升降器 |  | 1个 |
| 音视频联动集成系统 |  |  |  |
| 1 | 平台服务 | 定制 | 2台 |
| 2 | 流媒体服务器 |  | 3台 |
| 3 | 磁盘阵列（包含音视频单兵存储本身软件） | 华为 VCN3010 | 5台 |
| 4 | 服务器 | 清华同方TR730 | 3台 |

二、技术要求

1．维保工作内容

1）实现深圳海关七楼运管中心视频管理平台软件及设备设施的维护

对深圳海关七楼运管中心视频管理平台软件及设备设施维保包括：对深圳海关七楼中心视频监控平台系统软件、大屏控制指挥软件、视频电话会议系统软件，以及与系统相关的系统服务器装置、流媒体服务器装置、录像存储装置、视频矩阵、网络设备、监控工作站、CCTV控制键盘等主要设备产品维保。

2）大屏控制指挥系统平台软件及设备设施的维护

对大屏控制指挥系统平台软件及设备设施维保包含：深圳海关七楼大屏幕DLP显示系统由中达电通36块DLP大屏幕组成，包含调度大厅的4x9 60寸大屏幕投影拼墙系统、拼接处理器系统、大屏控制指挥软件、拼接控制服务器及附属设备控制系统等维保工作。

3）视频电话会议系统及设备设施的维护

对深圳海关七楼运管中心视频电话会议系统及设备设施维保包括：视频电话会议系统软件、调音台、有线麦克风、8路混音器、反馈抑制器、功放、无线话筒、无线领夹麦、视频电话会议分机华为TE40 B类视频指挥终端、华为全向麦克风VPM220、华为摄像头VPC600等主设备维保工作。其中调音台、无线领夹麦在本次维保项目中需要更换。更换新的产品品牌质量、功能不得低于现有品牌质量、功能。

4）如果设备出现故障，现场驻点人员向用户申请更换备品备件，批准之后及时更换。更换新的产品质量、功能不得低于现有品牌、功能。

2．维护方式要求

1）中标人采用2名现场常驻点方式，提供包巡检、包设备清洁、保养、包维修、包配合厂家拆除所有故障组（配）件及配合厂家更换新配件的服务方式，确保显示系统稳定可靠运行，为调度中心日常运作提供坚实保障。

2）中标人维保工作内容：对系统实地巡检、检查系统的运行状况，监视系统的运作情况，及时维护更换硬件设备，更换损坏的运转部件，对硬件外部内部进行清洁除尘、维护检修，对软件进行免费升级、优化设置。需要厂家进行维修的，可以由用户或维保单位现场驻点维护人员联系厂家，让厂家及时维修。需要统计资产负债表、维护记录表，需要用户代表工程师签字确认，并且由维保单位保存。

3）中标人每一个月形成一份巡检报告，每三个月一次和对应硬件设备厂家技术工程师对该项目内设备进行维保一次，及时解除潜在故障，提出书面性的科学合理的技术建议。

4）维保期间中标人向甲方提供一次精密技术维护，以确保系统的正常稳定运行，有良好的使用效果。

5）对硬件外部内部进行清洁除尘时候，一定按照设备厂家规定的用特殊清洁剂及无尘纸进行清洁除尘。

6）如遇到重要设备故障，中标人现场驻守人员无法解决，需要中标人另外派专业人员或第三方厂商技术人员现场解决的，需要在4小时内提供上门故障维修，保证最多24小时内实现故障消除。

7）在进行抢修工作时，需要配套抢修车辆及拥有相应行车驾驶证的车辆驾驶人员。同时，由于抢修工作中，如果产生的交通违法行为引起的人员死伤、财产损伤等由中标单位完全负责，招标方不用程度任何责任，包含经济、刑事责任。

3．备品备件要求

中标人提供《备品配件清单》中要求的备品备件。采购回的备品备件放在采购人指定地方，需要更换时候，需要书面向采购人申请更换，并且得到采购人签名确认之后才能更换。《备品配件清单》如下：

| 序号 | 货物或服务 | 规格或说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备品-多屏显示卡 | 迈创Matrox M9148四通道显示卡 | 2 | 片 |
| 2 | 备品-LED光源模块 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |
| 3 | 备品-DLP驱动板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |
| 4 | 备品-点灯板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |
| 5 | 备品-电源模块 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |
| 6 | 备品-RS232和VGA接口板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |
| 7 | 备品-控制板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |
| 8 | 备品-遥控器 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |
| 9 | 备品-红外线接收板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |
| 10 | 备品-光源透镜 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |
| 11 | 备品-电源开关 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |
| 12 | 备品-HDMI信号捕捉卡 | 美乐威Pro Capture Quad HDMI四通道HDMI采集卡 | 2 | 片 |
| 13 | 磁盘阵列专用硬盘 | 由华为磁盘阵列专门提供，4T | 5 | 块 |
| 14 | 调音台 | YAMAHA MG12XU | 1 | 台 |
| 15 | 鹅颈麦克风 | 铁三角/U859QL | 3 | 套 |
| 16 | 接入与授权 | 接入时联视频综合平台软件、海康威视综合安防管理平台及音视频联动平台 | 1 | 项 |

4．平台新增资源的接入与授权

应满足2022年度各个隶属关新增的摄像机和存储资源接入，应免费提供1000路摄像机接入授权许可，并顺利实现新增或变更资源的正常接入，同时及时在平台中增加接入部分的电子地图绘制、布点处理。

5．维保技术要求

1）中心视频监控平台软件：要求平台服务运行无异常，平台服务各项进程运行正常，内存无溢出，硬盘有足够空间，任何错误事件和日志均得到处理和解决，监控工作站登录正常，操作正常，实时视频显示正常，PTZ控制正常，录像搜索和回放正常等。

2）大屏显示系统：显示单元显示正常，显示色彩正常，窗口切换正常，各类视频源接入和显示正常，PTZ控制正常，预案执行正常，自动任务执行正常，轮巡正常，开关机正常等。

3）视频电话会议系统系统：满足各种突发情况下的指挥调度的需要，提高各级领导对重大专项行动或紧急突发事件的应急指挥和协调处置的效率及积极推进关区资源整合和信息共享。

4）音视频联动系统：满足单兵音视频联动系统正常使用，协助海关业务部门提高工作效率。保障音视频联动系统内服务器、磁盘阵列等设备软硬件工作正常。

5）隶属关接入资源正常：及时检查隶属关接入的摄像机资源、录像资源和平台子系统资源，保证接入总关平台的各类资源运行正常。如发现前端设备故障，应及时排查与隶属关的网络通信状态，协助定位资源故障节点，协助隶属关实现故障解决。

★ 6）投标单位需要提供原主要设备、产品厂家的售后服务承诺函：本项目中主要硬件产品为中达电通DLP拼接单元（中达电通DVS-60-HG）、视频综合管理平台软件（时联 IVServer 6.0）及综合安防管理平台(海康威视iSecure Center Emb（DN）)。

6．驻场人员工作任务与要求

1）投标人应明确安排2名满足后述要求的合格的现场驻场维护人员，实现工作时段的驻点维护及每年5次免费紧急抢修服务（紧急抢修时间可能包含国家节假日、日常工作时间段及日常非工作时间段，参加抢修人员为中标人现场驻点维保服务人员在内的正式员工，本维保设备产品清单中原设备产品厂家技术工程师有可能参加的抢修维保工作）。在这每年5次免费紧急抢修服务工作中产生的人员加班费用、抢修维保中使用到本维保项目中的维保备品备件、参加抢修中使用车辆产生燃油费、高速公路通行费用、车辆维修保养费用都得由中标人自行承担，中标人不得由此向采购人和使用单位（人）申请相应费用。投标人在参加本维保投标过程中应考虑这方面存在的运营成本。

2）中标人驻场人员主要工作内容包括：

① 日常巡检：每日对中心重要设备设施实现巡检，重要设备包括三大系统的平台服。务器、大屏显示单元、拼接控制器、视频矩阵、流媒体服务器以及中心监控工作站，观察电源是否正常，网络是否正常，是否有故障灯闪烁，是否出现错误事件或日志，操作是否异常等。

② 定期巡检：定期（分每周或每月）对重要设备进行深度检查，包括检查服务装置运行状态、存储状态、网络运行状态、接入资源的工作状态等。

③ 计划、执行、记录和统计：驻点人员应事先制定周密的巡检计划，并按时执行，执行时应记录实际的巡检状态，并生成规范的巡检记录表、缺陷记录表、消缺记录表、缺陷统计表等。

④ 现场故事排查处理：凡发现任何错误，应及时进行处理，并记录处理结果。如驻点维护人员无法及时处理的，应上报海关工程师代表，并及时通知中标人增派技术人员进行维保工作，及时协调厂家技术工程师提供上门服务。

⑤ 国家节假日、用户重大活动、用户特别事情等情况，在这时间之前对整体设备硬件软件进行检修保养，保障系统整体运行正常，同时安排现场驻点人员为主的人员在这时间段根据用户安排项目现场或其他地方进行抢修准备（包含日常工作时间和非日常工作时间），维保服务公司不得另外提出增加相应人员加班费用。参加维保抢修人员数量得根据故障情况，合理安排人员，从中标人另外增加非现场驻点技术人员，保证故障及时排除。由于安排参加抢修人员过少而引起不能及时排除故障情况，影响用户相关业务正常运行，用户有权根据此次故障对用户产生影响程度，对中标人进行扣除服务费用和一定经济处罚措施。

3）驻场技术人员要求

① 投标人须保证至少每个工作日派驻2名专职的维护技术人员在深圳海关总关现场办公，做好本维保项目日常维护巡检以及常规技术服务支持等工作，非抢修任务的得严格遵守深圳海关工作日上班时间，不得出现迟到、旷工、早退等情况。出现抢修任务的，必须完成抢修任务，并且得到深圳海关工程师代表同意之后才能下班。驻点维保人员要求大专以上学历，为计算机、网络通信、物联网、自动化控制等关联专业毕业，3年以上工作经验，熟悉安防设备、系统架构、网络硬件软件及电工，拥有过平台软件的设置、日常故障维修等动手经验，具有丰富的维护保养知识，熟悉深圳海关视频监控系统者优先。维保服务公司为驻场人员配置必要维保工具，如维保专用笔记本电脑、网线钳、网线测试仪、万用表、网络跳线、HDMI线、VGA线缆、螺丝刀、除尘毛刷、插线排等工具仪器。

② 在中标公司现场驻点人员中，必须有一名以上（包含一名）熟悉深圳各个分关道路并且拥有多年驾驶经历、中国颁发驾驶证的维保人员。

③ 维护技术人员须听从采购人的工作安排，未经采购人允许，不得随意更换维护技术人员。同时，鉴于海关通关工作为7*24小时开展，当海关有需要时，必须立即无条件派遣至少3名人员驻场或根据采购人要求完成指定工作（包括节假日、周末、非日常工作时间等），投标人不得因此再产生任何费用。

④ 中标人工作人员在采购人现场的维修和维护过程中因操作不当造成的采购人设备、系统及其他物品损坏，投标人应赔偿采购人损坏设备、系统的所有维修费用，能够达到损坏之前状况为止。

⑤ 中标人需为采购人的设备、系统建立完整、详细的资料档案，包括设备、系统的安装时间、品牌、规格、型号、配置、维修维护记录等，并对文档进行及时更新。

4）每年做一次深化清洁，对硬件外部内部进行清洁除尘时候，一定按照设备厂家规定的用特殊清洁剂及无尘纸进行清洁除尘。

7．紧急故障解决要求

如驻点人员无法解决故障，应另派技术人员4小时之内提供上门服务，并承诺在24小时内实现故障解决。

8．软件功能升级技术要求

应在不改变现在平台软件功能和应用的基础上，联系原软件供应商实现软件功能的变更。升级的功能要求如下：

1）平台VP9、H.265支持

要求修改平台服务软件、工作站客户端软件、大屏拼接控制软件，实现对VP9和H.265的解码支持，以满足新增扩建设备的接入要求。

2）增加4K超高清摄像机接入

要求修改平台服务、流媒体服务、工作站客户端软件、大屏接接控制软件，实现新增或扩建的4K超高清设备的接入、解码和显示。

3）电子地图功能升级

在电子地图中增加标记功能，允许操作人员在地图中添加标记，增加备忘事项等。

4）增加摄像机日志功能

允许对重要摄像机进行标记；实现操作（包括PTZ控制）自动记录日志；允许操作人员手动添加相关的日志；提供日志分类、按条件查询功能；增加摄像机维护备忘记录功能。

5）增加多通道录像分组管理功能

在平台中增加多通道录像的分组管理功能：允许用户建立或删除分组；实现分组的摄像机或移除管理；实现分组录像的同时查询、回放和下载。

6）新增录像下载管理

允许对特定摄像机进行风险标记，当用户下载指定摄像机录像时进行警示；对录像下载进行日志管理；提供录像下载的情况统计和分析；可追溯录像下载的时间和人员。

7）系统安全的强化升级

应对系统的安全管理进一步强化，包括强化密码管理，对弱密码进行警示并提供强制密码维护；对异地登录进行警示和管理；强化登录审计功能。

8）镜头标签功能

针对监控需要，开发升级平台功能需求，如实现联网总署镜头标注提示，实现镜头列表导出。

9）软件功能升级验收要求

投标人应明确提供新增功能开发方案，包括项目负责人、实施团队、开发周期。开发总周期应控制在3个月内，即签订维保合同后，3个月内应完成上述功能的开发、调试、集成测试，实现开发功能的专项验收。

9．其他维保要求

1）本项目所涉及的货物必须为原厂提供的原装正品。

2）本项目所涉及的软件必须由原软件平台供应商单位提供的技术开发服务，不得改变现有技术架构和设备。

三、商务要求

★ 1．服务期限：自合同签订之日起365日历日内。

2．服务地点：采购人指定地点（深圳海关关区）。

★ 3．付款方式

1）合同签订后15日内，采购人支付合同总价款的30％为预付款。

2）合同签订生效6个月后，中标人按照合同总金额的10%作为履约保证金交付采购人。采购人财务部门收到中标人开具的等额发票后15个工作日内，向中标人支付70%的合同款。

四、投标报价要求

1．本项目服务费采用包干制，应包括不限于人工费、材料费、工具费、保险费、维修时更换的配件费（如果有）、检测费、税费、以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标人与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

2．投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价、有可能不能诚信履约的，有权要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面承诺，必要时提交相关证明；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标处理。

3．投标报价应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4．除非采购代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5．投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6．投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

★ 7．投标人的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

第五章  投标文件格式

附件1  投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　          项目名称        的招标公告（项目编号：），本人代表投标人           投标人名称             ，提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．我方将以《开标一览表》中填写的投标报价并按照招标文件要求承担全部工作。

2．我方提交的投标文件数量：纸质投标文件正本1份、副本5份，电子投标文件1份（光盘/U盘）。

3．我方已详细审查招标文件的全部内容，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5．我方保证提投标文件所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．我方理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有选择或拒绝任何投标者中标的权利。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件2  开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对项目名称（项目编号：）投标报价如下：

| 项目名称 | 投标报价 （人民币元，含增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2022年深圳海关二级指挥中心维保项目 | 大写： 小写： |  |

注：

1．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

2．不得填报有选择性报价方案。如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的投标报价填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件3  详细报价清单

项目名称：

项目编号：                                               投标报价：人民币

| 序号 | 名称 | 规格或说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻点值守费用 | 2人，应满足驻场人员要求，人员薪资要求不得低于深圳人社局提供的2019软件和信息技术服务业中信息系统运行维护工程技术人员的平均指导价位 | 12 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | 软件升级、厂家上面技术服务、紧急故障抢修、更换设备及配件 | 对现有平台软件升级，包含对电子地图、视频监控系统、大屏显示系统升级、音视频系统的升级，具体要求见3.6软件功能升级技术要求内容；如发生紧急故障，驻点人员无法解决，应提供4小时内外派人员（含原厂家技术人员）上门维护，设定每年紧急抢险维护，费用包括人员工资、差旅、车船、食宿，维保车辆日常使用油费停车费、车辆保险、车辆保养费车辆折旧费等；每年更换一次集光片；1000路的licence、 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 备品-多屏显示卡 | 迈创Matrox M9148四通道显示卡 | 2 | 片 |  |  |  |
| 4 | 备品-LED光源模块 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 备品-DLP驱动板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |  |  |
| 6 | 备品-点灯板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |  |  |
| 7 | 备品-电源模块 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |  |  |
| 8 | 备品-RS232和VGA接口板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |  |  |
| 9 | 备品-控制板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |  |  |
| 10 | 备品-遥控器 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 备品-红外线接收板 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 块 |  |  |  |
| 12 | 备品-光源透镜 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 备品-电源开关 | 需要现有DLP拼接屏原厂家中达电通提供 | 2 | 个 |  |  |  |
| 14 | 备品-HDMI信号捕捉卡 | 美乐威Pro Capture Quad HDMI四通道HDMI采集卡，应提供原厂证明 | 2 | 片 |  |  |  |
| 15 | 磁盘阵列专用硬盘 | 由华为磁盘阵列专门提供，4T | 5 | 块 |  |  |  |
| 16 | 调音台 | YAMAHA MG12XU | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 鹅颈麦克风 | 铁三角/U859QL | 3 | 套 |  |  |  |
| 投标总价 （以上各项合计） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可根据项目需求所列明的各项内容增加内容或自行制表。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件4  投标人基本情况

一、投标人基本情况

1．公司名称：  电话号码：

2．地    址：  传    真：

3．注册资金：  经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、投标人获得的相关证书及原厂售后服务承诺函

1．ISO9001质量管理体系认证证书。

2．省级及省级以上主管部门颁发的《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书》（叁级或以上）。

3．软件著作权登记证书。

4．中达电通DLP拼接单元（中达电通DVS-60-HG）原厂售后服务承诺函。

5．视频综合管理平台软件（时联 IVServer 6.0）原厂售后服务承诺函。

6．综合安防管理平台(海康威视iSecure Center Emb（DN）)原厂售后服务承诺函。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件5  资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件 |
| 3 | 1）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”查询页面或“信用信息报告”打印件； 2）“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”查询页面打印件； 3）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。 |
| 4 | 法定代表人证明书原件 |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件 |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系               投标人名称                   的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名       系        投标人名称          的法定代表人，现授权委托我单位的      被授权人姓名       为我公司签署项目名称（项目编号：）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                         性别：      年龄：

身份证号码：                     职务：

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签名或章）

授权委托日期：年月 日

附：被授权人身份证复印件（正、反面）

声明函

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人名称：（公章）

授权委托日期：年月 日

附件6  拟投入人员情况一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 身份证号码 | 学历 | 职称 | 主要资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据《商务评估表》的要求，提供相关证书复印件及社保证明（加盖公章），此表可延长。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件7  同类项目成功案例一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 合同名称 | 合同履约服务时间 | 合同价 | 数量 | 采购单位及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据《商务评估表》的要求，提供业绩证明材料（加盖公章），此表可延长。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件8  服务响应方案

应包括但不限于以下内容：

1．总体服务方案

包括但不限于项目组织、实施措施、安全保证措施等内容。

2．服务响应方案

对周末、节假日、重大活动等的响应方案，需针对深圳海关实际情况，具体表述响应时间、处置方式、处置人员等。

3．人员及备品设备配置方案

4．新增功能开发方案（包括项目负责人、实施团队、开发周期等）。

5．服务网点设立情况

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件9  商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 服务期限 | 自合同签订之日起365日历日内。 |  |  |
| 服务地点 | 采购人指定地点（深圳海关关区）。 |  |  |
| ★付款方式 | 1）合同签订后15日内，采购人支付合同总价款的30％为预付款。 2）合同签订生效6个月后，中标人按照合同总金额的10%作为履约保证金交付采购人。采购人财务部门收到中标人开具的等额发票后15个工作日内，向中标人支付70%的合同款。 |  |  |

注：“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件10 技术指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

1．维保工作内容

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实现深圳海关七楼运管中心视频管理平台软件及设备设施的维护 对深圳海关七楼运管中心视频管理平台软件及设备设施维保包括：对深圳海关七楼中心视频监控平台系统软件、大屏控制指挥软件、视频电话会议系统软件，以及与系统相关的系统服务器装置、流媒体服务器装置、录像存储装置、视频矩阵、网络设备、监控工作站、CCTV控制键盘等主要设备产品维保。 |  |  |
| 2 | 大屏控制指挥系统平台软件及设备设施的维护 对大屏控制指挥系统平台软件及设备设施维保包含：深圳海关七楼大屏幕DLP显示系统由中达电通36块DLP大屏幕组成，包含调度大厅的4x9 60寸大屏幕投影拼墙系统、拼接处理器系统、大屏控制指挥软件、拼接控制服务器及附属设备控制系统等维保工作。 |  |  |
| 3 | 视频电话会议系统及设备设施的维护 对深圳海关七楼运管中心视频电话会议系统及设备设施维保包括：视频电话会议系统软件、调音台、有线麦克风、8路混音器、反馈抑制器、功放、无线话筒、无线领夹麦、视频电话会议分机华为TE40 B类视频指挥终端、华为全向麦克风VPM220、华为摄像头VPC600等主设备维保工作。其中调音台、无线领夹麦在本次维保项目中需要更换。更换新的产品品牌质量、功能不得低于现有品牌质量、功能。 |  |  |
| 4 | 如果设备出现故障，现场驻点人员向用户申请更换备品备件，批准之后及时更换。更换新的产品质量、功能不得低于现有品牌、功能。 |  |  |

2．维护方式要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中标人采用2名现场常驻点方式，提供包巡检、包设备清洁、保养、包维修、包配合厂家拆除所有故障组（配）件及配合厂家更换新配件的服务方式，确保显示系统稳定可靠运行，为调度中心日常运作提供坚实保障。 |  |  |
| 2 | 中标人维保工作内容：对系统实地巡检、检查系统的运行状况，监视系统的运作情况，及时维护更换硬件设备，更换损坏的运转部件，对硬件外部内部进行清洁除尘、维护检修，对软件进行免费升级、优化设置。需要厂家进行维修的，可以由用户或维保单位现场驻点维护人员联系厂家，让厂家及时维修。需要统计资产负债表、维护记录表，需要用户代表工程师签字确认，并且由维保单位保存。 |  |  |
| 3 | 中标人每一个月形成一份巡检报告，每三个月一次和对应硬件设备厂家技术工程师对该项目内设备进行维保一次，及时解除潜在故障，提出书面性的科学合理的技术建议。 |  |  |
| 4 | 维保期间中标人向甲方提供一次精密技术维护，以确保系统的正常稳定运行，有良好的使用效果。 |  |  |
| 5 | 对硬件外部内部进行清洁除尘时候，一定按照设备厂家规定的用特殊清洁剂及无尘纸进行清洁除尘。 |  |  |
| 6 | 如遇到重要设备故障，中标人现场驻守人员无法解决，需要中标人另外派专业人员或第三方厂商技术人员现场解决的，需要在4小时内提供上门故障维修，保证最多24小时内实现故障消除。 |  |  |
| 7 | 在进行抢修工作时，需要配套抢修车辆及拥有相应行车驾驶证的车辆驾驶人员。同时，由于抢修工作中，如果产生的交通违法行为引起的人员死伤、财产损伤等由中标单位完全负责，招标方不用程度任何责任，包含经济、刑事责任。 |  |  |

3．备品备件要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中标人提供《备品配件清单》中要求的备品备件。采购回的备品备件放在采购人指定地方，需要更换时候，需要书面向采购人申请更换，并且得到采购人签名确认之后才能更换。 |  |  |

4．平台新增资源的接入与授权

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应满足2022年度各个隶属关新增的摄像机和存储资源接入，应免费提供1000路摄像机接入授权许可，并顺利实现新增或变更资源的正常接入，同时及时在平台中增加接入部分的电子地图绘制、布点处理。 |  |  |

5．维保技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心视频监控平台软件：要求平台服务运行无异常，平台服务各项进程运行正常，内存无溢出，硬盘有足够空间，任何错误事件和日志均得到处理和解决，监控工作站登录正常，操作正常，实时视频显示正常，PTZ控制正常，录像搜索和回放正常等。 |  |  |
| 2 | 大屏显示系统：显示单元显示正常，显示色彩正常，窗口切换正常，各类视频源接入和显示正常，PTZ控制正常，预案执行正常，自动任务执行正常，轮巡正常，开关机正常等。 |  |  |
| 3 | 视频电话会议系统系统：满足各种突发情况下的指挥调度的需要，提高各级领导对重大专项行动或紧急突发事件的应急指挥和协调处置的效率及积极推进关区资源整合和信息共享。 |  |  |
| 4 | 音视频联动系统：满足单兵音视频联动系统正常使用，协助海关业务部门提高工作效率。保障音视频联动系统内服务器、磁盘阵列等设备软硬件工作正常。 |  |  |
| 5 | 隶属关接入资源正常：及时检查隶属关接入的摄像机资源、录像资源和平台子系统资源，保证接入总关平台的各类资源运行正常。如发现前端设备故障，应及时排查与隶属关的网络通信状态，协助定位资源故障节点，协助隶属关实现故障解决。 |  |  |
| ★6 | 投标单位需要提供原主要设备、产品厂家的售后服务承诺函：本项目中主要硬件产品为中达电通DLP拼接单元（中达电通DVS-60-HG）、视频综合管理平台软件（时联 IVServer 6.0）及综合安防管理平台(海康威视iSecure Center Emb（DN）)。 | 本栏可注明见附件“投标人基本情况”。 |  |

6．驻场人员工作任务与要求

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1）投标人应明确安排2名满足后述要求的合格的现场驻场维护人员，实现工作时段的驻点维护及每年5次免费紧急抢修服务（紧急抢修时间可能包含国家节假日、日常工作时间段及日常非工作时间段，参加抢修人员为中标人现场驻点维保服务人员在内的正式员工，本维保设备产品清单中原设备产品厂家技术工程师有可能参加的抢修维保工作）。在这每年5次免费紧急抢修服务工作中产生的人员加班费用、抢修维保中使用到本维保项目中的维保备品备件、参加抢修中使用车辆产生燃油费、高速公路通行费用、车辆维修保养费用都得由中标人自行承担，中标人不得由此向采购人和使用单位（人）申请相应费用。投标人在参加本维保投标过程中应考虑这方面存在的运营成本。 |  |  |  |
| 2 | 中标人驻场人员主要工作内容 | ① 日常巡检：每日对中心重要设备设施实现巡检，重要设备包括三大系统的平台服务器、大屏显示单元、拼接控制器、视频矩阵、流媒体服务器以及中心监控工作站，观察电源是否正常，网络是否正常，是否有故障灯闪烁，是否出现错误事件或日志，操作是否异常等。 |  |  |
|  |  | ② 定期巡检：定期（分每周或每月）对重要设备进行深度检查，包括检查服务装置运行状态、存储状态、网络运行状态、接入资源的工作状态等。 |  |  |
|  |  | ③ 计划、执行、记录和统计：驻点人员应事先制定周密的巡检计划，并按时执行，执行时应记录实际的巡检状态，并生成规范的巡检记录表、缺陷记录表、消缺记录表、缺陷统计表等。 |  |  |
|  |  | ④ 现场故事排查处理：凡发现任何错误，应及时进行处理，并记录处理结果。如驻点维护人员无法及时处理的，应上报海关工程师代表，并及时通知中标人增派技术人员进行维保工作，及时协调厂家技术工程师提供上门服务。 |  |  |
|  |  | ⑤ 国家节假日、用户重大活动、用户特别事情等情况，在这时间之前对整体设备硬件软件进行检修保养，保障系统整体运行正常，同时安排现场驻点人员为主的人员在这时间段根据用户安排项目现场或其他地方进行抢修准备（包含日常工作时间和非日常工作时间），维保服务公司不得另外提出增加相应人员加班费用。参加维保抢修人员数量得根据故障情况，合理安排人员，从中标人另外增加非现场驻点技术人员，保证故障及时排除。由于安排参加抢修人员过少而引起不能及时排除故障情况，影响用户相关业务正常运行，用户有权根据此次故障对用户产生影响程度，对中标人进行扣除服务费用和一定经济处罚措施。 |  |  |
| 3 | 驻场技术人员要求 | ① 投标人须保证至少每个工作日派驻2名专职的维护技术人员在深圳海关总关现场办公，做好本维保项目日常维护巡检以及常规技术服务支持等工作，非抢修任务的得严格遵守深圳海关工作日上班时间，不得出现迟到、旷工、早退等情况。出现抢修任务的，必须完成抢修任务，并且得到深圳海关工程师代表同意之后才能下班。驻点维保人员要求大专以上学历，为计算机、网络通信、物联网、自动化控制等关联专业毕业，3年以上工作经验，熟悉安防设备、系统架构、网络硬件软件及电工，拥有过平台软件的设置、日常故障维修等动手经验，具有丰富的维护保养知识，熟悉深圳海关视频监控系统者优先。维保服务公司为驻场人员配置必要维保工具，如维保专用笔记本电脑、网线钳、网线测试仪、万用表、网络跳线、HDMI线、VGA线缆、螺丝刀、除尘毛刷、插线排等工具仪器。 |  |  |
|  |  | ② 在中标公司现场驻点人员中，必须有一名以上（包含一名）熟悉深圳各个分关道路并且拥有多年驾驶经历、中国颁发驾驶证的维保人员。 |  |  |
|  |  | ③ 维护技术人员须听从采购人的工作安排，未经采购人允许，不得随意更换维护技术人员。同时，鉴于海关通关工作为7*24小时开展，当海关有需要时，必须立即无条件派遣至少3名人员驻场或根据采购人要求完成指定工作（包括节假日、周末、非日常工作时间等），投标人不得因此再产生任何费用。 |  |  |
|  |  | ④ 中标人工作人员在采购人现场的维修和维护过程中因操作不当造成的采购人设备、系统及其他物品损坏，投标人应赔偿采购人损坏设备、系统的所有维修费用，能够达到损坏之前状况为止。 |  |  |
|  |  | ⑤ 中标人需为采购人的设备、系统建立完整、详细的资料档案，包括设备、系统的安装时间、品牌、规格、型号、配置、维修维护记录等，并对文档进行及时更新。 |  |  |
| 4 | 每年做一次深化清洁，对硬件外部内部进行清洁除尘时候，一定按照设备厂家规定的用特殊清洁剂及无尘纸进行清洁除尘。 |  |  |  |

7．紧急故障解决要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如驻点人员无法解决故障，应另派技术人员4小时之内提供上门服务，并承诺在24小时内实现故障解决。 |  |  |

8．软件功能升级技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台VP9、H.265支持：要求修改平台服务软件、工作站客户端软件、大屏拼接控制软件，实现对VP9和H.265的解码支持，以满足新增扩建设备的接入要求。 |  |  |
| 2 | 增加4K超高清摄像机接入：要求修改平台服务、流媒体服务、工作站客户端软件、大屏接接控制软件，实现新增或扩建的4K超高清设备的接入、解码和显示。 |  |  |
| 3 | 电子地图功能升级：在电子地图中增加标记功能，允许操作人员在地图中添加标记，增加备忘事项等。 |  |  |
| 4 | 增加摄像机日志功能：允许对重要摄像机进行标记；实现操作（包括PTZ控制）自动记录日志；允许操作人员手动添加相关的日志；提供日志分类、按条件查询功能；增加摄像机维护备忘记录功能。 |  |  |
| 5 | 增加多通道录像分组管理功能：在平台中增加多通道录像的分组管理功能：允许用户建立或删除分组；实现分组的摄像机或移除管理；实现分组录像的同时查询、回放和下载。 |  |  |
| 6 | 新增录像下载管理：允许对特定摄像机进行风险标记，当用户下载指定摄像机录像时进行警示；对录像下载进行日志管理；提供录像下载的情况统计和分析；可追溯录像下载的时间和人员。 |  |  |
| 7 | 系统安全的强化升级：应对系统的安全管理进一步强化，包括强化密码管理，对弱密码进行警示并提供强制密码维护；对异地登录进行警示和管理；强化登录审计功能。 |  |  |
| 8 | 镜头标签功能：针对监控需要，开发升级平台功能需求，如实现联网总署镜头标注提示，实现镜头列表导出。 |  |  |
| 9 | 软件功能升级验收要求：投标人应明确提供新增功能开发方案，包括项目负责人、实施团队、开发周期。开发总周期应控制在3个月内，即签订维保合同后，3个月内应完成上述功能的开发、调试、集成测试，实现开发功能的专项验收。 |  |  |

8．软件功能升级技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目所涉及的货物必须为原厂提供的原装正品。 |  |  |
| 2 | 本项目所涉及的软件必须由原软件平台供应商单位提供的技术开发服务，不得改变现有技术架构和设备。 |  |  |

注： “投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，未填写内容的视为不响应。“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件11 保密承诺书

中华人民共和国深圳海关：

我公司承担“2022年深圳海关二级指挥中心维保项目 ”合同要求的工作，为保护采购方涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购方以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购方提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购方提供的信息进行保密。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购方确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给采购人造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在本项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件12 廉政承诺书

中华人民共和国深圳海关：

我公司响应你单位“2022年深圳海关二级指挥中心维保项目 ”招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评审人员影响评审工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关信息化建设工程廉洁“黑名单”，由此引起的相应损失由我单位承担。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件13 中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 中华人民共和国深圳海关的 2022年深圳海关二级指挥中心维保项目  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于软件和信息技术服务业；本公司（承接企业）  （企业名称） ，从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件14 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 中华人民共和国深圳海关的 2022年深圳海关二级指挥中心维保项目  采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件15 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加 中华人民共和国深圳海关的 2022年深圳海关二级指挥中心维保项目  采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

第六章 评审方法和标准

## 一、评审职责

# 采购人或者代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评审纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6．根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评审秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评审结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 二、评审委员会

1．评审委员会由采购人代表和随机抽取的评审专家共5人组成，其中采购人代表1人、随机抽取的评审专家4人。

2．评审委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

3．评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4．评审委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评审至评审结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评审资料；

7）其他不遵守评审纪律的行为。

评审委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第15条的规定密封、标记的；

3）未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

4）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

5）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第14条的规定的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

7）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

8）对资格性审查表、符合性审查表所列情形不满足任意一项的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

11）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

12）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

评审委员会界定有效投标文件不足三家使投标明显缺乏竞争的，采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定组织重新采购。根据《财库〔2012〕69号财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》的规定，评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见。

## 四、对投标文件的审查和确定

1．评审委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，必须在评审现场合理的时间内提供书面承诺，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会将认为其报价低于合理报价作为无效投标处理。

3．评审委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4．评审委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．评审委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

## 五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评审委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．投标人必须按照招代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

## 六、评审办法及评审流程

1．评审办法：

本项目评审方法为综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

2．评审流程

1）投标文件完整性检验和投标人资格性审查

对投标文件的完整性、投标人资格条件进行符合性审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件的进行商务、技术符合性审查，并填写“符合性审查表”。

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个投标人的商务、技术响应情况，并填写“商务、技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算该投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评标）。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评标基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重（权重10%）×100

③ 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（21%权重）+技术得分（69%权重）+价格得分（权重10%）。

② 评审结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

④ 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审

6）推荐中标候选人/成交候选供应商

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一中标候选人，排名第二的第二中标候选人，排名第三的第三中标候选人。因招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家、现场直接转为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的，推荐最后报价排名第一的为第一成交候选供应商，排名第二的为第二成交候选供应商。

7）中标/成交供应商放弃中标/成交资格或者中标/成交供应商的中标/成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以确定备选中标/成交供应商为替补中标/成交供应商。采购人确定备选中标/成交供应商为替补中标/成交供应商的，代理机构将替补中标/成交供应商的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标/成交供应商；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补中标/成交供应商放弃中标/成交资格或者中标/成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3．评审表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标文件的数量 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 投标人资格证明文件 | 是否符合招标文件的要求（按附件4所列内容） |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 是否响应招标文件的要求 |
| 2 | 付款方式 | 是否响应招标文件的要求 |
| 3 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 4 | 是否满足招标文件其他带★指标要求 | 是/否 |
| 5 | 是否无其他无效标情形 | 是/否 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 根据投标人具有的相关有效认证证书情况进行评分： 1．投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得3分。 2．投标人具有省级及省级以上主管部门颁发的叁级或以上《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书》的，得3分。 3．投标人具有软件著作权登记证书（视频监控、系统集成类）的，每提供1个得1分，最高得5分。 提供上述有效证书复印件（加盖公章）。证书注明年审要求的，按规定年审且证书在有效期内的有效；如未注明年审要求的，证书在有效期内的有效。未提供或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 11 |
| 同类业绩 | 根据投标人2018年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止之日在国内完成的同类监控系统维保项目情况评分： 每提供1项有效业绩得1分，最高得2分。 提供合同关键页复印件及合同甲方联系人姓名、联系电话，上述资料及信息提供不全的不计分。 | 2 |
|  | 根据投标人2018年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止之日在国内完成的同类视频监控系统工程项目（含项目总合同内的视频监控系统单独部分）情况评分： 每提供1项有效业绩得1分，最高得3分。 提供合同关键页复印件及合同甲方联系人姓名、联系电话、工程量清单，上述资料及信息提供不全的不计分。 | 3 |
| 服务网点 | 投标人已在深圳地区设有服务网点或承诺中标后在深圳地区设立服务网点的，得5分。 已在深圳地区设有服务网点的，提供营业执照复印件或服务网点场地使用证明（场地租赁协议或产权证明），未提供上述证明材料的不得分；承诺中标后在深圳地区设立服务网点的，在附件“服务响应方案”中明确承诺内容，未提供承诺或承诺内容不满足要求的不得分。 | 5 |
| 合计 |  | 21 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 总体服务方案 | 1．评审内容： 服务方案应至少包括项目组织、实施措施、安全保证措施等内容，实施方案是否具体、详细、清晰、完整，各项措施是否具体且具有针对性，实施部署是否全面、合理。 2．评分标准： 1）方案科学、合理，符合项目需求并能够结合采购人实际情况给出合理化建议的，得15分。 2）方案科学、合理，能较好符合项目需求的，有合理化建议的，得12分。 3）方案科学、合理，能较好符合项目需求的，得9分。 4）方案科学、合理程度一般，能基本符合项目需求的，得6分。 5）方案明显不合理或未提供方案的，该项不得分。 | 15 |
| 维保人员情况 | 拟安排项目团队人员必须是投标人在职人员，且在投标单位任职时间不少于6个月，否则本项不得分，在此基础上: 1．项目负责人具有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的一级建造师资格证书（机电工程），得10分。 2．维护人员具有安全防范一级评估师资格证书，得6分。 3．维护人员具有安全防范系统安装维护员资格证书，得8分。 提供上述相关证书复印件及2022年5月至2022年10月在投标单位缴纳社保的证明，未提供或所提供的材料无法判断是否符合得分条件的均不计分。 | 24 |
| 服务响应方案 | 1．评审内容： 投标人对周末、节假日、重大活动等的响应方案，需针对深圳海关实际情况，具体表述响应时间、处置方式、处置人员等。 2．评分标准： 1）方案科学、合理，符合项目需求并能够结合采购人实际情况给出合理化建议的，得15分。 2）方案科学、合理，能较好符合项目需求的，有合理化建议的，得12分。 3）方案科学、合理，能较好符合项目需求的，得9分。 4）方案科学、合理程度一般，能基本符合项目需求的，得6分。 5）方案明显不合理或未提供方案的，该项不得分。 | 15 |
| 人员及备品设备配置方案 | 1．评审内容： 人员配置方案情况，人员配备方案是否合理、完善，备品设备是否符合招标文件需求等。 2．评审标准： 1）方案科学、合理，可行性强的，得15分。 2）方案较科学、合理，可行性较强的，得12分。 3）方案基本合理，可行性一般，得9分。 4）方案内容一般，可行性差，得6分。 未提供方案的不得分。 | 15 |
| 合计 |  | 69 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重（10%）×100 评标基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 | 10 |
| 备注 | 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |

注：1．本评分细则要求的相关证明材料如在招标文件其他章节未提及的，投标人应当提供；

2．所提供的证明材料均须加盖公章。

表六、第二轮报价及承诺表（公开招标转竞争性谈判选用）

项目名称:

项目编号:                                                       单位：人民币元

1．第二轮报价汇总表：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价（人民币元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 |  |  |  |

有关承诺：

供应商名称：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

2．第二轮报价分项报价表

格式自拟。

供应商名称：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

注：

1．第二轮报价表由供应商自行准备空白表格，在评审委员会规定的时间内填写后提交。

2. 供应商进行第二轮报价时无法提供分项报价的，须在第二轮报价汇总表有关承诺中注明：分项报价按第二轮报价投标总金额的浮动率进行折算。