政府采购招标文件

（货物类）

项目编号：LHADL2022000222

项目名称：龙华职校采购食堂设备

采购人：深圳市龙华职业技术学校

代理机构：深圳市国信招标有限公司

中国·深圳

（2022年12月）

# 采购警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十六条 供应商有下列行为之一的，由主管部门记入供应商诚信档案并作出以下处罚：

（一）违法行为属于采购条例第五十七条的（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）项情形，涉及的采购金额累计在五十万元以下的，处以采购金额千分之十的罚款，一年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在五十万元以上两百万元以下的，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在两百万以上五百万以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

（二）违法行为属于采购条例第五十七条第（五）、（七）项情形，涉及的采购金额累计在一百万元以下，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在一百万以上两百万以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列行为之一的，属于情节严重，由市场监管部门依法吊销其营业执照，主管部门取消其参与本市政府采购的资格，并作出以下处罚：

（一）违法行为属于采购条例第五十七条的（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）项情形，涉及的采购金额累计在五百万元以上一千万元以下的，处以采购金额千分之二十的罚款；涉及的采购金额累计在一千万元以上两千万元以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在两千万元以上的，处以采购金额千分之三十的罚款；

（二）违法行为属于采购条例第五十七条第（五）、（七）项情形，涉及的采购金额累计在两百万元以上五百万元以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在五百万元以上的，处以采购金额千分之三十的罚款。

四、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十九条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

五、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十一条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

六、根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》以下情形的，采购人或招标机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：

（一）投标截止后，撤销投标的；

（二）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（三）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（四）拒绝履行合同义务的。

龙华职校采购食堂设备

招标文件信息

项目编号：LHADL2022000222

项目名称：龙华职校采购食堂设备

包   号： A 包

项目类型：货物类

采购方式：公开招标

货币类型：人民币

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织（提供营业执照或法人证书或登记证书扫描件）； |
| 2 | 具有《燃气器具安装维修资质证书》（提供证书扫描件，原件备查） |
| 3 | 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |
| 4 | 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |
| 5 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； |
| 6 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。0 |
| 7 | 本项目不接受投标人选用进口产品参与投标，不接受转包、分包。（无须提供证明材料） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 将一个包或一个标段的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 投标报价高于财政预算限额（最高投标限价）的； |
| 4 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）； |
| 7 | 投标报价有缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改； |
| 8 | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开； |
| 9 | 投标文件电子文档带病毒； |
| 10 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的； |
| 11 | 误选了非本项目的最新加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密； |
| 12 | 法律、法规规定的其他情形。 |
| 13 | 完成网上响应后，供应商如确认参加本项目投标，请于2022年12月02日至2022年12月14日09点00分前，每天上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）将投标登记资料原件送或扫描件发至代理机构（扫描件发送到代理机构邮箱：285720828@qq.com）留存备案，否则报名无效。并缴纳登记费600元（仅接受现金或对公转账）逾期不接受报名。 |

《资格性审查表》和《符合性审查表》初审不通过，按投标无效处理。

### 综合评分法评标信息

一、评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 序号; 评分项; 权重(%). 1; 价格部分; 30. 2; 技术部分; 52. 序号; 评分因素; 权重; 评分准则. 1; 技术指标响应情况; 49; 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100%分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离一扣5%分，一般参数每负偏离一条扣1%分，扣完为止。. 2; 技术保障措施; 3; 评审标准： 投标人拟派项目技术人员中须有机械工程助理或以上工程师、给排水助理或以上工程师、高级设备维修工程师、高级智能化系统工程师、低压电工、燃气具安装维修工、焊工、高处作业工、通风工、电气设备安装调试工的，以上10类人员证书全部满足要求的得100%分，每负偏离一项扣10%分，扣完为止。 证明文件： 上述人员重复持证的只按一个计算；提供人员均要求同时提供资格证书扫描件及社保部门出具的投标截止前6个月投标单位为其缴交的社保证明扫描件《由于社保部门原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月，代缴或补缴无效（注：如成立不满三个月的公司提供最近一个月社保即可）》，否则视为无效证明文件。. 3; 商务部分; 18. 序号; 评分因素; 权重; 评分准则. 1; 同类项目经验; 3; 评审标准： 自2020年1月1日至本项目公告发布之日止（以合同签订时间为准），具有厨房设备类业绩成功案例，每提供一项得35%分，提供三项得100%分。 证明文件： 须同时提供厨房设备采购项目业绩的合同关键页（需体现项目名称、合同金额、合同签订日期、加盖双方公章）、中标通知书、验收证明材料、评价为全优或同等表述的履约评价证明文件扫描件，原件备查。未提供或提供不齐全，专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 2; 售后服务能力; 3; 评审标准： 投标人本企业获得国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发的符合 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》的售后服务认证证书（五星级），（认证范围包括不锈钢厨具、燃气灶具、电磁灶具、抽油烟设备、供鲜风设备、食品加工器械、消毒柜、制冷设备的售后服务）得100%分；不满足以上覆盖范围或其他认证范围得10%分，未提供不得分； 证明文件： 按上述要求提供有效证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，证书原件备查。未提供或提供不齐全，专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 3; 产品保障; 4; 评审标准： 投标人所投不锈钢厨具（包括冲孔货架、箱体式烟罩、高身摊凉柜车、牛角罩）获得符合CVC05003-2015认证规则的不锈钢厨具系列“食品接触产品卫生认证证书”及“食品接触产品安全认证证书”，全部提供得100%分，提供不全或不提供不得分。 证明文件： 按上述要求提供有效证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，证书原件备查。未提供或提供不齐全，专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 4; 企业认证情况; 3; 评审标准： 1、投标人具有《质量管理体系认证证书》，且覆盖范围为厨房不锈钢制品、厨房设备的设计、生产和销售，商用燃气灶具的生产和销售，电磁灶类（或电磁类灶具）的销售，得40%分；不满足以上覆盖范围或其他覆盖范围得10%分，本小项最高得40%分，未提供不得分； 2、投标人具有《环境管理体系认证证书》，且覆盖范围为厨房不锈钢制品、厨房设备的设计、生产和销售，商用燃气灶具的生产和销售，电磁灶类（或电磁类灶具）的销售，得30%分；不满足以上覆盖范围或其他覆盖范围得10%分，本小项最高得30%分，未提供不得分； 3、投标人具有《职业健康安全管理体系认证证书》，且且覆盖范围为厨房不锈钢制品、厨房设备的设计、生产和销售，商用燃气灶具的生产和销售，电磁灶类（或电磁类灶具）的销售，得30%分；不满足以上覆盖范围或其他覆盖范围得10%分，本小项最高得30%分，未提供不得分； 证明文件： 按上述要求提供有效证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，证书原件备查。未提供或提供不齐全，专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 5; 诚信情况; 5; 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。.

其它关键信息

一、评标定标信息

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 中标供应商家数 | 1 |

二、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

1. 小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供本企业制造的货物，或者提供其他符合优惠主体资格条件企业制造的货物，以及非小微企业提供（代理销售）小微企业制造的货物，对其所投产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。（以上所提货物，是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用大型企业注册商标的货物。）

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

3.小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第三章“投标文件格式、附件”中“三、投标人情况介绍及资格要求”章节提供的格式）。

4.享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

三、其他说明

1.鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的投标人（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取；

2.在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定；

3.采购人拟采购的货物中，如涉及《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中的产品，要依据该通知要求执行。

4.招标文件解释权归采购实施机构（深圳市国信招标有限公司），招标文件涉及到的采购需求部分等内容由采购实施机构交由采购单位（深圳市龙华职业技术学校）解释。采购单位（深圳市龙华职业技术学校）对采购需求的完整性和真实性负责。

四、中标服务费

中标人在领取中标通知书前，应以银行转账的方式向采购实施机构（深圳市国信招标有限公司）交纳中标服务费。中标服务费收费标准参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）的标准，以中标金额为计算基数，按照差额定率累进法计算。详见下表：

| 中标金额（万元） | 货物类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100及以下的部分 | 1.50% |
| 100～500的部分（不包含100） | 1.10% |

如某货物采购项目，中标金额为120万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：

标准代理服务费＝（100万以下部分的代理服务费）+（100万～500万部分的代理服务费）＝100万元×1.5%+（120-100）万元×1.1%=1.5万元+0.22万元＝1.72万元

# 目   录

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  招标项目需求

第三章  投标文件格式、附件

第四章  政府采购合同的签订、履行及验收

第二册  通用条款

通用条款内容可在深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com/）下载查看。

备注：

1.本招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

2.“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、招标项目需求、投标文件格式、合同条款及格式、附件等内容。

3.“通用条款”是通用于政府采购项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

4.当出现“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

5.本项目具体由采购实施机构（深圳市国信招标有限公司）组织实施。

# 第一册  专用条款

## 第一章  招标公告

龙华职校采购食堂设备 招标公告 项目概况： 龙华职校采购食堂设备的潜在投标人应在（本公告附件中）获取招标文件，并于 2022年12月14日09:00:00（北京时间）前递交投标文件。. 一、项目基本情况 1.项目编号： LHADL2022000222 2.项目名称：龙华职校采购食堂设备 3.采购方式：公开招标 4.预算金额：3900000.00（元） 5.最高限价：3900000.00（元） 6.采购需求： 标的名称; 数量; 单位; 简要技术需求; 备注. 龙华职校采购食堂设备; 1.0; 项; 详见招标文件; -. 7.合同履行期限：详见招标文件 8.本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求： 1.在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织（提供营业执照或法人证书或登记证书扫描件）。 2. 具有《燃气器具安装维修资质证书》（提供证书扫描件，原件备查） 3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 6. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。） 7. 本项目不接受投标人选用进口产品参与投标，不接受转包、分包。（无须提供证明材料） 三、获取招标文件 时间：2022年12月02日9:00:00至2022年12月09日18:00:00（北京时间）每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00。 地点：登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载本项目的招标文件。 方式：在线下载。 售价：免费。 凡已注册的深圳市网上政府采购供应商，按照授予的操作权限，可于公示期间登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载本项目的采购文件。投标人如确定参加投标，首先要在深圳政府采购智慧平台网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）网上报名投标，方法为在网上办事子系统后点击“【招标公告】→【我要报名】”；如果网上报名后上传了投标文件，又不参加投标，应再到【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】功能点中进行“【撤回本次投标】”操作；如果是未注册为深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）的供应商，请先办理密钥（请点击），并前往深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）绑定深圳政府采购智慧平台用户（地址：深圳市福田区景田东路70号雅枫国际酒店北侧二楼市政府采购业务窗口服务大厅；电子密钥办理咨询电话：0755-83948165），再进行投标报名。在网上报名后，点击“【我的项目】→【项目流程】→【采购文件下载】”进行招标文件的下载。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 1.投标截止时间：所有投标文件应于2022年12月14日09:00:00（北京时间）之前上传到深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）。具体操作为登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为100MB，超过此容量的文件将被拒绝。 2.开标时间和地点：定于2022年12月14日09:00:00（北京时间），在深圳市国信招标有限公司公开开标。供应商可以登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。 3.在线解密：投标人须在开标当日09:00-09:30期间进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。 2.报名操作：投标人如确定参加投标，首先要在深圳政府采购网上报名投标，方法为登录深圳公共资源交易中心网后点击“招标公告”选中要报名标段点击“我要报名”或“代办→邀请提醒”；如果网上报名后上传了投标文件，又不参加投标，应再到【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】→【上传投标文件】功能点中进行“撤标”操作；如果是未注册为深圳政府采购的供应商，请访问深圳公共资源交易中心（http://www.szzfcg.cn/）,先办理注册手续（注册咨询：83938966；电子密钥咨询：83948165 4008301330 ），再进行投标报名。在网上报名后，点击“我的项目→项目流程”中进行招标文件的下载。 3.完成网上响应后，供应商如确认参加本项目投标，请于2022年12月02日至2022年12月14日09点00分前，每天上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）将投标登记资料原件送或扫描件发至代理机构（扫描件发送到代理机构邮箱：285720828@qq.com）留存备案，否则报名无效。并缴纳登记费600元（仅接受现金或对公转账）逾期不接受报名。 投标登记资料如下： （1）法定代表人证明书（格式详见投标文件格式、附件）； （2）投标文件签署授权委托书（格式详见投标文件格式、附件）； （3）营业执照或法人证书或登记证书； （4）政府采购投标及履约承诺函（格式详见投标文件格式、附件） 注：以上投标登记资料均需加盖投标人公章。 招标代理机构项目负责人： 联系人：蒙伦飞 何明福 联系电话：0755-23908094 88916924 地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008 4.代理机构开户银行及相关信息： 开户银行：中信银行深圳福南支行 帐户名称：深圳市国信招标有限公司 账 号：7441310182600057811 5.开标操作：投标人可以登录深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙岗分公司）网站，在系统登录首页面即可查看开标情况。 6.投标操作：具体操作为登录“深圳公共资源交易中心网站”，用“我的项目→项目流程→递交投标(应答)文件→上传投标文件”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为100MB，超过此容量的文件将被拒绝。 7.采购文件澄清/修改事项：2022年12月09日17:30（北京时间）前，供应商如果认为采购文件存在不明确、不清晰和前后不一致等问题，可登录深圳公共资源交易中心网（http://zfcg.szggzy.com:8081/）→“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【提问】”功能点中填写需澄清内容。2022年12月12日18:00（北京时间）前将采购文件澄清/修改情况在“【我的项目】→【项目流程】→【答疑澄清文件下载】”中公布，望投标人予以关注。 （重要提示：“提出采购文件澄清要求”不等同于“对采购文件质疑”，供应商提出的澄清要求内容如出现“质疑”字眼，将予以退回。供应商如认为采购文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，应在采购文件公布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳公共资源交易中心网页（http://www.szzfcg.cn/portal/documentView.do?method=view&id=597839319）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交，采用邮寄方式提交的，交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008。质疑咨询电话：0755-0755-23906834。根据《深圳经济特区政府采购条例》第四十二条“供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项”的规定，未经正式质疑的，将影响供应商行使向财政部门提起投诉的权利。） 8.采购人及采购代理机构有权对中标供应商就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。 9.本招标公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。投标人有义务在招标活动期间浏览深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）网（http://www.szggzy.com/、http://zfcg.szggzy.com:8081/）、深圳市国信招标有限公司（http://www.szgxzb.com/），在以上网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。 10.本项目不需要投标保证金。 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称：深圳市龙华职业技术学校 地址：深圳市龙华区观澜街道观光路与新城大道交汇处 联系人：陈老师 联系方式：0755-61000198 2.采购代理机构信息 名 称：深圳市国信招标有限公司 地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008 联系方式：0755-23908094 88916924 3.网上操作咨询： 系统技术支持、招投标软件技术支持：0755-83938599、0755-83948100、0755-83938584、0755-83203022-805 工作QQ：1945831364、1910036032、2684586951、1272422942 技术支持QQ群：673471913 4.项目联系方式 项目联系人：蒙伦飞 何明福 电话：0755-23908094 88916924 深圳市国信招标有限公司 2022年12月02日

完整公告内容详见：http://zfcg.szggzy.com:8081/

## 第二章  招标项目需求

## 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 深圳市龙华职业技术学校 |
| 2 | 采购代理机构 | 深圳市国信招标有限公司 |
| 3 | 联合体投标 | 本项目不接受 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 样品、现场演示、方案讲解 | 无 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 6 | 替补中标候选人 | ■否； □是：（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。 |
| 7 | 定标方法 | 非评定分离 |
| 8 | 履约担保 | 不需要 |
| 9 | 投标文件的投递 | 本项目实行网上投标，登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为100MB，超过此容量的文件将被拒绝。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

## 二、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 男女更衣室/高低温冷库/食品检验室/杂物间/主副食仓/保鲜库 |  |  |  |
| A01 | 挂墙双星洗手台柜 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A02 | 冲孔货架 | 10 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A03 | 四层冲孔货架 | 8 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A04 | 低温冷库 | 1 | 套 | 拒绝进口产品 |
| A05 | 高温冷库 | 1 | 套 | 拒绝进口产品 |
| A06 | 四层板式货架 | 18 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A07 | 大米地架 | 10 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A08 | 保鲜柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A09 | 单星盆工作台 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A10 | 农药检测仪 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A11 | 四层板式货架 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A12 | 挂墙洗手台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A13 | 有背单通台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A14 | 拼台 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| A15 | 保鲜库 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| B | 厨房工作人员茶水区 |  |  |  |
| B01 | 饮水机 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| B02 | 单星盆柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| B03 | 单通台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| B04 | 三层开口杯子柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| B05 | 单星盆柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| B06 | 三层开口杯子柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C | 面点间/烘焙间 |  |  |  |
| C01 | 搅拌机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C02 | 和面机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C03 | 挂墙单层架 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C04 | 三星盆台 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C05 | 净水器 | 2 | 套 | 拒绝进口产品 |
| C06 | 冲地水龙头 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C07 | 面粉车 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C08 | 单层和面台 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C09 | 压面机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C10 | 开水器连底座 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C11 | 四门高身雪柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C12 | 高身摊凉柜车 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C13 | 储物柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C14 | 活动工作台 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C15 | 馒头机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C16 | 包子机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C17 | 纱网柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C18 | 挂墙洗手台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C19 | 双通台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C20 | 双头电磁蒸汽炉 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C21 | 工作台 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C22 | 电烙饼机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C23 | 电炉豪华型 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C24 | 箱体式烟罩连送风 | 5.4 | 米 | 拒绝进口产品 |
|  | 隔油网 | 11 | 块 | 拒绝进口产品 |
|  | 炉背封墙钢板 | 5.4 | 米 | 拒绝进口产品 |
| C25 | 插盘式醒发箱 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| C26 | 刀具消毒箱 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D | 洗碗间/消毒保洁间 |  |  |  |
| D01 | 收污车 | 4 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D02 | 冲地水龙头 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D03 | 四层层架 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D04 | 单孔收污台柜连收污车 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D05 | 单大星盆台 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D06 | 热水器 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D07 | 洁碟台 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D08 | 牛角罩 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D09 | 洗碗机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D10 | 单大浸泡池 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D11 | 收污车 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D12 | 热风循环高温食具清毒柜 | 4 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D13 | 保洁柜 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| D14 | 四层层架 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| E | 水果间 |  |  |  |
| E01 | 单通台柜 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| E02 | 单大星盆台 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| E03 | 工作拼台 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| E04 | 四层板式货架 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| E05 | 保鲜冰箱 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| E06 | 刀具消毒箱 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| E07 | 食材净化机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| E08 | 冲地水龙头 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| E09 | 挂墙洗手台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F | 教师备餐/学生备餐/预进间 |  |  |  |
| F01 | 冲地水龙头 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F02 | 箱体式烟罩 | 3.6 | 米 | 拒绝进口产品 |
|  | 隔油网 | 8 | 块 | 拒绝进口产品 |
| F03 | 电热煮面炉 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F04 | 单星盆台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F05 | 保鲜冰箱 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F06 | 四层板式货架 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F07 | 五格保温台柜 | 7 | 台 | 拒绝进口产品 |
|  | 份数盆连盖 | 35 | 套 | 拒绝进口产品 |
| F08 | 单掩门工作台柜 | 4 | 台 | 拒绝进口产品 |
|  | 单掩门工作台柜 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F09 | 拼台柜(异形) | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F10 | 挂墙双星洗手台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F11 | 双层工作台 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F12 | 三格保温台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
|  | 份数盆连盖 | 3 | 套 | 拒绝进口产品 |
| F13 | 四格保温台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
|  | 份数盆连盖 | 4 | 套 | 拒绝进口产品 |
| F14 | 单通台柜 | 4 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F15 | 活动恒温饭桶柜 | 5 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F16 | 拼台 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F17 | 双层餐车 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| F18 | 保鲜冰箱 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G | 烹调间/蒸饭区 |  |  |  |
| G01 | 炉背拼板 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G02 | 48盆蒸饭柜 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
|  | 蒸饭盆 | 144 | 个 | 拒绝进口产品 |
|  | 蒸馒头盆 | 144 | 个 | 拒绝进口产品 |
| G03 | 箱体式烟罩连送风 | 4.8 | 米 | 拒绝进口产品 |
|  | 隔油网 | 10 | 块 | 拒绝进口产品 |
|  | 炉背封墙钢板 | 4.8 | 米 | 拒绝进口产品 |
| G04 | 洗米机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G05 | 双层工作台 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G06 | 单大星盆台 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G07 | 活动饭盆架 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G08 | 双通台柜 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G09 | 双层工作台 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G10 | 炉面拼台 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G11 | 双头大炒炉 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G12 | 双头小炒炉 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G13 | 双头大汤撑炉 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G14 | 双头平头炉 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G15 | 箱体式烟罩连送风 | 13.3 | 米 | 拒绝进口产品 |
|  | 隔油网 | 27 | 块 | 拒绝进口产品 |
|  | 炉背封墙钢板 | 13.3 | 米 | 拒绝进口产品 |
| G16 | 四层层架 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G17 | 单大星盆台 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G18 | 热风循环消毒柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| G19 | 厨房设备灭火装置 | 2 | 套 | 拒绝进口产品 |
| H | 粗加工 |  |  |  |
| H01 | 电子秤 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H02 | 平板推车 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H03 | 脱皮机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H04 | 收污台连车 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H05 | 单大星盆台 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H06 | 切菜机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H07 | 拼台 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H08 | 三星盆台 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H09 | 双层工作台 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H10 | 切肉机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H11 | 绞肉机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H12 | 单星盆剖鱼台 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H13 | 双层工作台 | 5 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H14 | 砧板刀具消毒柜 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H15 | 食材净化机 | 1 | 组 | 拒绝进口产品 |
| H16 | 全自动中央净水器 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H17 | 两层层架 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H18 | 开水器连底座 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H19 | 四层层架 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H20 | 冲地水龙头 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| H21 | 四层层架 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K | 餐厅 |  |  |  |
| K01 | 回收餐具车 | 6 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K02 | 收污台柜连两部收污车 | 3 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K03 | 洗手池柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K04 | 倒汤台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K05 | 活动恒温汤桶连柜 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K06 | 餐具台柜 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K07 | 倒汤台柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K08 | 洗手池柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
|  | 洗手池柜 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K09 | 布菲炉台柜（柜身表面烤漆） | 1 | 组 | 拒绝进口产品 |
|  | 嵌入式布菲炉 | 7 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K10 | 保温汤饭桶 | 4 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K11 | 保温汤桶柜 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K12 | 餐具车柜 | 4 | 台 | 拒绝进口产品 |
| K13 | 餐具台柜 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| L | 其他 |  |  |  |
| L01 | 紫外线消毒灯 | 40 | 台 | 拒绝进口产品 |
| L02 | 风幕机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
|  | 风幕机 | 13 | 台 | 拒绝进口产品 |
|  | 风幕机 | 4 | 台 | 拒绝进口产品 |
| L03 | 粘捕式灭蝇灯 | 20 | 台 | 拒绝进口产品 |
| L04 | 电离净化装置 | 6 | 台 | 拒绝进口产品 |
| L05 | 懈压去水器 | 12 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 1 | 304不锈钢餐盘 | 800 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 2 | 304不锈钢饭勺 | 800 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 3 | 304不锈钢筷子 | 800 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 4 | 304不锈钢汤碗 | 800 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 5 | 304不锈钢面碗 | 800 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 6 | 份数盆连盖 | 50 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 7 | 不锈钢汤桶 | 8 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 8 | 不锈钢汤桶 | 8 | 个 | 拒绝进口产品 |
| M | 油烟净化系统 |  |  |  |
| 1 | 油烟净化器 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| 2 | 油烟静电净化器 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| N | 抽气系统 |  |  |  |
| 1 | 离心风机 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| 2 | 离心风机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| 3 | 离心风机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| 4 | 离心风机 | 1 | 台 | 拒绝进口产品 |
| 5 | 风柜软接 | 5 | 项 | 拒绝进口产品 |
| 6 | 风管 | 298.8 | ㎡ | 拒绝进口产品 |
| 7 | 风管 | 86.1 | ㎡ | 拒绝进口产品 |
| 8 | 风管 | 151.5 | ㎡ | 拒绝进口产品 |
| 9 | 风管 | 226.9 | ㎡ | 拒绝进口产品 |
| 10 | 风管 | 126 | ㎡ | 拒绝进口产品 |
| 11 | 吸风咀 | 33 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 12 | 风管吊码 | 150 | 对 | 拒绝进口产品 |
| 13 | 风管法兰 | 180 | 对 | 拒绝进口产品 |
| O | 鲜风系统 |  |  |  |
| 1 | 水冷送风机 | 2 | 台 | 拒绝进口产品 |
| 2 | 风管 | 128 | ㎡ | 拒绝进口产品 |
| 3 | 风管 | 170 | ㎡ | 拒绝进口产品 |
| 4 | 圆球鲜风咀 | 25 | 个 | 拒绝进口产品 |
| P | 不锈钢，铝合金工程 |  |  |  |
| 1 | 打餐区顶部 | 47.85 | ㎡ | 拒绝进口产品 |
| 2 | 软膜灯箱 | 33.35 | ㎡ | 拒绝进口产品 |
| 3 | 打餐区提升窗 | 34.8 | ㎡ | 拒绝进口产品 |
| 4 | 不锈钢双向传递门 | 4 | 樘 | 拒绝进口产品 |
| 5 | 不锈钢单开双向门 | 2 | 樘 | 拒绝进口产品 |
| Q | 水电工程 |  |  |  |
| 1 | 配电分箱 | 3 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 2 | 配电分箱 | 3 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 3 | 配电分箱 | 1 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 4 | 配电分箱 | 1 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 5 | 总配电箱内置开关 | 1 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 6 | 总配电箱内置开关 | 1 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 7 | 总配电箱内置开关 | 3 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 8 | 总配电箱内置开关 | 3 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 9 | 总配电箱内置开关 | 1 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 10 | 电线桥架 | 660 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 11 | 电力电缆 | 58 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 12 | 电力电缆 | 155 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 13 | 电力电缆 | 142 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 14 | 电力电缆 | 150 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 15 | 电线 | 220 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 16 | 电线 | 450 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 17 | 电线 | 2630 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 18 | 电线 | 4120 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 19 | 照明开关面板 | 11 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 20 | 照明开关面板 | 9 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 21 | 照明开关面板 | 3 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 22 | 16A插座 | 52 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 23 | 排水管埋设 | 280 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 24 | 排水管预埋 | 35 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 25 | 空调排水管预埋 | 60 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 26 | 不锈钢角阀 | 94 | 个 | 拒绝进口产品 |
| 27 | 给水管埋设 | 183 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 28 | 给水管埋设 | 220 | 米 | 拒绝进口产品 |
| 29 | 配电分箱 | 1 | 套 | 拒绝进口产品 |
| 30 | 镀锌铁管 | 480 | m | 拒绝进口产品 |
| 31 | 金属软套管 | 40 | m | 拒绝进口产品 |
| 32 | 电线 | 20 | m | 拒绝进口产品 |
| 33 | 电线 | 610 | m | 拒绝进口产品 |
| 34 | 电线 | 1800 | m | 拒绝进口产品 |

备注：

1、本项目核心产品为：双头平头炉。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、以上货物清单中注明参考品牌的，仅供投标单位了解招标货物相关参数指标，对投标产品的品牌无任何限制。在满足招标需求技术指标、质量级别的前提下，由投标单位自行选择投标物资的品牌。考虑到本项目采购物资为部队慰问品的特殊性，且上述清单参考品牌均为市场大宗流通的常见品牌，不存在因产品授权等因素对投标人产生歧视性、限制性，请投标人尽量考虑参考品牌。

## 三、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 关于交货： 1、完工期：签订合同后25天（日历日）内。 2、投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于付款：合同签订后 10 个工作日内，支付合同总额 60 %。在项目验收合格后支付合同金额 40 %。 |
| 3 | 免费保修期：质保期3年，时间自与最终用户签署验收合格报告之日起算。 |
| 4 | 维修响应及故障解决时间：接到采购人售后服务通知，能够提供及时的应用支持及硬件维护及更换服务，能够12小时内响应，24小时内维修工程师到达现场。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

## 四、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| A | 男女更衣室/高低温冷库/食品检验室/杂物间/主副食仓/保鲜库 |  |
| A01 | 挂墙双星洗手台柜 | 1.尺寸：800mm*400mm*250mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板； 3.台面用1.3mm(±0.1mm)厚； 4.盆斗370mm*320mm*150mm（±5%）；围身用1.0mm(±0.1mm)厚； 5.配感应水龙头和干手器； |
| A02 | 冲孔货架 | 1.四层冲孔货架； 2.尺寸：1350mm*500mm*1500mm（±5%）； 3.材质：采用304不锈钢制作，层板采用1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢冲孔板；四脚用1.0mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； 4.所投产品（冲孔货架）需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构关于冲孔货架符合 GB 4806.9-2016及GB 4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的检测。测试样品（不锈钢板）在4%乙酸，煮沸30min，室温放置 24h试验条件下，测试结果为：铅（Pb）＜0.01、镉（Cd）＜0.001、砷（As）＜0.01、铬（Cr）＜0.08、镍（Ni）＜0.06。 需同时提供标注CMA和CNAS标识的试验报告关键信息页（原件备查）及试验报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 5.▲所投产品（冲孔货架）需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构关于冲孔货架符合GB/T10125-2012和GB/T6461-2002标准，进行1000h中性盐雾试验，保护等级为10级且判定合格的检测；冲孔货架符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》标准，且台面隔板应能承受450Kg载荷，其变形量≤0.9mm、在 550N水平集中力的作用下，框架的变形量≤1.0mm，去除作用力后，框架的变形量为0mm。需同时提供标注CMA和CNAS标识的检测报告关键信息页（原件备查）及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 |
| A03 | 四层冲孔货架 | 1.尺寸：1050mm*500mm*1500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢制作,层板采用1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢冲孔板；四脚用1.0mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； |
| A04 | 低温冷库 | 1.尺寸：2500mm*4050mm*2600mm（±5%）； 2.温度：-18℃/-20℃； 3.库板：冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。库板厚度：100mm,内外层表面金属材料内外均选用0.6mm³04不锈钢板,冷库地面：铺设保温板，然后浇筑混凝土瓷砖地面，与冷库外走廊瓷砖面平齐。燃烧等级：B； 烟生成等级：s1；燃烧熔滴等级：d0标准； 4.自动回归平掩门门洞尺寸为：860*1900H/mm；门和墙板 平滑连接，不应外凸。库门配件均304不锈钢，内容包含：门把手、铰链、闭门器。冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁；冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz）以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 |
| A05 | 高温冷库 | 1.尺寸：2600mm*4050mm*2600mm（±5%）； 2.温度：0℃/+5℃ 3.库板：冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。库板厚度：100mm,内外层表面金属材料内外均选用0.6Mm³04不锈钢板,冷库地面：铺设保温板，然后浇筑混凝土瓷砖地面，与冷库外走廊瓷砖面平齐。燃烧等级：B； 烟生成等级：s1；燃烧熔滴等级：d0标准。 4.自动回归平掩门门洞尺寸为：860*1900H/MM；门和墙板 平滑连接，不应外凸。库门配件均304不锈钢，内容包含：门把手、铰链、闭门器。冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz）以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 |
| A06 | 四层板式货架 | 1.尺寸：1400mm*500mm*1500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢制作,层板采用1.0mm厚(±0.1mm)不锈钢板；四脚用1.0mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； |
| A07 | 大米地架 | 1.尺寸：1200mm*500mm*250mm（±5%）； 2.材质：框架及脚采用1.0mm*50*50mm（±5%）不锈钢方通；上铺1.5mm(±0.1mm)厚304不锈钢板；四脚用1.0mm*50mm*50mm（±5%）不锈钢方通连胶垫； |
| A08 | 保鲜柜 | 1.尺寸：900mm*620mm*2030mm（±5%）； 2.制冷方式：直冷； 3.功率：≥0.23kW/220V； 4.温度：0~10℃； 5.说明：带锁、双门玻璃门、电子数显,五层； |
| A09 | 单星盆工作台 | 1.尺寸：1200mm*600mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，星盆厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢通连可调子弹脚；横通采用1.0mm*Ø30mm（±5%）不锈钢管； 4.配1套铜头单冷高湾水龙头和不锈钢带隔渣提笼塞去水器； 5.▲所投星盆技术要求满足：①通过GB/T 11170-2008、GB/T 20124-2006检测依据，化学成分（C≤0.05%、Si≤0.42%、Mn≤1.07%、P≤0.03%、S≤0.009%、8.00%≤Ni≤8.06%、 18.00%≤Cr≤18.70%、N≤0.050%）；②通过GB/T 228.1-2010方法B检测依据，力学性能（抗拉强度 Rm≥680MPa、规定塑性延伸强度 Rp0.2≥280MPa、断后伸长率 A50mm≥55%）；③通过GB/T 10125-2012、GB/T 6461-2002检测依据，中性盐雾试验780h以上，保护评级 Rp10 级；④通过 QB/T2139.2-1995检测依据，水槽底部均可承载280kg，其变形量应小于 0.5mm；⑤通过GB/T4340.1-2009检测依据，维氏硬度≤200HV0.5/10；⑥通过GB/T 4334-2020A法检测依据 ，晶间腐蚀 A 法：晶界形态：一类，阶梯组织；凹坑形态：六类，凹坑组织Ⅰ。投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA和CNAS标识的的检验报告关键信息页（原件备查），所有数据必须体现在同一份报告上。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图及实验室资质证书扫描件。 |
| A10 | 农药检测仪 | 1.尺寸：450mm*350mm*320mm（±5%）； 2.检测通道：8个检测通道，可以同时测试多个样品； 3.主控芯片采用32位处理器，运转速度更快，稳定性强； 4.显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面； 5.打印机采用串口5v打印，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果，打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定； 6.光源采用进口超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低； 7.采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等； 8.智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能； 9.乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用，符合国家标准和农业标准的要求； 10.自动判断样品是否合格，检测结果更加直观； 11.仪器具有100多种蔬菜名称数据库，直接点击可使用。并且可以编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称； 12.仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等； 13.采用DC12v直流供电，安全系统更高； 14.技术参数： 1）波长配置：410nm； 2）抑制率显示范围：0%～100%； 3）抑制率测量范围：0%～100%； 4）透射比准确度：±1.5%； 5）透射比重复性：≤0.5%； 6）漂移：≤0.005Abs/3min； 7）抑制率示值误差：≤10%； 8）抑制率重复性：≤5%； |
| A11 | 四层板式货架 | 1.尺寸：1100mm*500mm*1500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢制作,层板采用1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板；四脚用1.0mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； |
| A12 | 挂墙洗手台柜 | 1.尺寸：500mm*350mm*250mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板； 3.台面用1.3mm(±0.1mm)厚； 4.盆斗370mm*320mm*150mm（±5%），围身用1.0mm(±0.1mm)厚； 5.配感应水龙头和干手器； |
| A13 | 有背单通台柜 | 1.尺寸：1750mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| A14 | 拼台 | 1.尺寸：190mm*700mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑； |
| A15 | 保鲜库 | 1.尺寸：2600mm*2600mm*2600mm（±5%）； 2.温度：0℃/+5℃； 3.库板：冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。库板厚度：100mm(±0.1mm),内外层表面金属材料内外均选用0.6Mm³04不锈钢板,冷库地面：铺设保温板，然后浇筑混凝土瓷砖地面，与冷库外走廊瓷砖面平齐。燃烧等级：B；烟生成等级：s1；燃烧熔滴等级：d0标准； 4.自动回归平掩门门洞尺寸为：860*1900H/MM；门和墙板 平滑连接，不应外凸。库门配件均304不锈钢，内容包含：门把手、铰链、闭门器。冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁；冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz）以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 |
| B | 厨房工作人员茶水区 |  |
| B01 | 饮水机 | 1.尺寸：180mm*320mm*630mm（±5%）； 2.功率：≥2kW/220V； 3.全304不锈钢材料制造； 4.整体灌注聚氨酯发泡保温； |
| B02 | 单星盆柜 | 1.尺寸：1200mm*600mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm),星盆厚1.0mm(±0.1mm)，柜身厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用不锈钢可调重力脚； 4.配1套铜头单冷高湾水龙头和不锈钢带隔渣提笼塞去水器； |
| B03 | 单通台柜 | 1.尺寸：1270mm*600mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| B04 | 三层开口杯子柜 | 1.尺寸：2000mm*300mm*700mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.底部加固不锈钢码仔支撑； |
| B05 | 单星盆柜 | 1.尺寸：1270mm*600mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm),星盆厚1.0mm(±0.1mm)，柜身厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用不锈钢可调重力脚； 4.配1套铜头单冷高湾水龙头和不锈钢带隔渣提笼塞去水器； |
| B06 | 三层开口杯子柜 | 1.尺寸：1000mm*300mm*700mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.底部加固不锈钢码仔支撑； |
| C | 面点间/烘焙间 |  |
| C01 | 搅拌机 | 1.尺寸：840mm*560mm*1210mm（±5%）； 2.最大和面量：15KG； 3.配件：带安全罩、花蕾搅拌器、拍形搅拌器、蛇形搅拌器； 4.功率：≥1.5kW/380V； |
| C02 | 和面机 | 1.尺寸：930mm*525mm*930mm（±5%）； 2.最大和面量：≥20KG； 3.功率：≥2.2kW/380V； |
| C03 | 挂墙单层架 | 1.尺寸：1800mm*350mm*250mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，层架板厚1.0mm(±0.1mm)，封底板； |
| C04 | 三星盆台 | 1.尺寸：1800mm*760mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm),星盆厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢通连可调子弹脚；横通采用1.0mm*Ø30mm（±5%）不锈钢管； 4.配3套铜头单冷高湾水龙头和不锈钢带隔渣提笼塞去水器； |
| C05 | 净水器 | 1.尺寸：130mm*410mm(±5%)； 2.材料：304不锈钢； 3.净水产量：≥600L/H； 4.功能特效：有效去除水中大于0.01微米的泥沙、铁锈、颗粒悬浮物、胶体、藻类、细菌、病毒微生物、大水分子有机物等有害物质，保留对人体有益的矿物质和微量元素；外壳采用304不锈钢制作抗污染、抗腐蚀能力强，核心过滤采用：合金PAN超滤膜，产水量、过滤精度高； |
| C06 | 冲地水龙头 | 1.软管长度：10.7m（±5%）； 2.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度5mm(±0.1mm)，黄铜进水主体； 4.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2"外螺纹； 7.配置：全铝黑色枪头，带摆动支架； |
| C07 | 面粉车 | 1.尺寸：550mm*550mm*550mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板，车体用1.0mm(±0.1mm)厚； 3.把手为Ø1.2"*δ=1.0mm（±5%）不锈钢管，配方向及刹车轮； 4.▲所投产品（面粉车）具有符合GB/T 10125—2021标准的《产品防腐等级认证证书》、符合GB/T 20878—2007标准的《产品重金属限量认证证书》、符合GB 4806.9-2016，GB 4806.1-2016标准的《食品接触产品卫生认证证书》和《食品接触产品安全认证证书》。投标时提供证书扫描件，原件备查。四个证书产品名称及型号须一致，否则按负偏离处理。同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 |
| C08 | 单层和面台 | 1.尺寸：1800mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm),四脚采用1.0mm*50mm*50mm（±5%）不锈钢通连可调子弹脚；横脚通为1.2mm*38*38mm（±5%）不锈钢方通； |
| C09 | 压面机 | 1.尺寸：600mm*750mm*1120mm（±5%）； 2.电机功率：≥1.5kW/380V； 3.滚筒转速：125转/分； 4.线速度：1.1米/秒； 5.调节厚度：1-18MM； 6.滚筒长度：300MM； 7.压辊直径：Φ113MM； |
| C10 | 开水器连底座 | 1.尺寸：535mm*450mm*865mm（±5%）； 2.功率：≥9kW/380V； 3.容量：≥66L； |
| C11 | 四门高身雪柜 | 1.尺寸：1220mm*760mm*1950mm（±5%）； 2.温度范围：0℃～5℃； 3.功率：≥0.92kW/220V； 4.全钢全铜，带除凝露装置，自动回归门90度静止。整体发泡，采用R134a环保制冷剂。容积大，电子显示屏； |
| C12 | 高身摊凉柜车 | 1.尺寸：490mm*670mm*1800mm（±5%）； 2.支柱采用38mm*38mm*1.2mm（±5%）不锈钢方通， 3.饼盆层架采用1.35mm厚(±0.1mm)304#不锈钢板折成L；柜身用1.0mm厚(±0.1mm)，门夹304纱网； 4.配万向车静音轮； 5.所投产品（高身摊凉柜车）需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构关于高身摊凉柜车符合GB 4806.9-2016及GB 4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的检测。测试样品（不锈钢板）在4%乙酸，煮沸30min，室温放置24h试验条件下，测试结果为：铅（Pb）＜0.01、镉（Cd）＜0.001、砷（As）＜0.01、铬（Cr）＜0.08、镍（Ni）＜0.06。 需同时提供标注CMA和CNAS标识的试验报告关键信息页（原件备查）及试验报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 6.▲所投产品（高身摊凉柜车）需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构关于高身摊凉柜车符合GB/T10125-2012和GB/T6461-2002标准，进行1000h中性盐雾试验，保护等级为10级且判定合格的检测。需同时提供标注CMA和CNAS标识的检测报告关键信息页（原件备查）及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 |
| C13 | 储物柜 | 1.尺寸：1100mm*600mm*1800mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板，门内胆采用0.7mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； 4.▲所投产品（储物柜）具有符合GB/T 10125—2021标准的《产品防腐等级认证证书》、符合GB/T 20878—2007标准的《产品重金属限量认证证书》、符合GB 4806.9-2016，GB 4806.1-2016标准的《食品接触产品卫生认证证书》和《食品接触产品安全认证证书》。提供证书扫描件，原件备查。四个证书产品名称及型号须一致，否则按负偏离处理。同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 |
| C14 | 活动工作台 | 1.尺寸：1400mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)；层板厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，配方向及刹车轮； |
| C15 | 馒头机 | 1.尺寸：1750mm*520mm*1330mm（±5%）； 2.功率：≥1.1kW/220V； 3.产量：1000-4500个/小时； |
| C16 | 包子机 | 1.尺寸：1600mm*720mm*1600mm（±5%）； 2.功率：≥1.55kW/220V； 3.产量：0-3600个/h； |
| C17 | 纱网柜 | 1.尺寸：1100mm*500mm*1800mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门采用1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板夹304不锈钢纱网； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| C18 | 挂墙洗手台柜 | 1.尺寸：500mm*350mm*250mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板； 3.台面用1.3mm(±0.1mm)厚； 4.盆斗370mm*320mm*150mm（±5%），围身用1.0mm(±0.1mm)厚； 5.配感应水龙头和干手器； |
| C19 | 双通台柜 | 1.尺寸：1800mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| C20 | 双头电磁蒸汽炉 | 1.功率：≥15kW*2/380V； 2.尺寸：1500mm*1100mm*1200mm（±5%）； 3.采用SUS304不锈钢板材，面板厚≥1.2mm，侧板厚≥0.9mm； 4.（1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀；(2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； 5.核心配件（控制板）依据GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》进行检验，实测结果PT1450通过。投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA和CNAS标识的合格检验报告关键信息页，原件备查。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 6.▲商用电磁炉（线盘）依据 GB/T 5080.1-2012《可靠性试验 第1部分：试验条件和统计检验原理》、GB/T34986-2017《产品加速试验方法》，线盘符合平均无故障时间（MTBF）验证试验，由阿伦尼斯模型计算可得，线盘平均无故障时间的置信下限大于43800小时。投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA或CNAS标识的合格检验报告关键信息页，原件备查。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 7.▲部件火力开关依据QB/T 4499-2013 《商用电磁灶》按6.26规定的方法进行试验。开关重复运行次数150000次，试验后，电磁灶正常工作，无损坏。投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA和CNAS标识的合格检测报告关键信息页，原件备查。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 |
| C21 | 工作台 | 1.单层工作台； 2.尺寸：500mm*650mm*770mm（±5%）； 3.材质：采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)； 4.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢圆通连可调子弹脚； 5.▲所投产品技术要求如下： ①通过GB/T 11170-2008、YB/T 4396-2014 、GB/T 20124-2006检测依据，化学成分（C≤0.06%、Si≤0.42%、Mn≤1.00%、P≤0.032%、S≤0.007%、8.00%≤Ni≤9.00%、18.00%≤Cr≤19.00%、N≤0.050%）； ②通过GB/T 228.1-2010方法B检测依据，力学性能（抗拉强度 Rm≥700MPa、规定塑性延伸强度 Rp0.2 ≥290MPa、断后伸长率 A50mm≥53%）； ③通过GB/T 10125-2012、GB/T 6461-2002检测依据，中性盐雾试验800h ，保护评级 Rp10 级； ④通过QB/T2139.3-1995检测依据，台面搁板和底板均可承载 280kg，其变形量应小于0.5mm；⑤通过GB/T4340.1-2009检测依据，维氏硬度≤200HV0.5/10；⑥通过 GB/T 4334-2020A法检测依据，晶间腐蚀 A 法：晶界形态:一类，阶梯组织；凹坑形态：六 类，凹坑组织Ⅰ。投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA和CNAS标识的的检验报告关键信息页（原件备查），所有数据必须体现在同一份报告上。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图及实验室资质证书扫描件。 |
| C22 | 电烙饼机 | 1.尺寸：760mm*640mm*770mm（±5%）； 2.材质：不锈钢制作； 3.功率：≥4.5kW/380V； 4.内设隔热保温层，安全，提高热效率； |
| C23 | 电炉豪华型 | 1.尺寸：1720mm*1070mm*1840mm（±5%）； 2.电压/功率：380V/≥24.6kW； 3.三层九盘,采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，进口电子元件，控制精准耐用，加厚保温层，更加密封节能环保，烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀，烘焙食品安全好用，双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况，磨砂拉手，不传热，无高温，不烫手，外观全不锈钢； |
| C24 | 箱体式烟罩连送风 | 1.尺寸：5400mm*1450mm*500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢，厚度1.1mm(±0.1mm)； 3.配置低速弥散式补新风装置； 4.每米配一个LED灯12W； |
|  | 隔油网 | 1.尺寸：500mm*600mm*50mm（±5%）； 2.采用不锈钢板，厚度0.8mm(±0.1mm)； |
|  | 炉背封墙钢板 | 1.尺寸：L5400mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板，厚度1.0mm(±0.1mm)； |
| C25 | 插盘式醒发箱 | 1.尺寸：825mm*1115mm*2075mm（±5%）； 2.电压/功率：220V/≥2.9kW； 3.采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽,全部为双层不锈钢制作，PU保温层，完全符合卫生标准，全自动触摸式控制，使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式，热风循环结构，使醒发的面包均匀一致，大玻璃门可随时观察醒发情况； 4.醒发温度35-38度，醒发湿度80%-90%，温度、湿度、时间根据配产品配方来调整； |
| C26 | 刀具消毒箱 | 1.尺寸：420mm*200mm*590mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板，柜身采用δ=0.8mm(±0.1mm)； 3.有锁，可放10把刀具, 內置消毒杀菌紫外线灯； 4.功率：≥18w； |
| D | 洗碗间/消毒保洁间 |  |
| D01 | 收污车 | 1.尺寸：600mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板,车体用1.0mm(±0.1mm)厚； 3.把手为Ø1.2"*δ=1.0mm（±5%）不锈钢管，配方向及刹车轮； |
| D02 | 冲地水龙头 | 1.软管长度：10.7m（±5%）； 2.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度5mm（±5%），黄铜进水主体； 4.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2"外螺纹； 7.配置：全铝黑色枪头，带摆动支架； |
| D03 | 四层层架 | 1.尺寸：1200mm*500mm*1500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢制作,框架及层架采用38mm*25mm*1.0mm（±5%）厚不锈钢扁通；四脚用1.2mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； |
| D04 | 单孔收污台柜连收污车 | 1.尺寸：600mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板,台面采用1.2mm(±0.1mm)、柜身用1.0mm(±0.1mm)，车体用1.0mm(±0.1mm)厚； 3.把手为Ø1.2"*δ=1.0mm（±5%）不锈钢管，配方向及刹车轮； |
| D05 | 单大星盆台 | 1.尺寸：900mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm),星盆厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢通连可调子弹脚；横通采用1.0mm*Ø30mm（±5%）不锈钢管； 4.配1套铜头单冷高湾水龙头； |
| D06 | 热水器 | 1.尺寸：885mm*521mm*475mm（±5%)； 2.功率：≥3kW/220V； 3.容量：≥80L； 4.能效等级：一级； 5.变频速热、远程操控、智慧用水； |
| D07 | 洁碟台 | 1.尺寸：750mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢圆通连可调子弹脚； |
| D08 | 牛角罩 | 1.尺寸：配洗碗机进出口； 2.材质：采用304不锈钢，厚度1.0mm(±0.1mm)； |
| D09 | 洗碗机 | 1.外形尺寸：4200mm*1018mm*2113mm（±5%）； 2.机器入口宽度：605mm（±5%）； 3.网带宽度：510mm（±5%）； 4.最大洗涤高度：420mm（±5%）； 5.最大洗涤量：3000碟/小时； 6.耗水量：350-400L； 7.蒸汽耗量：50Kg/h； 8.洗涤温度：55-60℃； 9.漂洗温度：82℃； 10.进水压力：0.15-0.4Mpa； 11.进汽压力：0.3-0.4Mpa； 12.烘干功率：≥14.6kW； 13.电源要求：380V/50Hz/3N； 14.加热方式：电加热型； 15.电加热型功率：62/68kW； 16.加热型功率：≥17kW； 17.机械控制面板，数码温度显示； 18.超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量； 19.内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定； 20.洗涤烘干于一体，自动化程度高； 21.配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化； 22.前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源； 23.上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁； 24.高效洗涤烘干，使餐具卫生标准更高； 25.双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁； 26.输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广； 27.传送系统采用变频控制电机； 28.▲洗碗机传送履带依据GB/T 1040.1-2018；GB/T 1040.2-2006 标准，在（23±2）℃，（50±5）%RH，24h ；测试速度为50mm/min 的条件下进行拉伸强度、拉断力的检测，检测结果为拉伸强度≥125.53MPa ， 拉断力≥5011.35N 。投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA和CNAS标识的合格检测报告关键信息页，原件备查。 29.▲洗碗机组装焊接水箱体依据GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》及 NB/T47013.5-2015《承压设备无损检测 第5部分渗透检测》进行检测，检测结果为：抗拉强度≥4100N ，且符合NB/T47013.5-2015 1级标准。投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA和CNAS标识的合格检测报告关键信息页，原件备查。 |
| D10 | 单大浸泡池 | 1.尺寸：1500mm*1000mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm（±5%）,星盆厚1.0mm（±5%）； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢通连可调子弹脚；横通采用1.0mm*Ø30不锈钢管； 4.配套铜头单冷高湾水龙头； |
| D11 | 收污车 | 1.尺寸：600mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板,车体用1.0mm(±0.1mm)厚； 3.把手为Ø1.2"*δ=1.0mm（±5%）不锈钢管，配方向及刹车轮； |
| D12 | 热风循环高温食具清毒柜 | 1.尺寸：2005mm*880mm*1700mm（±5%）； 2.材质：全不锈钢、带视窗； 3.功率：≥7.2kW/380V； 4.说明：热风循环高温消毒，符合国家最高消毒标准； 5.配置：12个大筛栏，2台大推车； |
| D13 | 保洁柜 | 1.尺寸：1300mm*600mm*1800mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.7mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| D14 | 四层层架 | 1.尺寸：1500mm*500mm*1500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢制作,框架及层架采用38mm*25mm*1.0mm（±5%）厚不锈钢扁通；四脚用1.2mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； |
| E | 水果间 |  |
| E01 | 单通台柜 | 1.尺寸：1500mm*600mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.7mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| E02 | 单大星盆台 | 1.尺寸：900mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm（±5%）,星盆厚1.0mm（±5%）； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢通连可调子弹脚；横通采用1.0mm*Ø30mm不锈钢管； 4.配1套铜头单冷高湾水龙头； |
| E03 | 工作拼台 | 1.尺寸：80mm*700mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑； |
| E04 | 四层板式货架 | 1.尺寸：1300mm*400mm*1500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢制作,层板采用1.0mm厚(±0.1mm)不锈钢板；四脚用1.0mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； |
| E05 | 保鲜冰箱 | 1.尺寸：1100mm*620mm*2030mm（±5%）； 2.制冷方式：直冷； 3.功率：≥0.25kW/220V； 4.温度：0℃~10℃； 5.说明：带锁、双门玻璃门、电子数显,五层； |
| E06 | 刀具消毒箱 | 1.尺寸：420mm*200mm*590mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板，柜身采用δ=0.8mm(±0.1mm)； 3.有锁，可放10把刀具, 內置消毒杀菌紫外线灯； 4.功率：≥18w； |
| E07 | 食材净化机 | 1.尺寸：1000mm*700mm*810mm（±5%）/350mm*90mm*772mm（±5%）； 2.安装方式：壁挂式安装； 3.主机面板：防爆级钢化玻璃； 4.主机后壳：v0防火级ABS+PC； 5.净化舱+舱线：食品级材质； 6.额定电压：220V—240V； 7.额定频率：50/60Hz； 8.产品功率：≥500W； 9.叶类蔬菜：≥8公斤/8分钟； 10.瓜果：≥20公斤/8分钟； 11.肉类：≥20公斤/10分钟； 12.使用寿命：5-6年； 13.6分钟实现平均99%以上食材表面及内部的净化效果，杀菌、消毒；去除农残、抗生素、激素等有害物质； |
| E08 | 冲地水龙头 | 1.软管长度：10.7m（±5%）； 2.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度5mm（±5%），黄铜进水主体； 4.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2"外螺纹； 7.配置：全铝黑色枪头，带摆动支架； |
| E09 | 挂墙洗手台柜 | 1.尺寸：500mm*350mm*250mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板； 3.台面用1.3mm(±0.1mm)厚； 4.盆斗370mm*320mm*150mm（±5%），围身用1.0mm(±0.1mm)厚； 5.配感应水龙头和干手器； |
| F | 教师备餐/学生备餐/预进间 |  |
| F01 | 冲地水龙头 | 1.软管长度：10.7m（±5%）； 2.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度5mm(±0.1mm)，黄铜进水主体； 4.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2"外螺纹； 7.配置：全铝黑色枪头，带摆动支架； |
| F02 | 箱体式烟罩 | 1.尺寸：1800mm*1000mm*500mm*2（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢，厚度1.0mm(±0.1mm)； 3.每米配一个LED灯12W； |
|  | 隔油网 | 1.尺寸：500mm*500mm*50mm（±5%）； 2.采用不锈钢板，厚度0.8mm(±0.1mm)； |
| F03 | 电热煮面炉 | 1.三头烫面炉； 2.尺寸：1800mm*700mm*810mm（±5%）； 3.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板，门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 4.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； 5.烫面桶功率：≥9kW/380V； 6.所投产品（电热煮面炉）需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构关于电热煮面炉符合 GB 4806.9-2016及GB 4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的检测。测试样品（不锈钢板）在4%乙酸，煮沸30min，室温放置 24h试验条件下，测试结果为：铅（Pb）＜0.01、镉（Cd）＜0.001、砷（As）＜0.01、铬（Cr）＜0.2、镍（Ni）＜0.09。 需同时提供标注CMA和CNAS标识的试验报告关键信息页（原件备查）及试验报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 7.▲所投产品（电热煮面炉）需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构关于电热煮面炉符合GB/T10125-2012和GB/T6461-2002标准，进行1000h中性盐雾试验，保护等级为10级且判定合格的检测；冲孔货架符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》标准，且台面隔板应能承受450Kg载荷，其变形量≤0.3mm、在 550N水平集中力的作用下，框架的变形量≤0.3mm，去除作用力后，框架的变形量为0mm。需同时提供标注CMA和CNAS标识的检测报告关键信息页（原件备查）及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 8.所投产品（电热煮面炉）需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构关于电热煮面炉符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.35-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》标准。检测25 个项目，均符合标准要求，且防水等级达到IPX4。需同时提供标注CMA和CNAS标识的检测报告关键信息页（原件备查）及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 |
| F04 | 单星盆台柜 | 1.尺寸：600mm*600mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm),星盆厚1.0mm(±0.1mm)，柜身厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用不锈钢可调重力脚； 4.配1套铜头单冷高湾水龙头和不锈钢带隔渣提笼塞去水器； |
| F05 | 保鲜冰箱 | 1.尺寸：1100mm*620mm*2030mm（±5%）； 2.制冷方式：风冷； 3.功率：≥0.27kW/220V； 4.温度：0℃~10℃； 5.说明：带锁、双门玻璃门、电子数显,五层； |
| F06 | 四层板式货架 | 1.尺寸：1100mm*500mm*1500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢制作,层板采用1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板；四脚用1.0mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； |
| F07 | 五格保温台柜 | 1.尺寸：1800mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，台面板采用1.2mm(±0.1mm)厚，柜身及发热斗为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.加强筋为1.0mm厚（±0.1mm）不锈钢；脚为不锈钢重力脚；吊轮趟门； 4.配交流接触器，缺水保护，防干烧； 5.发热管功率≥2*2kW；电压：220V/SPN/50Hz； |
|  | 份数盆连盖 | 1.尺寸：530mm*325mm*60mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板,卷边不刮手； |
| F08 | 单掩门工作台柜 | 1.尺寸：800mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，台柜脚用可调重力脚； |
|  | 单掩门工作台柜 | 1.尺寸：750mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，台柜脚用可调重力脚； |
| F09 | 拼台柜(异形) | 1.尺寸：1300mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，层板、门板厚1.0mm(±0.1mm),侧板厚0.9mm(±0.1mm)； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；趟门用吊轮； |
| F10 | 挂墙双星洗手台柜 | 1.尺寸：800mm*450mm*250mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板； 3.台面用1.3mm(±0.1mm)厚； 4.盆斗370mm*320mm*150mm（±5%）；围身用1.0mm(±0.1mm)厚； 5.配感应水龙头和干手器； |
| F11 | 双层工作台 | 1.尺寸：1300mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)；层板厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢圆通连可调子弹脚； |
| F12 | 三格保温台柜 | 1.尺寸：1200mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，台面板采用1.2mm(±0.1mm)厚，柜身及发热斗为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.加强筋为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢；脚为不锈钢重力脚；吊轮趟门； 4.配交流接触器，缺水保护，防干烧； 5.发热管功率≥2kW；电压：220V/SPN/50Hz； |
|  | 份数盆连盖 | 1.尺寸：530mm*325mm*60mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板,卷边不刮手； |
| F13 | 四格保温台柜 | 1.尺寸：1500mm*700mm*810mm（±5%） 2.材质：采用304#不锈钢板，台面板采用1.2mm(±0.1mm)厚，柜身及发热斗为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.加强筋为1.0mm厚（±0.1mm）不锈钢；脚为不锈钢重力脚；吊轮趟门； 4.配交流接触器，缺水保护，防干烧； 5.发热管功率≥2*2kW；电压：220V/SPN/50Hz； |
|  | 份数盆连盖 | 1.尺寸：530mm*325mm*60mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板,卷边不刮手； |
| F14 | 单通台柜 | 1.尺寸：1500mm*600mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| F15 | 活动恒温饭桶柜 | 1.尺寸：600mm*700mm*810mm（±5%） 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.发热管功率≥2kW；电压：220V/SPN/50Hz； 4.4"活动脚轮4个，其中2个带刹车制。 5.配1个恒温桶； |
| F16 | 拼台 | 1.尺寸：现场度量； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑； |
| F17 | 双层餐车 | 1.尺寸：600mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板,车体用1.2mm(±0.1mm)厚； 3.把手为Ø1.2"*δ=1.0mm（±5%）不锈钢管，配方向及刹车轮。 |
| F18 | 保鲜冰箱 | 1.尺寸：900mm*620mm*2030mm（±5%）； 2.制冷方式：风冷； 3.功率：≥0.29kW/220V； 4.温度：0℃~10℃； 5.说明：带锁、双门玻璃门、电子数显,五层； |
| G | 烹调间/蒸饭区 |  |
| G01 | 炉背拼板 | 1.尺寸：1300mm*280mm*580mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑； |
| G02 | 48盆蒸饭柜 | 1.尺寸：1500mm*1050mm*1850mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板；蒸柜身、门板1.0mm(±0.1mm)厚； 蒸柜拉手为带锁式、蒸汽控气阀,内置自动给水箱，并分独立门分体结构组成；炉脚用国标1/2 镀锌管外套1.0mm厚不锈钢管以及可调高度重力子弹脚组成； 3.双门，每门放12层，每层放两盆，共48盆； 4.配蒸汽机用40火排快速产生强效蒸汽的节能设备；无鼓风机的火焰噪音；电子打火、熄火保护装置； 5.内胆，门做保温处理； |
|  | 蒸饭盆 | 1.尺寸：600mm*400mm*48mm（±5%）； 2.采用304#不锈钢板，厚0.8mm(±0.1mm)； |
|  | 蒸馒头盆 | 1.尺寸：600mm*400mm*48mm（±5%）； 2.采用304#不锈钢板，厚0.8mm(±0.1mm)； |
| G03 | 箱体式烟罩连送风 | 1.尺寸：4800mm*1420mm*500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢，厚度1.1mm(±0.1mm)； 3.配置低速弥散式补新风装置； 4.每米配一个LED灯12W； |
|  | 隔油网 | 1.尺寸：500mm*600mm*50mm（±5%）； 2.采用不锈钢板，厚度0.8mm(±0.1mm)； |
|  | 炉背封墙钢板 | 1.尺寸：L4800mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板，厚度1.0mm(±0.1mm)； |
| G04 | 洗米机 | 1.尺寸：650mm*550mm*950mm（±5%） 2.水压式洗米机； 3.产量：≥100kg/次； |
| G05 | 双层工作台 | 1.尺寸：1500mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)；层板厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢圆通连可调子弹脚； |
| G06 | 单大星盆台 | 1.尺寸：1000mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm),星盆厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢通连可调子弹脚；横通采用；1.0mm*Ø30mm（±5%）不锈钢管； 4.配1套铜头单冷高湾水龙头； |
| G07 | 活动饭盆架 | 1.尺寸：500mm*670mm*1800mm（±5%）； 2.材质：支柱采用38mm*38mm*1.2mm（±5%）不锈钢方通,层架采用1.35mm厚(±0.1mm)304#不锈钢板折成L； 3.配万向车静音轮； |
| G08 | 双通台柜 | 1.尺寸：1800mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| G09 | 双层工作台 | 1.尺寸：1800mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)；层板厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢圆通连可调子弹脚； |
| G10 | 炉面拼台 | 1.尺寸：300mm*1250mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，前屏、背板用1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑； |
| G11 | 双头大炒炉 | 1.尺寸：2200mm*1250mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板；炉台面1.5mm厚(±0.1mm)，炉身、背板、前屏采用1.0mm厚(±0.1mm)； 3.炉体骨架40mm*40mm*3.0mm（±5%）角铁架；黑铁炉膛用2.5mm(±0.1mm)的铁板；炉管脚采用不锈钢管外套；配可调高度重力子弹脚； 4.燃烧器采用预混鼓风式节能铸铁炉头；火焰大小可任意调节； 5.配置：不锈钢摇摆水龙头；电子打火；熄火安全装置,鼓风机2台； |
| G12 | 双头小炒炉 | 1.尺寸：2100mm*1250mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板；炉台面1.5mm厚(±0.1mm)，炉身、背板、前屏采用1.0mm厚(±0.1mm)； 3.炉体骨架40mm*40mm*3.0mm（±5%）角铁架；黑铁炉膛用2.5mm(±0.1mm)的铁板；炉管脚采用不锈钢管外套；配可调高度重力子弹脚； 4.燃烧器采用预混鼓风式节能铸铁炉头；火焰大小可任意调节； 5.配置：有炸茜架、锅座、调味板、尾撑；不锈钢摇摆水龙头,电子打火；熄火安全装置,鼓风机2台； |
| G13 | 双头大汤撑炉 | 1.尺寸：2100mm*1250mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板；炉台面1.2mm厚(±0.1mm)，炉身、背板、前屏采用1.0mm厚(±0.1mm)； 3.炉体骨架40mm*40mm*3.0mm（±5%）角铁架；黑铁炉膛用2.5mm(±0.1mm)的铁板；炉管脚采用不锈钢管外套；配可调高度重力子弹脚； 4.燃烧器采用预混鼓风式节能铸铁炉头；火焰大小可任意调节； 5.配置：不锈钢摇摆水龙头，电子打火；熄火保护装置；两个大汤撑，鼓风机2台； 6.▲产品核心配件“熄火保护装置”须符合 CJ/T 30-2013《热电式燃具熄火保护装置》标准的要求，且满足以下技术要求：①闭阀电流不应超过90mA，且不应小于40mA；②在火焰温度为（650±10）℃的环境中加热到10s时，其热电势不应小于20mV，在火焰温度为（650±10）°C的环境中加热到5min时，其热电势应小于1mV；③内部气密性:15kPa空气泄漏量不应超过3.0mL/h；④与燃气接触的弹性材料的耐燃气性质量变化不应超过±5%；⑤熄火保护装置所需操作力不应超过40N；⑥外部气密性:15kPa空气泄漏量关闭位置不应超过3.0mL/h。 投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA和CNAS标识的的检验报告关键信息页（原件备查），所有数据必须体现在同一份报告上。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图及实验室资质证书扫描件。 |
| G14 | 双头平头炉 | 1.尺寸：1300mm*700mm*580mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板；炉台面1.2mm(±0.1mm)厚，炉身、背板、前屏采用1.0mm厚； 3.炉体骨架40mm*40mm*3.0mm（±5%）不锈钢架；黑铁炉膛用2.5mm(±0.1mm)的铁板；炉管脚采用不锈钢管外套；配可调高度重力子弹脚； 4.燃烧器采用预混鼓风式节能铸铁炉头；火焰大小可任意调节； 5.配置：不锈钢摇摆水龙头，熄火安全装置； 6.▲产品核心配件“球阀”符合CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》标准的要求，须满足以下技术要求： ①耐久性能：阀门承受45000次的启闭操作循环，耐久测试后外密封泄漏量≤10mL/h，内密封泄漏量≤10mL/h，阀门的操作力矩≤1.0N·m，室温下初始启闭行程力矩≤2.0N·m；②耐高温性能：将样品在60±2℃环境下保持23h后，外密封泄漏量≤10mL/h，内密封泄漏量≤10mL/h，阀门的操作力矩≤2.0N·m，室温下初始启闭行程力矩≤2.0N·m；③耐低温性能：将样品在-20℃±1℃环境下保持23h后，外密封泄漏量≤10mL/h，内密封泄漏量≤10mL/h，阀门的操作力矩≤2.0N·m，室温下初始启闭行程力矩≤2.0N·m。投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA和CNAS标识的的检验报告关键信息页（原件备查），所有数据必须体现在同一份报告上。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图及实验室资质证书扫描件。 |
| G15 | 箱体式烟罩连送风 | 1.尺寸：13300mm*1570mm*500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢，厚度1.1mm(±0.1mm)； 3.配置低速弥散式补新风装置； 4.每米配一个LED灯12W； |
|  | 隔油网 | 1.尺寸：500mm*600mm*50mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板，厚度0.8mm(±0.1mm)； |
|  | 炉背封墙钢板 | 1.尺寸：L13300mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板，厚度1.0mm(±0.1mm)； |
| G16 | 四层层架 | 1.尺寸：1500mm*500mm*1500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢制作,框架及层架采用38mm*25mm*1.0mm（±5%）厚不锈钢扁通；四脚用1.2mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； |
| G17 | 单大星盆台 | 1.尺寸：1200mm*760mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm),星盆厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢通连可调子弹脚；横通采用1.0mm*Ø30mm（±5%）不锈钢管； 4.配1套铜头单冷高湾水龙头； |
| G18 | 热风循环消毒柜 | 1.名称：远红外线高温消毒柜、热风循环； 2.尺寸：1455mm*600mm*1720mm（±5%）； 3.功率：≥4.9kW/380V； 4.材质：全不锈钢、带视窗； 5.保温材料：耐温300℃，明火烧不着火。 6.高温135℃~150℃可调，达国家消毒标准； 7.采用远红外线对食具进行物理高温消毒，无化学物残留； 8.配置：大栏4个；小栏6个； |
| G19 | 厨房设备灭火装置 | 1.双瓶组； 2.灭火剂容量：≥23L； 3.具有火灾自动探测、自动灭火的功能，设有自动、手动两种启动模式，启动方式为机械式启动，性能可靠。系统装置包括：控制箱（机械式启动装置）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成，设备设有DC12V备用电源；连接管道采用不锈钢管连接，喷嘴应由不锈钢制作防止氧化堵塞喷嘴孔造成事故； 4.采用食用油专用灭火药剂灭火，灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火药剂有效期为3年； 5.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa；单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组喷嘴数量≥11≤18，；感温器动作温度183°C±5°C；灭火剂喷洒时间5~10min，冷却水持续喷洒时间>5min； 6.▲投标人所投厨房设备灭火装置具有一体式声光报警功能并自带启动时间记录功能，低温贮存试验中，根据GB/T2423.1-2008样品检查启入箱，在(-40±2)℃条件下持续试验16h。 试验结束室温处理2h后，检查样品外观结构以及功能应正常；恒定湿热贮存试验中，根据GB/T 2423.3-2016样品检查后入箱，在(40±2) ℃，(93±2) %RH条件下，贮存48h。试验结束室温处理2h后，检查样品外观，结构以及功能应正常。投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA和CNAS标识的合格检测报告关键信息页，原件备查。同时提供国家知识产权部门颁发的与“具有时间记录功能的厨房消防系统”相关的实用新型专利证书以示佐证，及报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 |
| H | 粗加工 |  |
| H01 | 电子秤 | 1.尺寸：420mm*520mm*880mm（±5%）； 2.显示：LCD液晶显示； 3.电源：4V蓄电池可充电； 4.功能：计重、计价、防抖； 5.称重范围：0.05-300kg； 6.精度：0.05kg； 7.正负误差：0.1kg； |
| H02 | 平板推车 | 1.尺寸：600mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板,车体用1.0mm(±0.1mm)厚； 3.把手为Ø1.2"*δ=1.0mm（±5%）不锈钢管，配方向及刹车轮； |
| H03 | 脱皮机 | 1.尺寸：780mm*510mm*1000mm（±5%）； 2.材质：外壳不锈钢； 3.效率：≥240kg/H； 4.功率：≥1.1kW/220V； |
| H04 | 收污台连车 | 1.尺寸：600mm*760mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板,台面采用1.2mm(±0.1mm)、柜身用1.0mm(±0.1mm)，车体用1.0mm(±0.1mm)厚； 3.把手为Ø1.2"*δ=1.0mm（±5%）不锈钢管，配方向及刹车轮。 |
| H05 | 单大星盆台 | 1.尺寸：1200mm*760mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm),星盆厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢通连可调子弹脚；横通采用1.0mm*Ø30mm（±5%）不锈钢管； 4.配1套铜头单冷高湾水龙头； |
| H06 | 切菜机 | 1.尺寸：1165mm*550mm*1255mm（±5%）； 2.最大生产能力：≥1800kg/h； 3.电机功率：≥3kW/220V； 4.数显屏、触控屏，操控更人性化，提高科技含量,一机多用，叶菜类及根茎类蔬菜切制片、丝、丁、条、段等，或按需求定制，根茎类蔬菜切丝规格默认3*3mm，可定制6*6mm、9*9mm； |
| H07 | 拼台 | 1.尺寸：现场度量； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑； |
| H08 | 三星盆台 | 1.尺寸：1800mm*760mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm),星盆厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢通连可调子弹脚；横通采用1.0mm*Ø30mm（±5%）不锈钢管； 4.配3套铜头单冷高湾水龙头和不锈钢带隔渣提笼塞去水器； |
| H09 | 双层工作台 | 1.尺寸：1000mm*760mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)；层板厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢圆通连可调子弹脚； |
| H10 | 切肉机 | 1.尺寸：620mm*460mm*780mm（±5%）； 2.功率：≥1.1kW/220V； 3.生产能力：≥600KG； 4.切片厚度：3.5mm~5mm； |
| H11 | 绞肉机 | 1.尺寸：725mm*440mm*870mm（±5%）； 2.功率：≥1.5kW/220V； 3.生产能力：≥500KG； |
| H12 | 单星盆剖鱼台 | 1.尺寸：1200mm*760mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm),星盆厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢通连可调子弹脚；横通采用1.0mm*Ø30mm（±5%）不锈钢管； 4.配1套铜头单冷高湾水龙头和不锈钢带隔渣提笼塞去水器； |
| H13 | 双层工作台 | 1.尺寸：1800mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)；层板厚1.0mm(±0.1mm)； 3.底部加不锈钢码仔支撑，四脚采用1.0mm*Ø50mm（±5%）不锈钢圆通连可调子弹脚； |
| H14 | 砧板刀具消毒柜 | 1.尺寸：1200mm*600mm*1100mm（±5%）； 2.电压：220v，紫外线功率：≥18w； 3.柜身304#不锈钢板； 4.紫外线加臭氧循环风，消毒刀具20把，消毒砧板10块； |
| H15 | 食材净化机 | 1.尺寸：1200mm*760mm*810mm（±5%）/350mm*90mm*772mm（±5%）； 2.安装方式：壁挂式安装； 3.主机面板：防爆级钢化玻璃； 4.主机后壳：v0防火级ABS+PC； 5.净化舱+舱线：食品级材质； 6.额定电压：220V—240V； 7.额定频率：50/60Hz； 8.产品功率：≥500W； 9.叶类蔬菜：≥8公斤/8分钟； 10.瓜果：≥20公斤/8分钟； 11.肉类：≥20公斤/10分钟； 12.使用寿命：5-6年； 13.6分钟实现平均99%以上食材表面及内部的净化效果，杀菌、消毒；去除农残、抗生素、激素等有害物质； |
| H16 | 全自动中央净水器 | 1.产品尺寸(长宽高)：1000mm*300mm*980mm（±5%）； 2.适用水源：市政自来水； 3.进水压力：0.1MPa-0.4MPa； 4.净水流量：≥2000L/H； 5.设备外壳管道材质：304不锈钢； 6.进出水管径：1寸； 7.设备采用三道递进式过滤，主要由石英砂+活性炭+1μm精密过滤器组成，有效滤除水中大于1微米颗粒悬浮物、固体沉淀物、铁锈胶体、吸附水中残留的余氯、病毒、异色异味、有害化学物质等；满足厨房大流量用水需求； 8.全自动化智能控制：自动阀自带智能LED视窗监控，代码显示、故障报警及运行状态提示、实时检测；全智能自动设计，可设定不同时间段冲洗、排污，每次净水过滤结束，自动冲洗排污、延长滤材使用寿命，确保水质新鲜； |
| H17 | 两层层架 | 1.尺寸：1200mm*500mm*1500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢制作,框架及层架采用38mm*25mm*1.0mm（±5%）厚不锈钢扁通；四脚用1.2mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； |
| H18 | 开水器连底座 | 1.尺寸：535mm*450mm*865mm（±5%）； 2.功率：≥9kW/380V； 3.容量：≥66L； |
| H19 | 四层层架 | 1.尺寸：1200mm*500mm*1500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢制作,框架及层架采用38mm*25mm*1.0mm（±5%）厚不锈钢扁通；四脚用1.2mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； |
| H20 | 冲地水龙头 | 1.软管长度：10.7m（±5%）； 2.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 4.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2"外螺纹； 7.配置：全铝黑色枪头，带摆动支架； |
| H21 | 四层层架 | 1.尺寸：1500mm*500mm*1500mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢制作,框架及层架采用38mm*25mm*1.0mm（±5%）厚不锈钢扁通；四脚用1.2mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚； |
| K | 餐厅 |  |
| K01 | 回收餐具车 | 1.尺寸：600mm*800mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板,车体用1.2mm(±0.1mm)厚； 3.把手为Ø1.2"*δ=1.0mm（±5%）不锈钢管，配方向及刹车轮； |
| K02 | 收污台柜连两部收污车 | 1.尺寸：1300mm*760mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板,台面采用1.2mm(±0.1mm)、柜身用1.0mm(±0.1mm)，车体用1.0mm(±0.1mm)厚； 3.把手为Ø1.2"*δ=1.0mm（±5%）不锈钢管，配方向及刹车轮； |
| K03 | 洗手池柜 | 1.尺寸：6550mm*550mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，围板及水槽厚0.9mm(±0.1mm)； 3.用不锈钢可调重力脚； 4.配14套铜头单冷高湾水龙头和不锈钢带隔渣提笼塞去水器； |
| K04 | 倒汤台柜 | 1.尺寸：1165mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| K05 | 活动恒温汤桶连柜 | 1.尺寸：1100mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.发热管功率≥2kW；电压：220V/SPN/50Hz； 4.4"活动脚轮4个，其中2个带刹车制； 5.配2个恒温桶； |
| K06 | 餐具台柜 | 1.尺寸：1800mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| K07 | 倒汤台柜 | 1.尺寸：1830mm*700mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| K08 | 洗手池柜 | 1.尺寸：2650mm*550mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，围板及水槽厚0.9mm(±0.1mm)； 3.用不锈钢可调重力脚； 4.配5套铜头单冷高湾水龙头和不锈钢带隔渣提笼塞去水器； |
|  | 洗手池柜 | 1.尺寸：5130mm*550mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，围板及水槽厚0.9mm(±0.1mm)； 3.用不锈钢可调重力脚； 4.配10套铜头单冷高湾水龙头和不锈钢带隔渣提笼塞去水器； |
| K09 | 布菲炉台柜（柜身表面烤漆） | 1.尺寸：5310mm*1200mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； |
|  | 嵌入式布菲炉 | 1.尺寸：580mm*350mm*180mm（±5%）； 2.功率：≥400W/220V； 3.加水插电加热保温， 4.不锈钢，钢化玻璃 5.调节温度：35-85度； 6.304菜盆：530mm*325mm*65mm（±5%）； |
| K10 | 保温汤饭桶 | 1.尺寸：Ø400mm*H750mm（±5%）； 2.功率：≥1.5kW/220V； |
| K11 | 保温汤桶柜 | 1.尺寸：770mm*820mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，台面用1.2mm(±0.1mm)、柜身及发热斗用1.0mm(±0.1mm)不锈钢板, 3.台脚用1.0mm*38mm*38mm（±5%）不锈钢方通连子弹脚， 4.采用发热管发热，功率：≥4kW/220W。 5.全自动进水，配缺水保护，防干烧。 |
| K12 | 餐具车柜 | 1.尺寸：600mm*900mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304不锈钢板,柜身用1.0mm(±0.1mm)厚； 3.把手为Ø1.2"*δ=1.0mm（±5%）不锈钢管，配方向及刹车轮； |
| K13 | 餐具台柜 | 1.尺寸：1600mm*600mm*810mm（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢板，面板厚1.2mm(±0.1mm)，柜身及层板为1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板,门内胆采用0.6mm(±0.1mm)厚； 3.底部加固不锈钢码仔支撑，荷台脚用可调重力脚；不锈钢吊轨，吊装式推拉门； |
| L | 其他 |  |
| L01 | 紫外线消毒灯 | 1.尺寸：L920mm（±5%）； 2.灯管直径：25mm； 3.灯头：G13； 4.功率：30W 5.配灯盘、磁导体支架、吊链； |
| L02 | 风幕机 | 1.尺寸：1200mm*182mm*221mm（±5%）； 2.风量：≥1710m³/h； 3.功率：≥228W； 4.风速：≥11m/s； 5.噪音：≤59dB； 6.通过工作温度下的电气强度测试、绝缘的电气强度试验； |
|  | 风幕机 | 1.尺寸：1500mm*182mm*221mm（±5%）； 2.风量：≥2230m³/h； 3.功率：≥274W； 4.风速：≥11m/s； 5.噪音：≤60dB； 6.自然风3米风力； 7.通过工作温度下的电气强度测试、绝缘的电气强度试验； |
|  | 风幕机 | 1.尺寸：1800mm*182mm*221mm（±5%）； 2.风量：≥2700m³/h； 3.功率：≥290W； 4.风速：≥11m/s； 5.噪音：≤62dB； 6.通过工作温度下的电气强度测试、绝缘的电气强度试验； |
| L03 | 粘捕式灭蝇灯 | 1.尺寸：445mm*198mm*200mm（±5%）； 2.功率：≥16W； 3.双灯管； 4.覆盖面积50-70平方； |
| L04 | 电离净化装置 | 1.尺寸：460mm*160mm*220mm（±5%）； 2.活性氧产量：≥5G/H； 3.最大活性氧浓度：15～20mg/L； 4.电压：220V/SPN/50Hz； 5.功率：≥120W； 6.挂壁式安装；机箱采用不锈钢外壳； 7.抗氧化；采用冷风，配用轴流风机辅助散热； 8.快速增加空气从氧分子中接收释放电子的能力。电子与污染物质可互相作用,并能打破污染物的分子结构以减少其危害。氧离子回复活性后立刻开始对空气进行消毒，通过渗入到细胞分裂区中去中和异味以重新组合分子，气体中的有机物分子链被迫断开,发生一系列有效的氧化还原反应,生成CO,、水等无害物质,同时正负离子又可以使空气恢复清新； |
| L05 | 懈压去水器 | 1.尺寸：Ø110mm（±5%）； 2.材质：2寸铜曲柄，Ø32不锈钢管； |
| 1 | 304不锈钢餐盘 | 1.采用304#不锈钢制作； 2.尺寸:355mm*255mm*24mm（±5%）； |
| 2 | 304不锈钢饭勺 | 1.采用304#不锈钢制作； 2.尺寸:185mm*34mm（±5%）； |
| 3 | 304不锈钢筷子 | 1.采用304#不锈钢制作； 2.尺寸:L230mm（±5%）； |
| 4 | 304不锈钢汤碗 | 1.采用304#不锈钢制作； 2.尺寸:φ140mm*70mm（±5%）； |
| 5 | 304不锈钢面碗 | 1.采用304#不锈钢制作； 2.尺寸:φ180mm*80mm（±5%）； |
| 6 | 份数盆连盖 | 1.尺寸：530*325*100mm（±5%）； 2.采用304不锈钢板,卷边不刮手； |
| 7 | 不锈钢汤桶 | 1.尺寸：Ø500（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢； 3.容量：60L； |
| 8 | 不锈钢汤桶 | 1.尺寸：Ø500（±5%）； 2.材质：采用304#不锈钢； 3.容量：60L； |
| M | 油烟净化系统 |  |
| 1 | 油烟净化器 | 1.尺寸：950mm*1600mm*700mm（±5%）； 2.功率：≥0.6kW/220V； 3.处理风量：≥16000m³/h； 4.风机吊架采用4.0mm*50mm*50mm（±5%）的槽钢； 5.弹簧减震器承受≥150KG（±5%）6个； 6.▲油烟净化器陶瓷绝缘子符合GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 B：高温》，其中陶瓷绝缘子入箱后，在（70±2）℃条件下放置960h，结束室温处理2h后，检查样品无变形、剥落、裂缝、失真等异常现象，样品能够正常工作。投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA和CNAS标识的合格检测报告关键信息页，原件备查。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 7.▲油烟净化器整机符合GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分 ：试验方法 试验 Cab： 恒定湿热试验》，在温度为（60±2）℃，湿度（95±3）%RH的条件下，测试960h后，检查样品无变形、剥落、裂缝、失真等异常现象，样品能够保持正常工作。油烟净化器电场依据GB/T 2423.17—2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》进行测试。960h测试盐雾后，样品外观应无明显变化，无生锈情况发生，防盐雾腐蚀保护等级达到9级。投标时提供国家认可的检测机构出具的标注CMA和CNAS标识的合格检测报告关键信息页，原件备查。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。 8.所投产品生产厂家具有有效期内的《油烟净化过滤控制系统》计算机软件著作权登记证书。投标时提供证书扫描件，原件备查。 |
| 2 | 油烟静电净化器 | 1.尺寸：950mm*1200mm*1300mm（±5%）； 2.功率：≥1.2kW/220V； 3.处理风量：≥24000m³/h； 4.风机吊架采用4.0mm*50mm*50mm（±5%）的槽钢； 5.弹簧减震器承受≥150KG（±5%）6个； |
| N | 抽气系统 |  |
| 1 | 离心风机 | 1.风量：≥12000m³/h； 2.压力：≥1000Pa； 3.噪音：≤75db(A)； 4.变频电机功率：≥7.5kW； 5.风机吊架采用4.0mm*50mm*50mm（±5%）槽钢1项； 6.弹簧减震器承受≥250KG（±5%）6个； 7.防火阀700mm*600mm（±5%）2个； 8.止回阀700mm*600mm（±5%）2个； 9.配置变频控制箱； |
| 2 | 离心风机 | 1.风量：≥16000m³/h； 2.压力：≥1000Pa； 3.噪音：≤75db(A)； 4.变频电机功率：≥7.5kW； 5.风机吊架采用4.0mm*50mm*50mm（±5%）槽钢1项； 6.弹簧减震器承受≥250KG（±5%）6个； 7.防火阀700mm*600mm（±5%）1个； 8.止回阀700mm*600mm（±5%）1个； 9.配置变频控制箱； |
| 3 | 离心风机 | 1.风量：≥18000m³/h； 2.压力：≥1000Pa； 3.噪音：≤79db(A)； 4.变频电机功率：≥11kW； 5.风机吊架采用4.0mm*50mm*50mm（±5%）槽钢1项； 6.弹簧减震器承受≥250KG（±5%）6个； 7.防火阀700mm*600mm（±5%）1个； 8.止回阀700mm*600mm（±5%）1个； 9.配置变频控制箱； |
| 4 | 离心风机 | 1.风量：≥22000m³/h； 2.压力：≥1000Pa； 3.变频电机功率：≥11kW； 4.风机吊架采用4.0mm*50mm*50mm（±5%）槽钢1项； 5.弹簧减震器承受≥250KG（±5%）6个； 6.防火阀700mm*600mm（±5%）1个； 7.止回阀700mm*600mm（±5%）1个； 8.配置变频控制箱； |
| 5 | 风柜软接 | 耐高温防油帆布软接； |
| 6 | 风管 | 1.尺寸：1500mm*1000mm（±5%）； 2.采用不锈钢板，1.2mm(±0.1mm)厚，满焊； 3.风管穿墙打孔； |
| 7 | 风管 | 1.尺寸：1200mm*1000mm（±5%）； 2.采用不锈钢板，1.2mm(±0.1mm)厚，满焊； 3.风管穿墙打孔； |
| 8 | 风管 | 1.尺寸：900mm*800mm（±5%）； 2.采用不锈钢板，1.0mm(±0.1mm)厚，满焊； 3.风管穿墙打孔； |
| 9 | 风管 | 1.尺寸：700mm*600mm（±5%）； 2.采用不锈钢板，1.0mm(±0.1mm)厚，满焊； 3.风管穿墙打孔； |
| 10 | 风管 | 1.尺寸：500mm*400mm（±5%）； 2.采用不锈钢板，0.8mm(±0.1mm)厚，满焊； 3.风管穿墙打孔； |
| 11 | 吸风咀 | 1.尺寸：400mm*300mm（±5%）； 2.采用304#不锈钢板，0.8mm(±0.1mm)厚，满焊； |
| 12 | 风管吊码 | 镀锌4#角钢； |
| 13 | 风管法兰 | 镀锌4#角钢； |
| O | 鲜风系统 |  |
| 1 | 水冷送风机 | 1.尺寸：1250mm*1100mm*845mm（±5%）； 2.功率：≥4.0kW/380V； 3.风量：≥18000m³/h； 4.风压：≥480Pa； 5.噪音：≤68dBA； 6.耗水量：≤21L/h； 7.内置外转子离心风机； 8.水冷新风机采用全新风吸入，经水蒸发式降温成为凉新风送入厨房； 9.采用室内吊挂式机型，以免破坏外墙美观及噪音污染周边； 10.水冷新风机采用间隔加水原理，内部不可脏水循环，以免新风被污染； 11.水冷新风机带过滤功能，过滤器阻塞后要有告警提示，以便清洗； 12.触摸屏控制LED显示，厚15mm（±5%），显示风口温度、室内温度； 13.风机吊架采用4.0mm*50mm*50mm（±5%）的槽钢； 14.给水排水接驳配件采用国标； 15.配风管使用； |
| 2 | 风管 | 1.尺寸：800mm*600mm（±5%）； 2.采用1.0mm(±0.1mm)厚镀锌板材质； 3.法兰与吊码采用1-1/2”x3.0mm厚（±0.1mm）角铁制作内衬； 4.风管漏风处理； 5.风管穿墙打孔； |
| 3 | 风管 | 1.尺寸：600mm*400mm（±5%）； 2.采用0.8mm(±0.1mm)厚镀锌板材质； 3.法兰与吊码采用1-1/2”x3.0mm厚（±0.1mm）角铁制作内衬； 4.风管漏风处理； 5.风管穿墙打孔； |
| 4 | 圆球鲜风咀 | 1.尺寸：Ø300mm（±5%）； 2.不锈钢球形风咀； |
| P | 不锈钢，铝合金工程 |  |
| 1 | 打餐区顶部 | 1.尺寸：29000mm*1650mm（±5%）； 2.白色76铝合金系列，1.35mm（±0.1mm）厚铝合金型材框； |
| 2 | 软膜灯箱 | 1.尺寸：29000mm*1150mm（±5%）； 2.定制铝合金框灯箱，内容使用方定； |
| 3 | 打餐区提升窗 | 1.尺寸：29000mm*1200mm（±5%）； 2.白色50系列，1.35mm（±0.1mm）厚铝合金型材框，5mm（±5%）钢化玻璃，上下提升窗口； |
| 4 | 不锈钢双向传递门 | 1.门框或扇外围尺寸：1200mm*1200mm（±5%）； 2.材质：304不锈钢厚0.9mm（±0.1mm）双向传递门，含五金配件； |
| 5 | 不锈钢单开双向门 | 1.门框或扇外围尺寸：1000mm*2100mm（±5%）； 2.材质：304不锈钢厚0.9mm（±0.1mm）双向传递门，含五金配件； |
| Q | 水电工程 | 注：具体施工平面图详见附件 |
| 1 | 配电分箱 | 1.尺寸：770mm*625mm*200mm（±5%）； 2.100A开关，国标电线； 3.安装方式：防潮型,壁挂暗装； 4.安装区域：大配餐间、蔬菜加工、热厨区； |
| 2 | 配电分箱 | 1.尺寸：660mm*625mm*200mm（±5%）； 2.80A开关，国标电线； 3.安装方式：防潮型,壁挂暗装； 4.安装区域：小配餐间、面点间、过道； |
| 3 | 配电分箱 | 1.尺寸：925mm*625mm*200mm（±5%）； 2.200A开关，国标电线； 3.安装方式：防潮型,壁挂暗装； 4.安装区域：洗碗消毒间； |
| 4 | 配电分箱 | 1.尺寸：885mm*625mm*200mm（±5%）； 2.125A开关，国标电线； 3.安装方式：防潮型,壁挂暗装； 4.安装区域：烘烤间； |
| 5 | 总配电箱内置开关 | 1.250A断路器，国标电线； 2.安装方式：箱体内； 3.安装区域：厨房总电箱； |
| 6 | 总配电箱内置开关 | 1.160A断路器，国标电线； 2.安装方式：箱体内； 3.安装区域：厨房总电箱； |
| 7 | 总配电箱内置开关 | 1.125A空开，国标电线； 2.安装方式：箱体内； 3.安装区域：厨房总电箱； |
| 8 | 总配电箱内置开关 | 1.100A空开，国标电线； 2.安装方式：箱体内； 3.安装区域：厨房总电箱； |
| 9 | 总配电箱内置开关 | 1.63A空开，国标电线； 2.安装方式：箱体内； 3.安装区域：厨房总电箱； |
| 10 | 电线桥架 | 1.尺寸：200*100（±5%）； 2.桥架支架吊架制作与安装； 3.镀锌桥架，镀锌管，含弯头，三通等五金配件； |
| 11 | 电力电缆 | 1.电力电缆WDZB-YJY-4x35+1x16； 2.电缆头制作安装； 3.电缆敷设方式综合考虑； |
| 12 | 电力电缆 | 1.电力电缆WDZB-YJY-4x25+1x16； 2.电缆头制作安装； 3.电缆敷设方式综合考虑； |
| 13 | 电力电缆 | 1.电力电缆WDZB-YJY-4x16+1x10； 2.电缆头制作安装； 3.电缆敷设方式综合考虑； |
| 14 | 电力电缆 | 1.电力电缆WDZB-YJY-4x10+1x6； 2.电缆头制作安装； 3.电缆敷设方式综合考虑； |
| 15 | 电线 | 1.电力电线BVR-2x10+1x4； 2.电线头制作安装； 3.电线敷设方式综合考虑； |
| 16 | 电线 | 1.电力电线BVR-2x6+1x2.5； 2.电线头制作安装； 3.电线敷设方式综合考虑； |
| 17 | 电线 | 1.电力电线BVR-2x4+1x2.5； 2.电线头制作安装； 3.电线敷设方式综合考虑； |
| 18 | 电线 | 1.电力电线BVR-3*2.5； 2.电线头制作安装； 3.电线敷设方式综合考虑； |
| 19 | 照明开关面板 | 1.单联单控 10A； 2.安装方式及高度详见施工图； |
| 20 | 照明开关面板 | 1.双联单控 10A； 2.安装方式及高度详见施工图； |
| 21 | 照明开关面板 | 1.三联开关 10A； 2.安装方式及高度详见施工图； |
| 22 | 16A插座 | 1.单相两位插座： 二、三孔 ~250V 10A； 2.安装方式及高度详见施工图； |
| 23 | 排水管埋设 | 1.规格：DN75； 2.连接方式：粘接； 3.安装方式：预埋； 4.PVC排水管，含管件； 5.详见图纸及相关规范； |
| 24 | 排水管预埋 | 1.规格：DN50； 2.连接方式：粘接； 3.安装方式：预埋； 4.PVC排水管，含管件； 5.详见图纸及相关规范； |
| 25 | 空调排水管预埋 | 1.规格：DN25； 2.连接方式：粘接； 3.安装方式：预埋； 4.PVC排水管，含管件； 5.详见图纸及相关规范； |
| 26 | 不锈钢角阀 | 1.规格：DN25； 2.材质：不锈钢； 3.详见图纸及相关规范； |
| 27 | 给水管埋设 | 1.规格：DN32； 2.连接方式：热熔； 3.PP-R给水管，含管件、管道消毒冲洗； 4.详见图纸及相关规范 |
| 28 | 给水管埋设 | 1.规格：DN25； 2.连接方式：热熔； 3.PP-R给水管，含管件、管道消毒冲洗； 4.详见图纸及相关规范 |
| 29 | 配电分箱 | 1.尺寸：400mm*625mm*200mm（±5%）； 2.80A，开关，国标电线； 3.安装方式：防潮型,壁挂明装； 4.安装区域：就餐区配电分箱； |
| 30 | 镀锌铁管 | 1.尺寸：直径20； 2.放置吊顶制作与安装； 3.镀锌管，含弯头，三通等五金配件； |
| 31 | 金属软套管 | 1.尺寸：直径20； 2.套电线制作与安装； |
| 32 | 电线 | 1.电力电线BVR-2x10+1x4； 2.电线头制作安装； 3.电线敷设方式综合考虑； |
| 33 | 电线 | 1.电力电线BVR-2x4+1x2.5； 2.电线头制作安装； 3.电线敷设方式综合考虑； |
| 34 | 电线 | 1.电力电线BVR-3*2.5； 2.电线头制作安装； 3.电线敷设方式综合考虑； |

## 五、商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 质保期3年，时间自与最终采购人签署验收合格报告之日起算。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由中标人承担（若人为操作不当造成的损坏，不在此例），产品终身维修。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 接到采购人售后服务通知，中标人能够提供及时的应用支持及硬件维护及更换服务，能够12小时内响应，24小时内维修工程师到达现场。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期外售后服务要求 | 由中标人提供售后服务， 12小时内响应， 24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1完工期：签订合同后25天（日历日）内。 |
|  |  | 1.2中标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于验收 | 1.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标供应商签发货物验收报告： a、中标供应商已按照招标文件要求进行施工。 b、中标供应商已安排相关人员进行安装、调试。 c、中标供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 d、货物符合采购文件技术规格书的要求，性能满足要求。 e、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 关于付款 | 合同签订后 10 个工作日内，支付合同总额 60 %。在项目验收合格后支付合同金额 40 %。 |
| 4 | 关于投标报价 | 投标价要求： 仪器设备报价包括仪器设备费、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险等验收合格交付使用之前以及售后服务等其他各项有关费用，上述各项费用不单列。采购人无须向中标人另外支付中标价格以外的任何费用。 |
| 5 | 合同签订注意事项 | 中标人必须在中标通知书发出之日起10天内与采购人签订合同。由于中标人的原因未能按时签订合同或中标人无正当理由拒绝签订合同的，采购人有权将有关情况上报政府采购主管部门，因此引起的一切后果由中标人自行承担。 |

## 六、报价要求

1．本项目采用总价包干制，投标总报价包括物资购置费、包装运输费、装卸费、保险费、检测费、税费及质量保证期内售后服务费等其他各项有关费用。采购人不再支付中标价格以外的任何费用。投标人应根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2．投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面承诺，必要时提交相关证明材料；投标人拒绝承诺或不能提供相关证明材料的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

3．投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4．除非采购人或代理机构通过修改招标文件予以更正外，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报单价及总价。

5．投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或交货期限延长的申请将不获批准。

6．投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时， 应充分考虑投标报价的风险。

## 第三章  投标文件格式、附件

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“投标书目录”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“投标书附件”，如下图所示。

采购实施机构（深圳市国信招标有限公司）公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分）以回避信息公开，将作投标无效处理。

投标文件组成：

1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：（注：此部分内容必须上传到对应节点后面）

（1）投标函（格式见附件）

（2）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）

（3）政府采购违法行为风险知悉确认书（格式见附件）

（4）投标人情况介绍及资格证明（格式见附件，附相关证明材料）

（5）同类项目经验情况（格式自定，附相关证明材料）

2.投标文件附件（非信息公开部分），主要包括以下内容：（注:此部分内容请在投标书编制软件中上传到附件中）

（1）法定代表人证明书（格式见附件）

（2）投标文件签署授权委托书（格式见附件）

（3）实质性条款响应情况表（格式见附件）

（4）技术规格偏离表（格式见附件）

（5）商务需求偏离表（格式见附件）

（6）分项报价清单（格式见附件）

（7）货物说明一览表（格式见附件）

（8）售后服务能力（格式见附件）

（9）产品保障（格式见附件）

（10）企业认证情况（格式见附件）

（11）技术保障措施（格式见附件）

（12）投标人认为需要加以说明的其他内容。

备注：

1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件专用条款另有规定的除外。

2.关于“开标一览表”的评标说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。

3.关于投标书编制软件中“开标一览表”的填写说明：“开标一览表”中“完工期”一栏的填写内容不作任何要求，由投标人自行填写。

## 投标文件正文

## （信息公开部分）：

### 一、投标函

致：深圳市国信招标有限公司

1.根据已收到贵方的项目编号为        的               项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2.我方已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我方的投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3.我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

投标人：                  单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：                电话：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：       年     月    日

### 二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市国信招标有限公司

我公司承诺：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

6.我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司承诺不选用进口产品投标、不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

### 三、政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司（单位）在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司（单位）已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司（单位）已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司（单位）已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司（单位）员工提供，均不影响

主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司（单位）已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司（单位）已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

注：根据《深圳市财政局关于采购文件增加风险告知有关事项的通知》，各投标供应商应按要求提交《政府采购违法行为风险知悉确认书》，该文件由负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

### 四、投标人情况介绍及资格证明

1. 投标人情况介绍：（投标人自拟）

2.资格证明材料：

注意：资格证明材料必须至少包含招标公告中“投标人资格要求”中的相关证明材料（均要求提供证明材料扫描件，原件备查）。

3.如投标人为中小微企业或残疾人福利性单位投标，投标人可提供中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）(可选项)

（1）该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合优惠政策要求的投标人无需提供相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）该部分内容填写需要参考的相关文件包括但不限于：

1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

2《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）

3《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213 号）

4《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）5《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（详见招标文件-第二册 通用条款-第十二章 附件）

（3）请依照招标文件提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

（4）声明函具体填写要求：

①声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳市国信招标有限公司不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购标的（货物或服务）的具体名称（详见第一章招标公告 “一、项目基本情况 ”中“6.采购需求-标的名称” ）；如果涉及多项标的（货物或服务）为同一企业制造或承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多项标的名称；

第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（详见其他关键信息-“二、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例”）；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商或承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照工信部联企业〔2011〕300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

（2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（5）声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

#### （一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.   （标的名称）  ，属于  其他未列明行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

2.   （标的名称）  ，属于  其他未列明行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

#### （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，并提供：

□ 本单位制造的货物；

□ 提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

（承诺人在“□”处打“√”）。

本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（三）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（仅限监狱企业，格式自定）

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，并提供：

□ 本单位制造的货物；

□ 提供其他监狱企业制造的货物。

（承诺人在“□”处打“√”）。

本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

### 五、同类项目经验情况

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 合同价 | 制造商/产地 | 数量 | 采购单位联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据综合评分表中 “同类业绩”要求，提供业绩证明材料，本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可自行制表或增加内容。

其它内容格式自定

## 投标文件附件（非信息公开部分）：

### 一、法定代表人（负责人）资格证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附：要求必须提供法定代表人（负责人）身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

授权委托日期：         年     月       日

附：要求必须提供代理人身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

### 三、实质性条款响应情况表

| 序号 | 采购人要求内容 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

注：1. 上表所列内容为不可负偏离条款。

2.“投标人响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。

3. “实质性响应条款响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以“实质性响应条款响应情况”为准。

### 四、技术规格偏离表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1、根据招标文件第二章《招标项目需求》中的“具体技术要求”逐条响应。

2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标具体内容，并应对照招标技术要求一一对应响应.

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标人在《技术规格偏离表》填写的“投标技术响应”与《具体技术要求》的“招标技术要求”存在填写不全的情况，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

### 五、商务需求偏离表

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1、根据招标文件第二章《招标项目需求》中的“商务要求”逐条响应。

2、“投标商务响应”一栏必须详细填写投标具体内容，并应对照招标商务需求一一对应响应。

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标人在《商务需求偏离表》填写的“投标商务响应”与《商务需求》的“招标商务要求”存在填写不全的情况，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

### 六、分项报价清单

（一）项目报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）： 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表格式不得修改。

2. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致无效投标。

3.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、保险、税费、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4.开标一览表的投标总价应当与项目报价表的投标总价一致。

5.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

6.详细填写所投货物的制造商名称；若如所投产品属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以不填写型号等信息，但应当标注投标产品为定制产品。

（二）核心产品的品牌情况

我公司所投核心产品（双头平头炉）的品牌为：

（三）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

### 七、货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据采购清单内容包含的产品种类逐条填写。

### 八、售后服务能力（格式自拟，附相关证明材料）

### 九、产品保障（格式自拟，附相关证明材料）

### 十、企业认证情况（格式自拟，附相关证明材料）

### 十一、技术保障措施（格式自拟，附相关证明材料）

其它内容格式自定

## 第四章  合同及履约情况反馈格式

### 一、合同条款及格式（仅供参考）

合同条款

（仅供参考，项目具体要求以招标项目需求为准）

根                  招标项目的投标结果，由单位为中标方。按照《中华人民共和国民法典》（第三编合同）和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市（以下简称甲方）和单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：

第一条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量详见。

第二条  合同价款

本合同项下总价款为（大写）人民币，分项价款详见。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条  权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

第四条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

第五条  交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第六条  履约保证金

1、乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_________元。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后______天内无息退还乙方。

第七条  货款支付

第八条  违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】% 。

３、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条  合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第４９条、第５０条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十一  合同生效及其他

1、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）号招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式份，甲、乙方双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

### 二、政府采购履约情况反馈表

采购人名称：                       联系人及电话：

| 采购项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商名称 |  |  |  | 供应商 联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  |  |  | 合同履约时间 | 自 至 |
| 履约情况评价 | 总体评价 |  | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  | 分项评价 | 质量方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 价格方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 服务方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 时间方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 环境保护 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 其他 | 评价内容为： 评价等级为： □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
| 具体情况说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 （公章） |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：

1、本表为采购人向履约评价工作实施机构反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

## 第二册  通用条款（公开招标）

## 总则

1. 通用条款说明

1.1采购实施机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，采购实施机构可以对通用条款增加附录或补充内容。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含投标人资格要求、招标项目需求、投标文件格式、附件等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2．招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等规定，并参考有关法规，通过招标方式确定中标供应商。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购实施机构”是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构；本文中特指：深圳市国信招标有限公司。

3.2“采购人”或“招标人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；本文中特指：深圳市龙华职业技术学校。

3.3“投标人”或“投标方”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”和“谈判小组”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评标（谈判）工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/DownLoad/深圳市智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）；

3.8“网上投标”指通过深圳公共资源交易网上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及电子密钥新申请指引》详见http://zfcg.szggzy.com/。

5.2投标人的资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）投标联合体各方必须有一方先行注册成政府集中采购机构供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在采购公告中明示。

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给采购实施机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6．政策导向

6.1政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3  进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4  投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  对工期的要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完工验收。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购实施机构或采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人必须通过采购实施机构向投标人提供有关现场的资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提交的任何书面资料或口头承诺，未经采购实施机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10．招标答疑

10.1招标答疑的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

10.2投标人如对招标文件内容有疑问，必须在招标文件规定的答疑截止时间前以网上提问形式提交采购实施机构。

10.3采购实施机构对疑问所做出的澄清和解答，以书面答复（包括网站发布信息）为准。答疑纪要的有效性规定按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

10.4如采购实施机构认为有必要组织现场答疑会，投标人应按照招标文件规定的时间或采购实施机构另行书面通知（包括网站发布的通知）的时间和地点，参与现场答疑会。

10.5未参与招标答疑不作为否定投标人资格的理由。

## 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，采购实施机构在招标（或谈判）期间发出的答疑、澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  招标项目需求

第三章  投标文件格式、附件

第四章  合同及履约情况反馈格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评标要求

第七章  评标程序及评标方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向采购实施机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购实施机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购实施机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在招标文件规定的答疑截止时间前以网上提问形式提交给采购实施机构。不论是采购实施机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购实施机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括采购实施机构网站公开发布方式）答复或发送给所有投标人。澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

12.2对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

12.3 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，采购实施机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

13.2招标文件的修改以书面形式（包括网站公开发布方式）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面（包括网站公开发布方式）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准；

13.4采购实施机构保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式或书面形式发送给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购实施机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

## 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与采购实施机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容请详见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格可以按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件证明其投标技术方案项下的货物、工程和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件作为投标文件的一部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。投标资料异常核查范围为：质疑函、被质疑供应商投标文件资料、被质疑供应商答辩说明、被质疑资料原件、被质疑资料相应官方查询渠道查询到的信息等。以下情形可由评审委员会判定投标资料无效：

（1）被质疑供应商未能在合理时间内提供资料原件核对，且不能合理说明的；

（2）被质疑供应商提供的资料原件与投标文件资料不一致的；

（3）被质疑供应商投标文件资料信息与在相应官方查询渠道查询到的信息不一致，且不能合理说明的。

19.2本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，具体见专用条款中投标有效期的天数要求。在此期限内，所有投标文件均保持有效；

20.2 在特殊的情况下，采购实施机构在原定的投标有效期满之前，采购实施机构可以根据需要以书面形式（包括网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝采购实施机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但应当相应的延长投标担保有效期；

20.3 中标单位的投标书有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修结束。

21．关于投标保证金

21.1根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非招标的项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，投标无效。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为.szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/DownLoad/深圳市智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip】。

23.2投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标文件制作软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。采购实施机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则采购实施机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5完整填写“投标关键信息”，如下图所示：

备注：上述“开标一览表”中的“投标总价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8采购实施机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，采购实施机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，采购实施机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4经投标人电子密钥加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

## 投标文件的递交

24．投标书的保密

24.1在投标文件制作完成后，在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达开标时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密操作界面如下图所示：

在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。

投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密。

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如果确有困难，多次上传均告失败，请及时联系技术支持。

25.2采购实施机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购实施机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

25.4.投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标书中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4采购实施机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

## 开标

28．开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

28.2 采购实施机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

## 评标要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评标会议，评审委员会由采购实施机构依法组建，负责评标活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上的单数。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。

为保证评委人选的专业性，以及评标中的公平公正性，评审专家从深圳市财政局评标专家库中随机抽取。

采购人代表须持本单位签发的《评标授权书》参加评标。

注：《评标授权书》模板可以从“深圳公共资源交易网”（http://www.szggzy.com/）政府采购页面下“资料下载”处下载。

29.2评标定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评标

30.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评标报告的工作程序。

## 评标程序及评标方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。评审委员会对投标单位打√为通过审查，打×为未通过审查。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及《深圳市政府采购评审委员会）和评标方法暂行规定》，参照相关法律、法规、规定，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

36. 实地考察、演示或设备测试

36.1在招标过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件。投标人应随时做好接受检查的准备。

36.2若招标文件要求进行现场演示或设备测试的，投标人应做好相应准备。

37．评标方法

37.1.1最低价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，按报价进行排序且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。

37.1.3定性评审法

定性评审法，是指按照招标文件规定的各项因素进行技术商务定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评审报告。所有递交的投标文件不被判定为废标或者无效标的投标人，均推荐为候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评标方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

## 定标及公示

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向采购实施机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4采购实施机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》（深财规【2020】1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，采购实施机构将在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com/）”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向采购实施机构提出。 监督电话：0755-23906834。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后,公示期内无有效质疑投诉,采购实施机构将向中标供应商和采购人发布《中标通知书》（咨询电话：0755—23906834  23962384）。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，采购实施机构有权吊销中标通知书或终止采购合同。

## 公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由采购实施机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由采购实施机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向政府采购监督管理部门提出非公开招标方式申请，经政府采购监督管理部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由采购实施机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

## 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予按本招标文件规定评审确定的中标人。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购实施机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同协议书的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约保证金（除现金方式外，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交保证金）；

46.2如果中标人不能按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约保证金，采购人将有充分的理由通过政府采购监督管理部门废除中标，给采购人造成的损失应当予以赔偿；

46.3项目服务期满之后,经验收合格后，采购人在七日内办理解除履约担保手续。

47. 合同的备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送政府集中采购机构备案。

48. 合同的变更

合同变更事宜按《深圳市财政局 深圳市政府采购中心关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知》（深财购〔2019〕43号）相关规定执行。

49. 履约抽检及情况的反馈

49.1供应商必须诚信履约，采购人必须对采购项目实施组织履约验收。必要时，履约评价工作实施机构将对采购项目进行履约抽检评价。如未按合同履约，将按《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条有关规定、《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》及其操作细则进行处理。

49.2采购人和供应商应当在采购合同履行完毕三十日之内将政府采购合同履行情况和相关政府采购建议等反馈至政府集中采购机构。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报市财政委和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

## 质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购实施机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果以及评审委员会、谈判小组、竞价小组组成人员的质疑，为中标或者成交结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：（1）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（2）合理的事实和依据；（3）必要的证明材料和法律依据。注：质疑函范本可在政府集中采购机构下载。

52.4提交材料

质疑函、营业执照复印件、法定代表人证明。如委托代理人提交的，还需提交授权委托书及代理人身份证明。

52.5收文部门

52.5.1供应商登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【质疑】”中提出质疑。

52.5.2请质疑供应商根据深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com/）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。采购实施机构联系电话：0755- 23962384；0755-23906834，地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑材料符合质疑条件的办理收文，出具收文回执；

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：（1）质疑主体、时限不符合的，不予收文；（2）质疑函内容、提交人身份证明不符合的，开具补正告知书，供应商可在质疑期内补正后重新提交。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向深圳市财政局投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，如果合格供应商符合法定数量，依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商；如果合格供应商不符合法定数量，应当重新开展采购活动。

## 第十二章  附件

53. 财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

（财库〔2020〕46号）

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财政部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；（四）框架协议采购项目；（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%～10%（工程项目为 3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%～5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%～3%（工程项目为 1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%～2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

（单位名称）XX年面向中小企业预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，现对本部门（单位）XX年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）XX年预留项目面向中小企业采购共计XX万元，其中，面向小微企业采购XX万元，占XX%。

面向中小企业预留项目明细

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目） | （填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例） | （精确到万元） | （填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议） |
| …… | …… | …… | …… | …… |

部门（单位）名称：

日期：

54.工业信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

关于印发中小企业划型标准规定的通知

（工信部联企业〔2011〕300号）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

55. 国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

（国统字〔2017〕213号）

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

56.财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕141号)

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、民政厅(局)、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：