深圳海关跨境客车智能监管设备购建项目（文锦渡口岸）

竞争性谈判文件

项目编号：SZGX2020126-SZHG-012

采购人：中华人民共和国深圳海关

确认日期：2020年月日

深圳市国信招标有限公司

2020年9月

目  录

第一章  投标人须知	7

一、适用范围	8

二、关于谈判文件的修改	8

三、关于投标人	8

四、关于响应文件	8

五、关于谈判保证金	9

六、关于开标	10

七、关于谈判	10

八、关于成交结果公示	10

九、关于无效标和谈判失败	10

十、关于成交服务费	11

十一、关于中小企业参加投标的特殊规定	11

十二、关于监狱企业投标的特殊规定	12

十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	12

第二章　项目需求	15

一、项目简介	16

二、技术要求	16

三、商务要求	26

四、报价要求	28

五、特别说明	28

第三章  合同范本	30

第四章  评标原则与方法	37

第五章  附件	40

附件1 投标书	41

附件2 初次报价一览表	42

附件3 分项报价清单	42

附件4 货物说明一览表	43

附件5 投标人基本情况表	43

附件6 投标人资格证明文件	44

附件7 商务指标响应一览表	46

附件8 项目负责人和售后服务人员情况表	49

附件9 售后服务方案	49

附件10 技术指标响应一览表	50

附件11 技术响应方案	61

附件12 保密承诺书	61

附件13 廉政承诺书	62

附件14 中小企业声明函（选用）	63

附件15 残疾人福利性单位声明函（选用）	63

附件16 监狱企业声明函（选用）	64

最终报价及承诺一览表	65

竞争性谈判邀请函

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2020126-SZHG-012。

2．项目名称：深圳海关跨境客车智能监管设备购建项目（文锦渡口岸）。

3．采购方式：竞争性谈判。

4．预算金额：人民币壹佰玖拾肆万捌仟贰佰柒拾肆元捌角玖分（¥1,948,274.89元）。

5．最高限价：人民币壹佰玖拾肆万捌仟贰佰柒拾肆元捌角玖分（¥1,948,274.89元）。

6．采购需求：详见谈判文件第二章“项目需求”。

7．合同履行期限：合同签订之日起30个日历日内。

8．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2．投标人必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

3. 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．本项目不接受投标人选用进口产品参与投标，不接受分包、转包。

三、获取采购文件

1．时间：2020年9月8日至2020年9月10日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

3．方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取谈判文件，投标人可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请代理机构工作人员：石磊、易久琳，咨询电话：0755-23962384、0755-23906834，电子邮箱：7300803@qq.com、451613934@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1）营业执照（或法人证书或登记证书）复印件。

2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件（注：由投标人自行出具并加盖公章，格式见谈判文件附件）。

3）信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

4）法定代表人证明书原件（格式见谈判文件附件）。

5）法定代表人授权委托书原件（格式见谈判文件附件）。

注：所提供的报名资料均需加盖公章。

4．售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公对公转账），谈判文件售后不退。投标人应提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

账户名称：深圳市国信招标有限公司

账    号：7441310182600057811

四、响应文件提交

1．截止时间： 2020年9月11日14:30（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司评标室。

五、开启

1．时间： 2020年9月11日14:30（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．投标人要求对谈判文件进行澄清的，应在2020年9月11日12：00（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn；

2）深圳海关门户网：shenzhen.customs.gov.cn；

3）深圳市国信招标有限公司网站：www.szgxzb.com。

3．投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

4．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目谈判。

5．为本项目整体采购的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的投标人，不得参与本项目谈判。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：中华人民共和国深圳海关

地址：深圳市福田区深南大道2006号

联系人：陈先生

电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398101

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊、易久琳

联系方式：0755-23962384、0755-23906834

3．项目联系方式

项目联系人：石磊、易久琳

电话：0755-23962384、0755-23906834

深圳市国信招标有限公司

2020年9月7日

# 第一章 投标人须知

本项目竞争性谈判文件要求中，凡标有“★”的内容均为不可偏离的重要指标，投标人必须完全响应，否则将导致投标无效。

## 一、适用范围

本谈判文件内容仅适用于本次竞争性谈判中所叙述项目的采购。

## 二、关于谈判文件的修改

1．在递交响应文件截止时间前，采购人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改谈判文件，为使投标人在准备响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，采购人可酌情推迟递交响应文件截止日期，澄清或修改的内容将以网上公告的形式发布，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

2．谈判文件的修改说明为谈判文件的一部分，对投标人有约束力。

## 三、关于投标人

1．投标人须提供资格证明文件（详见附件）。

2．投标人必须由法定代表人或其委托代理人参加谈判会议，在谈判过程中接受谈判小组提出的质询，并予以解答。

## 四、关于响应文件

1．响应文件应由纸质响应文件、电子响应文件等组成：

1）纸质响应文件数量：正本1份、副本3份，内容应包括:

a．目录

b．投标书（格式见附件1）；

c．初次报价一览表（格式见附件2）；

d．分项报价清单(格式见附件3）；

e．货物说明一览表(格式见附件4）；

f．投标人基本情况表（格式见附件5）；

g．投标人资格证明文件（格式见附件6）

h．商务指标响应一览表(格式见附件7)；

i．项目负责人和售后服务人员情况表(格式见附件8)；

j．售后服务方案（格式见附件9）；

k．技术指标响应一览表(格式见附件10)；

l．技术响应方案（格式见附件11）

m．保密承诺书（格式见附件12）

n．廉政承诺书（格式见附件13）

o．中小企业声明函（格式见附件14，选用）

p．残疾人福利性单位声明函（格式见附件15，选用）

q．监狱企业声明函（格式见附件16，选用）

r．投标人认为有必要提供的其他材料（格式自拟）。

2）电子响应文件数量：1份（光盘或U盘）。

电子响应文件包含纸质响应文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），单独提供的计算表格采用Excel文档（如果有），单独提供的图纸采用AutoCAD文档（如果有）。纸质响应文件与电子响应文件内容不一致时，以纸质响应文件为准。

3）本项目不接受替代方案。投标人必须保证所提供的资料的真实性。

2．响应文件的编写

1）投标人须对谈判文件的每一项要求给予实质性响应，否则其响应文件将被拒绝。

2）投标人对每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

3）响应文件用中文书写，计量单位使用国际单位。

4）投标报价必须以人民币报价。若单价与总价不一致，应以单价为准。

3．响应文件的签署和印刷

1）响应文件正本必须按谈判文件要求由投标人法定代表人委托代理人签署、加盖公章。响应文件副本可用正本的复印件。

2）响应文件除签名外必须是印刷形式，响应文件若有修改，须由法定代表人或委托代理人在修改处签署。

4．谈判响应文件的装订、密封和标记

1）投标人应将响应文件装订，并在封面标明项目名称、项目编号、“正本”或“副本”。电子响应文件与纸质响应文件一并封装。

2）封装面应注明：项目名称、项目编号、封装袋内所封装内容、投标人名称。

3）未按上述规定进行密封和标记的谈判响应文件，代理机构有权不予接收。

5．谈判响应文件的递交

1）投标人将响应文件按上述规定进行密封和标记后，按《谈判邀请函》注明的地址在递交响应文件截止时间之前送达。

2）在递交响应文件截止时间后送达的响应文件，代理机构不予接收。

3）响应文件不予退还（投标人在递交响应文件截至时间之前撤回的除外）。

6．响应文件的有效期

自响应文件递交截止之日起90日历日。

## 五、关于谈判保证金

1．根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，投标人应提交谈判保证金，并作为其投标的一部分，谈判保证金金额：人民币叁万捌仟玖佰陆拾伍元整（¥38,965.00）。

2．谈判保证金是为保护采购人或代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

3．投标人须在投标截止时间前采用银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）。

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2020126

4．未按规定提交谈判保证金的，将被视为无效响应。

5．成交人的保证金在向代理机构提供合同扫描件或复印件后5个工作日内无息退还，未成交人的保证金在成交结果公示后5个工作日内无息退还。

6．下列情况之一发生，谈判保证金将不予退回：

1）在递交响应文件截止时间之后撤回其谈判响应文件的。

2）成交人不按成交结果签订合同，视为放弃成交资格的。

3）在谈判期间用不正当手段影响成交结果的。

4）投标人提供虚假文件导致响应文件无效的。

## 六、关于开标

1．代理机构按规定的时间和地点开标。

2．开标时，先检查响应文件密封情况，经采购人、各投标人确认无误后拆封唱标。

3．唱标主要内容为 “初次报价一览表”的内容，以及代理机构认为合适的其他内容。

## 七、关于谈判

1．谈判工作由谈判小组独立进行，并推荐成交候选人；

2．在开标、谈判期间，投标人不得进行影响谈判结果的活动；

3．谈判小组不向投标人解释未成交原因。

## 八、关于成交结果公示

1．成交结果经采购人确定后，即进行成交结果公示，公示期为三个工作日。成交结果将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳海关门户网（shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（www.szgxzb.com）发布。

2．投标人有权在公示期内对成交结果进行书面质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

3．公示有效期内无有效异议的，代理机构将向成交人发出成交通知书。

## 九、关于无效标和谈判失败

1．有下列情况之一出现的响应文件，将作无效标处理：

1）响应文件未对谈判文件作出完全响应的；

2）投标人未按规定提交谈判保证金的；

3）未通过资格、符合性审查的；

4）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

2．通过符合性审查的投标人少于三家的，谈判失败。采购人可能采用以下方式之一重新组织采购：

1）组织少于三家且愿意参加本项目的投标人谈判；

2）单一来源谈判。

## 十、关于成交服务费

成交人须在领取成交通知书前，以银行转账的方式向代理机构交纳成交服务费。成交服务费收费标准参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）的标准，按照差额定率累进法计算。详见下表：

| 中标金额（万元） | 货物类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |
| 100～500 | 1.10% |

## 十一、关于中小企业参加投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

1）财政部、工业和信息化部“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知” 财库[2011]181号；

2）工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部“关于印发中小企业划型标准规定的通知”工信部联企业[2011]300号；

3）财政部印发的《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号。

2．关于投标的特殊规定

1）依据工信部联企业[2011]300号文件，符合中小企业划型标准规定的投标人（以下称“中小企业投标人”）应提供财库[2011]181号文件附件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件16）；

2）依据财库[2011]124号文件，中小企业投标人可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

3．关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

1）小型、微型企业价格扣除政策

投标人为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。谈判小组根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

2）享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

① 符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

② 提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

3）享受小型、微型企业价格扣除政策的投标人应同时符合以下条件：

① 投标人为中国法人；

② 投标产品制造商为中国法人；

③ 投标产品原产地为中国；

④ 投标货币为人民币。

4）符合享受小微企业优惠政策的投标人必须自行提供《中小企业声明函》。

## 十二、关于监狱企业投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2．关于监狱企业价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等政府采购促 进中小企业发展的政府采购政策。

3．关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2．关于残疾人福利性投标的特殊规定

1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2）成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）成交人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3．关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 十四、关于节能环保产品投标的规定

1．相关依据

1）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

2）财政部、环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

2．相关规定

1）在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）首页。

2）进入以上清单范围的投标产品将在评标时获得竞争优势，投标人选用节能环保产品参与投标的，应在投标文件中提供《节能产品政府采购清单》和/或《环境标志产品政府采购清单》，并对投标产品进行标记。

- 十五、关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1．“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2．中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 十六、其他说明

1．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

2．属于下列情形之一的，投标人不得参与本项目投标，法律、法规另有规定的除外。

1）与本项目采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

2）与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

4）其他会影响采购活动公平进行的情形。

3．谈判文件中标有“▲”的条款为重要条款，若出现负偏离将导致扣分较多。标有“★”的内容均为不可偏离指标，投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足谈判文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足谈判文件要求，将视为不满足谈判文件实质性要求作无效标处理。

4．名词解释

1）采购人：中华人民共和国深圳海关

2）代理机构：深圳市国信招标有限公司。

3）投标人：参加本次谈判并向代理机构提交响应文件的单位。

# 第二章　项目需求

## 一、建设内容

1．建设内容清单

1）本项目建设内容以下表《建设内容清单》为准，其中备注中标明“甲方提供”的设备由甲方提供，投标人不需要报价，其他建设内容均需报价。

2）投标人负责本项目建设内容清单中所有设备（无论是甲方提供还是投标人采购）的安装和集成联调。

3）备注中标明“甲方提供”的设备不需要进行技术应答，其他建设内容均需进行技术应答。

4）建设内容清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心监管数据调度设备 | 部署跨境客车智能管控算法及应用、数据库 | 2台 |  |
|  |  | 构建网络 | 2台 |  |
| 2 | 车牌识别设备 | 部署在车道识别小车车牌信息 | 3台 |  |
| 3 | 跨境客车智能管控通道验放设备 | 完成小车通道旅客免下车测温和健康申报信息获取等各项前端功能 | 3套 |  |
| 4 | 边缘视频处理设备 | 隶属关边缘侧部署，用于保存图片和视频 | 1台 |  |
| 5 | 数据库软件 | 跨境客车智能监管应用数据存储 | 1套 | 甲方提供 |
|  |  | MySQL8.0.20数据库 | 1套 |  |
| 6 | NAS文件存储 | 提供保存测温图片所需的存储 | 1套 | 甲方提供 |
|  | SAN存储 | 提供应用与WEB服务虚拟机、网关虚拟机所需的存储 | 1套 |  |
| 7 | 设备安装部署 | 健康扫码、红外测温等前端设备安装联调 | 1项 |  |
| 8 | 应用软件开发、系统对接以及集成联调 | 实现小车旅客测温、健康申报、核算检测验放监管；实现与海关现有系统对接及联调；通过算法实现人脸去重，降低环境对红外测温影响 | 1项 |  |

## 二、技术要求

1．业务需求

1）跨境客车智能监管系统主要用于展示通关人员车辆的通关数据及相关的事件操作。主要包括三个主要功能，待处理工作台、通关详情和历史通关查询。

 2）所有业务功能均需提供原型设计图。

3）待处理工作台

① 待处理工作台，主要是测温筛查系统对当前过境旅客的检测后，发现异常情况，未通关成功，手动核实处理的通关记录

② 主要展示的内容包括：申报时间、车牌号、驾驶员姓名、通道号、通道名称、进出境标记、未放行原因。

③ 过滤查询功能，包括：车牌、通道、进出口申报时，在数据的最后一列中会有操作功能，包含：处理、查看详情等功能。

a．“处理”操作，当温度不准确时，可重新校正，填写处理说明。

b．“查看详情”操作。

④ 跳转到详情界面，展示通关旅客详细信息和近期通关记录。

4）通关详情

详情界面主要为了展示通关旅客的个人信息、出入境信息、历史申报信息、过去14天的个人身体状况、体温检测图片，主要为了更直观的展示旅客信息，帮助确认是否有异常。

① 个人信息：个人信息栏中会展示车上多个人的基本信息，主要展示：姓名、职业、国籍、电话 城市。可点击切换不同乘客信息，体温检测也会同步切换。

② 历史申报信息：最近一段时间通关记录，主要展示：时间、温度、放行结果。

③ 出入境信息：展示的内容：证件类型、证件号、航班、出入境口岸、目地。后14天行程。

④ 过去14天的信息：过去14天身体状况，增加对旅客健康状况的判断依据。

5）历史通关查询

① 记录每次通关信息，对每次记录都会留存。

② 主要展示的内容包括：申报时间、车牌号、驾驶员姓名、通道号、通道名称、进出境标记、未放行原因、操作。

③ 还可对具体的字段进行过滤查询，包括：车牌、通道、进出口、申报时间。

④ 可操作详情按钮，跳转到详情界面，查看用户信息。

6）智能测温监管设备功能

智能测温监管设备主通过采集通道部署的可见光摄像头和红外摄像头数据，分析可见光图像获取人脸位置，融合红外图像获取红外温度数据，比对通过不断学习的数据，分析筛选出每个通道相机拍摄的不正常体温进行告警。

| 序号 | 系统 | 功能列表 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.数据管理平台 |  |  |  |
| 1 | 系统管理 | 参数配置 | 对系统相关参数的信息配置 |
|  |  | 系统日志 | 对系统所有检测的操作日志进行记录 |
| 2 | 组织管理 | 单位管理 | 本单位信息的维护 |
| 3 |  | 部门管理 | 对本单位各部门的信息维护包括新增、修改、删除等操作 |
| 4 |  | 角色管理 | 对系统中角色的管理包括新增、修改、删除以及角色权限的配置等操作 |
| 5 |  | 用户管理 | 对系统中后台用户的管理包括新增、修改、删除、账户的密码初始化以及角色的分配等操作 |
| 6 |  | 系统资源管理 | 主要是管理系统中的所有功能模块，方便角色中的配置管理 |
| 7 |  | 系统权限管理 | 主要是对系统功能模块权限操作的管理 |
| 8 | 安全管理 | 个人资料 | 后台用户可随时维护个人相关资料 |
|  |  | 修改密码 | 后台可修改用户登录密码 |
| 9 | 数据管理 | 数据字典 | 对系统中数据字典的信息维护 |
| 10 |  | 采集人员管理 | 现场操作人员管理 |
| 11 |  | 采集地点管理 | 设备部署地点管理 |
| 12 |  | 采集终端管理 | 采集终端注册,远程控制 |
| 13 |  | 测温设备管理 | 摄像头管理 |
| 14 |  | 测温数据 | 记录测温数据, |
| 15 |  | 人脸库 | 人脸注册/分组/认证/比对 |
| 16 | 人脸管理 | 人脸检测 |  |
| 17 |  | 人脸识别 |  |
| 7 | 温度管理 | 温度日志 |  |
| 8 |  | 温度上报 |  |
| 9 |  | 异常温度预警 |  |
| 10 | 设备管理 | 采集终端配置，支持人脸、测温摄像机的统一运维管理（状态查看，配置等） |  |
| 11 |  | 摄像头配置 |  |
| 12 |  | 远程控制 |  |
| 13 |  | 心跳管理 |  |
| 14 |  | 自动升级 |  |
| 15 |  | 日志管理 |  |
| 17 | 数据统计 | 人数统计 |  |
| 18 |  | 频率统计 |  |
| 19 |  | 高温统计 |  |
| 20 |  | 日志统计 |  |

7）应急功能开关设计

① 跨境客车智能监管设备及后台系统实现独立功能开关。按测温（带人脸抓拍）、健康申报、核酸检测、重点旅客三个功能提供独立开关操作。开关开启时表示将核对采集对应功能数据，开关关闭时表明不核对采集。

② 该功能开关在跨境客车智能监管系统提供现场关员使用的页面中提供。在H4A系统中建立“跨境客车智能监管”系统权限，当开启该开关设置页面时，提示关员重新输入账号，从H4A中获取该关员是否有操作开关的权限。如未授权，该页面应只展示状态。所有开关操作记录人工操作日志。

③ 如任何功能开关有关闭的情况，该次验放纪录均应标注。

④ 开关组合范例如下：

| 测温 | 申报 | 核酸 | 重点旅客 | 功能表述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | √ | √ | √ | 所有功能开启 | 正常运行时的要求 |
| √ | ╳ | ╳ | ╳ | 仅进行测温 | 申报、核酸、重点旅客故障 |
| √ | √ | ╳ | ╳ | 进行测温和申报检测 | 核酸、重点旅客数据故障 |
| √ | √ | √ | ╳ | 进行测温、申报、核酸检测 | 重点旅客数据故障 |
| ╳ | √ | √ | ╳ | 仅进行申报和核酸 | 当测温设备、重点旅客设备故障时屏蔽该设备 |
| ╳ | √ | ╳ | ╳ | 仅进行申报检测 |  |
| ╳ | √ | ╳ | √ | 仅进行重点旅客检测 |  |
| ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 关闭所有功能 | 此时通过设备时仍应当生成过卡纪录，仍应保持和卡口的互动 |

备注：核酸功能依附于申报数据，故申报开关将决定核酸开关的状态。

8）数据存储服务设计

① 在深圳海关部署的中心监管数据调度设备中，使用计算节点虚拟化部署跨境客车智能监管应用服务。现网一台OceanStor6800 V5存储节点提供块存储服务（IP SAN）；使用海关现网的MySQL数据库服务和1台文件存储服务（NAS）。针对隶属海关边缘端红外测温图片、可见光抓拍人脸图片，通过跨境客车智能管控应用调阅、数据适配服务，满足海关统一管理要求，按照海关图片资源规范命名的要求存储在海关现网的NAS存储中，当涉及到结构化业务数据的处理，除保存在海关现网的共享MySQL数据库中外，还同时按照海关统一的驾驶员智慧验放数据格式共享数据给海关数据资源管理设备中的Oracle数据库中；若涉及到非结构化数据（图片、短视频等），保存在海关现有的NAS存储中。

② 综上，跨境客车智能监管的全量数据将存储在海关数据资源管理设备中。

数据存储服务设计：

9）业务数据要求

采集的旅客通关信息（不含图片、视频存储）存储时间不低于2年，旅客通关测温图片或视频储存时间不低于3个月，异常报警图片保存时间不低于2年。

2．技术要求

1）中心监管数据调度设备

① 中心监管数据调度设备包含2个计算节点，2台网络交换节点。

② 中心监管数据调度设备使用FusionSphere（KVM）虚拟化部署跨境客车智能管控算法及应用。基于FusionSphere提供的虚拟机热迁移能力，如果其中一台计算节点运行状态出现异常，在进一步恶化之前将该计算节点上运行的业务迁移到正常运行的另一台计算节点上，保障系统的稳定性。同时当计算节点宕机或者重启，系统可以将具有HA属性的虚拟机故障迁移到其他计算节点，保证虚拟机能够快速恢复。

③ 应用虚拟机和网关虚拟机对应的资源需求如下表所示：

| 虚拟机用途 | 操作系统 | 资源需求 | 部署应用程序 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB+应用 | CentOS 7.6 64bit | 16CPU，32GB，1.6TB | Nginx 1.17.4 | 2 |
| 网关 | CentOS 7.6 64bit | 16CPU，32GB, 1.6TB | Tomcat8.5.436 JDK1.8 Redis 5.0.6 | 2 |

④ 每台计算节点部署WEB和应用以及网关虚拟机所需的VCPU数为32，含系统消耗（/0.8）后所需的VCPU数为40；所需的内存为64GB，含系统消耗（/0.8）后所需的内存为80GB；所需的存储空间为1.6TB+1.6TB=3.2TB，考虑到高可用性，实际硬件配置需要保证大于2*3.2TB=6.4TB的可用存储空间，并且预留热备空间。此部分使用现网6800 V5存储提供的SAN存储。

★ ⑤ 系统使用CentOS 7.6（后续可根据业务需求移植为中标麒麟7.6 ARM版本）。

⑥ 要求给出跨境客车智能监管系统存储容量的分析结果及建议。

⑦ 基于以上需求，给出计算节点详细配置。

⑧ 主要技术参数

采用ARM架构，实现安全可控，针对人脸去重算法提供NPU（神经网络处理器），保证业务性能和体验。

a．单台计算节点配置：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 2U,板载4*GE,2*鲲鹏920,48*Core@2.6GHz（总计96核） |
| 2 | 内存：4*DDR4 内存32GB-2933MT/s（总计128GB） |
| 3 | NPU卡: Atlas 300 C AI加速模块-4*8G Memory |
| 4 | 硬盘组件：4* 1.2TB 10K RPM SAS硬盘单元(3.5")；（系统盘） |
| 5 | 2*以太网标卡-10GE(Hi1822)-四端口-SFP+ -半高半长-全高拉手条-PCIE 3.0 x8 |
| 6 | 2*FC HBA卡-16G(Hi1822)-双端口-SFP+-半高半长-全高拉手条-PCIE 3.0 x |
| 7 | 2* 2000W 交流电源模块 |
| 8 | 8*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC |
| 9 | 5*电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) |

b．单台网络交换节点配置：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 1U,48*10G SFP+,6*100G QSFP28,2*交流电源,端口侧进风 |

⑨ 主要功能要求

★ a．虚拟机热迁移：如果某台物理设备运行状态出现异常，在进一步恶化之前将该设备上运行的业务迁移到正常运行的设备上，就可以为客户提供高可用性的系统。依赖此技术，更换硬件时不会对虚拟机上的业务造成影响。

★ b．虚拟机负载均衡：系统发放一个虚拟机、虚拟机热迁移或者计算节点故障重启恢复时，在系统配置成负载均衡模式的情况下，根据各个物理计算节点现有的负载状况进行动态的调配，使得集群中各个物理计算节点的负载处于一个动态的均衡状态。

★ c．虚拟机HA：当CAN节点宕机或者重启，系统可以将具有HA属性的虚拟机故障迁移到其他计算节点，保证虚拟机能够快速恢复。

★ d．虚拟机故障隔离：虚拟机的本质就是通过虚拟化技术，将一台物理设备虚拟成多个计算机。虚拟机之间彼此相互独立，一个虚拟机故障不会影响其他虚拟机。用户对虚拟机的使用体验和对传统物理机的体验相同。

★ e．虚拟机OS故障检测：当虚拟机本身发生故障，或者虚拟机所在物理节点发生故障导致虚拟机故障时，系统能够根据用户预先设置的故障处理策略，决定在本地或异地重新启动虚拟机，尽快恢复业务的运行。

f．支持国产自研的64位高性能多核Kunpeng 920处理器，广泛应用于政府、企业等各个领域，不仅具备高性能、低能耗等优势，更能满足海关客户安全可信的关键需求，从根本上保障海关业务的持续发展。

g．实现硬件、软件生态关键技术安全可控，保证海关业务的连续性。

h．满足海关新兴产业创新发展的需要，孵化安全可控新产业。

2）车牌识别相机

车牌识别相机用于获取通关旅客乘坐小车在通道中行驶车辆的车牌信息，车牌信息关联人脸红外测温、健康申报、重点旅客识别等验放结果信息，发送给海关智能卡口进行通关放行。

① 主要技术参数

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像传感器 | 1/1.8,200万像素逐行扫描CMOS |
| 2 | 有效图像尺寸 | 1920(H)*1080(V) |
| 3 | 最低照度 | 彩色：0.001Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门)；黑白：0.0001Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门) |
| 4 | 焦距 | 2.8-12mm |
| 5 | 补光距离 | 20m |
| 6 | 视频压缩格式 | H.265/H.264/MJPEG |
| 7 | 最大分辨率 | 1920×1080 |
| 8 | 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；报警接口：2路报警输入、1路报警输出；音频接口：1路音频输入、1路音频输出. |
| 9 | 存储接口 | 1个MicroSDHC/MicroSDXC卡插槽，最大容量 |
| 10 | 电源 | DC12V，PoE+；功耗：最大功耗18W，典型功耗8W；工作温度：-30℃~60℃；防护等级： IP67 |

② 主要功能要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★车辆分析 | 车牌识别，车身颜色，车型车款， 机动车占用非机动车道，非机动车占用机动车道，违法停车，压线，逆行/倒车，交通参数采集； |
| 2 | ★机非人结构化 | 机动车、非机动车及行人抓拍，机非人结构化数据(位置等信息). |

3）通道验放设备

① 红外无感快速人体测温筛查热像仪

主要技术参数：

| 名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 整机性能 | 1．测温范围:30℃～45℃。 2．测温误差:±0.3℃。 3．测温显示：场景最高温度点温度显示。 4．温度标校：校正标识提示。 5．接口：1路RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，可扩展。6．RS-485/RS422/RS232；可扩展报警输出。 7．视频压缩标准:H.265、H.264、MJEPG。 8．音频压缩标准：G.711。 ★9．移动侦测：支持视频遮挡，支持移动检测报警。 10．供电方式：DC12V。 11．功耗：≤5W。 12．重量不大于2kg。 13．安装方式：壁装/柱装/三角架。 |
| 测温热成像 | 1．探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器。 2．探测器像素：不低于384*288。 3．光谱范围：8μm～14μm。 4．探测器帧频：50Hz。 5．灵敏度（NETD）：≤50mK@25℃,F#1.0。 6．镜头焦距：13mm，无热化镜头。 7．近摄距：2.0m。 8．图像增强：DDE数字细节增强，3D数字降噪，精准消盲元，视场内无亮点暗斑。 9．伪彩：支持白热、黑热，支持16种伪彩可调。 10．全寿命管理：机芯健康指数记录功能（工作时间，快门次数，极限温度）。 |
| 高清可见光 | 1．传感器类型:1/2.8英寸CMOS。 2．最大分辨率:不低于1920×1080。 3．可见光像素:不低于200万。 4．镜头焦距:10mm。 5．聚焦模式:手动。 6．最低照度彩色:0.005Lux @ （F1.5，快门时间：1/30s） 黑白：0.0005Lux @ （F1.5，快门时间：1/30s）。 7．透雾功能:电子透雾。 8．电子快门:1s～1/30000s。 9．图像增强：支持宽动态、背光补偿、强光抑制、曝光补偿、2D/3D降噪。 |
| 环境适应性 | 1．工作温度：-20°～50°。 2．工作湿度：≤95%。 3．防护等级：IP66，TVS 2000V防雷、防浪涌、防突波保护。 |

智能测温设备功能

智能测温作为现场检测乘客体温的设备，给关员提供一个在室外乘客免下车的测温信息获取方式，带来如下新增功能点：

★ a．免下车测温，减少下车测温或者海关关员手持测温枪靠近操作的不便，减少被传染风险。

★ b．获取测温对应的红外和人脸图片，送给智能测温监管设备做后台分析。

② 自助扫码申报设备

主要技术参数：

| 序号 | 规格 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扫码终端箱体尺寸 | 不小于500mm*1600*269mm |
| 2 | 扫码间隔距离 | 二维码距离1.2米内最佳，支持0.1-1.5米 |
| 3 | 摄像头分辨率 | 1080p |
| 4 | 显示尺寸 | 工业显示器7寸 |
| 5 | 整箱防护能力 | IP 63 |
| 6 | 小车探测标准距离 | 1.5m |
| 7 | 工作电压 | AC 220V |
| 8 | 工作温度 | -20°～60° |
| 9 | 接口 | RJ45/三相电源 |

扫码终端功能：

a．扫码终端主要在疫情期间使用，用于健康申报码等扫码读取。

★ b．给出扫码终端效果图及设计部署图。

c．健康申报码：旅客在通关前使用微信小程序“海关旅客指尖服务”进行健康申报/修改健康申报，提交申报信息，生成“健康申报码”。

d．扫码器：旅客扫描手机健康申报码信息，上传给后台服务端。

e．显示屏：进行通关指引显示。

f．扬声器：扫码器扫描健康申报码成功进行声音提示。

③ 边缘视频处理设备

a．主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★网络视频输入 | 64路，接入能力320Mbps（开启智能并发存储性能为160Mbps)；视频转发：64路，转发能力320Mbps（开启智能并发性能为160Mbps)；回放下载：32路，回放能力160Mbps |
| 2 | IPC接入 | 单设备支持64个摄像机接入 |
| 3 | HDMI | 支持双HDMI异源输出接口，输出分辨率：1个HDMI2.0支持4K，1个HDMI1.4支持1080P；VGA：可外置转换线扩展VGA接口；4/16路1080P解码 |
| 4 | 视频格式 | H.264、H.265、MJPEG |
| 5 | 设备接入 | 支持Huawei SDK、GB/T 28181、ONVIF标准 |
| 6 | ★平台接入 | 支持以国标GB/T 28181、ONVIF协议被平台接入，进行实时浏览、录像点播、云镜控制、告警上报等业务（仅作NVR设备） |

b．主要功能要求：

| 序号 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 1 | 视频接入,存储和转发； |
| 2 | 录像方式：支持手动录像、计划录像、多种告警联动触发的录像； |
| 3 | 录像回放，本地：多路同步回放、分段回放； |
| 4 | 录像查询方式：按时间、事件查询 |
| 5 | 录像下载方式：高速下载、批量下载、分段下载、前端录像下载。 |
| 6 | 视频存储：磁盘接口，SATA3.0；硬盘类型：支持企业级硬盘：4TB /6TB 支持监控级盘：4TB/6TB 系统存储 32GB eMMC；RAID级别：RAID 5。 |

④ 数据库软件

a．Oracle 19c

b．字符集：utf-8

c．数据量：170G/每年

d．通用权限

e．MySQL8.0.20数据库

⑤ NAS文件存储

红外测温图片文件的存储，保持两年的存储量为16.7TB。

⑥ SAN存储

OceanStor6800 V5， 提供大于6.4TB的可用存储空间以及热备空间。

⑦ 设备安装部署

在海关指定现场、机房、弱电间等位置的安装部署和集成联调，包括但不限于强弱电布线、布管、支架等全部配套安装工作和所需的材料、配件。其中，需在文锦渡口岸指定位置完成通道立杆、横向臂杆、底座安装，摄像机及黑体安装，扫码箱等设备的安装部署和集成联调。

⑧ 应用软件开发、系统对接以及集成联调

应用开发：

a．与海关现有系统对接：旅通系统、智能卡口系统、H4A系统等；

b．支持健康申报24小时有效期限制；

c．各项查询统计：通关详情、4、历史通关查询；

d．待处理工作台；

e．应急功能开关。

系统对接：

a．与海关现有的智能卡口、H4A、旅客通关等系统进行对接开发、及软硬件设备的集成联调；

b．多人情况下的人脸图像去重；

c．维保服务。

## 三、商务要求

★ 1．合同履行期限

合同签订生效后30个日历日内完深圳海关跨境客车智能监管设备试点建设项目建设，包括设备购置及施工安装；完成设备的集成和调试；完成实施部署并交付使用。

★ 2．运维要求

1）质量保证期：自项目验收之日起3年。投标人成立专项维护小组对本设备故障7*24小时响应，响应时间在2小时内，到场时间在24小时内。故障维护响应包括电话技术支持与现场维修两种。

2）硬件方面，在质保期内，由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，投标人负责免费修理或更换。过质保期后，设备维修需更换设备，投标人设备报价应不高于本合同报价，维修服务费不得超过设备价格的20%。

3）设备故障需带离现场维修的，招标人认为影响设备运行时，投标人应立即提供备件。该服务必须是连续进行的，直至故障维修完毕恢复正常服务。

4）鉴于在运维保障期内设备安装口岸可能进行改造，投标人应承诺因口岸改造原因，将免费提供一次设备的拆卸、迁移和重新安装服务。

★ 3．验收要求

本项目验收由采购人按照实施方案和有关规定组织开展，投标人应协助完成验收工作，并根据采购人要求进行第三方检测。投标人应参照实施方案、有关规定和验收流程完成验收准备，并配合完成整体验收工作。项目验收所需文档模板由采购人提供。

★ 4．管理要求

投标人应接受采购人的协调管理，按照项目管理要求、技术要求和方案编制要求开展设备建设和安装实施工作，并接受采购人的监督检查和考核。投标人应提供符合采购人要求的项目建设资料，并根据采购人要求进行第三方审核。

★ 5．培训要求

1）投标人必须提供全面掌握设备安装、维护、应用等各种知识与技能的2名以上技术人员对招标方10名以上人员进行相关培训，所提供的培训课程表随投标文件一起提交。

2）投标人应针对本项目专门制作提供1部不少于10分钟的培训视频短片，视频短片应按照采购人要求制作，版权属采购人所有。

★ 6．付款方式

按深圳海关资金支付管理制度办理。

1）合同签订后7个工作日内，投标人向采购人交付合同总价5%的履约保函。履约保函期限：保函期限为合同签订之日起至最终验收合格完成时止。履约保函应由银行出具。

2）投标人向采购人提交履约保函后，采购人支付合同总价款的45％为预付款。

3）设备全部抵运现场并经开箱检查合格后，投标人向采购人报送到货清单及付款申请，经采购人审核并确认合格后，支付合同总价款的50%。

4）项目验收并经海关有关部门审核办结结算手续后，投标人向采购人出具结算合同总价5%的质保金保函，采购人向投标人支付至结算价款的100%。

5）质保金保函留做质量保证金，待合同质保期结束后，在质保期内无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，采购人返还投标人的质保金保函。

6）以上各环节投标人均须提供等额增值税发票。

7）在采购人银行发生的费用由采购人承担，在投标人银行发生的费用由投标人承担。

8）采购人因实行政府国库集中支付延误时间不包括在上述工作日；

9）工程延期需由采购人认定并签署相关文档；若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但投标人不得以此擅自停工或停止执行供货计划。

★ 7．保密要求

在双方合作期间及合作终止后，招标人和投标人有义务不向任何第三方披露本项目   的保密信息内容。投标人承诺将上述保密信息的接触范围在投标人内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经招标人同意，投标人不得以任何方式复制保密信息，不得对投标人本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、改造成其他作品形式或进行分解。

## 四、报价要求

1．设备费合价：包含但不限于设备安装现场交货价，包含设计、制造、备品备件、专用工具及测试仪表、产品出厂检验、运输费、保险费、税费（须开具发票）等。

2．服务费合价：设备安装全过程发生的所有费用，包括施工费、二次运输费、吊装、安装及调试费、人员费、项目管理及服务费、第三方测试费、安全测评费、验收取证费、售后服务费、技术培训、税费（须开具发票）等。

★ 3．投标人的投标报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

4．投标报价包含应该预见的为完成本项目全部内容所须的一切内容，并且所有相关的费用均已包含在投标报价之中，采购人不再向中标人额外支付任何其他费用。

5．投标人免费提供的备品备件、配件等必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略。

## 五、特别说明

1．因口岸施工现场环境复杂，不可测因素较多，投标人应配合采购人工作安排工期、施工时间等。根据实际情况，在取得采购人书面同意的情况下，可以对工期进行合理调整。同时，投标人应配合采购人，可根据实际需求，在其它海关旅检监管现场开展设备调试、测试或试运行。

2．投标人应保证，招标人在使用该设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3．保密内容是指与本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及设备参数，以及乙方产品的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。

# 第三章 合同范本

（本合同条件仅供参考，以最终签订的合同文本为准）

合同书

深圳海关(以下简称“甲方”)以公开招标方式确定                         (以下简称“乙方”)为深圳海关跨境客车智能监管设备购建项目的中标单位。根据招标文件、投标文件、中标通知书，结合项目实际，签定本协议：

1．本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2．下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

1）本合同协议书及合同条款；

2）中标通知书；

3）招标文件、投标文件；

4）双方协商一致达成的其他书面文件。

3．上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

4．按乙方中标价，本合同总价为：人民币            （¥           ）。

5．由于甲方将按本协议第6条所述向乙方支付合同价款，乙方在此立约，保证全部按照本合同规定向甲方提供设备和伴随服务，并修补缺陷。

6．作为对所提供设备和伴随服务以及修补缺陷的报酬，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向乙方支付合同价款。

7．本合同协议书一式玖份，甲方陆份，乙方叁份。

8．本协议书在双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

9．本合同生效后，未履行完毕前，甲方将项目移交给有关使用单位的，本合同属于甲方的权利义务概括转移至使用单位。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

日期：   年  月  日               日期：   年  月  日

合同条款

建设单位（甲方）: 中华人民共和国深圳海关

承建单位（乙方）:

为明确甲乙双方在本项目中的权利、义务和技术、经济责任，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同，并由双方共同恪守。

第一条 合同内容

1．项目名称：深圳海关跨境客车智能监管设备购建项目

2．合同总额：            元（RMB:          ）

第二条 项目工期

1．中标通知书下达之日起30个日历日内按合同约定完成需求分析、设备购置、实施部署、完成设备的升级和调试并交付使用。其中，2020年9月30日前完成设备安装部署和系统上线试运行。

2．因口岸施工现场环境复杂，不可测因素较多，乙方应配合甲方工作安排工期、施工时间等。根据实际情况，在取得甲方书面同意的情况下，可以对工期进行合理调整。同时，乙方应配合甲方，可根据实际需求，在其它海关旅检监管现场开展设备调试、测试或试运行。

第三条 项目验收

1．本项目验收由甲方按照设备构建方案和有关规定组织开展，乙方应协助完成验收工作，并根据甲方要求进行第三方检测。

2．乙方应参照实施方案、有关规定和验收流程完成验收准备，并配合完成整体验收工作。项目验收所需文档模板由甲方提供。

第四条 项目管理

1．乙方应接受甲方的协调管理，按照项目管理要求、技术要求和方案编制要求开展设备建设和安装实施工作，并接受甲方的监督检查和考核。

2．乙方应提供符合甲方要求的项目建设资料，并根据甲方要求进行第三方审核。

第五条 项目培训

1．乙方应满足本项目要求的培训服务。

2．乙方应制定全面的培训计划和课程内容安排，并在甲方同意后实施。

3．乙方应提供全面掌握设备安装、维护、应用等各种知识与技能的2名以上技术人员对招标方10名以上人员进行相关培训。

4．乙方应针对本项目专门制作提供1部不少于10分钟的培训视频短片，视频短片应按照甲方要求制作，版权属甲方所有。

5．乙方承担所有培训费用。

第六条 付款方式

1．合同签订后7个工作日内，投标人向采购人交付合同总价5%的履约保函。履约保函期限：保函期限为合同签订之日起至最终验收合格完成时止。履约保函应由银行出具。

2．投标人向采购人提交履约保函后，采购人支付合同总价款的45％为预付款。

3．设备全部抵运现场并经开箱检查合格后，投标人向采购人报送到货清单及付款申请，经采购人审核并确认合格后，支付合同总价款的50%。

4．项目验收并经海关有关部门审核办结结算手续后，投标人向采购人出具结算合同总价5%的质保金保函，采购人向投标人支付至结算价款的100%。

5．质保金保函留做质量保证金，待合同质保期结束后，在质保期内无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，采购人返还投标人的质保金保函。

6．以上各环节投标人均须提供等额增值税发票。

7．在采购人银行发生的费用由采购人承担，在投标人银行发生的费用由投标人承担。

8．采购人因实行政府国库集中支付延误时间不包括在上述工作日；

9．工程延期需由采购人认定并签署相关文档；若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但投标人不得以此擅自停工或停止执行供货计划。

10．集中支付延误，由双方协商支付，但乙方不得以此擅自停工或停止执行供货计划。

第七条 服务和质保

1．乙方提供至合同验收后3年的免费维护，乙方成立专项维护小组对本设备故障7*24小时响应，响应时间在1小时内，到场时间在2小时内。故障维护响应包括电话技术支持与现场维修两种。

2．硬件方面，在质保期内，由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，乙方负责免费修理或更换。过质保期后，设备维修需更换设备，乙方设备报价应不高于本合同报价，维修服务费不得超过设备价格的20%。

3．设备故障需带离现场维修的，甲方认为影响设备运行时，乙方应立即提供备件。该服务必须是连续进行的，直至故障维修完毕恢复正常服务。

4．鉴于在运维保障期内设备安装口岸可能进行改造，乙方因口岸改造原因，免费提供一次设备的拆卸、迁移和重新安装服务，该服务包括强、弱电线路的重新改造。

第八条 保密要求

1．保密内容是指与本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及设备参数，以及乙方产品的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。

2．在双方合作期间及合作终止后，甲方和乙方有义务不向任何第三方披露本项目的保密信息内容。乙方承诺将上述保密信息的接触范围在乙方内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经甲方同意，乙方不得以任何方式复制保密信息，不得对甲方本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、改造成其他作品形式或进行分解。

第九条 安全防护责任

乙方在履行合同期间须采取有效的安全防护措施，保证甲方人员、乙方人员及第三方人员的人身、财产安全。由于乙方造成的任何人员、财产等受到损害，乙方必须无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。

第十条 甲方的权利和义务

1．甲方有权要求乙方按本合同约定及时提供服务。甲方对服务的工作成果进行评估和确认，提出修改意见。

2．如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，甲方和以书面形式通知乙方，乙方应在 5 个工作日内予以补正和改进，如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付，直至乙方能够按照本合同规定的内容履行义务。若乙方的补正和改进在 30 个工作日内仍无法达到合同要求，甲方有权按违约追究责任。

3．在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

第十一条 乙方的权利和义务

1．乙方应按照本合同及合同附件的要求，为甲方和委托方提供合格的设备和服务，具体内容详见附件一《                 实施方案》 的主要内容。

2．乙方在服务实施中按照国家有关法律、法规、标准规范、海关有关标准、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求执行严格的质量管理，以确保本项目质量符合要求，完成合同履约。

3．乙方应分阶段及时向甲方提供服务报告、完备的管理及设备文件和资料。项目验收前，乙方应将所有相关文件和资料归档整理并形成正式档案，经第三方专业机构审核确认后提供给甲方。文档以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供。

4．乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施并及时向甲方汇报。

5．在安装和调试设备及提供其他服务过程中，由于乙方人员的过错、过失造成的设备损坏、损失、人身安全事故，其责任由乙方承担。

6．乙方指定      为项目经理，具体团队人员名单见附件二《项目团队名单》。

7．未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目经理；如果甲方和委托方认为项目经理不能履行合同约定的职责和项目经理的离职，则甲方和委托方有权要求乙方限期更换相同资历或者更高资历的项目经理。

8．乙方自行解决开展工作所需的办公场所、办公设备和工具。

9．乙方在履行合同义务的情形下有权要求甲方按本合同的约定及时支付合同价款。

第十二条 不可抗力

1．不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传等方式通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2．签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，并经对方确认同意后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 违约责任

1．本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约，另一方有权要求违约方按照实际损失承担赔偿责任。

2．如果因乙方原因未按合同规定的时间交付和提供服务，甲方有权在不影响本合同项下其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延期7个日历日的赔偿费按迟交工程交付家或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，不足7个日历日按7个日历日计，直至交付或提供服务为止。如因乙方原因在规定交货期后10个工作日内仍未能交付或提供服务，且经甲方书面通知后在合理的时间内仍未交付或提供服务的，甲方有权单方面终止合同，除要求乙方按照前述约定支付违约金外，还可要求乙方承担因误期造成的一切直接损失。

3．在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交付和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交付时间以及是否收取误期赔偿费。如需延期，甲方应出具书面通知书。

4．如发现因乙方原因提供系统规格不符合本合同所述或质量保证或被证明有缺陷，甲方有权向乙方提出更换。如乙方未能按合同要求及时更换，对工程进度和质量造成严重影响的，甲方有权要求乙方按合同总金额的1%支付违约赔偿金，违约金不足以弥补甲方直接损失的，乙方还应继续赔偿。

5．甲方违约并经同意延期仍不能履行合同约定的付款义务时，每延误7个日历日赔偿费按迟付货款的百分之零点五（0.5%）计收；如果延误20天后甲方仍然没有按合同规定付款，甲方应按合同总金额的20%向乙方支付违约赔偿金，并一次性付清当期应付款项。但出现财政资金不到位、集中支付延迟、工程延期的情况除外。

第十四条 争议及解决

1．如甲、乙双方在履行合同时发生争议，双方可以协商解决，如协商或者调解不成的，任何一方均可向深圳市的人民法院提起诉讼。

2．在争议解决期间，服务活动应照常进行。

第十五条 附则

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商，并签订补充合同。合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

# 第四章 评标原则与方法

一、总则

1．本项目采用竞争性谈判方式采购。

2．评标必须以谈判文件中各项规定条件为准。

二、谈判小组

谈判小组由技术、经济等方面的专家及采购人代表共三人组成，其中采购人代表1名、随机抽取的专家2名。

三、评审流程

1．谈判响应文件完整性检验及投标人资格性审查

2．商务、技术方案谈判

3．商务、技术符合性审查

4．提供最终报价报价机会

5．报价审查

6．推荐成交候选人

四、评审方案

1．成交原则：投标人通过资格、符合性审查后，最终报价最低者为候选成交人。

2．谈判流程

1）谈判响应文件的完整性检查、资格性审查，并填写“资格性审查表”；

2）谈判响应文件的商务、技术符合性审查，并填写“符合性审查表”；

3）提供最终报价机会，确定最终报价。

4）最终报价审查

① 对有效投标人的最终报价进行审查，并填写“最终报价审查表”。

② 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后计算评审价，并参与最终报价排名。谈判小组根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（含由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）根据最终报价由低到高的顺序排列。如出现相同最低报价的，相同最低报价的投标人进行再次报价，直至出现报价差异。

6）按照最终报价排序情况，推荐排名第一的为第一成交候选人，排名第二的第二成交候选人，排名第三的为第三成交候选人。

3．谈判表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封、签字、盖章 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 2 | 投标保证金 | 是否按谈判文件的要求按时到账 |
| 3 | 投标人资格证明文件 | 是否按谈判文件附件6的要求提供 |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在实质性不响应条款 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 2 | 是否提供详细报价 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 3 | 最终报价是否超出项目预算金额 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 4 | 是否存在其他无效标情况 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表三、最终报价审查表

| 序号 | 投标人名称 | 最终报价 | 评审价 | 是否价格修正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 备注 | 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后计算评审价，并参与最终报价排名。谈判小组根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（含由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |  |

注：本评分细则要求的相关证明材料如在采购文件其他章节未提及的，投标人应当提供。投标人所提供的证明材料均须加盖公章。

# 第五章 附件

### 附件1 投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　            项目名称          （项目编号：              ）的竞争性谈判公告，本人代表           投标人名称            ，提交响应文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总报价为：人民币（小写）         （大写）         。

2．我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日，如在此之前撤回投标，我方的谈判保证金将被贵方没收。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全

6．我方具备独立完成本项目的能力，成交后不分包、转包。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：                                           （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件2 初次报价一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究谈判文件中项目需求、合同条件后，我们对      项目名称       （项目编号：            ）投标报价如下：

| 项目名称 | 数量 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 |  |  |
| 投标总报价大写： 小写： |  |  |  |

注：

1．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

2．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的投标报价填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件3 分项报价清单

格式自拟

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件4 货物说明一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 制造商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．响应文件中提供所投货物的技术说明书、货物清单（包括备品备件、专用工具）等；

2．此表可延长。如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行增加内容。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件5 投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、投标人获得国家有关部门、行业协会、认证机构等颁发的资格、等级、认证等证书：

注：提供相关证书复印件。此表可延长。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件6 投标人资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的《声明函》原件（格式如下） |
| 3 | 1）信用中国网站“信用信息”查询页面打印件 2）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询页面打印件 |
| 4 | 法定代表人证明书原件（格式如下） |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件（格式如下） |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

声明函（格式）

深圳市国信招标有限公司：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人名称：                                  （公章）

日期：          年     月      日

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                 （公章）

日期：       年     月    日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名      系        投标人名称          的法定代表人，现授权委托我单位的       代理人姓名       为我公司签署         项目名称         （项目编号：              ）已递交的响应文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的响应文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

投标人：                                      （公章）

法定代表人：                  （签名或章）

授权委托日期：      年   月    日

### 附件7 商务指标响应一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 响应内容 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日。 |  |  |
| 2 | ★ 合同履行期限 | 合同签订生效后30个日历日内完深圳海关跨境客车智能监管设备试点建设项目建设，包括设备购置及施工安装；完成设备的集成和调试；完成实施部署并交付使用。 |  |  |
| 3 | ★ 运维要求 | 1）质量保证期：自项目验收之日起3年。投标人成立专项维护小组对本设备故障7*24小时响应，响应时间在2小时内，到场时间在24小时内。故障维护响应包括电话技术支持与现场维修两种。 2）硬件方面，在质保期内，由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，投标人负责免费修理或更换。过质保期后，设备维修需更换设备，投标人设备报价应不高于本合同报价，维修服务费不得超过设备价格的20%。 3）设备故障需带离现场维修的，招标人认为影响设备运行时，投标人应立即提供备件。该服务必须是连续进行的，直至故障维修完毕恢复正常服务。 4）鉴于在运维保障期内设备安装口岸可能进行改造，投标人应承诺因口岸改造原因，将免费提供一次设备的拆卸、迁移和重新安装服务。 |  |  |
| 4 | ★ 验收要求 | 本项目验收由采购人按照实施方案和有关规定组织开展，投标人应协助完成验收工作，并根据采购人要求进行第三方检测。投标人应参照实施方案、有关规定和验收流程完成验收准备，并配合完成整体验收工作。项目验收所需文档模板由采购人提供。 |  |  |
| 5 | ★ 管理要求 | 投标人应接受采购人的协调管理，按照项目管理要求、技术要求和方案编制要求开展设备建设和安装实施工作，并接受采购人的监督检查和考核。投标人应提供符合采购人要求的项目建设资料，并根据采购人要求进行第三方审核。 |  |  |
| 6 | ★ 培训要求 | 1）投标人必须提供全面掌握设备安装、维护、应用等各种知识与技能的2名以上技术人员对招标方10名以上人员进行相关培训，所提供的培训课程表随投标文件一起提交。 2）投标人应针对本项目专门制作提供1部不少于10分钟的培训视频短片，视频短片应按照采购人要求制作，版权属采购人所有。 |  |  |
| 7 | ★ 付款方式 | 按深圳海关资金支付管理制度办理。 1）合同签订后7个工作日内，投标人向采购人交付合同总价5%的履约保函。履约保函期限：保函期限为合同签订之日起至最终验收合格完成时止。履约保函应由银行出具。 2）投标人向采购人提交履约保函后，采购人支付合同总价款的45％为预付款。 3）设备全部抵运现场并经开箱检查合格后，投标人向采购人报送到货清单及付款申请，经采购人审核并确认合格后，支付合同总价款的50%。 4）项目验收并经海关有关部门审核办结结算手续后，投标人向采购人出具结算合同总价5%的质保金保函，采购人向投标人支付至结算价款的100%。 5）质保金保函留做质量保证金，待合同质保期结束后，在质保期内无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，采购人返还投标人的质保金保函。 6）以上各环节投标人均须提供等额增值税发票。 7）在采购人银行发生的费用由采购人承担，在投标人银行发生的费用由投标人承担。 8）采购人因实行政府国库集中支付延误时间不包括在上述工作日； 9）工程延期需由采购人认定并签署相关文档；若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但投标人不得以此擅自停工或停止执行供货计划。 |  |  |
| 8 | ★ 保密要求 | 在双方合作期间及合作终止后，招标人和投标人有义务不向任何第三方披露本项目 的保密信息内容。投标人承诺将上述保密信息的接触范围在投标人内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经招标人同意，投标人不得以任何方式复制保密信息，不得对投标人本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、改造成其他作品形式或进行分解。 |  |  |

注：

1．根据谈判文件第二章“项目需求”中的“商务要求”所列内容逐条响应。“响应内容”一栏应填写“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。无偏离是指响应内容满足于谈判文件要求，负偏离是指响应内容低于谈判文件要求。

2．所有带★指标的响应内容必须满足谈判文件要求，如响应内容出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件8 项目负责人和售后服务人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 主要资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公地点 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  |

注：此表可延长，附相关人员的证书复印件（加盖公章）。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件9 售后服务方案

项目名称：                                        项目编号：

应包括但不限于以下内容：

1．售后服务机构设立情况

2．供货方案

3．技术支持及故障响应方案

4．安装、调试及验收方案

5．应急措施和解决方案

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件10 技术指标响应一览表

项目名称：                                                 项目编号：

1．业务需求

| 序号 | 谈判文件要求 |  | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跨境客车智能监管系统主要用于展示通关人员车辆的通关数据及相关的事件操作。主要包括三个主要功能，待处理工作台、通关详情和历史通关查询。 |  |  |  |
| 2 | ★所有业务功能均需提供原型设计图。 |  |  |  |
| 3 | 待处理工作台 | ① 待处理工作台，主要是测温筛查系统对当前过境旅客的检测后，发现异常情况，未通关成功，手动核实处理的通关记录 |  |  |
|  |  | ② 主要展示的内容包括：申报时间、车牌号、驾驶员姓名、通道号、通道名称、进出境标记、未放行原因。 |  |  |
|  |  | ③ 过滤查询功能，包括：车牌、通道、进出口申报时，在数据的最后一列中会有操作功能，包含：处理、查看详情等功能。 a．“处理”操作，当温度不准确时，可重新校正，填写处理说明。 b．“查看详情”操作。 |  |  |
|  |  | ④ 跳转到详情界面，展示通关旅客详细信息和近期通关记录 |  |  |
| 4 | 通关详情 | 详情界面主要为了展示通关旅客的个人信息、出入境信息、历史申报信息、过去14天的个人身体状况、体温检测图片，主要为了更直观的展示旅客信息，帮助确认是否有异常。 |  |  |
|  |  | ① 个人信息：个人信息栏中会展示车上多个人的基本信息，主要展示：姓名、职业、国籍、电话 城市。可点击切换不同乘客信息，体温检测也会同步切换。 |  |  |
|  |  | ② 历史申报信息：最近一段时间通关记录，主要展示：时间、温度、放行结果。 |  |  |
|  |  | ③ 出入境信息：展示的内容：证件类型、证件号、航班、出入境口岸、目地。后14天行程。 |  |  |
|  |  | ④ 过去14天的信息：过去14天身体状况，增加对旅客健康状况的判断依据。 |  |  |
| 5 | 历史通关查询 | ① 记录每次通关信息，对每次记录都会留存。 |  |  |
|  |  | ② 主要展示的内容包括：申报时间、车牌号、驾驶员姓名、通道号、通道名称、进出境标记、未放行原因、操作。 |  |  |
|  |  | ③ 还可对具体的字段进行过滤查询，包括：车牌、通道、进出口、申报时间。 |  |  |
|  |  | ④ 可操作详情按钮，跳转到详情界面，查看用户信息。 |  |  |
| 6 | 智能测温监管设备功能 | 智能测温监管设备主通过采集通道部署的可见光摄像头和红外摄像头数据，分析可见光图像获取人脸位置，融合红外图像获取红外温度数据，比对通过不断学习的数据，分析筛选出每个通道相机拍摄的不正常体温进行告警。 |  |  |
| 7 | 应急功能开关设计 | ① 跨境客车智能监管设备及后台系统实现独立功能开关。按测温（带人脸抓拍）、健康申报、核酸检测、重点旅客三个功能提供独立开关操作。开关开启时表示将核对采集对应功能数据，开关关闭时表明不核对采集。 |  |  |
|  |  | ② 该功能开关在跨境客车智能监管系统提供现场关员使用的页面中提供。在H4A系统中建立“跨境客车智能监管”系统权限，当开启该开关设置页面时，提示关员重新输入账号，从H4A中获取该关员是否有操作开关的权限。如未授权，该页面应只展示状态。所有开关操作记录人工操作日志。 |  |  |
|  |  | ③ 如任何功能开关有关闭的情况，该次验放纪录均应标注。 |  |  |
| 8 | 数据存储服务设计 | ① 在深圳海关部署的中心监管数据调度设备中，使用计算节点虚拟化部署跨境客车智能监管应用服务。现网一台OceanStor6800 V5存储节点提供块存储服务（IP SAN）；使用海关现网的MySQL数据库服务和1台文件存储服务（NAS）。针对隶属海关边缘端红外测温图片、可见光抓拍人脸图片，通过跨境客车智能管控应用调阅、数据适配服务，满足海关统一管理要求，按照海关图片资源规范命名的要求存储在海关现网的NAS存储中，当涉及到结构化业务数据的处理，除保存在海关现网的共享MySQL数据库中外，还同时按照海关统一的驾驶员智慧验放数据格式共享数据给海关数据资源管理设备中的Oracle数据库中；若涉及到非结构化数据（图片、短视频等），保存在海关现有的NAS存储中。 |  |  |
|  |  | ② 综上，跨境客车智能监管的全量数据将存储在海关数据资源管理设备中。 |  |  |
| 9 | 业务数据要求 | 采集的旅客通关信息（不含图片、视频存储）存储时间不低于2年，旅客通关测温图片或视频储存时间不低于3个月，异常报警图片保存时间不低于2年。 |  |  |

2．中心监管数据调度设备

| 序号 | 谈判文件要求 |  | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心监管数据调度设备包含2个计算节点，2台网络交换节点。 |  |  |  |
| 2 | 中心监管数据调度设备使用FusionSphere（KVM）虚拟化部署跨境客车智能管控算法及应用。基于FusionSphere提供的虚拟机热迁移能力，如果其中一台计算节点运行状态出现异常，在进一步恶化之前将该计算节点上运行的业务迁移到正常运行的另一台计算节点上，保障系统的稳定性。同时当计算节点宕机或者重启，系统可以将具有HA属性的虚拟机故障迁移到其他计算节点，保证虚拟机能够快速恢复。 |  |  |  |
| 3 | 每台计算节点部署WEB和应用以及网关虚拟机所需的VCPU数为32，含系统消耗（/0.8）后所需的VCPU数为40；所需的内存为64GB，含系统消耗（/0.8）后所需的内存为80GB；所需的存储空间为1.6TB+1.6TB=3.2TB，考虑到高可用性，实际硬件配置需要保证大于2*3.2TB=6.4TB的可用存储空间，并且预留热备空间。此部分使用现网6800 V5存储提供的SAN存储。 |  |  |  |
| 4 | ★系统使用CentOS 7.6（后续可根据业务需求移植为中标麒麟7.6 ARM版本）。 |  |  |  |
| 5 | 要求给出跨境客车智能监管系统存储容量的分析结果及建议。 |  |  |  |
| 6 | 基于以上需求，给出计算节点详细配置。 |  |  |  |
| 7 | 主要技术参数 |  |  |  |
|  | 采用ARM架构，实现安全可控，针对人脸去重算法提供NPU（神经网络处理器），保证业务性能和体验。 |  |  |  |
|  | 单台计算节点配置 | 2U,板载4*GE,2*鲲鹏920,48*Core@2.6GHz（总计96核） |  |  |
|  |  | 内存：4*DDR4 内存32GB-2933MT/s（总计128GB） |  |  |
|  |  | NPU卡: Atlas 300 C AI加速模块-4*8G Memory |  |  |
|  |  | 硬盘组件：4* 1.2TB 10K RPM SAS硬盘单元(3.5")；（系统盘） |  |  |
|  |  | 2*以太网标卡-10GE(Hi1822)-四端口-SFP+ -半高半长-全高拉手条-PCIE 3.0 x8 |  |  |
|  |  | 2*FC HBA卡-16G(Hi1822)-双端口-SFP+-半高半长-全高拉手条-PCIE 3.0 x |  |  |
|  |  | 2* 2000W 交流电源模块 |  |  |
|  |  | 8*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC |  |  |
|  |  | 5*电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) |  |  |
|  | 单台网络交换节点配置 | 1U,48*10G SFP+,6*100G QSFP28,2*交流电源,端口侧进风。 |  |  |
|  | 主要功能要求 |  |  |  |
|  | ★ a．虚拟机热迁移：如果某台物理设备运行状态出现异常，在进一步恶化之前将该设备上运行的业务迁移到正常运行的设备上，就可以为客户提供高可用性的系统。依赖此技术，更换硬件时不会对虚拟机上的业务造成影响。 |  |  |  |
|  | ★ b．虚拟机负载均衡：系统发放一个虚拟机、虚拟机热迁移或者计算节点故障重启恢复时，在系统配置成负载均衡模式的情况下，根据各个物理计算节点现有的负载状况进行动态的调配，使得集群中各个物理计算节点的负载处于一个动态的均衡状态。 |  |  |  |
|  | ★ c．虚拟机HA：当CAN节点宕机或者重启，系统可以将具有HA属性的虚拟机故障迁移到其他计算节点，保证虚拟机能够快速恢复。 |  |  |  |
|  | ★ d．虚拟机故障隔离：虚拟机的本质就是通过虚拟化技术，将一台物理设备虚拟成多个计算机。虚拟机之间彼此相互独立，一个虚拟机故障不会影响其他虚拟机。用户对虚拟机的使用体验和对传统物理机的体验相同。 |  |  |  |
|  | ★ e．虚拟机OS故障检测：当虚拟机本身发生故障，或者虚拟机所在物理节点发生故障导致虚拟机故障时，系统能够根据用户预先设置的故障处理策略，决定在本地或异地重新启动虚拟机，尽快恢复业务的运行。 |  |  |  |
|  | f．支持国产自研的64位高性能多核Kunpeng 920处理器，广泛应用于政府、企业等各个领域，不仅具备高性能、低能耗等优势，更能满足海关客户安全可信的关键需求，从根本上保障海关业务的持续发展。 |  |  |  |
|  | g．实现硬件、软件生态关键技术安全可控，保证海关业务的连续性； |  |  |  |
|  | h．满足海关新兴产业创新发展的需要，孵化安全可控新产业。 |  |  |  |

3．车牌识别相机

| 序号 | 谈判文件要求 |  | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别相机用于获取通关旅客乘坐小车在通道中行驶车辆的车牌信息，车牌信息关联人脸红外测温、健康申报、重点旅客识别等验放结果信息，发送给海关智能卡口进行通关放行。 |  |  |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |  |
|  | 图像传感器 | 1/1.8,200万像素逐行扫描CMOS |  |  |
|  | 有效图像尺寸 | 1920(H)*1080(V) |  |  |
|  | 最低照度 | 彩色：0.001Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门)；黑白：0.0001Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门) |  |  |
|  | 焦距 | 2.8-12mm |  |  |
|  | 补光距离 | 20m |  |  |
|  | 视频压缩格式 | H.265/H.264/MJPEG |  |  |
|  | 最大分辨率 | 1920×1080 |  |  |
|  | 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；报警接口：2路报警输入、1路报警输出；音频接口：1路音频输入、1路音频输出. |  |  |
|  | 存储接口 | 1个MicroSDHC/MicroSDXC卡插槽，最大容量 |  |  |
|  | 电源 | DC12V，PoE+；功耗：最大功耗18W，典型功耗8W；工作温度：-30℃~60℃；防护等级： IP67 |  |  |
| 3 | 主要功能要求 |  |  |  |
|  | ★车辆分析 | 车牌识别，车身颜色，车型车款， 机动车占用非机动车道，非机动车占用机动车道，违法停车，压线，逆行/倒车，交通参数采集； |  |  |
|  | ★机非人结构化 | 机动车、非机动车及行人抓拍，机非人结构化数据(位置等信息). |  |  |

4．通道验放设备

1）红外无感快速人体测温筛查热像仪

| 序号 | 谈判文件要求 |  | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术参数 |  |  |  |
|  | 整机性能 | 1．测温范围:30℃～45℃。 |  |  |
|  |  | 2．测温误差:±0.3℃。 |  |  |
|  |  | 3．测温显示：场景最高温度点温度显示。 |  |  |
|  |  | 4．温度标校：校正标识提示。 |  |  |
|  |  | 5．接口：1路RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，可扩展。6．RS-485/RS422/RS232；可扩展报警输出。 |  |  |
|  |  | 7．视频压缩标准:H.265、H.264、MJEPG。 |  |  |
|  |  | 8．音频压缩标准：G.711。 |  |  |
|  |  | ★9．移动侦测：支持视频遮挡，支持移动检测报警。 |  |  |
|  |  | 10．供电方式：DC12V。 |  |  |
|  |  | 11．功耗：≤5W。 |  |  |
|  |  | 12．重量不大于2kg。 |  |  |
|  |  | 13．安装方式：壁装/柱装/三角架。 |  |  |
|  | 测温热成像 | 1．探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器。 |  |  |
|  |  | 2．探测器像素：不低于384*288。 |  |  |
|  |  | 3．光谱范围：8μm～14μm。 |  |  |
|  |  | 4．探测器帧频：50Hz。 |  |  |
|  |  | 5．灵敏度（NETD）：≤50mK@25℃,F#1.0。 |  |  |
|  |  | 6．镜头焦距：13mm，无热化镜头。 |  |  |
|  |  | 7．近摄距：2.0m。 |  |  |
|  |  | 8．图像增强：DDE数字细节增强，3D数字降噪，精准消盲元，视场内无亮点暗斑。 |  |  |
|  |  | 9．伪彩：支持白热、黑热，支持16种伪彩可调。 |  |  |
|  |  | 10．全寿命管理：机芯健康指数记录功能（工作时间，快门次数，极限温度）。 |  |  |
|  | 高清可见光 | 1．传感器类型:1/2.8英寸CMOS。 |  |  |
|  |  | 2．最大分辨率:不低于1920×1080。 |  |  |
|  |  | 3．可见光像素:不低于200万。 |  |  |
|  |  | 4．镜头焦距:10mm。 |  |  |
|  |  | 5．聚焦模式:手动。 |  |  |
|  |  | 6．最低照度彩色:0.005Lux @ （F1.5，快门时间：1/30s） 黑白：0.0005Lux @ （F1.5，快门时间：1/30s）。 |  |  |
|  |  | 7．透雾功能:电子透雾。 |  |  |
|  |  | 8．电子快门:1s～1/30000s。 |  |  |
|  |  | 9．图像增强：支持宽动态、背光补偿、强光抑制、曝光补偿、2D/3D降噪。 |  |  |
|  |  | 1．传感器类型:1/2.8英寸CMOS。 |  |  |
|  | 环境适应性 | 1．工作温度：-20°～50°。 |  |  |
|  |  | 2．工作湿度：≤95%。 |  |  |
|  |  | 3．防护等级：IP66，TVS 2000V防雷、防浪涌、防突波保护。 |  |  |
| 2 | 智能测温设备功能 |  |  |  |
|  | ★ a．免下车测温，减少下车测温或者海关关员手持测温枪靠近操作的不便，减少被传染风险。 |  |  |  |
|  | ★ b．获取测温对应的红外和人脸图片，送给智能测温监管设备做后台分析。 |  |  |  |

2）自助扫码申报设备

| 序号 | 谈判文件要求 |  | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术参数 |  |  |  |
|  | 扫码终端箱体尺寸 | 不小于500mm*1600*269mm |  |  |
|  | 扫码间隔距离 | 二维码距离1.2米内最佳，支持0.1-1.5米 |  |  |
|  | 摄像头分辨率 | 1080p |  |  |
|  | 显示尺寸 | 工业显示器7寸 |  |  |
|  | 整箱防护能力 | IP 63 |  |  |
|  | 小车探测标准距离 | 1.5m |  |  |
|  | 工作电压 | AC 220V |  |  |
|  | 工作温度 | -20°～60° |  |  |
|  | 接口 | RJ45/三相电源 |  |  |
| 2 | 扫码终端功能 |  |  |  |
|  | a．扫码终端主要在疫情期间使用，用于健康申报码等扫码读取。 |  |  |  |
|  | ★ b．给出扫码终端效果图及设计部署图。 |  |  |  |
|  | c．健康申报码：旅客在通关前使用微信小程序“海关旅客指尖服务”进行健康申报/修改健康申报，提交申报信息，生成“健康申报码”。 |  |  |  |
|  | d．扫码器：旅客扫描手机健康申报码信息，上传给后台服务端。 |  |  |  |
|  | e．显示屏：进行通关指引显示。 |  |  |  |
|  | f．扬声器：扫码器扫描健康申报码成功进行声音提示。 |  |  |  |

3）边缘视频处理设备

| 序号 | 谈判文件要求 |  | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术参数 |  |  |  |
|  | ★网络视频输入 | 64路，接入能力320Mbps（开启智能并发存储性能为160Mbps)；视频转发：64路，转发能力320Mbps（开启智能并发性能为160Mbps)；回放下载：32路，回放能力160Mbps |  |  |
|  | IPC接入 | 单设备支持64个摄像机接入 |  |  |
|  | HDMI | 支持双HDMI异源输出接口，输出分辨率：1个HDMI2.0支持4K，1个HDMI1.4支持1080P；VGA：可外置转换线扩展VGA接口；4/16路1080P解码 |  |  |
|  | 视频格式 | H.264、H.265、MJPEG |  |  |
|  | 设备接入 | 支持Huawei SDK、GB/T 28181、ONVIF标准 |  |  |
|  | ★平台接入 | 支持以国标GB/T 28181、ONVIF协议被平台接入，进行实时浏览、录像点播、云镜控制、告警上报等业务（仅作NVR设备） |  |  |
| 2 | 主要功能要求 |  |  |  |
|  | 视频接入,存储和转发； |  |  |  |
|  | 录像方式：支持手动录像、计划录像、多种告警联动触发的录像； |  |  |  |
|  | 录像回放，本地：多路同步回放、分段回放； |  |  |  |
|  | 录像查询方式：按时间、事件查询 |  |  |  |
|  | 录像下载方式：高速下载、批量下载、分段下载、前端录像下载。 |  |  |  |
|  | 视频存储：磁盘接口，SATA3.0；硬盘类型：支持企业级硬盘：4TB /6TB 支持监控级盘：4TB/6TB 系统存储 32GB eMMC；RAID级别：RAID 5。 |  |  |  |

4）数据库软件

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oracle 19c |  |  |
| 2 | 字符集：utf-8 |  |  |
| 3 | 数据量：170G/每年 |  |  |
| 4 | 通用权限 |  |  |
| 5 | MySQL8.0.20数据库 |  |  |

5）NAS文件存储

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温图片文件的存储，保持两年的存储量为16.7TB |  |  |

6）SAN存储

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OceanStor6800 V5， 提供大于6.4TB的可用存储空间以及热备空间。 |  |  |

7）设备安装部署

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在海关指定现场、机房、弱电间等位置的安装部署和集成联调，包括但不限于强弱电布线、布管、支架等全部配套安装工作和所需的材料、配件。其中，需在文锦渡口岸指定位置完成通道立杆、横向臂杆、底座安装，摄像机及黑体安装，扫码箱等设备的安装部署和集成联调。 |  |  |

8）应用软件开发、系统对接以及集成联调

| 序号 | 谈判文件要求 |  | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用开发 | a．与海关现有系统对接：旅通系统、智能卡口系统、H4A系统等； |  |  |
|  |  | b．支持健康申报24小时有效期限制； |  |  |
|  |  | c．各项查询统计：通关详情、4、历史通关查询； |  |  |
|  |  | d．待处理工作台； |  |  |
|  |  | e．应急功能开关。 |  |  |
| 2 | 系统对接 | a．与海关现有的智能卡口、H4A、旅客通关等系统进行对接开发、及软硬件设备的集成联调； |  |  |
|  |  | b．多人情况下的人脸图像去重； |  |  |
|  |  | c．维保服务。 |  |  |

注：1．根据谈判文件第二章“项目需求”中的“技术要求”所列内容逐条响应。“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。无偏离是指响应内容满足于谈判文件要求，负偏离是指响应内容低于谈判文件要求。

2．所有带★指标的响应内容必须满足谈判文件要求，如响应内容出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件11 技术响应方案

项目名称：                                        项目编号：

应包括但不限于设备选型、产品介绍等内容，格式自拟

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件12 保密承诺书

____________公司承担________________________项目工作，为保护采购人涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购人以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购人提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购人提供的信息保密进行。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购人确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给甲方造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件13 廉政承诺书

中华人民共和国深圳海关：

我单位响应你单位___________________项目招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评标人员影响评标工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关信息化建设工程廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收投标保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件14 中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件15 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□提供其他残疾人福利性单位制造的货物。（承诺人在“□”处打“√”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件16 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□提供其他监狱企业制造的货物。（承诺人在“□”处打“√”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 最终报价及承诺一览表

项目名称:

项目编号:                                                       单位：人民币元

| 项目名称 | 数量 | 合同履行期限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 |  |  |
| 投标总金额（大写）： （小写）： |  |  |  |

有关承诺：

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

注：此表由投标人准备空白、盖章的表格数份（不用封入响应文件中），在谈判结束后，在磋商小组规定的时间内填写、提交。