深圳宝安机场海关物业管理服务采购项目

招标文件

项目编号：SZGX2020159-SZHG-019

采购人：中华人民共和国深圳宝安机场海关

确认日期：2020年12月15日

深圳市国信招标有限公司

2020年12月

目  录

第一章  投标邀请书	5

第二章  投标人须知	9

一、说明	10

1．资金来源	10

2．定义	10

3．保证	10

4．合格的投标人	10

5．合格的服务	10

6．投标费用	10

二、招标文件	10

7．招标文件构成	11

8．招标文件的澄清、修改	11

三、投标文件的编制	11

9．投标文件编写、语言及计量单位	11

10．投标文件构成	12

11．投标报价和货币	12

12．投标保证金	13

13．投标有效期	13

14．投标文件的编制	13

15．投标文件的签署	14

四、投标文件的递交	14

16．投标文件的密封和标记	14

17．投标截止时间	14

18．迟交的投标文件	14

19．投标文件的修改与撤回	14

五、开标	15

20．开标	15

21．投标文件的澄清	15

22．保密	15

23．关于评审结果公示	16

六、授予合同	16

24．资格后审	16

25．更改采购数量的权力	16

26．中标通知书	16

27．签订合同	16

28．中标服务费	16

七、特别说明	17

29．关于中小企业参加投标的特殊规定	17

30．关于监狱企业投标的特殊规定	18

31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	18

32．关于节能环保产品投标的规定	18

33．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容	19

34．特别说明	19

第三章  合同文本	20

第四章  项目需求	28

一、项目简介	29

二、技术要求	30

二、商务要求	35

三、报价要求	35

四、特别说明	36

第五章  投标文件格式	37

附件1  投标书	38

附件2  开标一览表	39

附件3  分项报价清单	40

附件4  投标人基本情况表	42

附件5  投标人资格证明文件	43

附件6  拟派项目经理及团队人员情况表	45

附件7  同类项目成功案例一览表	45

附件8  服务响应方案	46

附件9  商务指标响应一览表	47

附件10 技术指标响应一览表	47

附件11 保密承诺书	53

附件12 廉政承诺书	54

附件13 安全承诺书	54

附件14 中小企业声明函	55

附件15 残疾人福利性单位声明函	55

附件16 监狱企业声明函	55

第六章  评审方法和标准	56

一、评审职责	57

二、评审委员会	57

三、关于无效标及招标失败	58

四、对投标文件的审查和确定	58

五、投标文件的澄清	59

六、评审办法及评审流程	59

第一章 投标邀请书

- 投标邀请书

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2020159-SZGH-019。

2．项目名称：深圳宝安机场海关物业管理服务采购项目。

3．预算金额：人民币壹佰捌拾陆万贰仟壹佰零贰元整（¥1,862,102.00元）。

4．最高限价：人民币壹佰捌拾陆万贰仟壹佰零贰元整（¥1,862,102.00元）。

5．采购需求：详见招标文件第四章“项目需求”。

6．合同履行期限：2021年2月1日至2021年12月31日。

7．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．投标人必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

3. 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

三、获取招标文件

1．时间：2020年12月16日至2020年12月29日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

3．方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取招标文件，投标人可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请代理机构工作人员：石磊、易久琳，咨询电话：0755-23962384、0755-23906834，电子邮箱：7300803@qq.com、451613934@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1）营业执照（或法人证书或登记证书）复印件。

2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件（注：由投标人自行出具并加盖公章，格式见招标文件附件）。

3）信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

4）法定代表人证明书原件（格式见招标文件附件）。

5）法定代表人授权委托书原件（格式见招标文件附件）。

注：所提供的报名资料均需加盖公章。

4．售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公司转账，提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料），招标文件售后不退。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．时间：提交投标文件截止时间、开标时间均为 2021年1月5日14:30（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标人要求对招标文件进行澄清的，应在2020年12月30日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn；

2）深圳海关门户网：shenzhen.customs.gov.cn；

3）深圳市国信招标有限公司网站：www.szgxzb.com；

4）投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

3．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标，为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商，不得参与本项目投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：中华人民共和国深圳宝安机场海关

地址：深圳市宝安区机场道 1006 号

联系人：陈先生

电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398101

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊、易久琳

联系方式：0755-23962384、0755-23906834

3．项目联系方式

项目联系人：石磊、易久琳

电话：0755-23962384、0755-23906834

深圳市国信招标有限公司

2020年12月15日

第二章 投标人须知

- 一、说明

#### 1．资金来源

采购人项目资金已落实，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

#### 2．定义

1）采购人：是指获得资金/贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：中华人民共和国深圳宝安机场海关。

2）代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本项目代理机构特指：深圳市国信招标有限公司。

3）服务：指招标文件中要求提供的相关服务。

4）投标人：指已经报名，且响应招标、参加投标竞争的投标人。

5）日期：如无特别说明，均指公历日。

6）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

7）87号令：指《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）。

#### 3．保证

1）投标人应保证所提交给代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖招标文件中所有要求和项目。

#### 4．合格的投标人

1）符合招标文件所述投标人资格要求；

2）合格的投标人仅限于在代理机构完成报名登记的投标人；

3）投标人必须按规定交纳投标保证金；

4）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

5）本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

#### 5．合格的服务

1）有关服务必须符合中华人民共和国的相关标准或行业标准。

2）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任。

#### 6．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标人在获得中标通知书的同时，需向代理机构交纳中标服务费。

- 二、招标文件

#### 7．招标文件构成

1）招标文件要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，情节严重的可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

#### 8．招标文件的澄清、修改

1）投标人有权要求采购人对招标文件作出澄清。采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面或网上公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2）招标文件的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人；以书面形式通知的，投标人在收到通知后应立即向代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

3）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

4）投标人认为招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在招标公告中规定的时间内以书面形式向代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

5）投标人获取招标文件后决定放弃投标的，请于投标截止时间3日前以书面形式通知向代理机构。

- 三、投标文件的编制

#### 9．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

4）在投标文件中以及所有投标人与代理机构和/或采购人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

1）投标文件的组成及内容：

① 商务标应包括：

a）商务标目录

b）投标书（格式见附件1）；

c）开标一览表（格式见附件2）；

d）分项报价清单（格式见附件3）

e）投标人基本情况表（格式见附件4）；

f）投标人资格证明文件（格式见附件5）；

g）拟派项目经理及团队人员情况表(格式见附件6)；

h）同类项目业绩一览表(格式见附件7)；

i）商务指标响应一览表（格式见附件9）；

j）保密承诺书（格式见附件11）

k）廉政承诺书（格式见附件12）

l）安全承诺书（格式见附件13）

m）中小企业声明函（格式见附件14，选用）

n）残疾人福利性单位声明函（格式见附件15，选用）

o）监狱企业证明文件（格式见附件16，选用）

p）投标人认为必要的其他材料（格式自拟）。

② 技术标应包括：

a）技术标目录

b）服务响应方案(格式见附件8)；

c）技术指标响应一览表（格式见附件10）

d）投标人认为必要的其他材料（格式自拟）。

③ 电子投标文件：

包含投标文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），单独提供的计算表格采用Excel文档（如果有），单独提供的图纸采用AutoCAD文档（如果有），电子投标文件不作压缩处理。

④ 本项目不接受替代方案。

#### 11．投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2）投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

3）投标人在“分项报价清单”中的单价均为综合单价，应包括完成本项目所需的全部人工、工具、国家规定的相关税费等全部费用。

#### 12．投标保证金

1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金金额：人民币叁万柒仟贰佰肆拾贰元整（¥37,242.00元）。

2）投标保证金是为保护采购人或代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

3）采购人只接受以下形式的保证金：

投标人须在投标截止时间前采用银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2020159

4）未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

5）中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内（向代理机构提供合同电子扫描件或纸质复印件后）无息退还。

6）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

① 投标人已递交投标文件，在投标截止时间后、投标文件有效期满前撤回其投标文件；

② 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

③ 投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的；

④ 在招标期间用不正当手段影响评审结果或谋取中标的。

#### 13．投标有效期

★ 1）投标有效期：自投标截止之日起90日历日。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或代理机构的这种要求，其投标保证金不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

#### 14．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，按规定顺序编排和装订成册，为整本投标文件标注统一的页码。

#### 15．投标文件的签署

1）纸质投标文件数量为正本1份和副本5份，每一份投标文件上须注明“正本”或“副本”字样，同时注明项目名称、项目编号、投标人名称等；若正本和副本内容有差异，以正本为准。电子投标文件1份（光盘或U盘）。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，以纸质投标文件为准。

2）纸质投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 四、投标文件的递交

#### 16．投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”中的“商务标”和“技术标”分别装订或合并装订，并在封面标明项目名称、项目编号、“正本（含电子投标文件）”或“副本”、“商务标”或“技术标”或“商务、技术标”等字样。

2）所有投标文件（正本、副本、电子投标文件）可分别封装或合并封装，并在封装袋封口处加盖公章。包装面作具体标识：项目名称、项目编号、封装袋内所封装内容、开标时间、开标地点、代理机构名称、投标人名称。

3）投标文件应由专人送交，投标人应将投标文件按规定进行密封和标记后，按投标邀请书中注明的地址在投标截止时间前送达。

4）未按上述规定进行密封和标记的投标文件，代理机构有权不予接收。

#### 17．投标截止时间

1）代理机构于开标前开始接受投标文件，至投标截止时间为止。

2）采购人或代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 18．迟交的投标文件

代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

#### 19．投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的任何通知应以书面形式在投标截止时间前递交至代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签字。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

- 五、开标

#### 20．开标

1）代理机构按招标公告/投标邀请书中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）公开开标。

2）开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不予开标。

4）开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请，将视情况采取现场裁决、如实记录提交评委、暂停开标等方式解决。

6）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

① 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

② 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7）开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评审。

#### 21．投标文件的澄清

在评审期间，评审委员会可以要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

#### 22．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和代理机构接触。

2）投标人刺探评审或授予合同的保密信息，通过各种方式影响评审的，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝。

#### 23．关于评审结果公示

1）中标结果公示时间为1个工作日，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳海关门户网（shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（www.szgxzb.com）公开发布；

2）投标人有权在公示期内对评审结果提出书面质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

- 六、授予合同

#### 24．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人或者代理机构不得通过对投标人进行考察等方式改变评审结果。

#### 25．更改采购数量的权力

在合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物及服务的，可以与中标人协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

#### 26．中标通知书

1）中标结果公示期内无有效异议的，代理机构将向中标人发出中标通知书；

2）中标通知书是签订合同的重要依据。

#### 27．签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人如不按本须知的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

#### 28．中标服务费

中标人应在领取中标通知书前，以银行转账的方式向代理机构交纳中标服务费。中标服务费收费标准参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）的标准，按照差额定率累进法计算。详见下表：

| 中标金额（万元） | 服务类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下的部分 | 1.50% |
| 100～500 | 0.80% |

- 七、特别说明

- 29．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 财政部、工业和信息化部“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知” 财库[2011]181号；

② 工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部“关于印发中小企业划型标准规定的通知”工信部联企业[2011]300号；

③ 财政部印发的《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号；

④ 除关于中小企业参加投标的特殊规定外，该招标文件中的其他规定不受影响。

2）关于投标的特殊规定

① 依据工信部联企业[2011]300号文件，符合中小企业划型标准规定的投标人（以下称“中小企业投标人”）应提供财库[2011]181号文件附件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）；

② 依据财库[2011]124号文件，中小企业投标人可提供中国投资担保有限公司出具的履约保证金的担保函。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

① 小型、微型企业价格扣除政策

投标人为小型、微型企业且提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，或由本企业承担工程、提供服务的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

② 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

a．符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

b．提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，或由本企业承担工程、提供服务的。

③ 享受小型、微型企业价格扣除政策的投标人应同时符合以下条件：

a．投标人为中国法人；

b．投标产品制造商为中国法人；

c．投标产品原产地为中国；

d．投标货币为人民币。

4）符合享受小微企业优惠政策的投标人自行提供《中小企业声明函》。

- 30．关于监狱企业投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2）关于监狱企业投标的特殊规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供《监狱企业声明函》，并附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3）关于监狱企业价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- 31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2）关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3）关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 32．关于节能环保产品投标的规定

1）相关依据

①《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

② 财政部、环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

2）相关规定

① 在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）首页。

② 进入以上清单范围的投标产品将在评审时获得竞争优势，投标人选用节能环保产品参与投标的，应在投标文件中提供《节能产品政府采购清单》和/或《环境标志产品政府采购清单》，并对投标产品进行标记。详见招标文件“评分标准及规则”。

- 33．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 34．特别说明

1）单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

2）属于下列情形之一的，供应商不得参与本项目投标，法律、法规另有规定的除外。

① 与本项目采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

② 与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

④ 其他会影响采购活动公平进行的情形。

3）招标文件中标有“★”的内容均为不可偏离指标，投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足招标文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足招标文件要求，将视为不满足招标文件实质性要求作无效标处理。

# 第三章 合同文本

中华人民共和国深圳宝安机场海关及机场2021年物业管理服务项目

第一章  总则

第一条  本合同当事人

委托方（以下简称甲方）：中华人民共和国深圳宝安机场海关

法定代表人：

地址：深圳宝安机场海关办公区位于深圳市宝安区机场道 1006 号；

受委托方（以下简称乙方）：

法定代表人：

地址：

根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方通过公开招标的方式，选聘乙方为深圳宝安机场海关办公楼及生活区提供物业管理服务，订立本合同。

第二条  物业位置及用途

1．物业位置：深圳宝安机场海关物业位于深圳市宝安区机场道 1006 号；

2．物业用途：办公楼、武警营区、犬基地等。

第三条  乙方提供服务的受益人为上述物业的业主和物业使用人，上述物业的业主和使用人均应对履行本合同承担相应的责任。

第二章  委托管理事项

第四条  房屋建筑、公用部位的养护和管理。

第五条  上述物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施和附属建筑物、构筑物的维护和管理。

第六条  足球场、网球场、篮球场等公用设施管理。

第七条  附属配套建筑和设施的管理。

第八条  公用环境卫生，包括但不限于建筑物内、办公场所、运动场所、公共场所、房屋公用部位的清洁卫生、垃圾的收集。（垃圾桶、清洁人员作业工具、洗手间洗手液、纸巾等耗材由甲方负责提供）。

第九条  交通与车辆停放秩序的管理。

第十条  维持公共秩序、办公秩序、生活秩序，包括门岗执勤，管理区域内的安全巡视、秩序管理、安全管理。

第十一条  区域内的草坪、灌木、乔木、花草、植物等的日常维护。

第十二条  及时对绿化除草、修剪、施肥、浇水、除虫害，确保花草正常生长及美观。

第十三条  建立及管理与所管理物业相关的业主、使用人、设备设施的档案。

第十四条  消防设备设施的日常运行管理。

第十五条  其它委托事项

1．办公楼、生活区施工、装饰、装修工程协助管理；

2．办公楼、生活区招牌设置；

3．法律、法规和政策规定由物业公司管理的其它内容。

第三章  委托管理期限

第十六条  委托管理期限为11个月，即自2021年2月1日至2021年12月31日止。

第四章  双方权利义务

第十七条  甲方的权利义务

1．协助乙方制定业主相关的管理规定并监督物业使用人遵守。

2．审定乙方拟定的物业管理制度。

3．检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4．审定乙方提出的物业管理服务年度计划。

5．委托乙方管理的房屋、设施、设备应达到国家验收标准要求。

6．在合同生效之日起内向乙方无偿提供物业管理办公用房，不含办公设备、不含办公用品、不含乙方员工的宿舍、厨房。

7．负责收集、整理物业管理所需全部图纸、档案、资料，并于合同生效之日起1个月内向乙方移交。

8．按时支付物业管理费用。

9．协调和处理本合同生效前发生的管理遗留问题，协助乙方做好和上一个物业公司的交接工作。

10．协助乙方做好物业管理工作和宣传教育。

11．不干涉乙方依法或依合同规定内容所进行的管理和教育活动。

12．法律、法规和政策规定由甲方承担的其他责任。

第十八条  乙方的权利义务

1．按照ISO9001质量保证体系对管理的物业经理、保安、清洁工、绿化工等所有工作人员要按照公安机关的要求到工作地所属派出所登记并办理暂住证。

2．乙方必须与所聘人员签订劳动合同，其劳保、社保等由乙方自行负责。乙方所聘员工如涉及人身安全、工伤等纠纷问题，由乙方根据相关法律法规解决，与甲方无关。

3．乙方负责对所属员工的思想品德教育和法制教育，要求所属员工严格遵守采购人的工作纪律和规定，熟悉自身的工作职责和标准，严格落实甲方在日常工作中的指示和安排，按照工作制度正确处理各种情况。坚决制止不认真履行职责、工作消极、作风漂浮、品行极差、有令不行、欺上瞒下的行为发生，圆满完成各项工作任务。员工违反国家的法律法规、违反甲方的工作规定、业务不精通、工作失职等所造成的全部责任和法律后果全部由乙方承担。

4．乙方负责提供保安员、清洁工、绿化工等员工的服装和全部生活保障，确保员工服装按照季节变化配发到位，必须做到员工着装整齐划一，形象良好。负责承担员工住宿的水、电费用。负责自行租用厨房为员工提供膳食。负责承担员工违反规定打电话、上互联网、乱拉电线、乱用电器等其他违纪行为的全部费用和责任追究。

5．乙方必须接受甲方对项目内容的监督、检查，并限期改正。乙方物业经理负责全部甲方委托给乙方管理的物业所属员工的日常管理和工作安排，实施专职管理。每天要检查员工的工作、生活情况。每周要讲评、汇报一次工作，并接受甲方对工作提出的意见和建议。乙方负责人每月要主动与甲方交流中标人所属员工的思想状况和工作情况，认真分析，合理决策。

6．乙方负责协助公安机关进行安全巡视等安全保卫工作。

7.乙方对甲方物业管理项目的消防设施、用电线路、供水系统、空调、电梯、监控设备、配电房、发电机、抽水机等设备进行每天检查、维护、保养，并登记备案，发现情况要及时报告甲方。甲方物品、设备、设施遭窃、丢失或非自然损坏以及所造成的后果全部由乙方承担。

8．甲方在安全保卫、清洁、消防、绿化等方面存在的安全隐患，乙方在工作中发现的事故苗头、因工作失误产生的冲突等等，要及时向甲报告，提出合理意见。确保不发生安全事故，隐瞒不报或报告不及时所产生的全部后果由乙方承担。

9．物业管理人员的专业培训合格率100%，派遣的保安身体健康；保洁员需要健康证明。乙方必须按照以上要求及岗位设置派遣员工，不可漏派、少派。甲方认为不称职或不能胜任本职工作的员工要坚决更换。有员工更换、辞退或开除，新员工必须在当天要补齐。

10．海关大院内的停车场不能收取停车费，不能对外使用。

11．在未经采购人允许情况下，乙方不得擅自使用、挪用、出租甲方物业及固定资产。

12．自备在物业日常服务过程中需要使用的工具、耗材等物品。

第五章  物业管理服务质量

第十九条  乙方须按下列约定，实现目标管理。

1．辖区内不发生属乙方责任的重大安全责任事故。

2．规定的岗位上岗率达100%。

3．公共部位、公共设施、设备的管理：（1）大楼的公共设施完好率达98%；（2）消防设施、设备完好率达98%；（3）道路完好率达95%；（4）小区公共照明亮灯率达96%。

4．环境卫生：（1）楼道地面每天清扫、拖洗,达到目视干净、无污渍、无杂物，道路无泥沙、无杂草、无积水，楼梯道无杂物，过道墙角位目视无蜘蛛网,墙面无明显污渍，通道内的窗户、窗台等目视无灰尘,无油迹，室内的管道无积尘,无浮尘,无污渍，办公室、洗手间目视无灰尘, 无污渍；（2）及时清运垃圾，垃圾箱每天清洗，垃圾房日产日清、整洁卫生、无异味。

5．办公楼、生活区、文体中心的管理：（1）每周进行两次清洗；（2）每个月进行消毒、杀菌；（3）根据季节、突发情况等等变化，及时维护、经常保养，确保时刻干净、正常运作。

6．交通秩序与车辆停放：（1）小区内交通畅通，车辆停放有序，无占用消防通道及公共场地现象；（2）对停放在小区内的车辆定时进行巡逻和监控。

7．治安工作：（1）设立固定门岗、巡逻岗，定时巡逻甲方指定的巡逻范围。门岗实行24小时值班、巡逻，实行封闭式管理，车辆进出小区100%收发卡；（2）外来人员进入小区实行查验和登记，无闲杂、可疑人员出入；（3）无乱扔、乱倒、乱吐、乱烧及各类噪音扰民现象。

8．消防工作：（1）24小时值班，做好安全巡查,消防隐患排查等工作，报警、通讯器材完好，灭火迅速，措施得力，抢救及时；（2）无占用消防通道和设施，天面无堆放杂物；（3）公共区域的灭火器材放置合理、配置无缺失，无过期，表面清洁。

9．业主和物业使用人对乙方的管理和服务综合满意率达到90%。

10．管理的房屋、设施、设备应达到国家验收标准要求。

第六章  物业管理人员及服务费用

第二十条  物业管理服务人员

1．机场海关办公楼及生活区工作人员共36人，即物业主管1人，电工1人，保安队长2人，保安员17人，清洁工14人，绿化工1人。

2．岗位配置：保安岗位均需24小时保障委托物业安全，保洁岗负责每个工作日办公区域保洁，生活区除春节以外需每日保洁；绿化岗负责区域内的草坪、灌木、乔木、花草、植物等的日常维护。

3．以上岗位为固定配置，逢人员休假，由物业公司自行调配人力。

第二十一条  合同金额和物业管理费用结算支付方式

1．合同金额：本合同预算总价为人民币 （大写） （¥），单月物业管理费用预算为人民币 （大写） （¥），并填写《深圳宝安机场海关2021年物业管理服务项目人员经费支出预算表》（详见附件1）。以上为合同总预算价，每月物业管理费用结算价款以实际用工情况为准。

2．物业费用根据实际用工情况按月结算。实际用工情况经双方确认无误后，填写《深圳宝安机场海关2021年物业管理实际用工情况确认表》（详见附件2）并共同签字确认，作为支付费用的凭证之一。

3．合同所有款项支付前，乙方均需提供有效发票。

4．物业管理费用支付方式为银行转账。

乙方银行账号：

开户行：

第七章  违约责任

第二十二条  甲方违反合同第十七条的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决.

第二十三条  按照招标文件的要求:一是乙方要严格按照人员、岗位、工种要求标准配齐工作人员；二是乙方要按照工作标准严格各项日常工作、制度的落实；三是乙方不按照招标文件的具体要求落实岗位人员和日常工作，甲方严格按照乙方实际配备的岗位工作人员支付当月物业管理费用；四是乙方违反本合同第十八条及第五章的约定，未能达到约定的管理目标，甲方要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

第二十四条  甲乙任何一方提前终止合同的（不可抗力除外），给对方造成经济损失的应给予赔偿。

第二十五条  如甲方上述物业的产权产生变更，不影响本合同的继续实施。

第八章  附则

第二十六条  2021年1月31日前，根据甲方委托管理事项，办理交接手续。

第二十七条  双方可对本合同的条款补充，以书面的形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第二十八条  本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

第二十九条  本合同正本共11页，一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

第三十条    因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由双方共同作善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。

第三十一条  本合同执行期间，如遇到不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第三十二条  合同期间如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可以向甲方所在地人民法院提出诉讼的方式解决。

第三十三条  合同期满，本合同自然终止。双方如续订合同，应在该合同期满30天前向对方提出书面意见，未提出书面意见，合同自然终止。

第三十四条  双方约定服务质量保证金，对乙方提供的日常服务质量进行检查，如发现乙方服务质量无法达到甲方要求，甲方有权在约定的物业费用5%范围内酌情扣除质量保证金。

第三十五条  本合同自签字之日起生效。

甲方签章：______________       乙方签章：________________

代 表 人：_______________      代 表 人：________________

年     月     日                年     月

附件1：深圳宝安机场海关2021年物业管理服务项目人员经费支出预算表

| 地点 | 岗位 | 物业主管 | 电工 | 保安队长 | 保安员 | 清洁工 | 绿化工 | 按服务点计算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 月合计 | 年合计 |
| 深圳宝安机场海关办公楼及生活区 | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费（元/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按岗位 | 月合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11个月合同总金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：深圳宝安机场海关2021年物业管理实际用工情况确认表

年    月

| 地点 | 岗位 | 物业主管 | 电工 | 保安队长 | 保安员 | 清洁工 | 绿化工 | 按服务点计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 月合计 |
| 深圳宝安机场海关办公楼及生活区 | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费（元/月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 按岗位 | 月合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月结总金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述表格内容经双方共同核实，实际用工情况确认无误。

甲方管理人员（签字）：

乙方管理人员（签字）：

# 第四章 项目需求

# 一、项目简介

1．项目概况

1）坐落位置：该物业管理项目共分为三处，深圳宝安机场海关办公区位于深圳市宝安区机场道1006号；深圳宝安机场海关原值勤武警驻地大院位于107国道凯成一路辅道入口旁；深圳宝安机场海关检疫犬基地位于机场一道和宝安大道路口西北角。

2）深圳宝安机场海关办公区：占地面积20332平方米，需提供物业服务建筑5栋，分别为办公楼、综合楼、宿舍楼、1号楼、4号楼，其中办公楼6层，面积7238平方米，有载客电梯1部、综合楼7层，面积3182平方米，有载客电梯一部、宿舍楼7层，面积2733 平方米、1号楼5层，面积6187平方米，有载客电梯1部、4 号楼2层，面积1819平方米。

3）原执勤武警驻地大院：面积3174平方米，需提供物业服务建筑1栋，为4层建筑，面积1751平方米。

4）深圳宝安机场海关检疫犬基地：面积3500平方米，需提供物业服务建筑1栋，为单层建筑，面积785平方米。

2．服务范围

1）房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房）的巡查和管理。

2）房屋建筑本体共用设施设备（共用的上下水管道、落水管、共用照明、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯等）的巡查、管理。

3）本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施（道路、室外上下水管道、沟渠、池、井、绿化、路灯、停车场）的巡查和管理。

4）本物业规划红线内的属配套服务设施的巡查和管理，杜绝火灾隐患。

5）公共环境(包括公共场地、房屋建筑物共用部位及会议室、活动室、领导办公室等)的清洁卫生、垃圾的收集、清运。

6）交通、车辆行驶、停泊及进出大门的管理。

7）配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作。

8）协助管理本物业内文体娱乐活动。

9）物业及物业管理档案、资料。

10）采购人认可的，中标人在投标文件中承诺的其他事项。

11）采购人与中标人协商后，认为有必要交物业公司管理的其它项目。

12）业主和物业使用人对中标人的管理和服务综合满意率达到90%。中标人负责人每周至少需对服务现场进行1次全面检查，每月定期与采购人物业管理负责人共同召开物业管理例会，商讨解决物业管理工作过程中出现的问题。

13）管理的房屋、设施、设备应达到国家验收标准要求。

3．物业管理目标

1）中标人实行物业管理的标准参照执行《全国物业管理示范大厦》评分标准达到95分以上。

2）制定物业管理发展规划，有计划、有检查，采购人满意率达 95%以上。

3）有效投诉率低于0.2%。

4）有效投诉处理率达100%。

5）房屋及公共配套设备、设备完好率 95%以上。

6）日常维修急修、抢修15分钟到达现场，一般维修一个工作日完成。

7）辖区内治安案件案发率为零，无任何重大事故发生。

8）环境卫生、消杀、绿化达标率为100%。

9）利用现代化管理手段对物业进行管理。

10）消防管理通过政府规定，年检完好率 100%。

# 二、技术要求

1．质量标准要求

1）房屋日常巡查和管理：确保房屋、门窗的完好和正常使用；及时向业主单位报告巡查结果，列明需要维修的项目。

2）室外场地、道路巡查和管理：确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时向业主单位报告巡查结果，列明需要维修的项目。

3）给排水设备巡查管理：保证给排水系统正常运行使用，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常巡查，检查水箱卫生状况，定期对水泵房及机电设备进行巡查；定期对排水管进行巡查，保证室内外排水系统通畅；及时发现并向业主单位通报故障。

4）供配电、供气设备运行维护管理：对供电范围内的电气设备定期巡视，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度和配电房管理制度；建立24小时运行巡查值班制度，及时汇报故障，；加强日常巡查、养护、管理，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；确保供气管道及设施完好无损；按时巡视避雷设施。

5）电梯运行巡查：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全措施齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；轿厢、井道保持清洁； 因故障停梯，及时报告故障。

6）消防系统（含火灾自动报警系统、水消防系统、防排烟系统、气体消防系统）：加强日常检查巡视，确保消防控制中心及消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，定期进行联动测试，确保整个系统反应正常；及时发现并排除故障，零修合格率 100%；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率 100%。定期对消防系统及背景音乐系统进行检查; 及时发现并向业主单位通报故障。

7）中央空调循环水质处理：具备集中空调通风系统清洗资质证书，定期对冷冻水、冷却水系统进行杀菌灭藻处理及除浮锈、除油化学清洗。开机阶段，每周加药一次，每月清洗冷却塔盘一次，并进行排污。冷冻水系统每季度、冷却水系统每月取水样进行一次检测并出具检测结果，确保水质符合如下要求：冷水PH值6.5～8.5,浊度≤600PPM(以caco3计),总碱度≤5me/1,总铁≤1PPM,总铜≤0.2PPM,细菌数≤100000～1000000个/M1。冷冻水PH值8.5～10，钢腐蚀率≤±0.6mg/cm2,细菌数100000～1000000个/ml。

8）环境卫生管理：建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、天台、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域和会议室等保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍，卫生间洁净无异味；及时清扫积水，确保物业容貌整洁。零修合格率 100%。要求中标人具有专业资质证书。负责招标范围内的“四害”消杀（包括周边及相应的草地、绿化带、下水道、垃圾收集点、地下车库、排洪沟等）。有效控制老鼠、苍蝇、蟑螂、蚊子的密度。

9）绿化管理：做好建筑物公共区域摆放植物的养护；室外公共区域花草树木生长正常，修剪及时，无枯枝死杈及病虫害现象；绿地管理和养护措施落实，无破坏、践踏及随意占用现象。

10）治安及车辆管理：确保安全和正常工作环境；环境秩序良好；做好安全防范和日常巡视工作， 及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；道路畅通，车辆停放有序。过夜车辆停放、无车辆失窃事件。并根据采购人要求对出入大楼的物品、人员、车辆进行检查。

11）保安监控系统运行维护：本项目所有监控信息需要保密，严禁向外泄露，监控设施应24小时开通，保证对安全出入口、内部重点区域的安全监控，保持完整的监控记录、设备完好。定期对系统性能状态检查、系统测试和计划性修理，发现隐患及时处理（24小时内），零修合格率 100%。

12）室外路灯系统巡查管理：加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时报告，零修及时率达到 100%。

13）物业档案资料管理：加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时报告，零修及时率达到 100%。

14）精神文明建设：协助管理本物业内文体娱乐活动。

2．人员要求

1）按照项目管理要求，设置岗位，配备相关人员，共36人：

① 项目经理：1人；

② 电工：1人；

③ 保安主管：2人；

④ 保安员：17人；

⑤ 清洁工：14人；

⑥ 绿化工：1人。

2）中标人必须配备专职服务人员完成本项目，服务人员必须着统一工作服，佩戴工作证，按时上下班，严格遵守采购人的规章制度。

3）项目经理基本素质要求：

① 身体素质要求：18～50岁，身体素质良好，身高不低于1.70米，本科及以上学历，无身体缺陷， 持有健康证。

② 思想素质要求：爱岗敬业，具有良好的职业道德修养。

③ 仪容仪表要求：仪容仪表端庄规范，衣着规范整洁，相貌端正；行为举止大方得体，言语谈吐文明和善；服务态度谦虚恭谨，友善待人。

④ 业务素质要求：符合项目经理标准，熟悉物业管理理专业知识，懂得国家有关物业管理政策和法规，具有独立思考、明辨是非、谨言慎性、随机应变的办事能力，具备较强的沟通能力与协调能力，能够独立的完成项目各项事宜。

⑤ 本岗位综合管理事务较多，要求项目经理具有较高的项目管理知识，须取得项目管理专业证书，具备相关的物业管理、项目管理知识储备。

4）电工基本素质要求：

① 身体素质要求：18～50 岁，身体素质良好，大专及以上学历，无身体缺陷， 持有健康证。

② 思想素质要求：爱岗敬业，具有良好的职业道德修养。

③ 仪容仪表要求：仪容仪表端庄规范，衣着规范整洁，相貌端正；行为举止大方得体，言语谈吐文明和善；服务态度谦虚恭谨，友善待人；

④ 业务素质要求：符合维修人员标准，熟悉设备设施维修方面相关专业技能，能够独立处理设备设施的故障问题，要求配备人员具有特种设备安全管理和作业人员证、电工操作证及空调操作证。

5）保安人员基本素质要求

① 身体素质要求：18～50 岁，身体素质良好，身高不低于1.70米，高中及以上学历，无身体缺陷，持有健康证。

② 思想素质要求：爱岗敬业，具有良好的职业道德修养。

③ 仪容仪表要求：仪容仪表端庄规范，衣着规范整洁，相貌端正；行为举止大方得体，言语谈吐文明和善；服务态度谦虚恭谨，友善待人。

④ 业务素质要求：符合安全管理员标准，熟悉安全管理专业知识，懂得国家有关物业管理政策和法规，具有独立思考、明辨是非、谨言慎性、随机应变的办事能力。

⑤ 所有岗位秩序维护员应按有关规定取得保安员证书。无违法犯罪，无纹身，提供无刑事犯罪证明函。

⑥ 秩序维护员人员调整或更换，应先上报采购人并做好有关备案手续。

⑦ 组建以秩序维护员为主的突发情况应急分队，编制火灾、爆炸、台风雷暴等突发事件及自然灾害应急预案，满足安全防范突发事件的快速处理需要。

6）清洁工要求

① 清洁工年龄在25～50周岁之间，女性优先，要求体质健康，人格健全。

② 具有小学及以上学历，要具有一定的清洁服务经验。

③ 中标人要定期检查清洁质量，按照采购人制定的考核标准对清洁人员进行考核。

④ 采购人对业务考核不合格的清洁人员有权要求中标人调换清洁人员。

7）绿化工要求

① 绿化工年龄在50周岁以下，男性，具有初中以上学历，要求体质健康，人格健全。

② 具有一定的园林绿化和养护的工作经验，能独立完成修剪、病虫防治和肥水管理等项工作；了解常见的园林植物病虫害和相应的防治方法，以及安全使用和保管药剂的知识；了解当地园林土壤的基本性状和常用肥料的使用和保管方法。

③ 周六、周日以及法定节假日采购人要求绿化工按照采购人的相关规定值班完成绿化养护工作。

④ 采购人对绿化工服务按考核标准进行绩效考核，对考核不合格的人员有权要求中标人调换人员。

3．管理要求

1）员工劳动保障要求

① 中标人所聘员工有合法的签订劳动合同，中标人并全部承担与劳动合同相关的责任和义务。

② 中标人支付员工工资不能低于当年深圳市最低工资标准。

③ 中标人必须保障员工正常休息时间。

2）保密要求

① 中标人员工不得介入采购人除物业服务外的任何事务中（包括公事或私事）。

② 不得打听、了解采购人商业运作除物业服务外的地一切问题（采购人已对外公开的除外）。

③ 不得带走，窃取采购人的任何物品及资料。

④ 对发现的遗失文件、资料，不得随便传阅，应即时上交相关部门。

⑤ 一律不得摘抄、外传、议论用户与物业管理无关的任何文件及方案。

⑥ 严格控制外来人员在办公区域的录音、录像，对一切泄密行为立即制止并送有关部门处理。

⑦ 不得泄露采购人工作人员的私人电话、工作时间及生活规律。

3）其他管理要求

① 中标人必须服从采购人管理，以保证高质量完成物业服务。

② 合同期内，中标人必须根据承包合同中的各项条款履行各项职责，否则，采购人将依据相关规定对中标人进行处罚。

③ 中标人应根据本合同所承担的清洁、绿化、水电及勤杂等后勤工作，按实际上岗人数负责到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续等。

④ 在进行各种岗位作业时，中标人负责定期培训员工相关业务知识和安全操作知识。如员工发生任何意外，中标人负责事故处理的一切费用。

⑤ 中标人应严格遵守国家法律，法规的规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规的规定。如中标人员工有任何违法乱纪行为，中标人承担一切经济责任和法律责任。

⑥ 中标人须主动接受采购人的指导、检查、监督及协调。

⑦ 春节、五一、十一等长假加班安排：安排值班人员并保证各项系统正常运行。

⑧ 如有临时活动、重大庆典、会议活动或上级领导参观，中标人应根据采购人要求提供突击性清洁保洁任务以及设备器材、桌椅等物品的搬运、会场的布置等，所增加的工作量不另外计算费用。

⑨ 遇火警（含消防演习）、水管爆裂等应急等特殊情况，中标人应派遣足够的额外人员搞好清洁卫生，所产生的人力成本由中标人承担。

⑩ 采购人将在适当时候对本项目物业管理服务进行考核。

# 二、商务要求

★ 1．合同履行期限

2021年2月1日至2021年12月31日

★ 2．付款方式

每月10号为上月物业管理费结算日，凭中标人完税发票经审批后通过银行转账支付（如遇节假日顺延）。

## 三、报价要求

1．本项目预算金额（最高限价）为人民币壹佰捌拾陆万贰仟壹佰零贰元整（¥1,862,102.00元），超出预算金额（最高限价）的投标报价将导致其投标无效。

2．投标总价以人民币报价，为11个月的物业管理费用，包括但不限于：行政福利费用（含作业/管理人员工资、节假日加班费、员工年休假补助、辞工辞退员工补偿金、员工培训费、办公经费、交通运输费、员工食宿费等）、清洁费用、绿化管养费用、设备设施维护费用、企业法定利润、财务费用、管理费用和税金等本项目涉及的一切费用。

★ 3．投标人的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

## 四、特别说明

1．中标人在履行合同期间须采取有效的安全防护措施，保证采购人人员、施工方人员及第三方人员的人身、财产安全。由于中标人造成的任何人员、财产等受到损害，中标人必须无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。中标人的投标文件中须提供安全承诺书（格式自拟）。

2．当招标文件中出现前后表述不一致的时候，以招标文件中对投标人责任规定较严格的为准。

3．采购人在发出中标通知书之前任何时候均有权根据评审委员会评审意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的供应商不承担任何责任。

4．本项目依采购人要求本项目服务期限原则上为11个月（如出现预算等政策变化可调整）项目服务期满前，采购人可根据考核情况确定是否与中标人续签合同。

5．在委托管理期限内，采购人将提供1间办公室、4 间宿舍的用房，供物业管理公司免费使用。

6．本项目为长期服务项目，合同期满后采购人可根据中标人的履约情况确认是否续签合同，续签合同不超过2次，最长不超过2年。

# 第五章 投标文件格式

### 附件1  投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　          项目名称           的招标公告（项目编号：            ），本人代表投标人           投标人名称             ，提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总金额为：人民币（大写）         （小写）         。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及相关资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7．我方具备独立完成本项目的能力，中标后不分包、转包。

8．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

联系人：                       电话：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：                                           （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件2  开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对      项目名称       （项目编号：            ）投标报价如下：

| 项目名称 | 数量 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 |  |  |
| 投标总金额大写： 金额小写： |  |  |  |

注：

1．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

2．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的“投标总金额”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件3  分项报价清单

项目名称：                        项目编号：               投标报价：人民币元

| 序号 | 费用名称 | 人数 | 月支出（元） | 年支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人工费用 |  |  |  |  |  |
| （一）基本工资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |  | 人员正常工作时间工资不得低于深圳市最低工资标准（正常工作时间为21.75天/月） |
| 2 | 电工 | 1 |  |  |  |
| 3 | 保安主管 | 2 |  |  |  |
| 4 | 保安员 | 17 |  |  |  |
| 5 | 清洁工 | 14 |  |  |  |
| 6 | 绿化工 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  | 36 |  |  |  |
| （二） | 加班工资 | 0 |  |  | 五一、十一、元旦、春节等，每年共11天，安排不少于14人(其中保安人员7人（含队长1人）、清洁工6人、电工1人、绿化工1人)，每人每天加班工资不得少于上述（一）项相应人员正常工作时间日工资的3倍。（工作时间按21.75天/月报价，计算过程中的单日加班费可四舍五入精确到小数点后两位）。 |
| （三）福利类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 住房公积金 | 0 |  |  | 上述（一）项人员正常工作时间工资总额的5% |
| 2 | 高温补助 | 0 |  |  | 室外作业人员不少于 人，6-10月高温期 按 元/（人·月）标准发放 |
| 3 | 食、宿补助 | 0 |  |  | 不少于 元/(人、月) |
| 4 | 其他 | 0 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| （四）作业人员社会保险 |  |  |  |  | 包括但不限于人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等，本项报价必须不低于上述（一）项人员正常工作时间工资总额的15% |
| （一）至（四）合计 |  |  |  |  | 占投标总价的 % |
| 二、清洁卫生材料费用 |  |  |  |  | 清洁卫生材料费用占投标总价的 % |
| 1． |  |  |  |  |  |
| 2． |  |  |  |  |  |
| 3． |  |  |  |  |  |
| 三、公共设施、设备维护费用 |  |  |  |  |  |
| 1．设施维护费用 |  |  |  |  |  |
| 2．设备折旧费用 |  |  |  |  |  |
| 四、管理费 |  |  |  |  | 管理费用及利润占投标总价的 % |
| 五、利润 |  |  |  |  |  |
| 六、税费 |  |  |  |  | 包括但不限于增值税、城建税、教育费附加、合同印花税等，税费/投标总报价= % |
| 合计 |  |  |  |  | 投标总报价为以上第一至第六项的总和。 |

注：本表汇总金额应与开标一览表中的投标总价一致。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件4  投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质/认定证书：

注：根据招标文件“商务评估表”所列要求提供相关证书复印件。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件5  投标人资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件 |
| 3 | 信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询页面打印件。 |
| 4 | 法定代表人证明书原件 |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件 |

注：附以上所有资格证明材料（加盖公章）。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系               投标人名称                   的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                                 （公章）

日期：       年     月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名       系        投标人名称          的法定代表人，现授权委托我单位的      被授权人姓名       为我公司签署         项目名称         （项目编号：              ）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人：      法定代表人签名或私章

授权委托日期：          年     月      日

声明函

深圳市国信招标有限公司：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人名称：                                  （公章）

授权委托日期：          年     月      日

### 附件6  拟派项目经理及团队人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 相关证书及工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件“商务评估表”所列要求提供相关证明材料复印件（加盖公章）。此表可延长。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件7  同类项目业绩一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 合同名称 | 合同履约服务时间 | 合同价 | 数量 | 采购人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．根据招标文件“商务评估表”所列要求，提供业绩证明材料（加盖公章）；

2．此表如有虚假项目，将导致投标无效；

3．此表可延长。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件8  服务响应方案

项目名称：                                  项目编号：

根据招标文件第六章“技术评估表”中所列评审内容编写，内容包括但不限于：

一、总体方案

至少包含：1）管理模式与配套措施；2）机构设置与运作流程；3）服务指标承诺和采取的措施。

二、项目人员的培训与管理方案

至少包含：1）本项目人员配备须符合招标文件要求；2）投标人建立人员培训方案；3）建立人员管理方案（包括奖惩与考核、薪酬、绩效管理以及日常管理制度及行为规范）。

三、秩序维护服务方案

至少包含：1）秩序维护管理方案；2）车辆管理方案；3）消防管理方案

四、环境管理方案

至少包含：1）绿化服务方案；2）清洁服务方案，提供清洁服务资质证书；3）消杀服务方案；4）提供有害生物防制服务资质证。

五、突发应急处理措施

至少包含：1）消防应急预案；2）暴力突发性事件应急预案；3）突发性自然灾害（台风、暴雨）预案等服务方案；4）有限空间应急预案。

六、管理规章制度、档案管理方案及保密管理工作方案

至少包含1）提供管理规章制度方案；2）提供档案管理方案；3）提供保密管理工作方案。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件9 商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日。 |  |  |
| ★合同履行期限 | 2021年2月1日至2021年12月31日 |  |  |
| ★付款方式 | 每月10号为上月物业管理费结算日，凭中标人完税发票经审批后通过银行转账支付（如遇节假日顺延）。 |  |  |

注：

1．“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

2．带★指标为不可偏离指标，如出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件10 技术指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量标准要求 | 1）房屋日常巡查和管理：确保房屋、门窗的完好和正常使用；及时向业主单位报告巡查结果，列明需要维修的项目。 |  |  |
|  | 2）室外场地、道路巡查和管理：确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时向业主单位报告巡查结果，列明需要维修的项目。 |  |  |
|  | 3）给排水设备巡查管理：保证给排水系统正常运行使用，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常巡查，检查水箱卫生状况，定期对水泵房及机电设备进行巡查；定期对排水管进行巡查，保证室内外排水系统通畅；及时发现并向业主单位通报故障。 |  |  |
|  | 4）供配电、供气设备运行维护管理：对供电范围内的电气设备定期巡视，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度和配电房管理制度；建立24小时运行巡查值班制度，及时汇报故障，；加强日常巡查、养护、管理，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；确保供气管道及设施完好无损；按时巡视避雷设施。 |  |  |
|  | 5）电梯运行巡查：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全措施齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；轿厢、井道保持清洁； 因故障停梯，及时报告故障。 |  |  |
|  | 6）消防系统（含火灾自动报警系统、水消防系统、防排烟系统、气体消防系统）：加强日常检查巡视，确保消防控制中心及消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，定期进行联动测试，确保整个系统反应正常；及时发现并排除故障，零修合格率 100%；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率 100%。定期对消防系统及背景音乐系统进行检查; 及时发现并向业主单位通报故障。 |  |  |
|  | 7）中央空调循环水质处理：具备集中空调通风系统清洗资质证书，定期对冷冻水、冷却水系统进行杀菌灭藻处理及除浮锈、除油化学清洗。开机阶段，每周加药一次，每月清洗冷却塔盘一次，并进行排污。冷冻水系统每季度、冷却水系统每月取水样进行一次检测并出具检测结果，确保水质符合如下要求：冷水PH值6.5～8.5,浊度≤600PPM(以caco3计),总碱度≤5me/1,总铁≤1PPM,总铜≤0.2PPM,细菌数≤100000～1000000个/M1。冷冻水PH值8.5～10，钢腐蚀率≤±0.6mg/cm2,细菌数100000～1000000个/ml。 |  |  |
|  | 8）环境卫生管理：建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、天台、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域和会议室等保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍，卫生间洁净无异味；及时清扫积水，确保物业容貌整洁。零修合格率 100%。要求中标人具有专业资质证书。负责招标范围内的“四害”消杀（包括周边及相应的草地、绿化带、下水道、垃圾收集点、地下车库、排洪沟等）。有效控制老鼠、苍蝇、蟑螂、蚊子的密度。 |  |  |
|  | 9）绿化管理：做好建筑物公共区域摆放植物的养护；室外公共区域花草树木生长正常，修剪及时，无枯枝死杈及病虫害现象；绿地管理和养护措施落实，无破坏、践踏及随意占用现象。 |  |  |
|  | 10）治安及车辆管理：确保安全和正常工作环境；环境秩序良好；做好安全防范和日常巡视工作， 及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；道路畅通，车辆停放有序。过夜车辆停放、无车辆失窃事件。并根据采购人要求对出入大楼的物品、人员、车辆进行检查。 |  |  |
|  | 11）保安监控系统运行维护：本项目所有监控信息需要保密，严禁向外泄露，监控设施应24小时开通，保证对安全出入口、内部重点区域的安全监控，保持完整的监控记录、设备完好。定期对系统性能状态检查、系统测试和计划性修理，发现隐患及时处理（24小时内），零修合格率 100%。 |  |  |
|  | 12）室外路灯系统巡查管理：加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时报告，零修及时率达到 100%。 |  |  |
|  | 13）物业档案资料管理：加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时报告，零修及时率达到 100%。 |  |  |
|  | 14）精神文明建设：协助管理本物业内文体娱乐活动。 |  |  |
| 人员要求 | 1）按照项目管理要求，设置岗位，配备相关人员，共36人： ① 项目经理：1人；② 电工：1人；③ 保安队长：2人；④ 保安员：17人；⑤ 清洁工：14人；⑥ 绿化工：1人。 |  |  |
|  | 2）中标人必须配备专职服务人员完成本项目，服务人员必须着统一工作服，佩戴工作证，按时上下班，严格遵守采购人的规章制度。 |  |  |
|  | 3）项目经理基本素质要求：① 身体素质要求：18～50岁，身体素质良好，身高不低于1.70米，本科及以上学历，无身体缺陷， 持有健康证。② 思想素质要求：爱岗敬业，具有良好的职业道德修养。③ 仪容仪表要求：仪容仪表端庄规范，衣着规范整洁，相貌端正；行为举止大方得体，言语谈吐文明和善；服务态度谦虚恭谨，友善待人。④ 业务素质要求：符合项目经理标准，熟悉物业管理理专业知识，懂得国家有关物业管理政策和法规，具有独立思考、明辨是非、谨言慎性、随机应变的办事能力，具备较强的沟通能力与协调能力，能够独立的完成项目各项事宜。⑤ 本岗位综合管理事务较多，要求项目经理具有较高的项目管理知识，须取得项目管理专业证书，具备相关的物业管理、项目管理知识储备。 |  |  |
|  | 4）电工基本素质要求：① 身体素质要求：18～50 岁，身体素质良好，大专及以上学历，无身体缺陷， 持有健康证。② 思想素质要求：爱岗敬业，具有良好的职业道德修养。③ 仪容仪表要求：仪容仪表端庄规范，衣着规范整洁，相貌端正；行为举止大方得体，言语谈吐文明和善；服务态度谦虚恭谨，友善待人；④ 业务素质要求：符合维修人员标准，熟悉设备设施维修方面相关专业技能，能够独立处理设备设施的故障问题，要求配备人员具有特种设备安全管理和作业人员证、电工操作证及空调操作证。 |  |  |
|  | 5）保安人员基本素质要求：① 身体素质要求：18～50 岁，身体素质良好，身高不低于1.70米，高中及以上学历，无身体缺陷，持有健康证。② 思想素质要求：爱岗敬业，具有良好的职业道德修养。③ 仪容仪表要求：仪容仪表端庄规范，衣着规范整洁，相貌端正；行为举止大方得体，言语谈吐文明和善；服务态度谦虚恭谨，友善待人。④ 业务素质要求：符合安全管理员标准，熟悉安全管理专业知识，懂得国家有关物业管理政策和法规，具有独立思考、明辨是非、谨言慎性、随机应变的办事能力。⑤ 所有岗位秩序维护员应按有关规定取得保安员证书。无违法犯罪，无纹身，提供无刑事犯罪证明函。⑥ 秩序维护员人员调整或更换，应先上报采购人并做好有关备案手续。⑦ 组建以秩序维护员为主的突发情况应急分队，编制火灾、爆炸、台风雷暴等突发事件及自然灾害应急预案，满足安全防范突发事件的快速处理需要。 |  |  |
|  | 6）清洁工要求：① 清洁工年龄在25～50周岁之间，女性优先，要求体质健康，人格健全。② 具有小学及以上学历，要具有一定的清洁服务经验。③ 中标人要定期检查清洁质量，按照采购人制定的考核标准对清洁人员进行考核。④ 采购人对业务考核不合格的清洁人员有权要求中标人调换清洁人员。 |  |  |
|  | 7）绿化工要求：① 绿化工年龄在50周岁以下，男性，具有初中以上学历，要求体质健康，人格健全。② 具有一定的园林绿化和养护的工作经验，能独立完成修剪、病虫防治和肥水管理等项工作；了解常见的园林植物病虫害和相应的防治方法，以及安全使用和保管药剂的知识；了解当地园林土壤的基本性状和常用肥料的使用和保管方法。③ 周六、周日以及法定节假日采购人要求绿化工按照采购人的相关规定值班完成绿化养护工作。④ 采购人对绿化工服务按考核标准进行绩效考核，对考核不合格的人员有权要求中标人调换人员。 |  |  |
| 管理要求 | 1）员工劳动保障要求：① 中标人所聘员工有合法的签订劳动合同，中标人并全部承担与劳动合同相关的责任和义务。② 中标人支付员工工资不能低于当年深圳市最低工资标准。③ 中标人必须保障员工正常休息时间。 |  |  |
|  | 2）保密要求：① 中标人员工不得介入采购人除物业服务外的任何事务中（包括公事或私事）。② 不得打听、了解采购人商业运作除物业服务外的地一切问题（采购人已对外公开的除外）。③ 不得带走，窃取采购人的任何物品及资料。④ 对发现的遗失文件、资料，不得随便传阅，应即时上交相关部门。⑤ 一律不得摘抄、外传、议论用户与物业管理无关的任何文件及方案。⑥ 严格控制外来人员在办公区域的录音、录像，对一切泄密行为立即制止并送有关部门处理。⑦ 不得泄露采购人工作人员的私人电话、工作时间及生活规律。 |  |  |
|  | 3）其他管理要求：① 中标人必须服从采购人管理，以保证高质量完成物业服务。② 合同期内，中标人必须根据承包合同中的各项条款履行各项职责，否则，采购人将依据相关规定对中标人进行处罚。③ 中标人应根据本合同所承担的清洁、绿化、水电及勤杂等后勤工作，按实际上岗人数负责到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续等。④ 在进行各种岗位作业时，中标人负责定期培训员工相关业务知识和安全操作知识。如员工发生任何意外，中标人负责事故处理的一切费用。⑤ 中标人应严格遵守国家法律，法规的规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规的规定。如中标人员工有任何违法乱纪行为，中标人承担一切经济责任和法律责任。⑥ 中标人须主动接受采购人的指导、检查、监督及协调。⑦ 春节、五一、十一等长假加班安排：安排值班人员并保证各项系统正常运行。⑧ 如有临时活动、重大庆典、会议活动或上级领导参观，中标人应根据采购人要求提供突击性清洁保洁任务以及设备器材、桌椅等物品的搬运、会场的布置等，所增加的工作量不另外计算费用。⑨ 遇火警（含消防演习）、水管爆裂等应急等特殊情况，中标人应派遣足够的额外人员搞好清洁卫生，所产生的人力成本由中标人承担。⑩ 采购人将在适当时候对本项目物业管理服务进行考核。 |  |  |

注：

根据招标文件投标人须知第13条及第四章《项目需求》中的“技术要求”所列内容逐条响应。“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件11 保密承诺书

采购人名称       ：

____________公司承担________________________项目工作，为保护采购人涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购人以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购人提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购人提供的信息保密进行。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购人确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给甲方造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件12 廉政承诺书

采购人名称       ：

我单位响应你单位___________________项目招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评审人员影响评审工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关信息化建设工程廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收投标保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件13 安全承诺书

项目名称：                                         项目编号：

格式自拟

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件14 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动，并由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。若有虚假承诺，视同提供虚假资料，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件15 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件16 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加        单位的        项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

# 第六章 评审方法和标准

- 一、评审职责

- 采购人或者代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评审纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6．根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评审秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评审结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 二、评审委员会

1．评审委员会由采购人代表和/或随机抽取的评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

2．评审委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

3．评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4．评审委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评审至评审结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评审资料；

7）其他不遵守评审纪律的行为。

评审委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第15条的规定密封、标记的；

3）未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

4）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

5）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第14条的规定的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

7）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

8）对资格性审查表、符合性审查表所列情形不满足任意一项的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

11）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

12）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

评审委员会界定有效投标文件不足三家使投标明显缺乏竞争的，采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定申请组织重新采购。

- 四、对投标文件的审查和确定

1．评审委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会将认为其报价低于合理报价作为无效投标处理。

3．评审委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4．评审委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．评审委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

- 五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．投标人必须按照招代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

- 六、评审办法及评审流程

1．评审办法：

本项目评审方法为综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

2．评审流程

1）投标文件完整性检验和投标人资格性审查

对投标文件的完整性、投标人资格条件进行符合性审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件的进行商务、技术符合性审查，并填写“符合性审查表”；

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价投标人的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评审）。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评审基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评审基准价/评审价）×价格权重×100

③ 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（55%权重）+技术得分（30%权重）+价格得分（15%权重）

② 评审结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

④ 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

6）推荐中标人

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一中标候选人，排名第二的第二中标候选人，排名第三的第三中标候选人。

7）中标人放弃中标资格或者中标人的中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以确定备选中标人为替补中标人。采购人确定备选中标人为替补中标人的，代理机构将替补中标人的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标人；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补中标人放弃中标资格或者中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3．评审表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封、签署 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标文件的份数 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 投标保证金 | 是否按招标文件的要求提交 |
| 4 | 投标人资格证明文件 | 是否符合招标文件的要求（按附件4所列内容） |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 是否响应招标文件的要求 |
| 2 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 3 | 是否满足招标文件带★指标要求 | 是/否 |
| 4 | 是否无其他无效标情形 | 是/否 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 同类业绩 | 根据投标人2017年1月1日至本项投标截止日已完成或在管的项目业绩评分：每提供1项有效业绩得1分，最高得5分。 提供合同关键页或中标（成交）通知书复印件，未提供证明材料或所提供的材料不符合得分条件的不计分。 | 5 |
| 履约评价 | 根据投标人在上一项“同类业绩”提供的项目业绩的履约评价情况：服务单位考核评价为优或满意的，每一项得1分，满分5分。提供考核评价为优或满意的相关证明文件复印件，未提供以上证明资料或提供的证明材料与上一项“同类业绩”提供的项目业绩不对应、不符合得分条件的均不计分。 | 5 |
| 荣誉情况 | 1．投标人目前在管项目获得过中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的全国物业管理示范优秀项目称号的，每项得 1.5分，最高得9分。 2．投标人目前在管项目获得过省级住房和城乡建设厅或物业管理（行业）协会颁发的物业管理示范优秀项目称号的，每项得1分，最高得2分。 3．投标人目前在管项目获得过县、市住房和城乡建设局或物业管理（行业）协会颁发的物业管理示范优秀项目称号的，每项得0.5分，最高得1分。 提供相关证书复印件或网站截图（须体现网址和评审因素）打印件，未提供证明材料或所提供的材料不符合得分条件的不计分。 | 12 |
| 投标人通过相关认证情况 | 1．具有质量管理体系认证的，得1分； 2．具有环境管理体系认证的，得1分； 3．具有职业健康安全管理体系认证书的，得1分； 4．具有标准化良好行为AAAA级证书的，得2分； 5．具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证的，得2分； 6．具有《涉密信息系统集成（安防监控）资质证书》的，得2分； 7．具有集中空调通风系统清洗资质的，得2分。 提供有效证书复印件。证书注明年审要求的，按规定年审且证书在有效期内的有效；如未注明年审要求的，证书在有效期内的有效。未提供或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 11 |
| 人员配备情况 | 1．项目负责人情况，最高6分： 1）同时具备高级人力资源师、高级劳动关系协调师证的，得4分； 2）具备本科（及以上）学历的，得 1分； 3）在投标单位连续工作3（含3年）及以上的，得 1分。 提供相关证书复印件及项目负责人2018年11月至2020年11月在投标单位缴纳社保的证明，否则不得分。 2．项目团队成员情况，最高6分： 1）至少1名保安主管具备中级（及以上）保安员证及建（构）筑消防员职业资格证书的，得2分； 2）具备4人（含4人）及以上持有建（构）筑消防员专业（及以上）职业资格证书的，得2分。 3）电工同时具有初级（及以上）工程师证书、高低压电工特种作业操作证及电工高级职业资格证书的，得2分。 提供项目团队成员相关证书复印件及2020年6月至2020年11月在投标单位缴纳社保的证明，否则不得分。 | 12 |
| 企业信用 | 1．投标人在2017～2019年期间，每一年获得纳税信用A级荣誉证书的得1分，最高得3分。 2．投标人在2017～2019年期间，每一年获得由银行出具的AAA级资信等级证明文件的得1分，最高得3分。 提供纳税信用等级证书、银行资信等级证书复印件，未提供或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 6 |
| 有助于提高物业管理水平的管理工具 | 投标人已采用移动互联网平台及技术辅助进行物业管理，能够提供有助于提高物业服务水平的物业系统软件的（物业通用机电设备巡检、消防巡检、环境巡检、秩序安防等软件，其他内容不得分），每提供一个得1分，此项最高得4分。 提供物业系统软件著作权登记证书（投标人必须为著作权人）复印件，未提供或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 4 |
| 合计 |  | 55 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应情况 | 根据投标文件“技术指标响应一览表”响应情况进行评分：每负偏离1项扣1分，最低扣至0分。 | 7 |
| 总体方案 | 1．评审内容：总体方案至少包含：1）管理模式与配套措施；2）机构设置与运作流程；3）服务指标承诺和采取的措施。 2．评分标准：由评审委员会根据响应情况进行评分： 1）投标文件响应内容全面； 2）投标文件响应内容具体； 3）投标文件响应内容针对性强； 4）投标文件响应内容科学合理； 5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得3分。 满足以上四项要求的评价为良，得2分。 满足以上三项要求的评价为中，得1分。 未提供本项响应内容的0分。 | 3 |
| 项目人员的培训与管理方案 | 1．评审内容：项目人员的培训与管理方案至少包含：1）本项目人员配备须符合招标文件要求；2）投标人建立人员培训方案；3）建立人员管理方案（包括奖惩与考核、薪酬、绩效管理以及日常管理制度及行为规范）。 2．评分标准：由评审委员会根据响应情况进行评分： 1）投标文件响应内容全面； 2）投标文件响应内容具体； 3）投标文件响应内容针对性强； 4）投标文件响应内容科学合理； 5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得3分。 满足以上四项要求的评价为良，得2分。 满足以上三项要求的评价为中，得1分。 未提供本项响应内容的0分。 | 3 |
| 项目人员的工资及福利保障承诺 | 由评标委员会对照各投标人投标分项报价表中报价的合理性进行给分；正常工作时间人员工资（以《投标分项报价表》（最低工资岗位为评分依据）为2200元的得0分，每增加 550元加 3分，最高加6分。 | 6 |
| 秩序维护服务方案 | 1．评审内容：秩序维护服务方案至少包含：1）秩序维护管理方案；2）车辆管理方案；3）消防管理方案。 2．评分标准：由评审委员会根据响应情况进行评分： 1）投标文件响应内容全面； 2）投标文件响应内容具体； 3）投标文件响应内容针对性强； 4）投标文件响应内容科学合理； 5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得3分。 满足以上四项要求的评价为良，得2分。 满足以上三项要求的评价为中，得1分。 未提供本项响应内容的0分。 | 3 |
| 环境管理方案 | 1．评审标准：环境管理方案至少包含：1）绿化服务方案；2）清洁服务方案，提供清洁服务资质证书；3）消杀服务方案，提供有害生物防制服务资质证书。 2．评分标准：由评审委员会根据响应情况进行评分： 1）投标文件响应内容全面； 2）投标文件响应内容具体； 3）投标文件响应内容针对性强； 4）投标文件响应内容科学合理； 5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得3分。 满足以上四项要求的评价为良，得2分。 满足以上三项要求的评价为中，得1分。 未提供本项响应内容的0分。 | 3 |
| 突发应急处理措施 | 1．评审标准：突发应急处理措施至少包含：1）消防应急预案；2）暴力突发性事件应急预案；3）突发性自然灾害（台风、暴雨）及有限空间等应急服务方案。 2．评分标准：由评审委员会根据响应情况进行评分： 1）投标文件响应内容全面； 2）投标文件响应内容具体； 3）投标文件响应内容针对性强； 4）投标文件响应内容科学合理； 5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得3分。 满足以上四项要求的评价为良，得2分。 满足以上三项要求的评价为中，得1分。 未提供本项响应内容的0分。 | 3 |
| 管理规章制度、档案管理方案及保密管理工作方案 | 1．评审标准：管理规章制度、档案管理方案及保密管理工作方案至少包含1）提供管理规章制度方案；2）提供档案管理方案及保密管理工作方案。 2．评分标准：由评审委员会根据响应情况进行评分： 1）投标文件响应内容全面； 2）投标文件响应内容具体； 3）投标文件响应内容针对性强； 4）投标文件响应内容科学合理； 5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得2分。 满足以上四项要求的评价为良，得1分。 满足以上三项要求的评价为中，得0.5分。 未提供本项响应内容的0分。 | 2 |
| 合计 |  | 30 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格得分＝（评审基准价/评审价）×价格权重（15%）×100 评审基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 | 15 |
| 备注 | 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |

注：1．本评分细则要求的相关证明材料如在招标文件其他章节未提及的，投标人应当提供；

2．所提供的证明材料均须加盖公章。