科技信息综合楼部分机房消防气体灭火系统维修项目

竞争性谈判文件

项目编号：SZGX2020167-SZHG-021

采购人：深圳海关后勤管理中心

确认日期：2020年12月23日

深圳市国信招标有限公司

2020年12月

目  录

第一章  供应商须知	6

一、适用范围	7

二、关于谈判文件的修改	7

三、关于供应商	7

四、关于响应文件	7

五、关于谈判保证金	8

六、关于开标	9

七、关于谈判	9

八、关于成交结果公示	9

九、关于无效标和谈判失败	9

十、关于代理服务费	10

十一、关于中小企业参加投标的特殊规定	10

十二、关于监狱企业投标的特殊规定	11

十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	11

第二章　项目需求	13

第三章  合同范本	16

第四章  谈判流程与方法	21

第五章  附件	24

附件1 投标书	25

附件2 初次报价一览表	26

附件3 分项报价清单	26

附件4 货物说明一览表	28

附件5 供应商基本情况表	29

附件6 供应商资格证明文件	30

附件7 商务指标响应一览表	32

附件8 项目负责人和服务人员情况表	33

附件9 服务响应方案	33

附件10 廉政承诺书	34

附件11 中小企业声明函	35

附件12 残疾人福利性单位声明函	35

附件13 监狱企业声明函	35

最终报价及承诺一览表	36

竞争性谈判邀请函

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2020167-SZHG-021。

2．项目名称：科技信息综合楼部分机房消防气体灭火系统维修项目。

3．采购方式：竞争性谈判。

4．预算金额：人民币贰拾肆万玖佰贰拾元整（¥242,920.00元）。

5．最高限价：人民币贰拾肆万玖佰贰拾元整（¥242,920.00元）。

6．采购需求：详见谈判文件第二章“项目需求”。

7．合同履行期限：自合同签订起60日历日。

8．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．供应商必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

2．供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3．供应商必须具有消防设施工程专业承包资质、消防设施工程设计专项资质。

4．供应商必须符合《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）规定的从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构应当具备的条件；

5．供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

6．本项目不接受供应商选用进口产品参与投标，不接受分包、转包。

三、获取采购文件

1．时间：2020年12月24日至2020年12月28日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

3．方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取谈判文件，供应商可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请代理机构工作人员：石磊、易久琳，咨询电话：0755-23962384、0755-23906834，电子邮箱：7300803@qq.com、451613934@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1）营业执照（或法人证书或登记证书）复印件。

2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件（格式见谈判文件附件）。

3）消防设施工程专业承包资质证书、消防设施工程设计专项资质证书复印件。

4）符合《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）规定的从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构应当具备的条件的《声明函》（格式自拟）

5）信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

6）法定代表人证明书原件（格式见谈判文件附件）。

7）法定代表人授权委托书原件（格式见谈判文件附件）。

注：所提供的报名资料均需加盖公章。

4．售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公对公转账），谈判文件售后不退。供应商应提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

账户名称：深圳市国信招标有限公司

账    号：7441310182600057811

四、响应文件提交

1．截止时间：2020年12月29日10:00（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司评标室。

五、开启

1．时间：2020年12月29日10:00（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．供应商要求对谈判文件进行澄清的，应在2020年12月28日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳海关门户网：shenzhen.customs.gov.cn；

2）深圳市国信招标有限公司网站：www.szgxzb.com。

3．供应商有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。

4．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目谈判。

5．为本项目整体采购的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，不得参与本项目谈判。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：深圳海关后勤管理中心

地址：深圳市福田区福强路1011号国检大厦

联系人：陈先生

电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398101

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊、易久琳

联系方式：0755-23962384、0755-23906834

3．项目联系方式

项目联系人：石磊、易久琳

电话：0755-23962384、0755-23906834

深圳市国信招标有限公司

2020年12月23日

# 第一章 供应商须知

本项目竞争性谈判文件要求中，凡标有“★”的内容均为不可偏离的重要指标，供应商必须完全响应，否则将导致投标无效。

## 一、适用范围

本谈判文件内容仅适用于本次竞争性谈判中所叙述项目的采购。

## 二、关于谈判文件的修改

1．在递交响应文件截止时间前，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改谈判文件，为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，采购人可酌情推迟递交响应文件截止日期，澄清或修改的内容将以网上公告的形式发布，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。

2．谈判文件的修改说明为谈判文件的一部分，对供应商有约束力。

## 三、关于供应商

1．供应商须提供资格证明文件（详见附件）。

2．供应商必须由法定代表人或其委托代理人参加谈判会议，在谈判过程中接受谈判小组提出的质询，并予以解答。

## 四、关于响应文件

1．响应文件应由纸质响应文件、电子响应文件等组成：

1）纸质响应文件数量：正本1份、副本3份，内容应包括:

a．目录

b．投标书（格式见附件1）；

c．初次报价一览表（格式见附件2）；

d．分项报价清单(格式见附件3）；

e．货物说明一览表(格式见附件4）；

f．供应商基本情况表（格式见附件5）；

g．供应商资格证明文件（格式见附件6）

h．商务指标响应一览表(格式见附件7)；

i．项目负责人和服务人员情况表(格式见附件8)；

j．服务响应方案（格式见附件9）；

k．廉政承诺书（格式见附件10）

l．中小企业声明函（格式见附件11，选用）

m．残疾人福利性单位声明函（格式见附件12，选用）

n．监狱企业声明函（格式见附件13，选用）

o．供应商认为有必要提供的其他材料（格式自拟）。

2）电子响应文件数量：1份（光盘或U盘）。

电子响应文件包含纸质响应文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），单独提供的计算表格采用Excel文档（如果有），单独提供的图纸采用AutoCAD文档（如果有）。纸质响应文件与电子响应文件内容不一致时，以纸质响应文件为准。

3）本项目不接受替代方案。供应商必须保证所提供的资料的真实性。

2．响应文件的编写

1）供应商须对谈判文件的每一项要求给予实质性响应，否则其响应文件将被拒绝。

2）供应商对每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

3）响应文件用中文书写，计量单位使用国际单位。

4）投标报价必须以人民币报价。若单价与总价不一致，应以单价为准。

3．响应文件的签署和印刷

1）响应文件正本必须按谈判文件要求由供应商法定代表人委托代理人签署、加盖公章。响应文件副本可用正本的复印件。

2）响应文件除签名外必须是印刷形式，响应文件若有修改，须由法定代表人或委托代理人在修改处签署。

4．谈判响应文件的装订、密封和标记

1）供应商应将响应文件装订，并在封面标明项目名称、项目编号、“正本”或“副本”。电子响应文件与纸质响应文件一并封装。

2）封装面应注明：项目名称、项目编号、封装袋内所封装内容、供应商名称。

3）未按上述规定进行密封和标记的谈判响应文件，代理机构有权不予接收。

5．谈判响应文件的递交

1）供应商将响应文件按上述规定进行密封和标记后，按《谈判邀请函》注明的地址在递交响应文件截止时间之前送达。

2）在递交响应文件截止时间后送达的响应文件，代理机构不予接收。

3）响应文件不予退还（供应商在递交响应文件截至时间之前撤回的除外）。

6．响应文件的有效期

自响应文件递交截止之日起90日历日。

## 五、关于谈判保证金

1．根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，供应商应提交谈判保证金，并作为其投标的一部分，谈判保证金金额：人民币肆仟捌佰元整（¥4,800.00）。

2．谈判保证金是为保护采购人或代理机构免遭因供应商的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的投标保证金。

3．供应商须在投标截止时间前采用银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）。

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2020167

4．未按规定提交谈判保证金的，将被视为无效响应。

5．成交人的保证金在向代理机构提供合同扫描件或复印件后5个工作日内无息退还，未成交人的保证金在成交结果公示后5个工作日内无息退还。

6．下列情况之一发生，谈判保证金将不予退回：

1）在递交响应文件截止时间之后撤回其谈判响应文件的。

2）成交人不按成交结果签订合同，视为放弃成交资格的。

3）在谈判期间用不正当手段影响成交结果的。

4）供应商提供虚假文件导致响应文件无效的。

## 六、关于开标

1．代理机构按规定的时间和地点开标。

2．开标时，先检查响应文件密封情况，经采购人、各供应商确认无误后拆封唱标。

3．唱标主要内容为 “初次报价一览表”的内容，以及代理机构认为合适的其他内容。

## 七、关于谈判

1．谈判工作由谈判小组独立进行，并推荐成交供应商；

2．在开标、谈判期间，供应商不得进行影响谈判结果的活动；

3．谈判小组不向供应商解释未成交原因。

## 八、关于成交结果公示

1．成交结果经采购人确定后，即进行成交结果公示，公示期为1个工作日。成交结果将在深圳海关门户网（shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（www.szgxzb.com）发布。

2．供应商有权在公示期内对成交结果进行书面质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

3．公示有效期内无有效异议的，代理机构将向成交人发出成交通知书。

## 九、关于无效标和谈判失败

1．有下列情况之一出现的响应文件，将作无效标处理：

1）响应文件未对谈判文件作出完全响应的；

2）供应商未按规定提交谈判保证金的；

3）未通过资格、符合性审查的；

4）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

2．通过符合性审查的供应商少于三家的，谈判失败。采购人可能采用以下方式之一重新组织采购：

1）组织少于三家且愿意参加本项目的供应商谈判；

2）单一来源谈判。

## 十、关于代理服务费

成交人须在领取成交通知书前，以银行转账的方式向代理机构交纳代理服务费。成交服务费收费标准参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）的标准，按照差额定率累进法计算。详见下表：

| 中标金额（万元） | 服务类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |

## 十一、关于中小企业参加投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

1）财政部、工业和信息化部“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知” 财库[2011]181号；

2）工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部“关于印发中小企业划型标准规定的通知”工信部联企业[2011]300号；

3）财政部印发的《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号。

2．关于投标的特殊规定

1）依据工信部联企业[2011]300号文件，符合中小企业划型标准规定的供应商（以下称“中小企业供应商”）应提供财库[2011]181号文件附件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件16）；

2）依据财库[2011]124号文件，中小企业供应商可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

3．关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

1）小型、微型企业价格扣除政策

供应商为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。谈判小组根据供应商提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。供应商对其承诺的企业规模真实性自行负责。供应商在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

2）享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

① 符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

② 提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

3）享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件：

① 供应商为中国法人；

② 投标产品制造商为中国法人；

③ 投标产品原产地为中国；

④ 投标货币为人民币。

4）符合享受小微企业优惠政策的供应商必须自行提供《中小企业声明函》。

## 十二、关于监狱企业投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2．关于监狱企业价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等政府采购促 进中小企业发展的政府采购政策。

3．关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2．关于残疾人福利性投标的特殊规定

1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2）成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）成交人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3．关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 十四、关于供应商信用信息查询渠道及查询内容

1．“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2．中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 十五、其他说明

1．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

2．属于下列情形之一的，供应商不得参与本项目投标，法律、法规另有规定的除外。

1）与本项目采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

2）与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

4）其他会影响采购活动公平进行的情形。

3．谈判文件中标有“▲”的条款为重要条款，若出现负偏离将导致扣分较多。标有“★”的内容均为不可偏离指标，供应商必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足谈判文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足谈判文件要求，将视为不满足谈判文件实质性要求作无效标处理。

4．名词解释

1）采购人：深圳海关后勤管理中心

2）代理机构：深圳市国信招标有限公司。

3）供应商：参加本次谈判并向代理机构提交响应文件的单位。

# 第二章　项目需求

## 一、技术要求

1．维修项目清单

| 十三楼气体灭火系统维修项目清单（机要档案、行政票据、事业中心票据、罚没资料及会计票据室） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 七氟丙烷气瓶组拆卸 | SMH100/4.2 | 瓶组 | 12 |  |
| 2 | 启动瓶组拆卸 | 6L | 瓶组 | 5 |  |
| 3 | 灭火剂瓶组检测维修 | QMP120/4.2 | 瓶组 | 12 |  |
| 4 | 启动瓶组检测维修 | 6L | 瓶组 | 5 |  |
| 5 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | kg | 984 | 每瓶充装82公斤 |
| 6 | 更换全新压力表 |  | 个 | 17 |  |
| 7 | 不锈钢选择阀维修 | XZ32/17.2 | 只 | 1 |  |
| 8 | 七氟丙烷气瓶组恢复安装 | SMH100/4.2 | 瓶组 | 12 |  |
| 9 | 启动瓶组恢复安装 | 6L | 瓶组 | 5 |  |
| 10 | 运输费/含装卸 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 气体灭火系统测试 |  | 项 | 1 |  |
| 负1楼气体灭火系统维修项目清单（发电机房） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 七氟丙烷气瓶组拆卸 | SMH100/4.2 | 瓶组 | 5 |  |
| 2 | 启动瓶组拆卸 | 6L | 瓶组 | 1 |  |
| 3 | 灭火剂瓶组检测维修 | QMP120/4.2 | 瓶组 | 5 |  |
| 4 | 启动瓶组检测维修 | 6L | 瓶组 | 1 |  |
| 5 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | kg | 385 | 每瓶充装77公斤 |
| 6 | 更换全新压力表 |  | 个 | 6 |  |
| 7 | 七氟丙烷气瓶组恢复安装 | SMH100/4.2 | 瓶组 | 5 |  |
| 8 | 启动瓶组恢复安装 | 6L | 瓶组 | 1 |  |
| 9 | 运输费/含装卸 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 气体灭火系统测试 |  | 项 | 1 |  |
| 负2楼气体灭火系统维修项目清单（配电房） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 七氟丙烷气瓶组拆卸 | SMH100/4.2 | 瓶组 | 12 |  |
| 2 | 启动瓶组拆卸 | 6L | 瓶组 | 1 |  |
| 3 | 灭火剂瓶组检测维修 | QMP120/4.2 | 瓶组 | 12 |  |
| 4 | 启动瓶组检测维修 | 6L | 瓶组 | 1 |  |
| 5 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | kg | 960 | 每瓶充装80公斤 |
| 6 | 更换全新压力表 |  | 个 | 13 |  |
| 7 | 七氟丙烷气瓶组恢复安装 | SMH100/4.2 | 瓶组 | 12 |  |
| 8 | 启动瓶组恢复安装 | 6L | 瓶组 | 1 |  |
| 9 | 运输费/含装卸 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 气体灭火系统测试 |  | 项 | 1 |  |

2．其他要求

1）拟投入货物生产厂家必须有生产经营许可证明；

2）拟投入货物须有出厂证明和产品合格证，必须符合中华人民共和国国家及行业的质量标准、安全标准、环境卫生等标准。

## 二、商务要求

★ 1．合同履行期限：合同签订之日起60日历日。

2．服务地点：深圳福田区深南中路2006号深圳海关科技信息综合楼

3．售后服务

★ 1）质量保证期：自验收合格之日起1年。如所投货物制造商提供的质量保证期高于本项目要求的，按制造商提供的质量保证期执行。

2）供应商对提供的服务须提供质量保证。质保期内若出现质量问题，中标人应保证在24小时之内能够到达，并于72小时内解决问题。非因采购人的人为原因而出现质量问题，由供应商负责包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

3）如在安装过程中致采购人的消防设施出现误动作或出现损坏，引起消防气瓶泄漏，供应商须负责维修、更换，消防气瓶气体补充，并负责将消防系统恢复正常，所有费用由供应商负责。

★ 4．付款方式

合同货物抵采购人指定现场并经安装，验收合格后收到成交供应商所开具有合同全额正规发票20个日历日内，采购人支付至合同金额的95％，余额合同金额的5％作为质量保证和保修保证金，如成交供应商完全履约，则在质量保证期和保修期满后付清余款。

## 三、报价要求

★ 1．供应商的投标报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

2．投标总价应包含但不限于货物的价款、包装运输（含二次运输）、装卸、安装调式、维修时更换的配件、外包装清理费、保险、检验检测、税费、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等一切费用。

# 第三章 合同范本

（本合同条件仅供参考，以最终签订的合同文本为准）

科技信息综合楼部分机房气体灭火系统维修合同书

合同编号：

甲方：

乙方：

经甲、乙方双方协商，本着平等互利、等价有偿原则签订合同条款如下：

一、合同服务名称、基本信息、数量以及金额

| 序号 | 项目名称 | 型号 /规格 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

1．说明：以上价格包含但不限于货物的价款、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装、调试、维修时更换的配件、外包装清理费、保险、检验检测、税费、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等一切费用。

2．合同总价格：人民币            （¥           ）

二、付款方式条件：

1．按深圳海关资金支付管理制度办理。

2．到货付款：无预付款,合同货物抵甲方指定现场并经安装，验收合格后收到乙方所开具有合同全额正规发票20个日历日内，甲方支付至合同金额的95％，余额合同金额的5％作为质量保证和保修保证金，如乙方在质量保证期和保修期内未能完全或不完全履行合同，甲方有权聘请其他专业机构提供相应的服务，并在上述质量保证和保修保证金中抵扣，如上述质量保证和保修保证金不足以抵扣的或出现经济损失的，则甲方将向乙方追索一切的法律责任和赔偿。如乙方完全履约，则在质量保证期和保修期满后付清余款。

三、服务质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1．乙方按本合同第一条规定的货物规格提供维修服务，乙方保证所提供货完全符合本消防规定的质量、规格和性能。

2．货物制造必须符合中华人民共和国国家及行业的质量标准、安全标准、环境卫生等标准。

3．乙方提供的货物与第一条规定的一致。

4．乙方对提供的货物须提供质量保证。质保期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不能调换，按不能交货处理。

5．如在安装过程中致甲方的消防设施出现误动作或出现损坏，引起消防气瓶泄漏，乙方须负责维修、更换，消防气瓶气体补充，并负责将消防系统恢复正常，所有费用由乙方负责。

四、交货时间、地点、方式及安装和调试

1．交货期：合同签订后30天内。

2．安装地点：深圳市福田区深南大道2006号深圳海关科技信息综合楼

3．若由于甲方的原因，要求推迟交货，乙方有义务办理货物的仓储，以六十日为限，从第六十一日起，由此产生的费用由甲方承担。

五、运输、拆卸、安装和保险：

乙方承担本合同货物等的运输、装卸和保险等事务的办理，并承担所有相关费用和责任。

六、质保期及售后服务：

1．质量保证期和保修期：非人为损坏免费保修一年。

2．若出现质量问题，乙方应保证在24小时之内能够到达，并于72小时内解决问题。

七、交货查验和安装完毕的验收

1．甲方以乙方货物发运清单、合同附件中的规格表作为交货核对依据，在甲方在场的情况下验货，如发现缺件或质量不合格及货物与本合同第1.1条规定的不相符，乙方予以补足或更换，所造成的损失由乙方负担。但此交货核对仅对货物数量、外观等的简单核对，不能免除乙方承担货物质量的责任。

2．乙方负责安装完毕。

3．安装完毕经甲方验收合格签字后，并不能免除乙方对货物承担的责任。

八、违约责任

1．合同生效后，甲、乙方双方不能覆行合同或单方中止合同。除另有协议外，责任方应按合同总价的10％赔偿对方损失。

2．乙方所交的货物应是甲方原来的物品，品种、型号以及合同规定的标准，如若乙方原因造成错误甲方有权退货由乙方支付合同金额10％的违约金，同时造成甲方损失，乙方应当予以赔偿。

3．由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力证明。

4．若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能覆行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方责任。

2）在甲方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换以达到合同规定的各项要求，乙方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量的质量保证期及相关的其它限期也应相应顺延或重新起算。

3) 根据货物低劣程度、损坏程度和使甲方所遭受的损失以及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格并由乙方承担赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方责任。

4）按照合同规定的同种货币将甲方所退货物的已支付货款全部退还给甲方，并由乙方承担甲方由此发生的损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部终止合同并由乙方赔偿由此造成的损失及承担甲方因此产生的对第三方责任。

此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施及/或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

5．如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总金额的0.2％按天支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的30％。

九、争议的解决

对于在执行本合同时发生的或与合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商后仍未能达成一致，则该争议向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、因货物的质量问题发生争议，由甲方认可的第三方检验检测机构或国家技术监督管理部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受，所产生的费用全部由乙方承担。

十一、其他约定事项：

1．甲乙双方均应尽力在最大程度上将本合同及其条款理解和解释为合法、有效、适合覆行、应当覆行。若本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法覆行的条款不影响本合同其他条款有效力的，本合同其它条款继续有效，同时双方应根据现行有关法律、法规、规章对该部分无效或无法覆行的条款进行调整，使其成为有效条款或自动适用最为接近的法规并尽量符合本合同的原则精神。

2．乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任何第三方。

3．乙方同意并保证尊重任何地方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的货物或服务均拥有合法权益的，不会侵犯、导致或引起侵犯第三方知识产权及其它合法权益，若因本合同所提供的相关货物或服务及因覆行本合同导致侵犯第三方的知识产权其它合法权益，所引起的全部负责均应当由乙方承担。

十二、本合同一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份，具同等效力。自从双方签字盖章之日起生效，合同有效期一年。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或代理人：                  法定代表人或代理人：

电话：                                电话：

签约时间：    年  月  日

# 第四章 谈判流程与方法

一、总则

1．本项目采用竞争性谈判方式采购。

2．评标必须以谈判文件中各项规定条件为准。

二、谈判小组

谈判小组由技术、经济等方面的专家共三人组成。

三、评审流程

1．谈判响应文件完整性检验及供应商资格性审查

2．商务、技术方案谈判

3．商务、技术符合性审查

4．最终报价

5．报价审查

6．推荐成交供应商

四、评审方案

1．成交原则：供应商通过资格、符合性审查后，最终报价最低者为候选成交人。

2．谈判流程

1）谈判响应文件的完整性检查、资格性审查，并填写“资格性审查表”；

2）谈判响应文件的商务、技术符合性审查，并填写“符合性审查表”；

3）进行最终报价。

4）最终报价审查

① 对有效供应商的最终报价进行审查，并填写“最终报价审查表”。

② 供应商为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后计算评审价，并参与最终报价排名。谈判小组根据供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（含由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）根据最终报价由低到高的顺序排列。如出现相同最低报价的，相同最低报价的供应商进行再次报价，直至出现报价差异。

6）按照最终报价排序情况，推荐排名第一的为第一成交供应商，排名第二的第二成交供应商，排名第三的为第三成交供应商。

3．谈判表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的密封、签署 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 2 | 谈判保证金 | 是否按谈判文件的要求按时到账 |
| 3 | 供应商资格证明文件 | 是否按谈判文件附件6的要求提供 |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在实质性不响应条款 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 2 | 是否提供详细报价 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 3 | 最终报价是否超出项目预算金额 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 4 | 是否存在其他无效标情况 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表三、最终报价审查表

| 序号 | 供应商名称 | 最终报价 | 评审价 | 是否价格修正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 备注 | 供应商为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后计算评审价，并参与最终报价排名。谈判小组根据供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（含由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |  |

注：本评分细则要求的相关证明材料如在采购文件其他章节未提及的，供应商应当提供。供应商所提供的证明材料均须加盖公章。

# 第五章 附件

### 附件1 投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　            项目名称          （项目编号：              ）的竞争性谈判公告，本人代表           供应商名称            ，提交响应文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总报价为：人民币（小写）         （大写）         。

2．我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日，如在此之前撤回投标，我方的谈判保证金将被贵方没收。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全

6．我方具备独立完成本项目的能力，成交后不分包、转包。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

供应商法定代表人姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：                                           （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件2 初次报价一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究谈判文件中项目需求、合同条件后，我们对      项目名称       （项目编号：            ）投标报价如下：

| 项目名称 | 数量 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 |  |  |
| 投标总报价大写： 小写： |  |  |  |

注：1．供应商如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

2．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的投标报价填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件3 分项报价清单

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、十三楼气体灭火系统维修项目（机要档案、行政票据、事业中心票据、罚没资料及会计票据室） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷气瓶组拆卸 | 瓶组 | 12 |  |  |  |
| 2 | 启动瓶组拆卸 | 瓶组 | 5 |  |  |  |
| 3 | 灭火剂瓶组检测维修 | 瓶组 | 12 |  |  |  |
| 4 | 启动瓶组检测维修 | 瓶组 | 5 |  |  |  |
| 5 | 七氟丙烷灭火剂 | kg | 984 | 每瓶充装82公斤 |  |  |
| 6 | 更换全新压力表 | 个 | 17 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢选择阀维修 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 七氟丙烷气瓶组恢复安装 | 瓶组 | 12 |  |  |  |
| 9 | 启动瓶组恢复安装 | 瓶组 | 5 |  |  |  |
| 10 | 运输费/含装卸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 气体灭火系统测试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、负1楼气体灭火系统维修项目清单（发电机房） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷气瓶组拆卸 | 瓶组 | 5 |  |  |  |
| 2 | 启动瓶组拆卸 | 瓶组 | 1 |  |  |  |
| 3 | 灭火剂瓶组检测维修 | 瓶组 | 5 |  |  |  |
| 4 | 启动瓶组检测维修 | 瓶组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 七氟丙烷灭火剂 | kg | 385 | 每瓶充装77公斤 |  |  |
| 6 | 更换全新压力表 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 七氟丙烷气瓶组恢复安装 | 瓶组 | 5 |  |  |  |
| 8 | 启动瓶组恢复安装 | 瓶组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 运输费/含装卸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 气体灭火系统测试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三、负2楼气体灭火系统维修项目清单（配电房） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷气瓶组拆卸 | 瓶组 | 12 |  |  |  |
| 2 | 启动瓶组拆卸 | 瓶组 | 1 |  |  |  |
| 3 | 灭火剂瓶组检测维修 | 瓶组 | 12 |  |  |  |
| 4 | 启动瓶组检测维修 | 瓶组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 七氟丙烷灭火剂 | kg | 960 | 每瓶充装80公斤 |  |  |
| 6 | 更换全新压力表 | 个 | 13 |  |  |  |
| 7 | 七氟丙烷气瓶组恢复安装 | 瓶组 | 12 |  |  |  |
| 8 | 启动瓶组恢复安装 | 瓶组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 运输费/含装卸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 气体灭火系统测试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 以上“一”至“三”项费用合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外包装清理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 检验检测费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 其他费用合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 （以上所有费用合计） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：1．本表格如不能满足需要，供应商可自行增加内容或调整格式。

2．投标总价金额应与开标一览表中总价金额一致。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件4 货物说明一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 货物/材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 制造商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．维修时更换的配件、材料应按照本表格式详细说明；

2．此表可延长。如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行增加内容。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件5 供应商基本情况表

一、供应商基本情况

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、供应商获得国家有关部门、行业协会、认证机构等颁发的资格、等级、认证等证书：

注：提供相关证书复印件。此表可延长。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件6 供应商资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 消防设施工程专业承包一级、消防设施工程设计专项资质证书复印件 |
| 3 | 符合《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）规定的从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构应当具备的条件的《声明函》（格式自拟） |
| 4 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的《声明函》原件（格式如下） |
| 5 | 信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询页面打印件 |
| 6 | 法定代表人证明书原件（格式如下） |
| 7 | 法定代表人授权委托书原件（格式如下） |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

声明函（格式）

深圳市国信招标有限公司：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

供应商名称：                                  （公章）

日期：          年     月      日

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                 （公章）

日期：       年     月    日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名      系        供应商名称          的法定代表人，现授权委托我单位的       代理人姓名       为我公司签署         项目名称         （项目编号：              ）已递交的响应文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的响应文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

供应商：                                      （公章）

法定代表人：                  （签名或章）

授权委托日期：      年   月    日

### 附件7 商务指标响应一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 响应内容 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日。 |  |  |
| 2 | ★ 合同履行期限 | 合同签订之日起60日历日 |  |  |
| 3 | 售后服务 | ★ 1）质量保证期：自验收合格之日起1年。如所投货物制造商提供的质量保证期高于本项目要求的，按制造商提供的质量保证期为准。 |  |  |
|  |  | 2）供应商对提供的服务须提供质量保证。质保期内若出现质量问题，中标人应保证在24小时之内能够到达，并于72小时内解决问题。非因采购人的人为原因而出现质量问题，由供应商负责包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。 |  |  |
|  |  | 3）如在安装过程中致采购人的消防设施出现误动作或出现损坏，引起消防气瓶泄漏，供应商须负责维修、更换，消防气瓶气体补充，并负责将消防系统恢复正常，所有费用由供应商负责。 |  |  |
| 4 | ★付款方式 | 合同货物抵采购人指定现场并经安装，验收合格后收到成交供应商所开具有合同全额正规发票20个日历日内，采购人支付至合同金额的95％，余额合同金额的5％作为质量保证和保修保证金，如成交供应商完全履约，则在质量保证期和保修期满后付清余款。 |  |  |

注：1．“响应内容”一栏应填写“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。无偏离是指响应内容满足于谈判文件要求，负偏离是指响应内容低于谈判文件要求。

2．所有带★指标的响应内容必须满足谈判文件要求，如响应内容出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件8 项目负责人和服务人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 主要资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公地点 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  |

注：此表可延长，附相关人员的证书复印件（加盖公章）。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件9 服务响应方案

项目名称：                                        项目编号：

应包括但不限于以下内容：

1．实施方案

2．应急措施和解决方案

3．安全保障措施

4．售后服务方案

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件10 廉政承诺书

深圳海关后勤管理中心：

我司为贵中心采购项目合作单位，为确保“供应优质、管理廉洁”，我司将严格遵守深圳海关廉政管理有关规定，加强对我司业务相关人员的廉政教育。现郑重向贵中心承诺：

一、严格遵守国家及地方有关廉洁自律政策规定和要求；

二、不以任何理由向贵中心工作人员赠送现金、有价证券、支付凭证、礼物及与采购内容有关的物品；

三、不以任何理由接受或暗示为贵中心工作人员报销应由其个人支付的费用；

四、不以任何理由为贵中心工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不以任何理由向贵中心工作人员购置或者提供长期免费使用的交通工具、通讯工具以及家电、高档办公用品等物品；

六、不以任何理由参加贵中心工作人员婚丧喜庆活动及涉及个人的业务往来；

七、不进行其他各种形式的商业贿赂或不正当竞争行为。

如果发生上述行为之一，我司愿意承担相应责任，并承诺不再参与贵中心各类采购合作项目，贵中心亦可依法不支付相关款项。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件11 中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动，由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件12 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并由本企业提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件13 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并由本企业提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 最终报价及承诺一览表

项目名称:

项目编号:                                                       单位：人民币元

| 项目名称 | 数量 | 合同履行期限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 |  |  |
| 投标总金额（大写）： （小写）： |  |  |  |

有关承诺：

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

注：此表由供应商准备空白、盖章的表格数份（不用封入响应文件中），在谈判结束后，在磋商小组规定的时间内填写、提交。