理化色谱分析耗材项目

（第二次招标）

招标文件

项目编号：SZGX2022057-SZHG-006

采购人：深圳海关食品检验检疫技术中心

确认日期：2022年8月17日

深圳市国信招标有限公司

2022年8月
目   录

第一章  投标邀请书	5

第二章  投标人须知	9

一、说明	10

1．资金来源	10

2．定义	10

3．保证	10

4．合格的投标人	10

5．合格的货物和服务	10

6．投标费用	10

二、招标文件	11

7．招标文件构成	11

8．招标文件的澄清、修改	11

三、投标文件的编制	11

9．投标文件编写、语言及计量单位	11

10．投标文件构成	11

11．投标报价和货币	12

12．投标保证金	13

13．投标有效期	13

14．投标文件的编制	13

15．投标文件的签署	13

四、投标文件的递交	14

16．投标文件的密封和标记	14

17．投标截止时间	14

18．投标文件的递交	14

19．投标文件的修改与撤回	14

五、开标	14

20．开标	14

21．投标文件的澄清	14

22．保密	15

23．关于评审结果公示	15

六、授予合同	15

24．资格后审	15

25．更改采购货物数量的权力	15

26．中标通知书	15

27．签订合同	16

28．代理服务费	16

七、特别说明	16

29．关于中小企业参加投标的特殊规定	16

30．关于监狱企业投标的特殊规定	17

31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	17

32．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容	17

34．其他说明	17

第三章  合同范本	19

第四章  项目需求	23

一、采购内容	24

二、技术要求	24

三、商务要求	30

四、报价要求	31

五、特别说明	31

第五章  投标文件格式	32

附件1  投标书	33

附件2  开标一览表	34

附件3  投标人基本情况	35

附件4  投标人资格证明文件	36

附件5  拟安排项目负责人和售后服务人员情况表	38

附件6  同类项目成功案例一览表	38

附件7  货物说明一览表	38

附件8  分项报价表	39

附件9  商务指标响应一览表	42

附件10 技术指标响应一览表	43

附件11 售后服务方案	49

附件12 技术响应方案	49

附件13 保密承诺书	50

附件14 廉政承诺书	51

附件15 中小企业声明函	52

附件16 残疾人福利性单位声明函	52

附件17 监狱企业声明函	53

第六章  评审方法和标准	54

一、评审职责	55

二、评审委员会	55

三、关于无效标及招标失败	56

四、对投标文件的审查和确定	56

五、投标文件的澄清	57

六、评审办法及评审流程	58

第一章  投标邀请书

## 投标邀请书

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2022057-SZHG-006

2．项目名称：理化色谱分析耗材项目（第二次招标）

3．预算金额：人民币捌拾捌万陆仟元整（¥886,000.00）

4．最高限价：人民币捌拾捌万陆仟元整（¥886,000.00）

5．采购需求：理化色谱分析耗材1批，技术需求详见招标文件第四章“项目需求”。

6．合同履行期限：自签订合同之日起一年多次交货，正常情况下当天订货5-14天内需到货，对于采购人采购时特殊说明可做延期供应的货物30天内到货。

7．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2．投标人必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

3. 投标人未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单，未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单，未被列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

5．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参与本项目投标。

6．本项目接受投标人选用进口产品参与投标，不接受分包、转包。

三、获取招标文件

时间：2022年8月18日至2022年8月31日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取招标文件，投标人可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请咨询代理机构工作人员：石磊、易久琳，咨询电话：0755-23962384、0755-23906834，电子邮箱：7300803@qq.com、451613934@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1．营业执照复印件。

2．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件(格式见招标文件附件)。

3．信用情况证明材料：

1）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”查询页面或“信用信息报告”打印件；

2）“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”查询页面打印件；

3）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

4．法定代表人证明书原件(格式见招标文件附件)。

5．法定代表人授权委托书原件(格式见招标文件附件)。

注：所提供的报名资料复印件均需加盖公章。

售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公司转账，提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料），招标文件售后不退。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年9月7日14:30（北京时间）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标人要求对招标文件进行澄清的，应在2022年9月1日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳海关门户网：http://shenzhen.customs.gov.cn；

2）深圳市国信招标有限公司网站：http://www.szgxzb.com/；

投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：深圳海关食品检验检疫技术中心

地址：深圳市福田区福强路1011号

联系人：刘先生

联系电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398457

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊、易久琳

联系电话：0755-23962384、0755-23906834

3．项目联系方式

项目联系人：石磊

联系电话：0755-23962384

深圳市国信招标有限公司

2022年8月17日

第二章  投标人须知

## 一、说明

1．资金来源

采购人项目资金已落实，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2．定义

1）采购人：是指获得资金/贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：深圳海关食品检验检疫技术中心。

2）代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的代理机构特指：深圳市国信招标有限公司。

3）货物：指符合招标文件要求的货物以及供应商根据招标文件必须向采购人提供的相关文件。

4）服务：指投标人提供的设计、调试、验收及技术支持和货物有关的运输和保险以及招标文件中要求的其他服务。

5）投标人：指已经在代理机构报名，且响应招标、参加投标竞争的供应商。

6）日期：如无特别说明，均指公历日。

7）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

8）87号令：指《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）。

3．保证

1）投标人应保证所提交给代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖招标文件中所有要求和项目。

4．合格的供应商

1）符合《投标邀请书》所述供应商资格要求；

2）合格的投标人仅限于已在代理机构报名并获取招标文件的供应商；

3）投标人必须按规定交纳投标保证金；

4）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

5）本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包；

6）本项目接受投标人选用进口产品参与投标。

5．合格的货物和服务

1）必须是全新的货物。

2）投标货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷由投标人承担一切责任。

6．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标供应商在获得中标通知书的同时，需向代理机构交纳代理服务费。

### 二、招标文件

7．招标文件构成

1）招标文件要求提供的货物、服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，情节严重的可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

8．招标文件的澄清、修改

1）投标人有权要求采购人对招标文件作出澄清。采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面或网上公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2）招标文件的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人；以书面形式通知的，投标人在收到通知后应立即向代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

3）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

4）投标人认为招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在招标公告中规定的时间内以书面形式向代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

5）投标人获取招标文件后决定放弃投标的，请于投标截止时间3日前以书面形式通知向代理机构。

### 三、投标文件的编制

9．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

4）投标文件以及投标人与代理机构、采购人的往来文件中应使用中华人民共和国法定计量单位。

10．投标文件构成

1）投标文件的组成及内容：

① 商务标应包括：

a）商务标目录

b）投标书（格式见附件1）；

c）开标一览表（格式见附件2）；

d）投标人基本情况表（格式见附件3）；

e）投标人资质证明文件（格式见附件4）；

f）项目负责人和售后服务人员情况表(格式见附件5)；

g）同类项目成功案例一览表(格式见附件6)；

h）商务指标响应一览表（格式见附件9）；

i）售后服务方案（格式见附件11）

j）保密承诺书（格式见附件13）

k）廉政承诺书（格式见附件14）

l）中小企业声明函（格式见附件15，选用）

m）残疾人福利性单位声明函（格式见附件16，选用）

n）监狱企业证明文件（格式见附件17，选用）

o）投标人认为必要的其他材料（格式自拟）。

② 技术标应包括：

a）技术标目录

b）技术响应方案（包括但不限于产品选型、产品介绍等内容，格式见附件12）

c）货物说明一览表(格式见附件7)；

d）分项报价清单(格式见附件8)；

e）技术指标响应一览表（格式见附件10）；

f）投标人认为必要的其他证明材料（格式自拟）。

③ 电子投标文件：

包含纸质投标文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），不作压缩处理。

④ 本项目不接受替代方案。

11．投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，投标货币均为人民币。

2）投标报价中不得出现重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件将被拒绝。

3）投标货物及有关服务的报价应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税或其他税等。

4）投标报价应包括但不限于货物购置费、包装运输费、装卸费、安装调试费、培训费、保险费、税费及质量保证期内售后服务费等其他各项有关费用。

12．投标保证金

1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金金额：人民币壹万柒仟元整（¥17,000.00）。

2）投标保证金是为保护采购人或代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

3）投标人须在投标截止时间前采用银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2022057

4）未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

5）中标供应商的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内（向代理机构提供合同电子扫描件或纸质复印件后）无息退还。

6）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

① 投标人已递交投标文件，在投标截止时间后、投标文件有效期满前撤回其投标文件；

② 中标供应商在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

③ 投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的；

④ 在招标期间用不正当手段影响评审结果或谋取中标的。

13．投标有效期

1）投标有效期：自投标截止之日起90日历日。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或代理机构的这种要求，其投标保证金不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

14．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，按规定顺序编排和装订成册，为整本投标文件标注统一的页码。

15．投标文件的签署

1）纸质投标文件数量为正本1份和副本5份，每一份投标文件上须注明“正本”或“副本”字样；若正本和副本内容有差异，以正本为准。电子投标文件1份（光盘或U盘）。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，以纸质投标文件为准。

2）纸质投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

### 四、投标文件的递交

16．投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”分别装订，并在封面标明项目名称、项目编号、 投标人名称、“商务标”或“技术标”或“商务、技术标”等字样。

2）投标文件封装袋封口处加盖公章，外包装注明：项目名称、项目编号、封装袋内所封装内容、开标时间、开标地点、代理机构名称、投标人名称。

3）未按上述规定进行密封和标记的投标文件，代理机构有权不予接收。

17．投标截止时间

1）代理机构于开标前开始接受投标文件，至投标截止时间为止。

2）采购人或代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．投标文件的递交

疫情防控期间，各供应商法定代表人或其授权代表可通过邮寄方式，按照规定的递交投标文件截至时间前向代理机构邮寄投标文件，快递外包装应明投标供应商名称、项目编号。通过邮寄方式递交的投标文件递交时间以我公司代表签收时间为准。逾期、不符合规定的或邮寄过程导致包装密封出现破损的，投标文件不予接受。投标供应商自行承担相应责任与后果。

19．投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的通知应以书面形式在投标截止时间前递交至代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签名。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

### 五、开标

20．开标

1）代理机构将按照招标公告中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）开标。报名供应商不足3家的，不予开标。

2）因新冠疫情防控需要，目前不组织投标人代表参加现场开标，投标人可以在开标结束后向代理机构工作人员咨询开标情况。投标供应商未参加现场开标的，视同认可开标结果。

3）开标由代理机构主持和负责记录，由采购人代表或代理机构工作人员检查投标文件的密封情况；经确认无误后当场拆封，记录投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。

4）开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

5）根据《深圳海关非政府采购管理办法》第二十七条的规定，公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，经评审委员会审核采购文件无歧视性、排他性等不合理条款，可现场直接转为与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21．投标文件的澄清

在评审期间，评审委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

22．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和代理机构接触。

2）投标人刺探评审或授予合同的保密信息，通过各种方式影响评审的，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝。

23．关于评审结果公示

1）中标结果公示将在深圳海关门户网（http://shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（http://www.szgxzb.com）发布，公示时间为1个工作日。

2）投标人有权在公示期内对评审结果提出书面质疑，对质疑内容的真实性承担法律责任。

### 六、授予合同

24．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选供应商是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人或者代理机构不得通过对投标货物进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

4）采购人及代理机构有权对中标供应商就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格的风险。

25．更改采购货物数量的权力

合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物及服务的，可以与中标供应商协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的10%，但合同总金额不得超过原采购计划金额。

26．中标通知书

1）中标结果公示期内无有效异议的，代理机构将向中标供应商发出中标通知书；

2）中标通知书是签订合同的重要依据。

27．签订合同

1）中标供应商应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标供应商如不按本须知的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

28．代理服务费

中标供应商应在领取中标通知书前，以银行转账的方式向代理机构交纳代理服务费。代理服务费按照差额定率累进法计算，收费费率如下：

| 中标金额（万元） | 货物类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |

### 七、特别说明

#### 29．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；

② 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）；

③ 《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号。

④ 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号。

2）关于投标的特殊规定

① 依据工信部联企业[2011]300号文件，中小企业参加政府采购活动应提供财库〔2020〕46号文件附件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

② 依据财库[2011]124号文件，中小企业供应商可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

③ 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

④ 中标供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

① 投标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

② 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）。

4）中小企业划分标准所属行业

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

#### 30．关于监狱企业投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当同时提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

3）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业视同小微型企业，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

#### 31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号

2）关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3）关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

残疾人福利性单位视同小微型企业，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

#### 32．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入重大税收违法案件当事人名单。

2）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人名单。

3）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

#### 34．其他说明

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

2）属于下列情形之一的，投标人不得参与本项目投标（法律、法规另有规定的除外）：

① 与本项目采购人存在利益关系，会影响政府采购活动公平进行的；

② 与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

④ 其他会影响政府采购活动公平进行的情形。

3）招标文件中标有“★”的内容为不可偏离指标，投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足招标文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足招标文件要求，将视为不满足招标文件实质性要求作无效标处理。

第三章  合同范本

深圳海关食品检验检疫技术中心

理化色谱分析耗材采购项目供货服务合同

甲方： 深圳海关食品检验检疫技术中心

乙方：

合同编号：SPZXHT-

按照《深圳海关非政府采购管理办法》、《深圳海关食品检验检疫技术中心非政府采购实施细则》及《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、合同文件

《深圳海关食品检验检疫技术中心理化色谱分析耗材采购项目供货服务合同》《成交通知书》及乙方在采购活动过程中提交的正式文件等所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、价格结算

按中标单价进行结算，详见附件1《理化色谱分析耗材采购项目结算价格清单》。

三、交货期及交货方式

合同有效期内，多次交货。乙方接到甲方的订购通知后，按乙方投标文件中的供货期将相关货物按时交付甲方的指定交货地点，如甲方急需，乙方应配合甲方要求。

四、质量要求

乙方提供的标的物必须是正规商品，现货、全新，符合招标试剂耗材要求的规格型号和技术指标。乙方应随试剂耗材向使用单位提供质保书或使用说明书。

五、付款方式

依据实际采购批次，采用每批次分批结算方法。货款凭发票、送货单、购置验收入库单由甲方直接转入乙方指定账号。

六、违约责任

1．乙方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。

2．乙方逾期交货且双方未达成延期交付约定的，影响甲方的业务开展，甲方有权中止或解除协议，乙方需承担甲方由此造成的经济损失等违约责任。

3．乙方提供的试剂耗材在保质期内非因甲方原因而出现质量问题的，但未影响到甲方检测质量的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不能退货和不能调换的，按未交货处理。

4．乙方提供的货品因质量问题而影响到甲方检测质量，造成甲方损失的，由乙方承担，如双方不能通过协商解决的，可在有关部门或其指定的技术单位进行鉴定，确认乙方责任后，乙方需承担甲方的经济损失和相关鉴定费用。

5．甲方无正当理由不得拒收货物。

6．其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应第一时间向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、甲乙双方确定以下人员为双方联系人

甲方联系人：            联系电话：               QQ：

乙方联系人：            订货电话：             QQ：

如一方联系人、电话、传真号码、地址有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

九、其它

除双方事先书面同意外，任何一方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十、合同执行

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效，有效期自年月日至年月日，或供货总金额达到元时自动终止。合同到期后供货双方可根据合同执行情况续签或终止合同。

2.合同执行过程中发生的任何争议，双方应及时提出解决，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

3．本协议壹式肆份，加盖单位公章后方为有效。甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

4. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，达成一致的，签订补充协议明确。

甲方（盖章）：  乙方（盖章）：

地址：                          地址：

法定或委托代理人（签字）： 法定或委托代理人（签字）：

开户名称：                               开户名称：

开户银行：  开户银行：

帐号：  帐号：

签署日期：                               签署日期：

附件1理化色谱分析耗材采购项目结算价格清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 型号规格 | 品牌 | 单价 （人民币元） | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第四章  项目需求

一、采购内容

1．采购内容：理化色谱分析耗材1批，详见“二、技术要求”。

2．采购数量：本次采购项目的采购需求数量为预估数量，不作为合同签订采购数量。以中标供应商的报价单价作为中标依据，报价总价作为合同供货上限，同一项目中的采购数量可根据实际使用需求进行调整。

二、技术要求

1．规格及技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | 8 | 根 | ★三键键合式烷基（C18）键合相填料，pH耐受范围（1-12)。 | 2.1*100mm，1.7μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 2 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | 8 | 根 | ★三键键合式烷基（C18）键合相填料，pH耐受范围（1-12)。 | 2.1*50mm，1.7μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 3 | Acquity UPLC HSS T3色谱柱 | 8 | 根 | ★与100%水溶液流动相兼容的C18固定相，保留水溶性的、极性大的小分子有机化合物。 | 2.1*150mm，1.8μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 4 | ACQUITY UPLC BEH HILIC Colμmn色谱柱 | 4 | 根 | ★使用亚乙基桥杂化颗粒，pH耐受范围（1-12)。 | 3*100mm，1.7μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 5 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | 1 | 根 | ★三键键合式烷基（C18）键合相填料，pH耐受范围（1-12)。 | 2.1*150mm，1.7μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 6 | ACQUITY UPLC BEH Amide液相色谱柱 | 3 | 根 | ★三键键合的酰胺基(Amide)键合相填料，pH耐受范围(2-11)。 | 1.7μm，2.1*100mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 7 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | 1 | 根 | ★三键键合式烷基（C18）键合相填料，pH耐受范围（1-12)。 | 2.1*100mm，1.7μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 8 | Phenyl Colμmm | 1 | 根 | 三键键合的苯己基配体（Phenyl）键合相填料。 | 1.7μm，2.1mm*100mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 9 | SPE-PAK VAC QMA cart | 1 | 根 | 亲水性的强阴离子交换吸附剂，大孔径。 | 3CC/500mg，50/BX | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 10 | 离子柱IonPac AS11-HC | 2 | 根 | ★IonPac AS11-HC Analytical Column，季胺基改性孔径2000Å的交联苯乙烯和二乙烯基苯（55%）强阴离子交换树脂，粒径9μm，柱容量72.5，290μeq，乳胶直径70nm，乳胶交联6%，PH范围0-14。 | 4*250mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 11 | 离子保护柱IonPac AG11-HC | 2 | 根 | ★保护柱，IonPac AG11-HC Guard Column，与离子柱IonPac AS11-HC配套使用。 | 4*50mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 12 | Acclaim Trinity P1 3um 分析柱(2.1*100mm) | 2 | 根 | ★固定相采用纳米杂化硅聚合物 (NSH) 技术，由包被有带电荷纳米高分子微球的高纯多孔球形3μm硅胶颗粒组成。这种独特的表面化学作用包括经有机层改性的内部微孔区域，能同时提供反相和阴离子交换特性。相反，外部微孔表面经阳离子交换功能改性，拥有优异的色谱性能。 | 3μm，2.1*100mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 13 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6um，100*4.6mm 色谱柱 | 1 | 根 | 可以实现极性和非极性分析物的快速、高分离度分离。硬质的2.6 µm 实心核颗粒可在低反压条件下实现快速、高效的分离。稳健的酰胺包埋 C18 固定相提供与常规 C18 色谱柱互补的独特选择性，在pH1.5-10范围内保持稳定，并且完全兼容高水性流动相。 | 100*4.6mm，2.6μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 14 | Accucore RP-MS 色谱柱100*2.1mm，2.6µm | 1 | 根 | LC-MS分析柱，基于增强核技术的Accucore色谱柱可提供快速、高分离度的分离，而无需亚2μm颗粒所需的高反压。 | 100*2.1mm，2.6µm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 15 | AS19 阴离子分析柱,4*250mm | 2 | 根 | ★用于测定饮用水、地下水、食品等多种样品基质中的痕量溴酸盐和其他阴离子。该款色谱柱的高容量和选择性可测定饮用水中低至µg/L水平的溴酸盐， AS19柱符合美国EPA方法300.0和 300.1的性能要求。 | 4*250mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 16 | AG19 阴离子保护柱,4*50mm | 1 | 根 | ★阴离子交换固定相，最大耐压3000PSI，与Dionex IonPac AS19标准孔柱的材料相同，用于前端保护柱使用。 | 4*50mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 17 | JADE-PAK 5um Carbohydrate ES 250*4.6mm | 1 | 瓶 | 填料(JADE-PAK Carbohydrate ES)，孔径(12A)，PH范围(2-8)。 | 5μm，250*4.6mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 18 | YMC Carotenoid C30 | 1 | 瓶 | Carotenoid C30填料，三十烷基硅烷键合硅胶色谱柱，具有比C18更强的疏水选择性。 | 5μm，250*4.6mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 19 | Discovery® RP-AmideC16 Supelguard™ Cartridge | 1 | 瓶 | RP-AMIDE C16柱芯，保护柱，适用于4.0mm内径和4.6mm内径的分析柱，可用于化妆品中染发剂的检测。 | 20*4mm，5μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 20 | Discovery® RP-AmideC16 HPLC Column | 1 | 瓶 | 对极性化合物具有出色的保留能力和分离度，与C18柱相比具有独特的选择性，柱效高，峰形良好，疏水性比C18柱弱，可兼容100%的含水流动相，可用于化妆品中染发剂的检测。 | 250*4.6mm，5μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 21 | Shim-pack GIST C18-AQ | 1 | 瓶 | 填料(十八烷基GIST C18-AQ)，孔径(10nm)，碳载量(13%)PH范围(1-10),耐纯水相。 | 3μm，4.6*150mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 22 | Shim-pack GIST C18-AQ | 1 | 瓶 | 填料(十八烷基GIST C18-AQ)，孔径(10nm)，碳载量(13%)PH范围(1-10),耐纯水相。 | 5μm，4.6*150mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 23 | Shim-pack GIST NH2 | 1 | 瓶 | 填料(氨丙基GIST NH2)，孔径(10nm)，碳载量(7%)PH范围(2-7.5), | 5μm，4.6*250mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 24 | Shim-pack Velox Biphenyl | 1 | 瓶 | 填料(二苯基Velox Biphenyl ) | 2.7μm，2.1*50mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 25 | ShimSen VD C30 | 1 | 瓶 | 填料(C30硅烷相)。 | 3μm，4.6*250mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 26 | INERTSIL ODS-4 | 1 | 瓶 | 填料(十八烷基ODS-4)，孔径(100A)，碳载量(11%)，PH范围(2-7.5) | 2μm，3.0*50mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 27 | INERTSIL ODS-P | 1 | 瓶 | 填料(十八烷基ODS-P)，孔径(100A)，碳载量(29%)，PH范围(2-7.5) | 5μm，4.6*250mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 28 | Atlantis HILIC Silica 色谱柱 | 1 | 瓶 | 可用于按亲水作用色谱（HydrophilicInteraction Chromatography，简称HILIC）原理及条件，对高极性有机化合物进行保留与分离，尤其适用于强极性碱性化合物。 | 2.1*150mm，3μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 29 | Hypercarb多孔石墨碳色谱柱 | 1 | 瓶 | 提供的 100% 多孔石墨碳可增强分离能力。对极性化合物的保留能力增强，提高了对结构相近分析物的分离能力，在极端 pH 值和高温条件下仍能保持稳定性。 | 2.1*100mm，3μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 30 | TR-Pesticide II气相色谱柱 | 10 | 瓶 | ★可高效、灵敏且可重现地鉴别有机磷和有机氯农药。 | 30m*0.25mm，0.25μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 31 | Venusil MP C18色谱柱 | 4 | 瓶 | 适用甲基汞形态分析仪。 | 4.6*150mm，5μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 32 | PRP-X100阴离子交换色谱柱 | 8 | 瓶 | 适用无机砷形态分析仪。 | 4.1mm*250mm，10μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 33 | PRP-X100不锈钢保护柱柱芯 | 3 | 瓶 | PRP-X100 GRD COL RPL KIT(5/PK)，适用无机砷色谱柱保护柱。 | 20*2.0mm，5个/包 | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 34 | GL Inertsil NH2氨基柱 | 4 | 瓶 | 3系列高纯度球状硅胶,在硅胶上键合了氨丙基的色谱柱,在糖类的多成分分析及正相分析中可以改善分离效果。 | 250mm*4.6mm，5μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 35 | Hypersil Green PAH色谱柱 | 2 | 瓶 | 快速分析多环芳烃 (PAH),采用高碳载量的特殊定制烷基键合硅胶，可在四分钟内分析16种PAH,可分析多核芳烃，具备极佳的性能。 | 250mm*4.6mm，5μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 36 | Venusil MP C18保护柱柱芯 | 2 | 瓶 | 100A-DirectConnection，Guard Cartridge适用于甲基汞色谱柱保护柱。 | 10*4.6mm，5μm，4pk | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 37 | OASIS HLB | 1 | 瓶 | 水亲脂平衡反相吸附剂，粒径30µm，孔径80Å，共聚物基质，pH范围0-14，PN:WAT106202。 | 200mg/6mL,30/盒 | —— |
| 38 | CAPCELL PAK CR 1:4 | 1 | 瓶 | 三聚氰胺专用分析柱，CAPCELL PAK CR(1:4)格。 | 150mm*2.0mm，5μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 39 | Obelisc R | 1 | 瓶 | 反相分析柱，含离子基团和长疏水链，多种分离模式（RP、NP、IE），孔径100Å。 | 2.1*150mm，5μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 40 | Shim-pack GIST C18 | 1 | 瓶 | 硅胶基质，键合相：十八烷基，孔径：100Å，比表面积：35㎡/g，含碳量：14%，端基封尾：完全，PH范围：1-10，USP固定相：L1。 | 2.1*100mm，2μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 41 | 液相色谱柱Athena c4 | 1 | 瓶 | 4.6*250mm，5μm，300Å，含柱效液。 | 4.6*250mm，5μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 42 | SUPELCOSILTMLC-18 | 1 | 套 | 孔径：120 Å，pH值：2-7.5，表面积：170 m2/g，表面覆盖度:3.1 μmol/m2,温度极限：70 ℃，压强：400 bar pressure (5801 psi)，USP固定相：L1。 | 4.6*250mm，5μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 43 | Shim-pack XR-ODS | 1 | 套 | 高通量C18色谱柱，耐温80℃。 | 2.0mm*50mm，2.2μm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 44 | Accalaim 120 c8 | 1 | 瓶 | 反相色谱柱，最大压力 4500 psi (310 bar)，孔径 120 Å，表面积 300 m²/g，温度 60°C，USP 分类 L7，碳载量 11%。 | 3.0μm，2.1*150mm | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 45 | Acclaim Trinity P1 3um 保护柱(2.1*10mm) | 2 | 瓶 | 柱芯填料固定相采用纳米杂化硅聚合物 (NSH) 技术，由包被有带电荷纳米高分子微球的高纯多孔球形 3 μm 硅胶颗粒组成，具备反相、阴离子交换和阳离子交换功能，匹配100*2.1mm 3um柱子使用。 | 2个/包 | 每根色谱柱附有柱效测试报告 |
| 46 | Acclaim 保护柱组件 (柱套和连接管) V-2 | 1 | 瓶 | 匹配100*2.1mm，3μm柱子使用，保护柱工具包都包含一个柱套和一个连接器。 | - | —— |
| 47 | PRIME HLB | 10 | 瓶 | Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 100/pk，PN:186008056。 | 3cc, 60 mg，100/pk | —— |

注：投标文件中无需提供测试报告，只需供货时随货物附测试报告。

2．本次采购核心产品：Phenyl Colμmm。

三、商务要求

1．合同履行期限

自签订合同之日起一年多次交货，正常情况下当天订货5-14天内需到货，对于采购人采购时特殊说明可做延期供应的货物30天内到货。

2．交货地点

深圳海关食品检验检疫技术中心指定地点。

3．验收

当满足以下条件时，采购人向中标供应商出具验收报告：

1）中标供应商已按照合同规定提供货物及相关技术资料。

2）货物符合招标文件的全部技术要求。

4．售后服务

★ 1）质量保证期：自验收合格之日起1年。

2）中标供应商向采购人提供质检报告，非因人为原因形成的质量问题的，在发货后（以发货日期为准）90天内免费提供换货服务。

★ 5．付款方式

依据实际采购批次，采用每批次分批结算方法。货款凭发票、送货单、购置验收入库单由采购人直接转入中标供应商指定账号。

四、报价要求

1．投标人应根据项目需求列明的预估数量、规格、技术参数要求填报投标单价及总价。

★ 2．投标人的投标报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

3．投标总报价应等于“分项报价清单”的费用之和。投标总报价包括但不限于货物购置费、包装运输费、装卸费、保险费、税费及质量保证期内售后服务费等其他各项有关费用。采购人不再支付中标金额以外的任何费用。

4．投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略。

五、特别说明

1．投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供的货物必须是满足招标文件要求。保证合同货物是全新货物。

2．招标文件所列各项要求是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物都应符合招标时已颁布实施的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准或采购人认可的条款执行。

3．除采购人事先书面同意外，中标供应商不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

第五章  投标文件格式

附件1  投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　    项目名称     （项目编号：）的招标公告，本人代表    投标人名称   ，提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总金额为详见附件2“开标一览表”。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日，如在此之前撤回投标，我方同意投标保证金被贵方没收。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：：

日期：2022年月日

附件2  开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对项目名称（项目编号：）投标报价如下：

| 货物名称 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化色谱分析耗材 | 1批 | 大写： 小写： |  |

注：

1．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

2．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的“投标总金额”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：：

日期：2022年月日

附件3  投标人基本情况

一、投标人基本情况

1．公司名称：

2．地址：

电话号码：

3．注册资金：

经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质/认定证书：

注：根据招标文件“商务评估表”所列要求提供相关证书复印件。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件4  投标人资格证明文件

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件 |
| 3 | 1）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”查询页面或“信用信息报告”打印件； 2）“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”查询页面打印件； 3）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。 |
| 4 | 法定代表人证明书原件 |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件 |

注：附以上所有资格证明材料（加盖公章）。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地址：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系               投标人名称                   的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名       系        投标人名称          的法定代表人，现授权委托我单位的      被授权人姓名       为我公司签署项目名称（项目编号：）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：          性别：           年龄：

身份证号码：                       职务：

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签名或章）

授权委托日期：年月 日

附：被授权人身份证复印件（正、反面）

声明函

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人名称：（公章）

授权委托日期：年月 日

附件5  拟安排项目负责人和售后服务人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 相关证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可延长，附相关人员的证书复印件（加盖公章）。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件6  同类项目成功案例一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 合同价 | 制造商/产地 | 数量 | 采购单位联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据《商务评估表》的要求，提供业绩证明材料；此表可延长。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件7  货物说明一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 制造商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件8  分项报价表

项目名称：                                  项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（数量×单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 |  | 2.1*100mm，1.7μm | 8 | 根 |  |  |
| 2 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 |  | 2.1*50mm，1.7μm | 8 | 根 |  |  |
| 3 | Acquity UPLC HSS T3色谱柱 |  | 2.1*150mm，1.8μm | 8 | 根 |  |  |
| 4 | ACQUITY UPLC BEH HILIC Colμmn色谱柱 |  | 3*100mm，1.7μm | 4 | 根 |  |  |
| 5 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 |  | 2.1*150mm，1.7μm | 1 | 根 |  |  |
| 6 | ACQUITY UPLC BEH Amide液相色谱柱 |  | 1.7μm，2.1*100mm | 3 | 根 |  |  |
| 7 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 |  | 2.1*100mm，1.7μm | 1 | 根 |  |  |
| 8 | Phenyl Colμmm |  | 1.7μm，2.1mm*100mm | 1 | 根 |  |  |
| 9 | SPE-PAK VAC QMA cart |  | 3CC/500mg，50/BX | 1 | 根 |  |  |
| 10 | 离子柱IonPac AS11-HC |  | 4*250mm | 2 | 根 |  |  |
| 11 | 离子保护柱IonPac AG11-HC |  | 4*50mm | 2 | 根 |  |  |
| 12 | Acclaim Trinity P1 3um分析柱(2.1*100mm) |  | 3μm，2.1*100mm | 2 | 根 |  |  |
| 13 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6µm，100*4.6mm色谱柱 |  | 100*4.6mm，2.6μm | 1 | 根 |  |  |
| 14 | Accucore RP-MS 色谱柱100*2.1mm，2.6µm |  | 100*2.1mm，2.6µm | 1 | 根 |  |  |
| 15 | AS19 阴离子分析柱,4*250mm |  | 4*250mm | 2 | 根 |  |  |
| 16 | AG19 阴离子保护柱,4*50mm |  | 4*50mm | 1 | 根 |  |  |
| 17 | JADE-PAK 5um Carbohydrate ES 250*4.6mm |  | 5μm，250*4.6mm | 1 | 根 |  |  |
| 18 | YMC Carotenoid C30 |  | 5μm，250*4.6mm | 1 | 根 |  |  |
| 19 | Discovery® RP-AmideC16 Supelguard™ Cartridge |  | 20*4mm，5μm | 1 | 根 |  |  |
| 20 | Discovery® RP-AmideC16 HPLC Column |  | 250*4.6mm，5μm | 1 | 根 |  |  |
| 21 | Shim-pack GIST C18-AQ |  | 3μm，4.6*150mm | 1 | 根 |  |  |
| 22 | Shim-pack GIST C18-AQ |  | 5μm，4.6*150mm | 1 | 根 |  |  |
| 23 | Shim-pack GIST NH2 |  | 5μm，4.6*250mm | 1 | 根 |  |  |
| 24 | Shim-pack Velox Biphenyl |  | 2.7μm，2.1*50mm | 1 | 根 |  |  |
| 25 | ShimSen VD C30 |  | 3μm，4.6*250mm | 1 | 根 |  |  |
| 26 | INERTSIL ODS-4 |  | 2μm，3.0*50mm | 1 | 根 |  |  |
| 27 | INERTSIL ODS-P |  | 5μm，4.6*250mm | 1 | 根 |  |  |
| 28 | Atlantis HILIC Silica 色谱柱 |  | 2.1*150mm，3μm | 1 | 根 |  |  |
| 29 | Hypercarb多孔石墨碳色谱柱 |  | 2.1*100mm，3μm | 1 | 根 |  |  |
| 30 | TR-Pesticide II气相色谱柱 |  | 30m*0.25mm，0.25μm | 10 | 根 |  |  |
| 31 | Venusil MP C18色谱柱 |  | 4.6*150mm，5μm | 4 | 根 |  |  |
| 32 | PRP-X100阴离子交换色谱柱 |  | 4.1mm*250mm，10μm | 8 | 根 |  |  |
| 33 | PRP-X100不锈钢保护柱柱芯 |  | 20*2.0mm，5个/包 | 3 | 根 |  |  |
| 34 | GL Inertsil NH2氨基柱 |  | 250mm*4.6mm，5μm | 4 | 根 |  |  |
| 35 | Hypersil Green PAH色谱柱 |  | 250mm*4.6mm，5μm | 2 | 根 |  |  |
| 36 | Venusil MP C18保护柱柱芯 |  | 10*4.6mm，5μm，4pk | 2 | 盒 |  |  |
| 37 | OASIS HLB |  | 200mg/6mL,30/盒 | 1 | 盒 |  |  |
| 38 | CAPCELL PAK CR 1:4 |  | 150mm*2.0mm，5μm | 1 | 根 |  |  |
| 39 | Obelisc R |  | 2.1*150mm，5μm | 1 | 根 |  |  |
| 40 | Shim-pack GIST C18 |  | 2.1*100mm，2μm | 1 | 根 |  |  |
| 41 | 液相色谱柱Athena c4 |  | 4.6*250mm，5μm | 1 | 根 |  |  |
| 42 | SUPELCOSILTMLC-18 |  | 4.6*250mm，5μm | 1 | 根 |  |  |
| 43 | Shim-pack XR-ODS |  | 2.0mm*50mm，2.2μm | 1 | 根 |  |  |
| 44 | Accalaim 120 c8 |  | 3.0μm，2.1*150mm | 1 | 根 |  |  |
| 45 | Acclaim Trinity P1 3um保护柱(2.1*10mm) |  | 2个/包 | 2 | 包 |  |  |
| 46 | Acclaim 保护柱组件 (柱套和连接管) V-2 |  | - | 1 | 盒 |  |  |
| 47 | PRIME HLB |  | 3cc, 60 mg，100/pk | 10 | 盒 |  |  |
| 投标总金额（合计价） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：分项报价表中品名、数量必须与招标文件第四章“项目需求”所列货物品名和数量保持一致。本表合计价格必须与“开标一览表”中投标总报价一致。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件9  商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 | 自签订合同之日起一年多次交货，正常情况下当天订货5-14天内需到货，对于采购人采购时特殊说明可做延期供应的货物30天内到货。 |  |  |
| 交货地点 | 深圳海关食品检验检疫技术中心指定地点。 |  |  |
| 验收方式 | 当满足以下条件时，采购人向中标供应商出具验收报告： 1）中标供应商已按照合同规定提供货物及相关技术资料。 2）货物符合招标文件的全部技术要求。 |  |  |
| 售后服务 | ★1）质量保证期：自验收合格之日起1年。 |  |  |
|  | 2）中标供应商向采购人提供质检报告，非因人为原因形成的质量问题的，在发货后（以发货日期为准）90天内免费提供换货服务。 |  |  |
| ★付款方式 | 依据实际采购批次，采用每批次分批结算方法。货款凭发票、送货单、购置验收入库单由采购人直接转入中标供应商指定账号。 |  |  |

注： “投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件10 技术指标响应一览表

项目名称：                               项目编号：

1．技术参数响应一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | ★三键键合式烷基（C18）键合相填料，pH耐受范围（1-12)。 |  |  |
| 2 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | ★三键键合式烷基（C18）键合相填料，pH耐受范围（1-12)。 |  |  |
| 3 | Acquity UPLC HSS T3色谱柱 | ★与100%水溶液流动相兼容的C18固定相，保留水溶性的、极性大的小分子有机化合物。 |  |  |
| 4 | ACQUITY UPLC BEH HILIC Colμmn色谱柱 | ★使用亚乙基桥杂化颗粒，pH耐受范围（1-12)。 |  |  |
| 5 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | ★三键键合式烷基（C18）键合相填料，pH耐受范围（1-12)。 |  |  |
| 6 | ACQUITY UPLC BEH Amide液相色谱柱 | ★三键键合的酰胺基(Amide)键合相填料，pH耐受范围(2-11)。 |  |  |
| 7 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | ★三键键合式烷基（C18）键合相填料，pH耐受范围（1-12)。 |  |  |
| 8 | Phenyl Colμmm | 三键键合的苯己基配体（Phenyl）键合相填料。 |  |  |
| 9 | SPE-PAK VAC QMA cart | 亲水性的强阴离子交换吸附剂，大孔径。 |  |  |
| 10 | 离子柱IonPac AS11-HC | ★IonPac AS11-HC Analytical Column，季胺基改性孔径2000Å的交联苯乙烯和二乙烯基苯（55%）强阴离子交换树脂，粒径9μm，柱容量72.5，290μeq，乳胶直径70nm，乳胶交联6%，PH范围0-14。 |  |  |
| 11 | 离子保护柱IonPac AG11-HC | ★保护柱，IonPac AG11-HC Guard Column，与离子柱IonPac AS11-HC配套使用。 |  |  |
| 12 | Acclaim Trinity P1 3um 分析柱 (2.1 x 100mm) | ★固定相采用纳米杂化硅聚合物 (NSH) 技术，由包被有带电荷纳米高分子微球的高纯多孔球形3μm硅胶颗粒组成。这种独特的表面化学作用包括经有机层改性的内部微孔区域，能同时提供反相和阴离子交换特性。相反，外部微孔表面经阳离子交换功能改性，拥有优异的色谱性能。 |  |  |
| 13 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 100*4.6mm 色谱柱 | 可以实现极性和非极性分析物的快速、高分离度分离。硬质的2.6 µm 实心核颗粒可在低反压条件下实现快速、高效的分离。稳健的酰胺包埋 C18 固定相提供与常规 C18 色谱柱互补的独特选择性，在pH1.5-10范围内保持稳定，并且完全兼容高水性流动相。 |  |  |
| 14 | Accucore RP-MS 色谱柱100*2.1mm 2.6µm | LC-MS分析柱，基于增强核技术的Accucore色谱柱可提供快速、高分离度的分离，而无需亚2μm颗粒所需的高反压。 |  |  |
| 15 | AS19 阴离子分析柱,4*250mm | ★用于测定饮用水、地下水、食品等多种样品基质中的痕量溴酸盐和其他阴离子。该款色谱柱的高容量和选择性可测定饮用水中低至µg/L水平的溴酸盐， AS19柱符合美国EPA方法300.0和 300.1的性能要求。 |  |  |
| 16 | AG19 阴离子保护柱,4*50mm | ★阴离子交换固定相，最大耐压3000PSI，与Dionex IonPac AS19标准孔柱的材料相同，用于前端保护柱使用。 |  |  |
| 17 | JADE-PAK 5um Carbohydrate ES 250*4.6mm | 填料(JADE-PAK Carbohydrate ES)，孔径(12A)，PH范围(2-8)。 |  |  |
| 18 | YMC Carotenoid C30 | Carotenoid C30填料，三十烷基硅烷键合硅胶色谱柱，具有比C18更强的疏水选择性。 |  |  |
| 19 | Discovery® RP-AmideC16 Supelguard™ Cartridge | RP-AMIDE C16柱芯，保护柱，适用于4.0mm内径和4.6mm内径的分析柱，可用于化妆品中染发剂的检测。 |  |  |
| 20 | Discovery® RP-AmideC16 HPLC Column | 对极性化合物具有出色的保留能力和分离度，与C18柱相比具有独特的选择性，柱效高，峰形良好，疏水性比C18柱弱，可兼容100%的含水流动相，可用于化妆品中染发剂的检测。 |  |  |
| 21 | Shim-pack GIST C18-AQ | 填料(十八烷基GIST C18-AQ)，孔径(10nm)，碳载量(13%)PH范围(1-10),耐纯水相。 |  |  |
| 22 | Shim-pack GIST C18-AQ | 填料(十八烷基GIST C18-AQ)，孔径(10nm)，碳载量(13%)PH范围(1-10),耐纯水相。 |  |  |
| 23 | Shim-pack GIST NH2 | 填料(氨丙基GIST NH2)，孔径(10nm)，碳载量(7%)PH范围(2-7.5), |  |  |
| 24 | Shim-pack Velox Biphenyl | 填料(二苯基Velox Biphenyl ) |  |  |
| 25 | ShimSen VD C30 | 填料(C30硅烷相)。 |  |  |
| 26 | INERTSIL ODS-4 | 填料(十八烷基ODS-4)，孔径(100A)，碳载量(11%)，PH范围(2-7.5) |  |  |
| 27 | INERTSIL ODS-P | 填料(十八烷基ODS-P)，孔径(100A)，碳载量(29%)，PH范围(2-7.5) |  |  |
| 28 | Atlantis HILIC Silica 色谱柱 | 可用于按亲水作用色谱（HydrophilicInteraction Chromatography，简称HILIC）原理及条件，对高极性有机化合物进行保留与分离，尤其适用于强极性碱性化合物。 |  |  |
| 29 | Hypercarb多孔石墨碳色谱柱 | 提供的 100% 多孔石墨碳可增强分离能力。对极性化合物的保留能力增强，提高了对结构相近分析物的分离能力，在极端 pH 值和高温条件下仍能保持稳定性。 |  |  |
| 30 | TR-Pesticide II气相色谱柱 | ★可高效、灵敏且可重现地鉴别有机磷和有机氯农药。 |  |  |
| 31 | Venusil MP C18色谱柱 | 适用甲基汞形态分析仪。 |  |  |
| 32 | PRP-X100阴离子交换色谱柱 | 适用无机砷形态分析仪。 |  |  |
| 33 | PRP-X100不锈钢保护柱柱芯 | PRP-X100 GRD COL RPL KIT(5/PK)，适用无机砷色谱柱保护柱。 |  |  |
| 34 | GL Inertsil NH2氨基柱 | 3系列高纯度球状硅胶,在硅胶上键合了氨丙基的色谱柱,在糖类的多成分分析及正相分析中可以改善分离效果。 |  |  |
| 35 | Hypersil Green PAH色谱柱 | 快速分析多环芳烃 (PAH),采用高碳载量的特殊定制烷基键合硅胶，可在四分钟内分析16种PAH,可分析多核芳烃，具备极佳的性能。 |  |  |
| 36 | Venusil MP C18保护柱柱芯 | 100A-DirectConnection，Guard Cartridge适用于甲基汞色谱柱保护柱。 |  |  |
| 37 | OASIS HLB | 水亲脂平衡反相吸附剂，粒径30µm，孔径80Å，共聚物基质，pH范围0-14，PN:WAT106202。 |  |  |
| 38 | CAPCELL PAK CR 1:4 | 三聚氰胺专用分析柱，CAPCELL PAK CR(1:4)格。 |  |  |
| 39 | Obelisc R | 反相分析柱，含离子基团和长疏水链，多种分离模式（RP、NP、IE），孔径100Å。 |  |  |
| 40 | Shim-pack GIST C18 | 硅胶基质，键合相：十八烷基，孔径：100Å，比表面积：35㎡/g，含碳量：14%，端基封尾：完全，PH范围：1-10，USP固定相：L1。 |  |  |
| 41 | 液相色谱柱Athena c4 | 4.6*250mm，5μm，300Å，含柱效液。 |  |  |
| 42 | SUPELCOSILTMLC-18 | 孔径：120 Å，pH值：2-7.5，表面积：170 m2/g，表面覆盖度:3.1 μmol/m2,温度极限：70 ℃，压强：400 bar pressure (5801 psi)，USP固定相：L1。 |  |  |
| 43 | Shim-pack XR-ODS | 高通量C18色谱柱，耐温80℃。 |  |  |
| 44 | Accalaim 120 c8 | 反相色谱柱，最大压力 4500 psi (310 bar)，孔径 120 Å，表面积 300 m²/g，温度 60°C，USP 分类 L7，碳载量 11%。 |  |  |
| 45 | Acclaim Trinity P1 3um 保护柱 (2.1*10mm) | 柱芯填料固定相采用纳米杂化硅聚合物 (NSH) 技术，由包被有带电荷纳米高分子微球的高纯多孔球形 3 μm 硅胶颗粒组成，具备反相、阴离子交换和阳离子交换功能，匹配100*2.1mm 3um柱子使用。 |  |  |
| 46 | Acclaim 保护柱组件 (柱套和连接管) V-2 | 匹配100*2.1mm，3μm柱子使用，保护柱工具包都包含一个柱套和一个连接器。 |  |  |
| 47 | PRIME HLB | Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 100/pk，PN:186008056。 |  |  |

2．技术规格响应一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | 2.1*100mm，1.7μm |  |  |
| 2 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | 2.1*50mm，1.7μm |  |  |
| 3 | Acquity UPLC HSS T3色谱柱 | 2.1*150mm，1.8μm |  |  |
| 4 | ACQUITY UPLC BEH HILIC Colμmn色谱柱 | 3*100mm，1.7μm |  |  |
| 5 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | 2.1*150mm，1.7μm |  |  |
| 6 | ACQUITY UPLC BEH Amide液相色谱柱 | 1.7μm，2.1*100mm |  |  |
| 7 | Acquity UPLC BEH C18色谱柱 | 2.1*100mm，1.7μm |  |  |
| 8 | Phenyl Colμmm | 1.7μm，2.1mm*100mm |  |  |
| 9 | SPE-PAK VAC QMA cart | 3CC/500mg，50/BX |  |  |
| 10 | 离子柱IonPac AS11-HC | 4*250mm |  |  |
| 11 | 离子保护柱IonPac AG11-HC | 4*50mm |  |  |
| 12 | Acclaim Trinity P1 3um 分析柱 (2.1*100mm) | 3μm，2.1*100mm |  |  |
| 13 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6um 100*4.6mm色谱柱 | 100*4.6mm，2.6μm |  |  |
| 14 | Accucore RP-MS 色谱柱100*2.1mm 2.6µm | 100*2.1mm，2.6µm |  |  |
| 15 | AS19 阴离子分析柱,4*250mm | 4*250mm |  |  |
| 16 | AG19 阴离子保护柱,4*50mm | 4*50mm |  |  |
| 17 | JADE-PAK 5um Carbohydrate ES 250*4.6mm | 5μm，250*4.6mm |  |  |
| 18 | YMC Carotenoid C30 | 5μm，250*4.6mm |  |  |
| 19 | Discovery® RP-AmideC16 Supelguard™ Cartridge | 20*4mm，5μm |  |  |
| 20 | Discovery® RP-AmideC16 HPLC Column | 250*4.6mm，5μm |  |  |
| 21 | Shim-pack GIST C18-AQ | 3μm，4.6*150mm |  |  |
| 22 | Shim-pack GIST C18-AQ | 5μm，4.6*150mm |  |  |
| 23 | Shim-pack GIST NH2 | 5μm，4.6*250mm |  |  |
| 24 | Shim-pack Velox Biphenyl | 2.7μm，2.1*50mm |  |  |
| 25 | ShimSen VD C30 | 3μm，4.6*250mm |  |  |
| 26 | INERTSIL ODS-4 | 2μm，3.0*50mm |  |  |
| 27 | INERTSIL ODS-P | 5μm，4.6*250mm |  |  |
| 28 | Atlantis HILIC Silica 色谱柱 | 2.1*150mm，3μm |  |  |
| 29 | Hypercarb多孔石墨碳色谱柱 | 2.1*100mm，3μm |  |  |
| 30 | TR-Pesticide II气相色谱柱 | 30m*0.25mm，0.25μm |  |  |
| 31 | Venusil MP C18色谱柱 | 4.6*150mm，5μm |  |  |
| 32 | PRP-X100阴离子交换色谱柱 | 4.1mm*250mm，10μm |  |  |
| 33 | PRP-X100不锈钢保护柱柱芯 | 20*2.0mm，5个/包 |  |  |
| 34 | GL Inertsil NH2氨基柱 | 250mm*4.6mm，5μm |  |  |
| 35 | Hypersil Green PAH色谱柱 | 250mm*4.6mm，5μm |  |  |
| 36 | Venusil MP C18保护柱柱芯 | 10*4.6mm，5μm，4pk |  |  |
| 37 | OASIS HLB | 200mg/6mL,30/盒 |  |  |
| 38 | CAPCELL PAK CR 1:4 | 150mm*2.0mm，5μm |  |  |
| 39 | Obelisc R | 2.1*150mm，5μm |  |  |
| 40 | Shim-pack GIST C18 | 2.1*100mm，2μm |  |  |
| 41 | 液相色谱柱Athena c4 | 4.6*250mm，5μm |  |  |
| 42 | SUPELCOSILTMLC-18 | 4.6*250mm，5μm |  |  |
| 43 | Shim-pack XR-ODS | 2.0mm*50mm，2.2μm |  |  |
| 44 | Accalaim 120 c8 | 3.0μm，2.1*150mm |  |  |
| 45 | Acclaim Trinity P1 3um 保护柱 (2.1*10mm) | 2个/包 |  |  |
| 46 | Acclaim 保护柱组件 (柱套和连接管) V-2 | - |  |  |
| 47 | PRIME HLB | 3cc, 60 mg，100/pk |  |  |

注： “投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件11 售后服务方案

项目名称：                                                 项目编号：

应包括但不限于以下内容：

1．供货方案

2．质量保证措施

3．配送服务方案

4．验收方案

5．应急响应方案

6．售后服务机构设立情况

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件12 技术响应方案

项目名称：                                  项目编号：

包括但不限于产品选型、产品介绍等内容，格式自拟。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件13 保密承诺书

深圳海关食品检验检疫技术中心：

我公司承担________________________项目工作，为保护采购人涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购人以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购人提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购人提供的信息保密进行。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购人确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给甲方造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件14 廉政承诺书

深圳海关食品检验检疫技术中心：

我单位响应你单位___________________项目招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评审人员影响评审工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收投标保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件15 中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于其他未列明行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件16 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□提供其他残疾人福利性单位制造的货物。（承诺人在“□”处打“√”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

附件17 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□提供其他监狱企业制造的货物。（承诺人在“□”处打“√”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：（公章）

日期：2022年月日

第六章  评审方法和标准

## 一、评审职责

采购人或者代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权书，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评审纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6．根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评审秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评审结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 二、评审委员会

1．评审委员会由采购人代表和随机抽取的评审专家共5人组成，其中采购人代表1人，随机抽取的评审专家4人。

2．评审委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

3．评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4．评审委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评审至评审结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评审资料；

7）其他不遵守评审纪律的行为。

评审委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第16条的规定密封、标记的；

3）未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

6）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第15条的规定的；

7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

9）对资格性审查表、符合想审查表所列情形不满足任意一项的；

10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

12）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

13）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

1）招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，经评审委员会审核采购文件无歧视性、排他性等不合理条款，可现场直接转为与该两家供应商进行竞争性谈判采购。经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足2家的，谈判失败。

2）根据《财库〔2012〕69号财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》的规定，评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见。

## 四、对投标文件的审查和确定

1．评审委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面承诺，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会将认为其报价低于合理报价作为无效投标处理。

3．评审委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4．评审委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．评审委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

## 五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评审委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．投标人必须按照招代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

## 六、评审办法及评审流程

1．评审办法：

1）本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选供应商。

2）提供相同品牌产品（特指核心产品：Phenyl Colμmm）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价较低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分及投标报价均相同的，采取随机抽取方式确定（详见表六“抽签表”）获得中标人推荐资格的投标人；其他同品牌投标人不作为中标候选人。投标人所投核心产品品牌不足3个，将导致废标。

2．评审流程

1）投标文件完整性检验和投标人资格性审查

对投标文件的完整性、投标人资格条件进行审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件的商务、技术响应情况进行符合性审查，并填写“符合性审查表”。

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个投标人的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算每个投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评审）。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评审基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评审基准价/评审价）×价格权重（权重30%）×100

③ 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（25%权重）+技术得分（45%权重）+价格得分（权重30%）

② 评审结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

④ 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

6）推荐中标候选人

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一中标候选人，排名第二的第二中标候选人，排名第三的第三中标候选人。因招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家、现场直接转为与该两家投标人进行竞争性谈判采购的，推荐最后报价排名第一的为第一成交候选人，排名第二的为第二成交候选人。

7）中标/成交人放弃中标/成交资格或者中标/成交人的中标/成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以确定备选中标/成交人为替补中标/成交人。采购人确定备选中标/成交人为替补中标/成交人的，代理机构将替补中标/成交人的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标/成交人；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补中标/成交人放弃中标/成交资格或者中标/成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3．评审表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封、签署、盖章 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标保证金 | 按招标文件的要求按时进账 |
| 3 | 投标文件的份数 | 是否符合招标文件的要求 |
| 4 | 投标人资格证明文件 | 是否符合招标文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证期 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 付款方式 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 4 | 招标文件其他带★指标是否全部响应 | 是/否 |
| 5 | 投标文件是否无其他无效标情形 | 是/否 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务指标响应情况 | 根据投标文件《商务指标响应一览表》的响应情况进行打分：每负偏离一项扣2分，最低扣至0分。 | 8 |
| 同类业绩情况 | 根据投标人2019年1月1日（以合同签订日期为准）至本项目投标截止日完成的同类业绩（特指理化色谱分析耗材）情况评分：每提供1项有效业绩得2.5分，最高得5分。 提供中标/成交通知书或合同关键页复印件加盖投标人公章，未提供证明材料或所提供的的证明材料无法判断是否符合得分情况的均不计分。 | 5 |
| 售后服务方案 | 1．评审内容： 售后服务内容方案应包括： 1）应急时间安排承诺； 2）售前、售中、售后服务方案； 3）履约过程验收反馈。 2．评分标准： 方案里至少包含以上3项内容，由评审委员会根据响应情况进行评分： 1）方案响应内容全面； 2）方案响应内容具体； 3）方案响应内容针对性强； 4）方案响应内容科学合理； 5）方案响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得7分。 满足以上四项要求的评价为良，得4分。 满足以上三项要求的评价为中，得2分。 其它情况评价为差，不得分。 | 7 |
| 相关认证情况 | 1．具有ISO9001或GB/T19001质量管理体系认证； 2．具有ISO14000或GB/T24001环境管理体系认证； 3．具有ISO45001或GB/T45001职业健康安全管理体系认证。 获得以上3项认证得5分，获得2项认证得3分，获得1项认证得1分。 提供有效的认证证书（或官方网站截图）加盖投标人公章。证书注明年审要求的，按规定年审且证书在有效期内的有效；如未注明年审要求的，证书在有效期内的有效。未提供证明材料或所提供的的证明材料无法判断是否符合得分情况的均不计分。 | 5 |
| 合计 |  | 25 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | 根据投标文件“技术指标响应一览表”的响应程度评分： 1．每项技术参数负偏离扣2分 2．每项技术规格负偏离扣1分 3．最低可扣至0分。 | 30 |
| 质量保障措施 | 根据投标人针对所投产品质量保障措施的优劣情况，进行横向比较打分。 措施完善、科学、合理、可行性强评价为优，得8分； 措施较完善、科学、合理、可行性较强评价为良，得5分； 措施基本完善、科学、合理、可行性不强评价为中，得3分； 措施不够完善、科学、合理、可行性不强评价为差，得1分。 未提供质量保障措施不得分。 | 8 |
| 配送服务方案 | 根据本项目配送服务的各方面方案，如货源、采购渠道、供货保障、品质监控、物流配送方案等内容进行评价打分，磋商小组根据响应情况评价得分： 优：服务方案内容全面、针对性强、可行性高的为优，得7分； 良：服务方案内容较为全面、针对性较强、可行性较好的为良，得5分； 中：服务方案内容一般、针对性一般、可行性一般的为中，得3分； 差：服务方案内容不全面的为差，得1分 未提供配送服务方案不得分。 | 7 |
| 合计 |  | 45 |

注：“商务评分表”、“技术评分表”要求的相关证明材料如在招标文件其他章节未提及的，投标人应当提供。

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 价格得分 | 价格得分＝（评审基准价/评审价）×价格权重×100 | 30 |
| 注：1．评审基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 2．投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |

表六、抽签表（选用）

| 抽签程序说明 1．成立抽签小组。抽签小组由采购人授权代表和项目评审组织人员组成。 2．确定中签原则。从30个小球中抽签一次，如抽签号码在1-15范围，采用小号中签原则；如在16-30范围，采用大号中签原则。 3．提供相同品牌产品且综合评估分相同的投标人逐一抽签，并记录抽签结果。第一轮抽签结束后，如有相同抽签号码的，仅针对相同抽签号码的投标人进行第二轮抽签，依次类推，直至能够区分排列顺序。 4．按照中签原则，确定提供相同品牌产品且综合评估分、投标报价均相同的投标人的排列顺序。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中签原则抽签结果 |  |  |  | 中签原则 |  |  |
| 抽签记录 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标人名称 | 第一轮 |  | 第二轮 |  | 最终排序结果 |
|  |  | 抽签号码 | 排序 | 抽签号码 | 排序 |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

表七、第二轮报价及承诺一览表（公开招标转竞争性谈判选用）

项目名称:

项目编号:

单位：人民币元

1．第二轮报价汇总表：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价（人民币元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1批 |  |  |  |

有关承诺：

供应商名称：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

2．第二轮报价分项报价表

格式自拟。

供应商名称：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

注：1．第二轮报价表由供应商自行准备空白表格，在磋商小组规定的时间内填写后提交。

2．供应商进行第二轮报价时无法提供分项报价的，须在第二轮报价汇总表有关承诺中注明：分项报价按第二轮报价投标总金额的浮动率进行折算。