口岸传染病快速PCR检测设备

竞争性谈判文件

项目编号：SZGX2023037-SZHG-008

采购人：中华人民共和国深圳宝安机场海关

确认日期：2023年7月3日

深圳市国信招标有限公司

2023年7月

目  录

第一章 供应商须知	7

一、适用范围	8

二、关于谈判文件的修改	8

三、关于供应商	8

四、关于响应文件	8

五、关于谈判保证金	9

六、关于开标	10

七、关于谈判	10

八、关于成交结果公示	10

九、关于无效标和谈判失败	11

十、关于成交服务费	11

十一、关于中小企业参加投标的特殊规定	11

十二、关于监狱企业投标的特殊规定	12

十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	12

十四、关于节能环保产品投标的规定	12

第二章 项目需求	14

一、项目概况	15

二、技术要求	15

三、商务要求	16

四、报价要求	17

第三章 合同文本	19

第四章 谈判流程与方法	26

第五章 附件	30

附件1 投标书	31

附件2 初次报价一览表	32

附件3 分项报价清单	33

附件4 货物说明一览表	34

附件5 供应商基本情况表	34

附件6 供应商资格证明文件	35

附件7 商务指标响应一览表	37

附件8 项目负责人和售后服务人员情况表	39

附件9 售后服务方案	40

附件10 技术指标响应一览表	41

附件11 技术响应方案	43

附件12 保密承诺书	43

附件13 廉政承诺书	44

附件14 中小企业声明函（选用）	45

附件15 残疾人福利性单位声明函（选用）	45

附件16 监狱企业声明函（选用）	46

最终报价及承诺一览表	47

竞争性谈判邀请函

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2023037-SZHG-008。

2．项目名称：口岸传染病快速PCR检测设备。

3．采购方式：竞争性谈判。

4．预算金额：人民币肆拾万元整（¥400,000.00）。

5．最高限价：人民币肆拾万元整（¥400,000.00）。

6．采购需求：口岸传染病快速PCR检测设备1套，详见谈判文件第二章“项目需求”。

7．合同履行期限：自合同签定之日起30日内。

8．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2．供应商必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

3. 供应商未被列入未被列入信用中国网站“重大税收违法失信主体”（https://www.creditchina.gov.cn），未被列入中国执行信息公开网“失信被执行人”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin），未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）。

4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目谈判。

5．为本项目整体采购的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，不得参与本项目谈判。

6．本项目不接受供应商选用进口产品参与投标，不接受分包、转包。

三、获取采购文件

1．时间：2023年7月4日至2023年7月6日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

3．方式：投标人可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名，代理机构联系人：石磊，联系电话：0755-23962384，邮箱：7300803@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1）营业执照复印件。

2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件（格式见谈判文件附件）。

3）信用证明材料：

① 信用中国网站“重大税收违法失信主体”查询页面（https://www.creditchina.gov.cn）打印件（加盖公章）。

② 中国执行信息公开网“失信被执行人”查询页面（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）打印件（加盖公章）。

③ 中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）打印件。

4）法定代表人证明书原件（格式见谈判文件附件）。

5）法定代表人授权委托书原件（格式见谈判文件附件）。

注：所提供的报名资料复印件均需加盖公章。

4．售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公对公转账），谈判文件售后不退。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

账户名称：深圳市国信招标有限公司

账    号：7441310182600057811

四、响应文件提交

1．截止时间：2023年7月7日14:30（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司开标室。

五、开启

1．时间：2023年7月7日14:30（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．供应商要求对谈判文件进行澄清的，应在2023年7月6日12：00（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳海关门户网：http://shenzhen.customs.gov.cn；

2）深圳市国信招标有限公司网站：http://www.szgxzb.com。

3．供应商有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：中华人民共和国深圳宝安机场海关

地址：深圳市宝安区机场T3航站楼内

联系人：刘先生

联系电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398457

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊

联系电话：0755-23962384

3．项目联系方式

联系人：石磊

联系电话：0755-23962384

深圳市国信招标有限公司

2023年7月3日

第一章 供应商须知

本项目竞争性谈判文件要求中，所有带“★”的商务、技术指标均为不可偏离指标，供应商必须完全响应，否则将导致投标无效。不带“★”的技术指标允许3项（含）以内的偏离，超出3项的偏离将导致投标无效。

一、适用范围

本谈判文件内容仅适用于本次竞争性谈判中所叙述项目的采购。

二、关于谈判文件的修改

1．在递交响应文件截止时间前，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改谈判文件，为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，采购人可酌情推迟递交响应文件截止日期，澄清或修改的内容将以网上公告的形式发布，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。

2．谈判文件的修改说明为谈判文件的一部分，对供应商有约束力。

三、关于供应商

1．供应商须提供资格证明文件（详见附件）。

2．供应商必须由法定代表人或其委托代理人参加谈判会议，在谈判过程中接受谈判小组提出的质询，并予以解答。

四、关于响应文件

1．响应文件应由纸质响应文件、电子响应文件等组成：

1）纸质响应文件数量：正本1份、副本3份，内容应包括:

a．目录

b．投标书（格式见附件1）

c．初次报价一览表（格式见附件2）

d．分项报价清单(格式见附件3）

e．货物说明一览表(格式见附件4）

f．供应商基本情况表（格式见附件5）

g．供应商资格证明文件（格式见附件6）

h．商务指标响应一览表(格式见附件7)

i．项目负责人和售后服务人员情况表(格式见附件8)

j．售后服务方案（格式见附件9）

k．技术指标响应一览表(格式见附件10)

l．技术响应方案（格式见附件11）

m．保密承诺书（格式见附件12）

n．廉政承诺书（格式见附件13）

o．中小企业声明函（格式见附件14，选用）

p．残疾人福利性单位声明函（格式见附件15，选用）

q．监狱企业声明函（格式见附件16，选用）

r．供应商认为有必要提供的其他材料（格式自拟）

2）电子响应文件数量：1份。

电子响应文件包含纸质响应文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），单独提供的计算表格采用Excel文档（如果有），单独提供的图纸采用AutoCAD文档（如果有）。纸质响应文件与电子响应文件内容不一致时，以纸质响应文件为准。电子响应文件建议采用U盘形式提交。

3）本项目不接受替代方案。供应商必须保证所提供的资料的真实性。

2．响应文件的编写

1）供应商须对谈判文件的每一项要求给予实质性响应，否则其响应文件将被拒绝。

2）供应商对每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

3）响应文件用中文书写，计量单位使用国际单位。

4）投标报价必须以人民币报价。若单价与总价不一致，应以单价为准。

3．响应文件的签署和印刷

1）响应文件正本必须按谈判文件要求由供应商法定代表人委托代理人签署、加盖公章。响应文件副本可用正本的复印件。

2）响应文件除签名外必须是印刷形式，响应文件若有修改，须由法定代表人或委托代理人在修改处签署。

4．谈判响应文件的装订、密封和标记

1）供应商应将响应文件装订，并在封面标明项目名称、项目编号、“正本”或“副本”。电子响应文件与纸质响应文件一并封装。

2）封装面应注明：项目名称、项目编号、封装袋内所封装内容、供应商名称。

3）未按上述规定进行密封和标记的谈判响应文件，代理机构有权不予接收。

5．谈判响应文件的递交

1）供应商将响应文件按上述规定进行密封和标记后，按《谈判邀请函》注明的地址在递交响应文件截止时间之前送达。

2）在递交响应文件截止时间后送达的响应文件，代理机构不予接收。

3）响应文件不予退还（供应商在递交响应文件截至时间之前撤回的除外）。

6．响应文件的有效期

自响应文件递交截止之日起90日历日。

五、关于谈判保证金

1．根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，供应商应提交谈判保证金，并作为其投标的一部分，谈判保证金金额：人民币捌仟元整（¥8,000.00）。

2．谈判保证金是为保护采购人或代理机构免遭因供应商的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的投标保证金。

3．供应商须在投标截止时间前采用银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）。

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2023037

4．未按规定提交谈判保证金的，将被视为无效响应。

5．成交人的保证金在向代理机构提供合同扫描件或复印件后5个工作日内无息退还，未成交人的保证金在成交结果公示后5个工作日内无息退还。

6．下列情况之一发生，谈判保证金将不予退回：

1）在递交响应文件截止时间之后撤回其谈判响应文件的。

2）成交人不按成交结果签订合同，视为放弃成交资格的。

3）在谈判期间用不正当手段影响成交结果的。

4）供应商提供虚假文件导致响应文件无效的。

六、关于开标

1．代理机构按谈判文件规定的时间和地点开标。

2．开标时，先检查响应文件密封情况，确认密封情况无误后拆封唱标。

3．唱标主要内容为 “初次报价一览表”的内容，以及代理机构认为合适的其他内容。

七、关于谈判

1．谈判工作由谈判小组独立进行，并推荐成交候选人。

2．在开标、谈判期间，供应商不得进行影响谈判结果的活动。

3．谈判小组不向供应商解释未成交原因。

4．提供相同品牌产品的不同供应商，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加最终报价排名；提供相同品牌产品的不同供应商最终报价相同的，由谈判小组按照随机抽取的方式确定参加最终排名的供应商。

八、关于成交结果公示

1．成交结果经采购人确定后，即进行成交结果公示，公示期为1个工作日。成交结果将在深圳海关门户网站（http://shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（http://www.szgxzb.com）发布。

2．供应商有权在公示期内对成交结果进行书面质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

3．公示有效期内无有效异议的，代理机构将向成交人发出成交通知书。

九、关于无效标和谈判失败

1．无效标情况

有下列情况之一出现的响应文件，将作无效标处理：

1）响应文件未对谈判文件带★实质性指标作出完全响应的；

2）供应商未按规定提交谈判保证金的；

3）不满足资格性审查表、符合性审查表所列情形任意一项的；

4）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

2．通过资格、符合性审查的供应商少于三家的，谈判失败。

十、关于成交服务费

成交人在领取成交通知书前，应以银行转账的方式向代理机构交纳成交服务费。成交服务费收费标准，按照差额定率累进法计算。详见下表：

| 中标金额（万元） | 货物类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |

十一、关于中小企业参加投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

1）《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）。

2）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号。

4）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号。

2．关于投标的特殊规定

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

2）中小企业供应商可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

3）享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

4）中标供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3．关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4．中小企业划分标准所属行业

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十二、关于监狱企业投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2．关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当同时提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

3．关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业视同小型、微型企业，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号

2．关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3．关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人福利性属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

十四、关于节能环保产品投标的规定

1．相关依据

1）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

2）财政部、环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

2．相关规定

1）在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）首页。

2）进入以上清单范围的投标产品将在谈判时获得竞争优势，供应商选用节能环保产品参与投标的，应在谈判响应文件谈判响应文件中提供《节能产品政府采购清单》和/或《环境标志产品政府采购清单》，并对投标产品进行标记。

#### 十五、关于供应商信用信息查询渠道及查询内容

1．“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询投标人是否被列入“重大税收违法失信主体”。

2．中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询投标人是否被列入“失信被执行人”。

3．中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）查询投标人是否被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”

#### 十六、其他说明

1．单位负责人人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

2．属于下列情形之一的，供应商不得参与本项目投标，法律、法规另有规定的除外。

1）与本项目采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

2）与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

4）其他会影响采购活动公平进行的情形。

3．名词解释

1）采购人：中华人民共和国深圳宝安机场海关。

2）代理机构：深圳市国信招标有限公司。

3）供应商：参加本次谈判并向代理机构提交响应文件的单位。

第二章  项目需求

一、项目概况

1．采购内容：口岸传染病快速PCR检测设备1套。

2．采购预算金额（最高限价）：人民币肆拾万元整（¥400,000.00）。

3．采购方式：竞争性谈判。

4．合同类型：买卖合同。

5．定价方式：固定总价。

二、技术要求

1．用途：用于新型冠状病毒2019-nCoV及其他口岸传染病样本中靶核酸（DNA/RNA）的检测。

2．检测方式：采用核酸扩增技术检测。

3．温度精准度：≤±0.5℃。

4．温度均匀性：≤±1℃。

5．荧光强度检测重复性：≤3%变异系数（CV，%）。

6．荧光强度检测精密度：≤5%变异系数（CV，% ）。

★ 7．检测通量：≥24个。

8．检测模块≥3个：每个检测模块独立运行，可单独设定核酸检测，各模块无干扰，实现样本随到随检，在同一时间不同检测模块可同时检测多种不同项目。

9．样本处理：具备自动磁珠法核酸提取纯化，在同一仪器内部全自动完成核酸提取、扩增、结果输出，无需手动干预。

10．自动化：高度集成的一体化仪器，检测过程无需再次开盖。实验操作自动化，防止样本间交叉污染。

11．生物安全：仪器运行过程全封闭，舱内负压设计，HEPA高效过滤，高强度紫外辐射全覆盖，气溶胶过滤效率≥99.99%。

12．配套检测试剂：独立预分装，可常温运输及储存；无需人工配置扩增反应液，方便口岸现场操作。

★ 13．设备及新型冠状病毒2019-nCoV配套检测试剂，具备有效期内的三类医疗器械注册证。（提供医疗器械注册证复印件）。

14．新型冠状病毒2019-nCoV配套检测试剂：至少含有特异性ORF1ab基因、N基因序列，并设置人源性核糖核酸酶 P（RNase P）作为内参对照；便于对样本采集、保存、运输以及核酸提取过程进行监控，避免假阴性结果的误判。（提供新型冠状病毒2019-nCoV配套检测试剂产品说明书）

★ 15．新冠病毒核酸检测总时长≤30分钟，检测下限：≤200copies/ml。

16．操作方式：主机具备扫码功能，可自动识别检测项目，自动设置各反应程序。触摸屏操作，无需外接电脑。

★ 17．可拓展性：可根据国境口岸重点关注的传染病检测需求，定制个性化的病原体核酸检测试剂盒，满足不同场景检测需求。

注：带“★”的技术指标为不可偏离指标，供应商必须完全响应，否则将导致投标无效；不带“★”的技术指标允许3项（含）以内的偏离，超出3项的偏离将导致投标无效。

三、商务要求

★ 1．合同履行期限

自合同签定之日起30日内。

★ 2．交货地点

中华人民共和国深圳宝安机场海关（深圳市宝安区机场T3航站楼内）。

★ 3．验收

1）中标人完成产品交付，由采购人组织清点验收，并在送货单上签收。

2）验收时由双方有关人员共同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由中标人立即无条件调换或补齐。由中标人现场免费安装、调试，并在采购人实验室人员在场的情况下完成设备的性能测试直至达到约定的技术指标。

3）验收依据：

① 订单中规定的产品名称、型号规格、产地及数量等款项和相关的配置情况文件，以及合同中相关的产品质量、技术性能要求文件。

② 产品出厂检验报告复印件（加盖中标人公章）。

③ 产品包装、注册商标等符合国家有关规定。

4）采购人收到产品30天内，若使用过程中发现有质量问题的，由中标人免费调换产品。

★ 4．质量保证期

1）质量保证期：自验收合格之日起2年。

2）在质量保证期内：如设备发生任何异常情况，中标人必须免费及时上门排除故障包括更换损坏部件。

3）应急维修时间安排：收到采购人报障后2小时内响应、48小时及时到达现场(不可抗力因素除外)，保证及时排除故障，保障采购人正常业务工作。

★ 5．质量保修期

1）质量保修期：自验收合格之日起3年。

2）在质量保修期内：

① 中标人负责免费常规性维护，若仪器故障需要更换部件，只收取成本费用，不收人工费。

② 如采购人有需要，中标人需要免费派应用工程师上门进行应用培训。

③ 中标人指定专职的维修工程师负责售后维修、提供技术支持，保证软件、仪器的正常操作。

④ 根据采购人的要求定期上门巡视、保养，保证设备的正常操作；专职技术人员周期性回访，及时征求采购人反馈意见。

★ 6．培训要求

中标人免费对采购人技术人员进行为期至少7天的关于软件、仪器设备的基本原理、安装、调试、 使用操作、维修和日常保养等知识的培训。

★ 7．付款方式

采购人验收合格后10个工作日内，凭有效发票和验收报告以转账的方式向成交供应商支付100%的货款，成交供应商需在采购人支付货款前一次性提供全额发票。

注：带“★”的商务指标为不可偏离指标，供应商必须完全响应，否则将导致投标无效。

四、报价要求

1．供应商应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。

★ 2．供应商的投标报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

3．投标总报价应等于“分项报价清单”的费用之和。投标总报价包括但不限于设备费、备品备件费、包装运输费、装卸费、安装调试费、软件升级费、技术咨询费、人员培训费、保险费、检测费、税费及质量保证期内售后服务费等其他各项有关费用。采购人不再支付中标价格以外的任何费用。

4．供应商免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略。

第三章  合同文本

（本合同范本仅供参考，以双方最终签订的合同为准）

口岸传染病快速PCR检测设备采购合同

合同编号：

甲方：	乙方:

地址：	地址:

邮编：	邮编：

电话：	电话：

传真：	传真：

联系人：	联系人：

甲、乙双方根据      年    月    日《口岸传染病快速PCR检测设备》成交结果和采购文件的要求，经双方协商就以下产品和条款达成一致，订立本合同，以期共同遵守执行：

一、产品及项目（详见附件1：产品配置清单及技术参数）

| 产品部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 国别/产地 | 配置或参数 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 产品金额合计 |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |
| 其它部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 费用名称 | 项目说明 |  |  |  |  | 金额 |
|  | 备品备件费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装运输费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装卸费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员培训费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证期内售后服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 其它部分金额合计 |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |

二、产品的交货时间、地点和运费：

1．乙方在合同生效之日起    天内将上述货物全部安装、调试完毕并交付使用。

2．交货地点为：     甲方指定地点

3．交货验收前的一切费用（包括包装、运输、保险、入关事宜、安装调试等）、风险（包括损坏、灭失等）均由乙方承担。

三、付款方式

1．本合同以人民币进行结算，价格为深圳工地价。

2．货物经安装调试正常，完全达到合同要求，并经甲方验收合格后十个工作日内，甲方须凭有效发票和验收报告以转账的方式向乙方支付100%的货款，（共计：人民币               元整 ）。乙方需在甲方支付货款前，一次性提供全额发票。

3．甲方帐户如下：

公司名称：

开户银行：

帐    户：

乙方帐户如下：

公司名称：

开户银行：

帐    户：

四、产品质量要求

乙方提供的产品必须是满足合同配置的全新产品。国产产品必须符合国家有关质量标准。

五、产品验收

1．乙方完成全部项目的安装调试并通过自验和试运行测试后，由甲方组织项目的验收。

2．乙方完成产品交付，在自验、试运行正常后，书面通知甲方；甲方在接到书面通知后，经试运行无异常，应在乙方出具的验收或安装调试报告上签字确认。

3．验收时甲乙双方应于现场依据本合同规定的验收依据共同对商品的数量、型号规格、技术性能指标进行验证。

六、验收的特殊要求

1．特殊标准：无

2．计量要求： 无

七、验收依据

验收依照如下的文件、标准和要求进行。

1．合同中规定的产品名称、型号规格、产地、数量等款项和相关的配置情况文件（附件1），以及相关的产品质量、技术性能要求文件。

2．生产厂的出厂标准；

3．本合同规定的验收的特殊要求。

八、保修和服务保障（详见附件2：售后服务及培训承诺）

九、违约责任

1．货到并试运行合格后，甲方应及时对产品开展验收，如因特殊原因不能及时验收应向乙方说明情况，与乙方友好协商适当顺延。

2．甲方应按期如数支付货款，如因特殊原因不能按期支付应与乙方友好协商延期支付，但须得到乙方的同意。甲方无正当理由拖欠产品款，乙方有权终止合同，随时收回全部产品并向甲方索赔。

3．乙方所交产品的品种、型号规格、产地、质量、性能指标、配置与本合同及所附附件不符或安装调试不合格的，甲方有权拒收或拒绝在验收/安装调试报告上签字。乙方应承担全部责任并对存在的问题给予及时的圆满的解决，原则上须在贰个月内给予解决，如遇特殊原因不能如期解决的应及时与甲方友好协商并须得到甲方的认同。

4．乙方对所供产品存在的问题不能如期解决，应给予换货或退货。因此给甲方造成损失的应给予补偿。

5．乙方过期或不能交付（过期达60天即视为不能交付）本合同所订产品的，乙方须向甲方偿付违约金。违约金的计算为，过期：每过一天乙方偿付甲方该项合同价款的0.5%，但累计偿付金额按惯例不超过本合同总金额的5%；经双方协商不能交付的，供货方除偿付过期违约金外，还要按合同法相关条例解决。

6．乙方应保证所供产品的质量和正常使用。乙方应对所供产品的安装、使用所需的条件和环境要求等事项须事前向甲方说明。因未说明而造成本合同的产品不能安装调试、正常使用，乙方应承担责任并给予解决，所产生的费用由乙方承担。

7．乙方须保证该设备配套的完整，货到既能正常安装调试使用，如发生因缺少附备件或因配套不完整而造成甲方不能正常使用，乙方须负全部责任，应完全给予解决，由此产生的一切费用供方承担。

十、争议的解决

1．出现问题发生争议时，甲乙双方友好协商解决。

2．甲乙双方不能协商解决时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、未尽事宜

1．本合同未尽事宜，以乙方投标文件为准，其它事项双方协商补充。

2．本合同未作明确约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

# 十二、其他

1．本合同（包括附件）双方签字盖章后生效。本合同一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹  份。

2．本合同以下所列附件为本合同不可分割的一部分，具有与本合同同等的法律效力，正式签署时须加盖骑缝章方为有效。

附件1：产品配置清单及技术参数

附件2：《售后服务及培训承诺》

附件3：《中标通知书》

甲方：（公章）	供方：（公章）

法定或委托代理人签字：            	法定或委托代理人签字：

签署时间：　　　　年　　　月　　　日	签署时间：　　　　年　　　月　　　日

附件1：产品配置清单及技术参数

1．用途：用于新型冠状病毒2019-nCoV及其他口岸传染病样本中靶核酸（DNA/RNA）的检测。

2．检测方式：采用核酸扩增技术检测。

3．温度精准度：≤±0.5℃。

4．温度均匀性：≤±1℃。

5．荧光强度检测重复性：≤3%变异系数（CV，%）。

6．荧光强度检测精密度：≤5%变异系数（CV，% ）。

★ 7．检测通量：≥24个。

8．检测模块≥3个：每个检测模块独立运行，可单独设定核酸检测，各模块无干扰，实现样本随到随检，在同一时间不同检测模块可同时检测多种不同项目。

9．样本处理：具备自动磁珠法核酸提取纯化，在同一仪器内部全自动完成核酸提取、扩增、结果输出，无需手动干预。

10．自动化：高度集成的一体化仪器，检测过程无需再次开盖。实验操作自动化，防止样本间交叉污染。

11．生物安全：仪器运行过程全封闭，舱内负压设计，HEPA高效过滤，高强度紫外辐射全覆盖，气溶胶过滤效率≥99.99%。

12．配套检测试剂：独立预分装，可常温运输及储存；无需人工配置扩增反应液，方便口岸现场操作。

★ 13．设备及新型冠状病毒2019-nCoV配套检测试剂，具备有效期内的三类医疗器械注册证。（提供医疗器械注册证复印件）。

14．新型冠状病毒2019-nCoV配套检测试剂：至少含有特异性ORF1ab基因、N基因序列，并设置人源性核糖核酸酶 P（RNase P）作为内参对照；便于对样本采集、保存、运输以及核酸提取过程进行监控，避免假阴性结果的误判。（提供新型冠状病毒2019-nCoV配套检测试剂产品说明书）

★ 15．新冠病毒核酸检测总时长≤30分钟，检测下限：≤200copies/ml。

16．操作方式：主机具备扫码功能，可自动识别检测项目，自动设置各反应程序。触摸屏操作，无需外接电脑。

★ 17．可拓展性：可根据国境口岸重点关注的传染病检测需求，定制个性化的病原体核酸检测试剂盒，满足不同场景检测需求。

附件2 售后服务及培训承诺

★ 一、质量保证期

1．质量保证期：自验收合格之日起2年。

2．在质量保证期内：如设备发生任何异常情况，乙方必须免费及时上门排除故障包括更换损坏部件。

3．应急维修时间安排：乙方收到采购人报障后2小时内响应、48小时及时到达现场(不可抗力因素除外)，保证及时排除故障，保障甲方正常业务工作。

★ 二、质量保修期

1．质量保修期：自验收合格之日起3年。

2．在质量保修期内：

1）乙方负责免费常规性维护，若仪器故障需要更换部件，只收取成本费用，不收人工费。

2）如甲方有需要，乙方须免费派应用工程师上门进行应用培训。

3）乙方指定专职的维修工程师负责售后维修、提供技术支持，保证软件、仪器的正常操作。

4）根据甲方的要求定期上门巡视、保养，保证设备的正常操作；专职技术人员周期性回访，及时征求甲方反馈意见。

★ 三、培训要求

乙方免费对甲方技术人员进行为期至少7天的关于软件、仪器设备的基本原理、安装、调试、 使用操作、维修和日常保养等知识的培训。

第四章  谈判流程与方法

一、总则

1．本项目采用竞争性谈判方式采购。

2．谈判必须以谈判文件中各项规定条件为准。

二、谈判小组

谈判小组由技术、经济等方面的专家共3人组成，谈判小组专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

三、谈判流程

1．谈判响应文件完整性检验及供应商资格性审查

2．商务、技术方案谈判

3．商务、技术符合性审查

4．提供最终报价机会

5．报价审查

6．推荐成交候选人

四、谈判方法

1．谈判响应文件的完整性检查、资格性审查，并填写“资格性审查表”；

2．谈判响应文件的商务、技术符合性审查，并填写“符合性审查表”；

3．提供最终报价机会，确定最终报价。

4．最终报价审查

1）对有效供应商的最终报价进行审查，并填写“最终报价审查表”。

2）供应商为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后计算评审价，并参与最终报价排名。谈判小组根据供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（含由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3）提供相同品牌产品的不同供应商，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加最终报价排名；提供相同品牌产品的不同供应商最终报价相同的，由谈判小组按照随机抽取的方式确定参加最终排名的供应商。

5．根据最终报价由低到高的顺序排列。如出现相同最低报价的，相同最低报价的供应商进行再次报价，直至出现报价差异。

6．按照最终报价排序情况，推荐排名第一的为第一成交供应商，排名第二的第二成交供应商，排名第三的为第三成交供应商。

五、谈判表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判响应文件的密封、签署 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 2 | 谈判保证金 | 是否按谈判文件的要求按时到账 |
| 3 | 供应商资格证明文件 | 是否按谈判文件附件6的要求提供 |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 带★实质性指标是否完全响应 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 2 | 不带“★”的技术指标偏离是否未超过3项 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 2 | 是否提供分项报价 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 3 | 最终报价是否未超出项目预算金额 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 4 | 是否无其他无效标情况 | 是否符合谈判文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表三、最终报价审查表

| 序号 | 供应商名称 | 最终报价 | 评审价 | 是否价格修正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 备注 | 供应商为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后计算评审价，并参与最终报价排名。谈判小组根据供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（含由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |  |

表四、抽签表【选用】

| 抽签程序说明 1．成立抽签小组。抽签小组由谈判小组成员组成。 2．确定中签原则。从30个小球中抽签一次，如抽签号码在1-15范围，采用小号中签原则；如在16-30范围，采用大号中签原则。 3．提供相同品牌产品（核心产品）且最终报价相同的供应商逐一抽签，并记录抽签结果。第一轮抽签结束后，如有相同抽签号码的，仅针对相同抽签号码的供应商进行第二轮抽签，依次类推，直至能够区分排列顺序。 4．按照中签原则，根据抽签结果确定提供相同品牌产品的供应商的排列顺序。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中签原则抽签结果 |  |  |  | 中签原则 |  |  |  |
| 抽签记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供应商名称 | 第一轮 |  | 第二轮 |  |  | 最终排序结果 |
|  |  | 抽签号码 | 排序 | 抽签号码 |  | 排序 |  |
| … | … | … | … | … |  | … | … |

第五章  附件

附件1 投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　            项目名称          （项目编号：              ）的竞争性谈判公告，本人代表           供应商名称            ，提交响应文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总报价为：人民币（小写）         （大写）         。

2．我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日，如在此之前撤回投标，我方的谈判保证金将被贵方没收。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全。

6．我方具备独立完成本项目的能力，成交后不分包、转包。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

供应商法定代表人姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：                                           （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：      年   月   日

附件2 初次报价一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究谈判文件中项目需求、合同条件后，我们对      项目名称       （项目编号：            ）投标报价如下：

| 项目名称 | 投标报价 （人民币元，含增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：

1．供应商如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

2．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的投标报价填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：      年   月   日

附件3 分项报价清单

项目名称：                                  项目编号：

报价货币：人民币

| 序号 | 货物部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 金额 |  |
|  | 产品金额合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 2 | 其它部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 费用名称 | 备注 |  |  |  | 金额 |
|  |  | 备品备件费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 包装运输费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装卸费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员培训费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 税费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量保证期内售后服务费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他部分金额合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价总金额 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可自行制表或增加内容。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：      年   月   日

附件4 货物说明一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 制造商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．响应文件中提供所投货物的技术说明书、货物清单（包括备品备件、专用工具）等；

2．此表可延长。如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行增加内容。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：     年   月   日

附件5 供应商基本情况表

一、供应商基本情况

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、供应商获得国家有关部门、行业协会、认证机构等颁发的资格、认证等证书：

注：提供相关证书复印件。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：      年   月   日

附件6  供应商资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》复印件（格式见附件6-1） |
| 3 | 信用证明材料： ① 信用中国网站“重大税收违法失信主体”查询页面（https://www.creditchina.gov.cn）打印件（加盖公章）。 ② 中国执行信息公开网“失信被执行人”查询页面（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）打印件（加盖公章）。 ③ 中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）打印件（加盖公章）。 |
| 4 | 法定代表人证明书原件（格式见附件6-2） |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件（格式见附件6-3） |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：      年   月   日

附件6-1

声明函（格式）

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

供应商名称：                                  （公章）

日期：          年     月      日

附件6-2

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地址：

姓名：    性别：     年龄：    职务：

系               供应商名称                   的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（公章）

日期：年月日

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）

附件6-3

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我   法定代表人姓名    系        供应商名称          的法定代表人，现授权委托我单位的    被授权人姓名   为我公司签署     项目名称     （项目编号：        ）已递交的响应文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的响应文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                         性别：      年龄：

身份证号码：                     职务：

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签名或章）

授权委托日期：年月 日

附：被授权人身份证复印件（正、反面）

附件7 商务指标响应一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 响应内容 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日 |  |  |
| 2 | ★合同履行期限 | 自合同签定之日起30日内。 |  |  |
| 3 | ★交货地点 | 中华人民共和国深圳宝安机场海关（深圳市宝安区机场T3航站楼内）。 |  |  |
| 4 | ★验收方式 | 1）中标人完成产品交付，由采购人组织清点验收，并在送货单上签收。 2）验收时由双方有关人员共同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由中标人立即无条件调换或补齐。由中标人现场免费安装、调试，并在采购人在场的情况下完成设备的性能测试直至达到约定的技术指标。 3）验收依据：① 订单中规定的产品名称、型号规格、产地及数量等款项和相关的配置情况文件，以及合同中相关的产品质量、技术性能要求文件。② 产品出厂检验报告复印件（加盖中标人公章）。③ 产品包装、注册商标等符合国家有关规定。 4）采购人收到产品30天内，若使用过程中发现有质量问题的，由中标人免费调换产品。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期 | 1）质量保证期：自验收合格之日起2年。 2）在质量保证期内：如设备发生任何异常情况，中标人必须免费及时上门排除故障包括更换损坏部件。 3）应急维修时间安排：收到采购人报障后2小时内响应、48小时及时到达现场(不可抗力因素除外)，保证及时排除故障，保障采购人正常业务工作。 |  |  |
| 6 | ★质量保修期 | 1）质量保修期：自验收合格之日起3年。 2）在质量保修期内： ① 中标人负责免费常规性维护，若仪器故障需要更换部件，只收取成本费用，不收人工费。 ② 如采购人有需要，中标人需要免费派应用工程师上门进行应用培训。 ③ 中标人指定专职的维修工程师负责售后维修、提供技术支持，保证软件、仪器的正常操作。 ④ 根据采购人的要求定期上门巡视、保养，保证设备的正常操作；专职技术人员周期性回访，及时征求采购人反馈意见。 |  |  |
| 7 | ★培训要求 | 中标人免费对采购人技术人员进行为期至少 7天的关于软件、仪器设备的基本原理、安装、调试、 使用操作、维修和日常保养等知识的培训。 |  |  |
| 8 | ★付款方式 | 采购人验收合格后10个工作日内，凭有效发票和验收报告以转账的方式向成交供应商支付100%的货款，成交供应商需在采购人支付货款前一次性提供全额发票。 |  |  |

注：

1．“响应内容”一栏应填写“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。无偏离是指响应内容满足于谈判文件要求，负偏离是指响应内容不满足谈判文件要求。

2．带★指标为不可偏离实质性指标，响应内容必须满足谈判文件要求，如响应内容出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：      年   月   日

附件8 项目负责人和售后服务人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 主要资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公地点 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  |

注：此表可延长，附相关人员的证书复印件（加盖公章）。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：      年   月   日

附件9 售后服务方案

项目名称：                                        项目编号：

应包括但不限于以下内容：

1．售后服务机构设立情况

2．供货方案

3．技术支持及故障响应方案

4．验收方案

5．应急措施和解决方案

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：      年   月   日

附件10 技术指标响应一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 谈判文件技术要求 | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用途：用于新型冠状病毒2019-nCoV及其他口岸传染病样本中靶核酸（DNA/RNA）的检测。 |  |  |
| 2 | 检测方式：采用核酸扩增技术检测。 |  |  |
| 3 | 温度精准度：≤±0.5℃。 |  |  |
| 4 | 温度均匀性：≤±1℃。 |  |  |
| 5 | 荧光强度检测重复性：≤3%变异系数（CV，%）。 |  |  |
| 6 | 荧光强度检测精密度：≤5%变异系数（CV，% ）。 |  |  |
| ★7 | 检测通量：≥24个。 |  |  |
| 8 | 检测模块≥3个：每个检测模块独立运行，可单独设定核酸检测，各模块无干扰，实现样本随到随检，在同一时间不同检测模块可同时检测多种不同项目。 |  |  |
| 9 | 样本处理：具备自动磁珠法核酸提取纯化，在同一仪器内部全自动完成核酸提取、扩增、结果输出，无需手动干预。 |  |  |
| 10 | 自动化：高度集成的一体化仪器，检测过程无需再次开盖。实验操作自动化，防止样本间交叉污染。 |  |  |
| 11 | 生物安全：仪器运行过程全封闭，舱内负压设计，HEPA高效过滤，高强度紫外辐射全覆盖，气溶胶过滤效率≥99.99%。 |  |  |
| 12 | 配套检测试剂：独立预分装，可常温运输及储存；无需人工配置扩增反应液，方便口岸现场操作。 |  |  |
| ★13 | 设备及新型冠状病毒2019-nCoV配套检测试剂，具备有效期内的三类医疗器械注册证。（提供医疗器械注册证复印件）。 |  |  |
| 14 | 新型冠状病毒2019-nCoV配套检测试剂：至少含有特异性ORF1ab基因、N基因序列，并设置人源性核糖核酸酶 P（RNase P）作为内参对照；便于对样本采集、保存、运输以及核酸提取过程进行监控，避免假阴性结果的误判。（提供新型冠状病毒2019-nCoV配套检测试剂产品说明书） |  |  |
| ★15 | 新冠病毒核酸检测总时长≤30分钟，检测下限：≤200copies/ml。 |  |  |
| 16 | 操作方式：主机具备扫码功能，可自动识别检测项目，自动设置各反应程序。触摸屏操作，无需外接电脑。 |  |  |
| ★17 | 可拓展性：可根据国境口岸重点关注的传染病检测需求，定制个性化的病原体核酸检测试剂盒，满足不同场景检测需求。 |  |  |

附以下证明材料：

1．上述第13项要求提供的“医疗器械注册证复印件”：

2．上述第14项要求提供的“新型冠状病毒2019-nCoV配套检测试剂产品说明书”。

注：1．“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。无偏离是指响应内容满足于谈判文件要求，负偏离是指响应内容低于谈判文件要求。

2．带★指标为不可偏离实质性指标，响应内容必须满足谈判文件要求，如响应内容出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：      年   月   日

附件11 技术响应方案

项目名称：                                        项目编号：

应包括但不限于设备品牌介绍、技术性能介绍、产品彩页介绍等内容，格式自拟。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：     年   月   日

附件12 保密承诺书

采购人名称        ：

我公司承担________________________项目工作，为保护采购人涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购人以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购人提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购人提供的信息保密进行。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购人确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给甲方造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

供应商名称：                                      （公章）

日期：      年   月   日

附件13 廉政承诺书

采购人名称       ：

我单位响应你单位___________________项目采购需求参加谈判，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢相关工作人员影响采购工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位谈判资格并将我单位列入深圳海关信息化建设工程廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收谈判保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

供应商名称：                                      （公章）

日期：      年   月   日

附件14 中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于  其他未列明行业  ；制造商为  （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                                      （公章）

日期：      年   月   日

附件15 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，并提供：

□ 本单位制造的货物；

□ 提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

（承诺人在“□”处打“√”）。

本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

附件16 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，并提供：

□ 本单位制造的货物；

□ 提供其他监狱企业制造的货物。

（承诺人在“□”处打“√”）。

本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

最终报价及承诺一览表

项目名称:

项目编号:                                                       单位：人民币元

| 货物名称 | 投标报价 （人民币元，含增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

有关承诺：

供应商名称：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：       年   月   日

注：此表不用封入响应文件中，在谈判小组规定的时间内填写、提交。