深圳海关2023-2024年度视频监控系统逐单维修项目

招标文件

项目编号：SZGX2023041-SZHG-009

采购人：中华人民共和国深圳海关

确认日期：2023年7月10日

深圳市国信招标有限公司

2023年7月
目  录

第一章  投标邀请书	4

第二章  投标人须知	8

一、说明	9

1．资金来源	9

2．定义	9

3．保证	9

4．合格的投标人	9

5．合格的货物和服务	9

6．投标费用	10

二、招标文件	10

7．招标文件构成	10

8．招标文件的澄清、修改	10

三、投标文件的编制	10

9．投标文件编写、语言及计量单位	10

10．投标文件构成	11

11．投标报价和货币	11

12．投标保证金	12

13．投标有效期	12

14．投标文件的编制	12

15．投标文件的签署	13

四、投标文件的递交	13

16．投标文件的标记和密封	13

17．投标截止时间	13

18．投标文件的递交	13

19．投标文件的修改与撤回	13

五、开标	14

20．开标	14

21．投标文件的澄清	14

22．保密	14

23．关于中标结果公示	14

六、授予合同	14

24．资格后审	14

25．更改采购数量的权力	15

26．中标通知书	15

27．签订合同	15

28．中标服务费	15

七、特别说明	15

29．关于中小企业参加投标的特殊规定	15

30．关于监狱企业投标的特殊规定	16

31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	16

32．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容	17

33．特别说明	17

34．风险管理措施	17

第三章  合同文本	19

第四章  项目需求	42

第五章  投标文件格式	63

附件1  投标书	64

附件2  开标一览表	65

附件3  分项报价清单	66

附件4  投标人基本情况表	69

附件5  投标人资格证明文件	70

附件6  投标人综合情况	73

附件7  投标人同类业绩情况	74

附件8  服务响应方案	74

附件9  拟安排项目人员情况	74

附件10  商务指标响应一览表	75

附件11 技术指标响应一览表	77

附件12 保密承诺书	82

附件13 廉政承诺书	84

附件14 安全承诺书	84

附件15 残疾人福利性单位声明函（选用）	85

附件16 监狱企业声明函（选用）	85

第六章  评审方法和标准	86

一、评审职责	87

二、评审委员会	87

三、关于无效标及招标失败	88

四、对投标文件的审查和确定	89

五、投标文件的澄清	89

六、评审办法及评审流程	90

第一章  投标邀请书

## 投标邀请书

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2023041-SZHG-009

2．项目名称：深圳海关2023-2024年度视频监控系统逐单维修项目

3．采购方式：公开招标

4．预算金额：人民币壹佰壹拾万零捌仟柒佰伍拾玖元壹角壹分（¥1,108,759.11）

5．最高限价：人民币壹佰壹拾万零捌仟柒佰伍拾玖元壹角壹分（¥1,108,759.11）

6．采购需求：详见招标文件第四章“项目需求”。

7．合同履行期限：合同签订之日起1年。

8．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．投标人必须是中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

2．投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3．投标人必须是符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）划型标准规定的中小型企业。

4．投标人近三年内（从本项目招标公告发布之日起倒算）投标人或其法定代表人无行贿犯罪记录，经营中无违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一（成立日期不足三年的自成立之日起计）。

5. 投标人未被列入信用中国网站“重大税收违法失信主体”（https://www.creditchina.gov.cn），未被列入中国执行信息公开网“失信被执行人”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）。

6．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

7．为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参与本项目投标。

8．本项目不接受分包、转包。

三、获取招标文件

1．时间：2023年7月11日至2023年7月24日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

3．方式：供应商可通过现场递交/邮寄递交资料的方式完成投标报名，代理机构联系人：石磊，联系电话：0755-23962384，邮箱：7300803@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1）营业执照复印件。

2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的《声明函》原件（格式见招标文件附件）。

3）《中小企业声明函》原件（格式见招标文件附件）。

4）投标人近三年内（从本项目招标公告发布之日起倒算）投标人或其法定代表人无行贿犯罪记录，经营中无违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一的《声明函》原件（格式见招标文件附件）。

5）信用情况证明材料：

① 信用中国网站“重大税收违法失信主体”查询页面（https://www.creditchina.gov.cn）打印件；

② 中国执行信息公开网“失信被执行人”查询页面（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）打印件；

③ 中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）打印件。

注：上述信用情况证明材料以本项目招标公告发布之日至投标截止日内的查询结果为准。

6）法定代表人证明书原件。

7）法定代表人授权委托书原件

注：所提供的报名资料复印件均需加盖公章。

4．售价：人民币600元，招标文件售后不退。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．时间：2023年7月31日9:30（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标人要求对招标文件进行澄清的，应在2023年7月25日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）中国政府采购网：http://www.ccgp.gov.cn；

2）深圳海关门户网：http://shenzhen.customs.gov.cn；

3）深圳市国信招标有限公司网站：http://www.szgxzb.com。

投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：中华人民共和国深圳海关

地址：深圳市深南大道2006号

联系人：刘先生

联系电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398457

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊

联系电话：0755-23962384

3．项目联系方式

联系人：石磊

联系电话：0755-23962384

深圳市国信招标有限公司

2023年7月10日

第二章  投标人须知

## 一、说明

- 1．资金来源

采购人项目资金已落实，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

- 2．定义

1）采购人：是指获得资金/贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：中华人民共和国深圳海关。

2）代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的代理机构特指：深圳市国信招标有限公司。

3）货物：指符合招标文件要求的货物以及投标人根据招标文件必须向采购人提供的相关文件。

4）服务：指投标人提供的设计、调试、验收及技术支持和货物有关的运输和保险以及招标文件中要求的其他服务。

5）投标人：指已经在代理机构报名，且响应招标、参加投标竞争的投标人。

6）日期：如无特别说明，均指公历日。

7）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

8）87号令：指《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）。

- 3．保证

1）投标人应保证所提交给代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖招标文件中所有要求和项目。

- 4．合格的投标人

1）符合招标文件所述投标人资格要求；

2）合格的投标人仅限于在代理机构完成报名登记的投标人；

3）投标人必须按规定交纳投标保证金；

4）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

5）本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

- 5．合格的货物和服务

1）投标人提供的货物（必须是全新的货物）及有关服务必须符合中华人民共和国的相关标准或行业标准。

2）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物（或货物的任何一部分）或有关服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任。

- 6．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标人在获得中标通知书的同时，需向代理机构交纳代理服务费。

### 二、招标文件

- 7．招标文件构成

1）招标文件要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件全部内容，投标人未按照招标文件要求提交相关资料或者未对招标文件做出实质性响应的，可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

- 8．招标文件的澄清、修改

1）投标人有权要求采购人对招标文件作出澄清。采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面或网上公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2）招标文件的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人；以书面形式通知的，投标人在收到通知后应立即向代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

3）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

4）投标人认为招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在招标公告中规定的时间内以书面形式向代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

5）投标人获取招标文件后决定放弃投标的，请于投标截止时间3日前以书面形式通知向代理机构。

### 三、投标文件的编制

- 9．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

4）投标文件以及投标人与代理机构、采购人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 10．投标文件构成

1）纸质投标文件的组成及内容：

a．目录

b．投标书（格式见附件1）

c．开标一览表（格式见附件2）

d．分项报价清单（格式见附件3）

e．投标人基本情况表（格式见附件4）

f．投标人资格证明文件（格式见附件5）

g．投标人综合情况(格式见附件6)

h．投标人同类业绩情况（格式见附件7）

i．服务响应方案（格式见附件8）

j．拟安排项目人员情况（格式见附件9）

k．商务指标响应一览表（格式见附件10）

l．技术指标响应一览表（格式见附件11）

m．保密承诺书（格式见附件12）

n．廉政承诺书（格式见附件13）

o．安全承诺书（格式见附件14）

p．残疾人福利性单位声明函（格式见附件15，选用）

q．监狱企业声明函（格式见附件16，选用）

r.投标人认为必要的其他材料（格式自拟）

2）电子投标文件：

包含纸质投标文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），不作压缩处理。电子投标文件建议采用U盘形式提交。

3）本项目不接受替代方案。

- 11．投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，投标货币均为人民币。

2）投标报价中不得出现重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件将被拒绝。

3）投标报价应包括合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。

- 12．投标保证金

1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，投标人应提交投标保证金：人民币贰万元整（¥20,000.00）。

2）投标保证金是为保护采购人或代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

3）投标人必须在投标截止时间前通过银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）：

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2023041

财务联系电话：0755-23962064

4）未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

5）中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内（向代理机构提供合同电子扫描件或纸质复印件之日起计算）无息退还。

6）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

① 投标人已递交投标文件，在投标截止时间后、投标文件有效期满前撤回其投标文件；

② 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

③ 投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的；

④ 在招标期间用不正当手段影响评审结果或谋取中标的。

- 13．投标有效期

1）投标有效期：自投标截止之日起90日历日。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或代理机构的这种要求，其投标保证金不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

- 14．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，按规定顺序编排和装订成册，为整本投标文件标注统一的页码。

- 15．投标文件的签署

1）纸质投标文件数量为正本1份和副本5份，每一份投标文件上须注明“正本”或“副本”字样；若正本和副本内容有差异，以正本为准。电子投标文件1份。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，以纸质投标文件为准。

2）纸质投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

### 四、投标文件的递交

- 16．投标文件的标记和密封

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”分别装订，并在封面标明项目名称、项目编号、“正本”或“副本”等字样。

2）投标文件封装时，应在封装袋封口处加盖公章，并在外包装标明：项目名称、项目编号、投标人名称等内容。电子投标文件应随同纸质投标文件一并封装。

- 17．投标截止时间

1）代理机构于开标前开始接受投标文件，至投标截止时间为止。

2）采购人或代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 18．投标文件的递交

各投标人可通过现场递交或邮寄方式递交投标文件。通过邮寄方式递交投标文件的递交时间以代理机构签收时间为准。逾期送达、不符合招标文件密封标记规定的投标文件不予接受。投标人通过邮寄方式递交投标文件的，在邮件寄出后应及时联系代理机构确认邮件送达情况。投标人须自行承担相应责任与后果。

- 19．投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的任何通知应以书面形式在投标截止时间前递交至代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签名。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

### 五、开标

- 20．开标

1）代理机构将按照招标公告中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）开标。

2）开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不予开标。

3）开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4）开标结束后，采购人或者代理机构将依法对投标文件进行资格性审查。

- 21．投标文件的澄清

在评审期间，评审委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

- 22．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和代理机构接触。

2）投标人刺探评审或授予合同的保密信息，通过各种方式影响评审的，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝。

- 23．关于中标结果公示

1）中标结果公示将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、深圳海关门户网（http://shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（http://www.szgxzb.com）发布，公示时间为1个工作日。

2）投标人有权在公示期内对评审结果提出书面质疑，对质疑内容的真实性承担法律责任。

### 六、授予合同

- 24．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人或者代理机构不得通过对投标人进行考察等方式改变评审结果。

4）采购人及代理机构有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格的风险。

- 25．更改采购数量的权力

合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同服务的，可以与中标人协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的10%，但合同总金额不得超过原采购计划金额。

- 26．中标通知书

1）中标结果公示期内无有效异议的，代理机构将向中标人发出中标通知书。

2）中标通知书是签订合同的重要依据。

- 27．签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人如不按本须知的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 28．中标服务费

中标人应在领取中标通知书前，以银行转账的方式向代理机构交纳代理服务费。代理服务费按照差额定率累进法计算，收费费率如下：

| 中标金额（万元） | 服务类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下的部分 | 1.50% |

### 七、特别说明

#### 29．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）。

② 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

③ 《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号。

④ 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号。

2）关于投标的特殊规定

① 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

② 中小企业供应商可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

③ 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

④ 中标供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

本项目为专门面向中小企业项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条的规定，不再对小微企业报价给予扣除、用扣除后的价格参加评审。

4）中小企业划分标准所属行业

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业，从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

#### 30．关于监狱企业投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当同时提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

3）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业视同小型、微型企业，本项目为专门面向中小企业项目，不再对报价给予扣除、用扣除后的价格参加评审。

#### 31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号

2）关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3）关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，本项目为专门面向中小企业项目，不再对报价给予扣除、用扣除后的价格参加评审。

#### 32．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinheimingdan）查询投标人是否被列入重大税收违法案件当事人名单。

2）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）查询投标人是否被列入失信被执行人名单。

3）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）查询投标人是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

#### 33．特别说明

1）单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

2）属于下列情形之一的，投标人不得参与本项目投标（法律、法规另有规定的除外）：

① 与本项目采购人存在利益关系，会影响政府采购活动公平进行的；

② 与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

④ 其他会影响政府采购活动公平进行的情形。

3）招标文件中标有“★”的内容均为不可偏离指标。投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足招标文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足招标文件要求，将视为不满足招标文件实质性要求作无效标处理。

#### 34．风险管理措施

| 阶段 | 风险事项 | 风险描述 | 风险等级 | 防控措施 | 责任人 | 采购环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购阶段 | 可能存在供应商针对采购人内容提出质疑的风险 | 影响原定服务时间安排和项目实施进度 | 低风险 | 1．采购人应按照国家法规及项目实际要求编写采购需求。 2．代理机构应严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，审核采购人采购需求，依法依规编写招标文件；评审过程中有效管理评审委员会评审，保证项目公开、公平、公正进行。 | 1．采购人：编制项目需求时应考核项目实际需求的各方面因素，对项目需求、项目金额进行全方面调查。 2．代理机构：应严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，公平、公正、公开执行项目的招标、评标工作。 3．投标人：应如实响应投标，杜绝围标、串标等违法行为。在合同履行过程中，严格按照招标文件规定及投标文件的响应情况如实履约，并接受采购人考核。 | 可能存在投标人响应不实或者提供虚假资料的风险 |
| 履约阶段 | 可能存在服务质量问题、服务不到位等情况。 | 影响项目服务质量和采购人对中标单位的履约考核。 | 低风险 | 1．合同履行期间，因服务质量问题导致设备无法正常使用的，由中标人承担相应责任。 2．责任归属未查清之前，采购人与中标人仍应按本合同规定忠实履行各自义务，任何一方因此擅自变更、中止或解除本合同的均视为违约。违约方应当承担违约责任。 3．如因中标人原因造成管理混乱，采购人有权督促中标人期限整改，期限内未整改的，采购人有权终止合同；造成采购人经济损失的，中标人应给予相应赔偿。 4．双方如发生争议应友好协商，协商不成时，可通过采购人所在地人民法院诉讼解决。 |  | 可能存在设备及软件系统故障、售后服务人员不稳定、 售后服务响应不及时、遭遇不可抗力风险的情况 |

注：如因国家相关政策发生变化，应以最新的国家相关政策为准并进行执行，如因国家相关政策发生变化而导致本次项目的合同无法继续执行，采购人不承担任何责任，投标人自行承担由此带来的任何风险及后果。

第三章  合同文本

合同编号：

深圳海关2023-2024年度视频监控系统逐单维修项目合同

甲方：中华人民共和国深圳海关

地址：

电话：

联系人:

传真：

乙方：

地址：

电话：

联系人:

传真：

为保证甲方视频监控系统长期、稳定、安全运行，经甲乙双方认真协商后，本着平等互利，诚实信用的原则，就乙方为甲方提供视频监控系统保修期后的系统维修、保养、巡检调试、升级等服务，达成以下协议条款：

一、服务项目的名称

深圳海关2023-2024年度视频监控系统逐单维修项目

二、服务项目的地址

深圳海关及其隶属关区（罗湖海关、深圳湾海关、皇岗海关、沙头角海关、宝安机场海关、福田海关、蛇口海关、文锦渡海关、三门岛海关、大鹏海关、莲塘海关、西九龙站海关等关区）。

三、维修保养设备清单

详见附件1《系统设备清单》。

四、甲方责任及义务

（一） 甲方为乙方办理施工所需要的现场施工证件及出入证件。

（二） 每次维修保养工作完成后，甲方检查维保成效。

（三） 甲方应按合同要求，支付乙方维修工程款。

（四） 甲方在系统发生故障后通知乙方。

五、乙方责任及义务

（一）乙方按合同规定的要求，提供维修保养服务。

（二）对于元旦、春节、五一节、中秋节、国庆节等国家法定节假日及大型活动来临之前，乙方与甲方沟通后，约定时间提前对系统进行全面的检测，并于国家法定节假日及大型活动期间内，在深圳市内安排维护工程师24小时待命，确保系统在节假日期间能稳定运行。

（三）服务过程中，乙方应随时接受甲方的监督，在合同规定的期限内，按时、按质完成维修工作。

（四）服务过程中，乙方应遵守甲方单位的相关规定，应珍惜和爱护甲方的设备，对因乙方工作不慎而造成的损失要照价赔偿。

（五）服务过程中，若甲方财产被乙方故意人为损坏且确认后，无论大小由乙方按现值赔偿。

（六）在服务期限内，乙方应保证甲方的视频监控系统工作正常、操作控制灵活、视频监控系统图像清晰。

（七）乙方接到报修通知时应及时填写报修清单，署明报修人、报修人联系电话、报修设备地点。维修工作完成时，并请报修人签字确认。

（八）维修服务过程中，如涉及高处作业、强电设备维修等，乙方应做好相应的安全防护措施，且应安排具备相应操作资格证的人员进行维修，如因违反安全生产规范要求造成的安全事故责任，由乙方承担。

六、系统维修保养服务总体要求

（一）服务响应时间要求

1．乙方应安排4名以上的技术人员，最少配备2辆深圳牌照的工程用车（因深圳高峰期车辆限行，且本系统维护时效性要求较高，工程用车需有深圳牌照，保证24小时全程保障）和7*24小时均可联系到的维保专用手机号码（维修手机号码归属地为深圳），专职为甲方提供视频监控系统维修服务。

2．本项目规定维护内容内的设备发生故障，乙方及时解决，要求2小时内派工程师赶到现场、4小时内排除故障，因特殊故障4小时内无法修复时，乙方应立即提供不低于原设备参数的备品备件，直到故障排除为止。如因乙方延误造成现场业务不良影响，甲方有权要求乙方立即修复，并扣除当次故障维修费用；造成严重影响的将进行违约金（违约金参照本合同第十条相关条款执行，下同。）处罚，并有权终止合同。

3．西九龙站海关口岸区域设备故障时应在接到现场通知后12小时内派员至口岸区域维修和提供现场指导（因地域特殊，具体以现场约定时间为准）。

4．提供服务期限内7*24小时技术保障服务。

5．乙方不能达到上述要求，将视为违约，甲方有权对乙方进行违约金处罚并终止保修合同的执行。

（二）设备维修及更换

1．乙方向甲方指派最少4名（含）以上熟悉海关监控系统架构的专业技术人员负责现场维修，维修所涉及的工具、相关常用软件等由乙方负责提供，甲方协助提供现场技术协调。

2．如因不可抗力因素导致系统设备或线路损坏的，乙方应积极配合甲方做好现场应急维修工作。因不可抗力因素导致的维修、配件更换费用按照投标维修单项价目表执行。

3．设备维修的原则是以修为主，以换为辅，如果维修的过程中涉及硬件的更换，乙方必须全部使用原装部件进行维修，如果发现乙方使用非原装部件进行维修，将视为违约，甲方有权对乙方进行违约金处罚并终止保修合同的执行。如需更换的硬件已停产，则更换的硬件要与原硬件性能相近，乙方必须向甲方说明情况并经甲方同意，费用由甲方承担。

4．乙方为甲方提供维修服务后，同类型故障应提供3个月的保修期，不另计费用。同类型或同部件故障在二次维修后，保修期需重新开始。另保修期限超过合同期限，保修期限不以合同期限终止而继续有效，乙方仍然负保修义务。

5．乙方到现场后必须告知驻点技术职员并征求同意后才能开展维修工作，对于无法及时维修的设备或者要拆回厂家维修的必须告知驻点人员并做好登记工作，不准私自拆走设备。

6．系统中设备及线路损坏后的维修、更换费用按照投标维修单项价目表逐单实报实销（如个别未列出的配件型号，可参照同类别同项目的价格或市场价格执行，并提供市场报价依据），由甲方负责。

7．乙方应充分认识到甲方监控系统架构线路的复杂性，在服务过程中，因乙方对线路不熟悉而造成应急维修的延误，将视为违约，甲方有权对乙方进行违约金处罚并终止保修合同的执行。

8．在服务过程中，由于需办理有效证件（有效期一年），未经采购人同意，乙方不允许更换技术人员，否则将视为违约，甲方有权对乙方进行违约金处罚并终止保修合同的执行。

9．本项目包含西九龙站海关口岸区域运维，乙方应严格按照有关要求开展维护作业，由甲方协助乙方办理赴口岸现场维修必需的相关手续。来往西九龙站口岸的通勤费用由乙方承担。乙方在西九龙站口岸工作期间必须听从现场联络人员安排，严格遵守“一地两检”各项规定。如因乙方工作人员个人行为不当违反边境有关法律法规，相关责任由乙方承担。

10．乙方必须保证有充足的备品备件，备件库存量应不低于附件2《备品备件清单》要求数量。乙方根据备品备件的使用情况及时对库存的备品备件进行必要的补充，以便随时应对突发故障应急使用。甲方定期对备品备件检查。

11．乙方必须全部使用原装部件进行维修，对于部分停产的部件，乙方必须提供不低于原有部件参数、性能的产品进行更换，并出具相应厂商的证明材料。

（三）其他要求

乙方对甲方新增设备、系统的维护提供支持，配合甲方完成系统设备变更、改造、调整、升级等方案的实施，提供系统改造、变更、升级等服务的咨询。

七、履约保函

（一）合同生效之日起20个日历日内，乙方向甲方交付预算上限金额10%的银行生效保函。

（二）履约保函期限：保函有效期限按合同签订至服务期限及保修期限结束计算。如遇服务期限及保修期限延误，保函期限按期顺延。

（三）保函返还：服务期限及保修期限结束后，甲方返还乙方履约保函。

八、服务期限和要求

（一）服务期限：自签订维修服务合同之日起一年；合同期内如维修金额累计达到预算上限金额后服务合同自动终止。

（二）作为乙方需提供甲方在服务期限内，根据故障处置需要不限时间段到场维护服务。

（三）对于甲方现场重大事件，紧急故障等提供实时保障，随时根据甲方要求提供7*24到场服务保障。

（四）乙方为甲方招标范围内的系统和设备随时进行维修、配件更换、技术支持等服务。

（五）合同期结束后，乙方需向甲方提供合同服务期内整体维修服务纸质报告，报告需列明系统设备运行状况、维修次数及配件更换等相关情况。

（六）乙方将如实记录乙方合同期内的维护工作，作为合同履行和费用结算依据。

九、费用结算方式及期限

（一）本合同预算上限金额为人民币：           元，大写：              。

（二）设备维修费用按逐单维修、实报实销的方式结算，维修单价参照本合同第十一条《深圳海关视频监控系统单项维修价目表》执行，其它未列出的设备型号，可参照同类别同项目的价格。

（三）工单维修服务结束之后，甲方经确认设备正常运作，乙方向甲方提供维修明细清单并与甲方确认结算费用。同时乙方提供付款申请函并开具符合税务管理相关法律法规要求的维修结算款等额发票。甲方收到发票之日起20个工作日内支付相应维修进度款。

（四）若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但乙方不得以此擅自停止执行合同或停止提供服务。

（五）费用结算资料：

公司名称：

帐号：

开户行：

十、违约与终止

（一） 乙方不能按照合同响应需求提供服务，甲方有权终止合同。

（二）乙方在服务过程中出现欺诈行为，使甲方蒙受损失，甲方有权终止合同。

（三）除本合同约定外，双方由于不可抗力因素而影响合同约定执行的，由双方积极协商解决。

（四）因违约终止合同时需有书面材料通知对方。

（五）本合同所述“违约金处罚”指乙方每存在一次违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金3万元。

（六）若乙方违约给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方直接及间接损失。

十一、深圳海关视频监控系统单项维修价目表

| 序号 | 维保收费项目 | 品牌/类别 | 设备型号/维修部件 | 单位 | 维修单价（以实际中标单价为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到场维修费 |  |  | 次 |  |
| 2 | 摄像机更换 | 海康枪机 | DS-2CD7A4LSY-AWM | 台 |  |
| 3 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 主板 | 台 |  |
| 4 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 更换镜头 | 台 |  |
| 5 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 信号板 | 台 |  |
| 6 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 电源板 | 台 |  |
| 7 | 摄像机更换 | 海康半球 | DS-2CD274LSY-AWM | 台 |  |
| 8 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 主板 | 台 |  |
| 9 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 更换镜头 | 台 |  |
| 10 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 信号板 | 台 |  |
| 11 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 电源板 | 台 |  |
| 12 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | DS-2CD2725F-IS | 台 |  |
| 13 | 摄像机更换 | 海康球机 | iDS-2SE7LSY-AWM | 台 |  |
| 14 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 更换机芯 | 台 |  |
| 15 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 主板 | 台 |  |
| 16 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 更换镜头 | 台 |  |
| 17 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 信号板 | 台 |  |
| 18 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 电源板 | 台 |  |
| 19 | 摄像机防护罩更换 |  | 防护罩 | 个 |  |
| 20 | 摄像机拆装费 |  |  | 台 |  |
| 21 | LCD 显示单元更换 | 海康LCD 显示单元 | DS-D2055NH-B | 台 |  |
| 22 | LCD 显示单元送厂维修费 | 海康LCD 显示单元 | 更换信号输入/输出板 | 台 |  |
| 23 | LCD 显示单元送厂维修费 | 海康LCD 显示单元 | 更换电源板 | 台 |  |
| 24 | 监视器更换 | 32英寸 | 整机 | 台 |  |
| 25 | 监视器送厂维修费 | 32英寸 | 更换信号输入/输出板 | 台 |  |
| 26 | 监视器送厂维修费 | 32英寸 | 更换电源板 | 台 |  |
| 27 | POE交换机更换 | POE交换机 | POE109 | 台 |  |
| 28 | POE交换机电源更换 | POE交换机 | POE109 | 个 |  |
| 29 | 光纤收发器更换 | TP-link | 百兆单模单纤 | 台 |  |
| 30 | 光纤收发器更换 | 海康光纤收发器 | DS-3D01R-A | 台 |  |
| 31 | 光纤收发器更换 | 海康光纤收发器 | DS-3D04R-A | 台 |  |
| 32 | 光纤收发器更换 | 海康光纤收发器 | DS-3D08R-A | 台 |  |
| 33 | 光纤收发器电源更换 |  | 12V | 个 |  |
| 34 | 磁盘阵列电源板更换 | 海康磁盘阵列电源板 | 冗余电源YH5132A-A02R,1360W 多组线材输出,2+1/3U冗余 | 块 |  |
| 35 | 变压器更换 |  | 12V | 台 |  |
| 36 | 变压器更换 |  | 24V | 台 |  |
| 37 | 硬盘更换 | 西数 | 4T，企业级 | 块 |  |
| 38 | 水晶头更换 | 康普 |  | 个 |  |
| 39 | 服务器电源更换 | 海康服务器开关稳压电源 | GW-ERP2U700(90+) | 个 |  |
| 40 | 服务器主板更换 | 海康8300服务器 | IS-VSE3226B-BBC | 块 |  |
| 41 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-6308D-T | 台 |  |
| 42 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-6408HDT | 台 |  |
| 43 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-6904UD | 台 |  |
| 44 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-G416HD-T | 台 |  |
| 45 | 网线更换 |  |  | /米 |  |
| 46 | 电源线更换 |  | 2*1.0（连接摄像机） | /米 |  |
| 47 | 电源线更换 |  | 3*2.5（连接设备箱） | /米 |  |
| 48 | 高空作业费（2米-4米） |  |  | 次 |  |
| 49 | 高空作业费（4米-6米） |  |  | 次 |  |
| 50 | 高空作业费（16米） |  |  | 次 |  |
| 51 | 高空作业费（20米） |  |  | 次 |  |
| 52 | 高空作业费（25米） |  |  | 次 |  |
| 53 | 高空作业费（38米） |  |  | 次 |  |
| 54 | 路面开挖及恢复（绿化带） |  |  | /米 |  |
| 55 | 路面开挖及恢复（水泥路面） |  |  | /米 |  |
| 单项合计： |  |  |  |  |  |

十二、其它

（一）对于在执行本项目合同时发生的或与本项目合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如经协商后仍未能达成一致，则该争议向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（二）招标文件有不清楚或互相矛盾的地方，以甲方的解释为准。

（三）甲方在发出中标通知书之前任何时候均有权根据评标委员会评审意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的供应商不承担任何责任。

（四）乙方在履行合同期间须采取有效的安全防护措施，保证甲方人员、乙方人员及第三方人员的人身、财产安全。由于乙方造成的任何人员、财产等受到损害，乙方必须无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。投标文件中须提供承诺书。

（五）合同附件与合同具有同等效力。

（六）知识产权：

1．甲方对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。

2．乙方应保证其提供的本合同项目服务的任何一部分不侵犯任何第三方的权益以确保甲方使用本合同项目服务时免受第三方提出的侵权赔偿请求。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）保密要求

1．保密内容是指与乙方本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及系统参数，以及甲方网络系统软硬件的构成、运行状况与各种数据、安全测试结果等，以及乙方产品的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。

2．在双方合作期间及合作终止后，乙方有义务不向任何第三方披露本协议项下的保密信息内容。乙方承诺将上述保密信息的接触范围在乙方内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经甲方同意，乙方不得以任何方式复制保密信息，不得对甲方本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、工程化、反汇编、改造成其他作品形式或进行分解。

3．乙方应承诺在中标后签署《保密协议》（详见附件2）。

（八）本合同一式肆份，甲方持三份，乙方持一份，双方代表签字盖章后发生法律效力，未经双方同意，单方更改内容为无效内容。自签定之日起生效。

甲方：中华人民共和国深圳海关              乙方：

签字（盖章）：                            签字（盖章）：

日期：                                    日期：

合同附件

附件1 系统设备清单

1．罗湖海关视频监控系统系统设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定焦摄像机（含枪机、半球） | DS-2CD2710XYZ-ABCD | 海康 | 台 | 170 |
| 2 | 定焦摄像机（含枪机、半球） | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 7 |
| 3 | 高速球型摄像机（云台） | DS-2DE42XYI-ABCDE | 海康 | 台 | 54 |
| 4 | 磁盘阵列 | DS-7048 | 海康 | 台 | 3 |
| 5 | 4T企业级硬盘 |  | 西数 | 块 | 144 |
| 6 | 16路硬盘录像机 | DS-8616 | 海康 | 台 | 2 |
| 7 | 4T监控级硬盘 |  | 西数 | 块 | 16 |
| 8 | 管理平台 | iVMS-8300E（含服务器） | 海康 | 套 | 1 |
| 9 | 拼接服务器 | B10 | 海康 | 套 | 1 |
| 10 | 55寸液晶拼接显示单元 | 55寸 | 海康 | 台 | 18 |
| 11 | 音频矩阵 |  |  | 套 | 1 |
| 12 | RGB矩阵 |  |  | 台 | 1 |
| 13 | 解码器 | DS-6408HDT | 海康 | 台 | 1 |
| 14 | 液晶拼接显示屏 | （尺寸不详） |  | 台 | 2 |

2．深圳湾海关视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定焦摄像机（含枪机、半球） | （型号暂不详） | 海康 | 台 | 539 |
| 2 | 高速球型摄像机 | DS-2CD5A2XYZUV-ABCDEF | 海康 | 台 | 134 |
| 3 | 定焦摄像机（含枪机、半球） | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 181 |
| 4 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 7 |
| 5 | 8300服务器 | IS-VSE2326B-BBC | 海康 | 台 | 1 |
| 6 | 16路硬盘录像机 | DS-9616N-I8 | 海康 | 台 | 22 |
| 7 | 存储磁盘阵列 | DS-A1048R | 海康 | 台 | 3 |
| 8 | 存储扩展柜 | DS-AJ6824S | 海康 | 台 | 2 |
| 9 | 大屏控制器 |  |  | 台 | 1 |
| 10 | 光发射收器 |  | 海康 | 台 | 13 |
| 11 | 光接收器 |  | 海康 | 台 | 13 |
| 12 | 解码器 |  | 海康 | 台 | 7 |
| 13 | 视频管理网服务器 | DS-B10-B | 海康 | 台 | 1 |
| 14 | 视频网交换机 |  | 华为 | 台 | 26 |
| 15 | 液晶监视器 | UES-M32P | 优易讯 | 台 | 18 |
| 16 | 液晶监视器 | 32寸 | 创维 | 台 | 24 |
| 17 | 液晶监视器 | 22寸 | 创维 | 台 | 3 |
| 18 | 55寸液晶拼接显示单元 | SL-55SL010 | BOE | 台 | 28 |
| 19 | 4T企业级硬盘 |  |  | 块 | 296 |

3．三门岛视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 | HSD-261P-NET | Honeywell | 台 | 10 |
| 2 | 枪式定焦摄像机 | HICC-1300W | Honeywell | 台 | 8 |
| 3 | 中心管理服务器 |  | 海康 | 台 | 1 |
| 4 | 16路硬盘录像机 | DS-8616N-ST | 海康 | 台 | 4 |
| 5 | 3T监控级硬盘 | ST3000VX000 | 希捷 | 块 | 32 |
| 6 | 键盘 | DS-1000K | DELL | 套 | 1 |
| 7 | 核心交换机（带6个光纤接口，48电口，千兆） | S5500-24P-SI | H3C | 台 | 1 |
| 8 | 防火墙 | USG5120 | 华为 | 台 | 1 |
| 9 | 插槽式光纤收发器机箱 |  | ECLLS | 台 | 1 |
| 10 | 42"液晶监视器 | M42LA | 创维 | 台 | 6 |
| 11 | 19"液晶监视器 | M19LA | 创维 | 台 | 1 |

4．皇岗海关视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定焦摄像机(含枪机、半球) | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 66 |
| 2 | 定焦摄像机(含枪机、半球) | DS-2CD2610XYZ-ABCD | 海康 | 台 | 562 |
| 3 | 高速球型摄像机 | DH-SD-6A13XYZ-ABC | 大华 | 台 | 21 |
| 4 | 高速球型摄像机 | DS-2DE52XYI-ABCDE | 海康 | 台 | 55 |
| 5 | RGB矩阵 |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 磁盘阵列 | 7048 | 海康 | 台 | 6 |
| 7 | 磁盘阵列 | 7024 | 海康 | 台 | 6 |
| 8 | 电脑客户端 | 8300 | 海康 | 套 | 2 |
| 9 | 流媒体服务器 |  | 海康 | 台 | 10 |
| 10 | 平台主服务器 |  | 海康 | 台 | 2 |
| 11 | 视频解码器 | DS-6308D-T | 海康 | 台 | 19 |
| 12 | 液晶监视器 | 26寸 | 创维 | 台 | 8 |
| 13 | 液晶监视器 | 32寸 | 创维 | 台 | 42 |
| 14 | 液晶监视器 | 42寸 | 康佳 | 台 | 8 |
| 15 | 液晶监视器 | 42寸 | 创维 | 台 | 2 |
| 16 | 核心交换机 | S7706 | 华为 | 台 | 1 |
| 17 | 图形多屏控制器 | DS－C10S | 海康 | 套 | 1 |
| 18 | 55寸液晶拼接显示单元 | 55寸 | 海康 | 台 | 24 |
| 19 | 音频矩阵 |  |  | 套 | 1 |
| 20 | 4T企业级硬盘 |  | 希捷 | 块 | 480 |

5．沙头角海关视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 |  | 海康 | 台 | 53 |
| 2 | 高速球型摄像机 |  | 大华 | 台 | 15 |
| 3 | 定焦摄像机（含枪机、半球） |  | 海康 | 台 | 128 |
| 4 | 半球摄像机 |  | 大华 | 台 | 14 |
| 5 | 16路解码器 | DS-G416HD-T | 海康 | 台 | 1 |
| 6 | 8路解码器 | DS-G408HD-T | 海康 | 台 | 1 |
| 7 | 8300服务器 |  | 海康 | 台 | 1 |
| 8 | 55寸液晶拼接显示单元 | DS-D2055NH-B | 海康 | 台 | 24 |
| 9 | 16路硬盘录像机 |  | 海康 | 台 | 5 |
| 10 | 32路硬盘录像机 |  | 海康 | 台 | 1 |
| 11 | RGB矩阵 | DS-C50R3232P | 海康 | 台 | 1 |
| 12 | 存储磁盘阵列 | DS-A1048R | 海康 | 台 | 2 |
| 13 | 存储扩展柜 |  | 海康 | 台 | 2 |
| 14 | 大屏控制器 | DS-C10S | 海康 | 台 | 1 |
| 15 | 光发射器 |  | 海康 | 台 | 10 |
| 16 | 光接收器 |  | 海康 | 台 | 10 |
| 17 | 视频管理网服务器 | DS-B10-B | 海康 | 台 | 1 |
| 18 | 视频监管网关 | DS-B10-W | 海康 | 台 | 2 |
| 19 | 视频流媒体服务器 |  | 海康 | 台 | 1 |
| 20 | 视频网交换机 |  | 华为 | 台 | 13 |
| 21 | 音频矩阵 | 16路 | 海康 | 台 | 1 |
| 22 | 4T企业级硬盘 |  |  | 块 | 148 |
| 23 | 9300服务器 | IVMS-9300E-C | 海康 | 台 | 1 |
| 24 | 6T企业级硬盘 |  |  | 块 | 8 |

6．文锦渡海关视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 | （型号暂不详） | 海康 | 台 | 60 |
| 2 | 高速球型摄像机 | IVS2DN20 | 派尔高 | 台 | 13 |
| 3 | 枪式定焦摄像机 | （型号暂不详） | 海康 | 台 | 299 |
| 4 | 枪式定焦摄像机 | IWX10DN | 派尔高 | 台 | 91 |
| 5 | 高速球型摄像机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 11 |
| 6 | 枪式定焦摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 37 |
| 7 | 300万像素一体化云台摄像机 | BST-509TK-180S1-300 | 博世通 | 台 | 2 |
| 8 | 磁盘阵列 | DS-7048 | 海康 | 台 | 4 |
| 9 | 磁盘阵列 | DS-7024 | 海康 | 台 | 3 |
| 10 | 解码器 | DS-6404HD-T | 海康 | 台 | 20 |
| 11 | 控制键盘 | DS-1100K | 海康 | 台 | 2 |
| 12 | 流媒体服务器 |  | 海康 | 台 | 4 |
| 13 | 拼接服务器 | B10(含4块8路DVI输出板） | 海康 | 套 | 1 |
| 14 | 拼接屏显示单元 | （型号暂不祥） | TCL | 台 | 24 |
| 15 | 平台客户端（8300） |  | 海康 | 套 | 1 |
| 16 | 监视器 | 19寸 | 创维 | 台 | 21 |
| 17 | 监视器 | 19寸 | 富士通 | 台 | 2 |
| 18 | 监视器 | 32寸 | TCL | 台 | 1 |
| 19 | 监视器 | 32寸 | 创维 | 台 | 16 |
| 20 | 监视器 | 50寸 | 康佳 | 台 | 1 |
| 21 | 监视器 | 70寸 | 夏普 | 台 | 1 |
| 22 | 3T企业级硬盘 |  | 希捷 | 块 | 264 |

7．蛇口海关视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪式定焦摄像机 | DS-2CD2610XYZ-ABCD | 海康威视 | 台 | 102 |
| 2 | 枪式定焦摄像机 | DS-2CD5A2XYZUV-ABCDEF | 海康威视 | 台 | 16 |
| 3 | 磁盘阵列 | DS-A1848R | 海康威视 | 台 | 2 |
| 4 | 4T企业级硬盘 | 4T,企业级 | 西部数据 | 台 | 85 |
| 5 | 半球定焦摄像机 | DS-2CD2710XYZ-ABCD | 海康威视 | 台 | 5 |

8．宝安机场海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 | DS-2DF728X-YZW | 海康 | 台 | 20 |
| 2 | 55寸液晶拼接显示单元 | DS-D2055NH-B | 海康 | 块 | 8 |
| 3 | 磁盘阵列 | DS-A1848R | 海康 | 台 | 1 |
| 4 | 4T企业级硬盘 |  | 海康 | 台 | 48 |
| 5 | 高清视频运维护平台 | DS-B20 | 海康 | 台 | 1 |
| 6 | 9300视频平台 |  | 海康 | 台 | 1 |
| 7 | 核心交换机）带6个光纤接口，48电口，千兆） | S7506 | H3C | 台 | 1 |
| 8 | 流媒体服务器 | DS-VM21S-B | 海康 | 台 | 2 |
| 9 | 华为交换机（24口百兆） |  | 华为 | 台 | 9 |
| 10 | 光模块 |  | 华为 | 对 | 8 |

9．大鹏海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸液晶拼接显示单元 | DS-D2055NH-B | 海康 | 块 | 21 |
| 2 | 图形拼接控制器 | DS-C10S-S22 含：DS-C10S-VI/4*4片、DS-C10S-DI/4*1片、DS-C10S-DI/2*1片、DS-C10S-DO/4*5片、DS-C10S-DO/2*1片 | 海康 | 套 | 1 |
| 3 | 大屏控制软件（含服务器） | iVMS-4120 | 海康 | 套 | 1 |

10．邮局海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 | DS-2DF728X-YZW | 海康 | 台 | 12 | 原机场海关转入 |

11．福田海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 | DS-2DF728X-YZW | 海康 | 台 | 30 |
| 2 | 48盘位存储主机 | DS-A71048R | 海康 | 台 | 1 |
| 3 | 存储电源模块 | 内置 | 海康 | 块 | 2 |
| 4 | 4T企业级硬盘 | WD4000FYYZ | 西数 | 块 | 39 |

12．莲塘海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清数字网络固定摄像机 | DS-2CD7A2HG-LT | 海康 | 台 | 409 |
| 2 | 高清数字网络球形摄像机 | DS-2DF84HG-LT | 海康 | 台 | 92 |
| 3 | 拾音器 | DS-2FP4021-MD | 海康 | 台 | 38 |
| 4 | 55寸超窄边LCD拼接屏 | DS-D2055NH-E | 海康 | 台 | 14 |
| 5 | 视频监控综合管理平台 | ivms-8300（软件） | 海康 | 台 | 1 |
| 6 | 磁盘阵列 | DS-A83024D-ICVS | 海康 | 台 | 30 |
| 7 | 企业级硬盘 | ST4000NM0025 | 希捷 | 块 | 720 |
| 8 | 云存储管理节点 | DS-A5120RL-CVMN | 海康 | 台 | 2 |
| 9 | 云存储运维节点 | DS-A5120R-CVNN | 海康 | 台 | 1 |
| 10 | 数据库管理服务器 | DS-VE2208C-BBC | 海康 | 台 | 2 |
| 11 | 流媒体服务器 | DS-AN2110S-VTDU | 海康 | 台 | 5 |
| 12 | 视频摘要服务器 | DS-IE6200-E/VSS | 海康 | 台 | 1 |
| 13 | 视频检索服务器 | DS-IE6200-E/S | 海康 | 台 | 1 |
| 14 | 视频质量诊断服务器 | DS-IE6200-E/D（3000路） | 海康 | 台 | 1 |
| 15 | 视频运维服务器 | ivms-9300和DS-VE2208C-BBC | 海康 | 台 | 1 |
| 16 | 信息发布屏 | DS-D6049FL | 海康 | 台 | 40 |
| 17 | 视频解码器 | DS6904UD | 海康 | 台 | 5 |
| 18 | NTP校时服务器 | DS-VR11NTP-V01TS-AN-1000 | 海康 | 台 | 1 |
| 19 | 视频会议系统1（综合型） | RP100-55A | 华为 | 台 | 1 |
| 20 | 视频会议系统2（单机型） | TE50-1080-30、 VPC620 、 VPM220 | 华为 | 套 | 1 |

13．西九龙站海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 | DH-IPC-HFW8239K-ASDK | 大华 | 台 | 135 |
| 2 | 球机 | DH-SD-6C3223M-IK | 大华 | 台 | 19 |
| 3 | 拾音器 | E500GH | 快鱼 | 台 | 26 |
| 4 | 8路话筒放大器 | AMD218-SGH | 快鱼 | 台 | 6 |
| 5 | 双通参量均衡器 | TM-CJ | 快鱼 | 台 | 3 |
| 6 | 音频处理系统 | TS-350GH | 快鱼 | 台 | 1 |
| 7 | 双通道功放 | TP-P2351 | 快鱼 | 台 | 1 |
| 8 | 音箱 | TP-PF08 | 快鱼 | 台 | 2 |
| 9 | 调音台 | TM-TC12 | 快鱼 | 台 | 1 |
| 10 | 视频综合平台 | DH-M60-7U | 大华 | 台 | 1 |
| 11 | 视频监控系统管理平台 | DH-DSS-H8900S-KI | 大华 | 台 | 1 |
| 12 | 网络监控键盘 | DH-NKB5000-ASD | 大华 | 台 | 2 |
| 13 | 电子地图软件 |  | 大华 | 套 | 1 |
| 14 | 与总关互联互通系统 | DH-AGS-B8101S2-B | 大华 | 台 | 1 |
| 15 | 磁盘阵列 | DH-EVS7024D-R | 大华 | 台 | 16 |
| 16 | 企业级硬盘 | DH-YP-NM0025 | 大华 | 块 | 384 |
| 17 | 云存储管理节点 | DH-CSS9064-CD | 大华 | 台 | 2 |
| 18 | 云存储运维节点 | DH-CSS701R-CD | 大华 | 台 | 1 |
| 19 | 云存储管理软件 | DH-CSS-V | 大华 | 套 | 1 |
| 20 | 云存储运维软件 | DH-CSS-V | 大华 | 套 | 1 |
| 21 | 双机热备管理软件 | DH-CSS-V | 大华 | 套 | 1 |
| 22 | 中心、数据库管理服务器 | RH2288 V3 | 华为 | 台 | 2 |
| 23 | NTP校时服务器 | DH-DSS7016-D | 大华 | 台 | 1 |
| 24 | 视频摘要服务器 | DH-CCS7S66-I | 大华 | 台 | 1 |
| 25 | 视频检索服务器 | DH-CCS7S67-I | 大华 | 台 | 1 |
| 26 | 视频质量诊断服务器 | DH-IVS-V-CD | 大华 | 台 | 1 |
| 27 | 视频运维服务器 | DH-NMS8100_LX-W/1000 | 大华 | 台 | 1 |
| 28 | 室内全彩显示屏（镶嵌式） | DH-PHSA2.5-CD | 大华 | 台 | 4 |
| 29 | 室内全彩显示屏（支架式） | DH-PHSA2.5-CD | 大华 | 台 | 1 |
| 30 | LED全彩显示屏控制软件 |  | 大华 | 套 | 5 |
| 31 | 信息发布服务器 | DH-CIRS-KK | 大华 | 台 | 1 |
| 32 | 信息发布播放盒 | DH-DP818-J | 大华 | 台 | 5 |
| 33 | 视频会议系统（综合型） | RP200-55A | 华为 | 套 | 1 |
| 34 | 视频会议系统（单机型） | TE50 | 华为 | 套 | 1 |
| 35 | 共享信号接入接口设备 | DH-NVS0104HV-4K | 大华 | 台 | 3 |

14．深圳海关信息大楼（8楼运维监控中心）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47寸等离子拼接单元 | 等离子 | LG | 块 | 8 |
| 2 | 解码器 | DS-6308D | 海康 | 台 | 1 |
| 3 | 拼接服务器 | B10 | 海康 | 台 | 1 |

15．深圳海关老干中心视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球定焦摄像机 | HIDC-1300W-004A20 | Honeywell | 台 | 26 |
| 2 | 高速球型摄像机 | HDZ20HDX-00 | Honeywell | 台 | 9 |
| 3 | 16路硬盘录像机 | DS-8616N-ST | 海康 | 台 | 3 |
| 4 | 3T监控级硬盘 | 3T | 希捷 | 台 | 16 |
| 5 | 客户端 | ivms-4200 | 海康 | 套 | 1 |
| 6 | 话筒前置放大器 | EP-84 | SMPROAUDIO | 台 | 2 |
| 7 | 防抑制均衡器 | FBQ2496 | 百灵达 | 台 | 8 |
| 8 | 指向话筒 | AKG31+H1000 | AKG | 套 | 16 |

16．深圳海关查验中心扫描视频抓拍系统工程

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪式定焦摄像机 | DS-2CD4A10XYZUV-ABCDEF | 海康 | 台 | 8 |
| 2 | 8路硬盘录像机 | DS-8608N-I8 | 海康 | 台 | 8 |
| 3 | 2T 监控级硬盘 | ST2000VX000 | 细节 | 块 | 8 |
| 4 | 55寸液晶拼接显示单元 | DS-D2055NH-B | 海康 | 台 | 8 |
| 5 | 多屏处理器系统（含管理软件） | EV 6000 | 中淦 | 台 | 1 |
| 6 | 管理平台（含服务器） | iVMS-8300E | 海康 | 套 | 1 |
| 7 | 16口全千兆交换机 |  | TP-Link | 台 | 1 |
| 8 | 单模百兆收发器 |  | CTC | 台 | 2 |

17．深圳海关同步录音系统清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深圳湾 |  |  |  |  |  |
| 1 | 指向性话筒 | CK31+HM1000 | AKG | 个 | 91 |
| 2 | 8路通道话筒前置放大器 | EP84 | SMPROAUDIO | 台 | 12 |
| 3 | 双通道话筒放大器 |  |  | 台 | 1 |
| 4 | 双通参量式均衡器 | FBQ2496 | BEHRINGER | 台 | 17 |
| 5 | 音频线 | RVVP 2*0.75 |  | 米 | 7735 |
| 6 | 镀锌铁线管 | D25/〥1.8 |  | 米 | 5028 |
| 二、罗湖 |  |  |  |  |  |
| 7 | 指向性话筒 | CK31+HM1000 | AKG | 个 | 90 |
| 8 | 8路通道话筒前置放大器 | EP84 | SMPROAUDIO | 台 | 1 |
| 9 | 双通道话筒放大器 |  |  | 台 | 42 |
| 10 | 双通参量式均衡器 | FBQ2496 | BEHRINGER | 台 | 28 |
| 11 | 音频线 | RVVP 2*0.75 |  | 米 | 7650 |
| 12 | 镀锌铁线管 | D25/〥1.8 |  | 米 | 4973 |
| 三、文锦渡 |  |  |  |  |  |
| 19 | 指向性话筒 | PK-50FH | AKG | 个 | 30 |
| 20 | 双通道话筒放大器 | BOL-1228 | 深圳欧博 | 台 | 8 |
| 21 | 双通参量式均衡器 | BOL-1258 | 深圳欧博 | 台 | 16 |
| 22 | 音频线 | RVVP 2*0.75 |  | 米 | 2550 |
| 23 | 镀锌铁线管 | D25/〥1.8 |  | 米 | 1658 |
| 四、沙头角 |  |  |  |  |  |
| 24 | 指向性话筒 | CK31+HM1000 | AKG | 个 | 35 |
| 25 | 8路通道话筒前置放大器 | EP84 | SMPROAUDIO | 台 | 5 |
| 26 | 双通参量式均衡器 | FBQ2496 | BEHRINGER | 台 | 11 |
| 27 | 音频线 | RVVP 2*0.75 |  | 米 | 2975 |
| 28 | 镀锌铁线管 | D25/〥1.8 |  | 米 |  |

18．深圳海关2017年指挥中心前端采集系统设备安装项目设备清单(安装一标段)

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、罗湖海关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 33 |
| 2 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 13 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR608-64/128-4K | 大华 | 台 | 2 |
| 二、文锦渡海关 |  |  |  |  |  |
| 4 | 红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 51 |
| 5 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 18 |
| 6 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR608-64/128-4K | 大华 | 台 | 2 |
| 三、沙头角海关 |  |  |  |  |  |
| 7 | 红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 20 |
| 8 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 10 |
| 9 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR608-64/128-4K | 大华 | 台 | 1 |
| 四、皇岗海关 |  |  |  |  |  |
| 10 | 红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 45 |
| 11 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 7 |
| 12 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR608-64/128-4K | 大华 | 台 | 4 |
| 五、深圳湾海关 |  |  |  |  |  |
| 13 | 红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 204 |
| 14 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 5 |
| 15 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR608-64/128-4K | 大华 | 台 | 4 |

附件2  备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1080P高清网络高速球型摄像机 | DS-2DE52XYI-ABCDE | 海康威视 | 台 | 5 |
| 2 | 1080P高清网络筒形摄像机 | DS-2CD2620EF(D)-I(S) | 海康威视 | 台 | 15 |
| 3 | 1080P高清网络半球摄像机 | DS-2CD2120F(D)-I(w) | 海康威视 | 台 | 15 |
| 4 | 4TB企业级硬盘 | WD4000FYYZ | 西数 | 块 | 20 |
| 5 | 视频存储设备NVR | DS-A71048R | 海康威视 | 台 | 1 |
| 6 | 管理平台主机 | Ivms-8300E | 海康威视 | 套 | 1 |
| 7 | POE交换机 | POE109 |  | 台 | 20 |
| 8 | 光纤收发器 | DS-3D01R-A | 海康 | 台 | 10 |
| 9 | 变压器 | 12V |  | 个 | 20 |

附件3

保密协议

甲方：中华人民共和国深圳海关

乙方：

一、乙方在向甲方提供信息系统服务（包括但不限于项目、设备、软件开发、咨询、调试、维护、更换软硬件）前，均需签订本协议。规范甲乙双方在合作过程中的行为，双方就甲方委托乙方信息系统服务事宜，经友好协商，甲乙双方签订如下保密协议：

二、本协议所述及的“信息”，系指甲方信息系统软硬件上的所有资料以及海关内部资料、通关数据、报关单数据、进出口企业数据等海关运营数据，包括由甲方外延到全国海关的信息系统的数据、资料，无论是书面的、口头的、图形的或其它任何形式的海关未公开发布过的信息。

三、由甲方收集、整理、复制的和准备的与信息系统服务有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄露给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管项目因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

四、乙方应当采取谨慎合理的保护措施来防止非授权披露、使用、复制甲方的信息、原始数据或者其衍生成果。乙方不得在互联网或局域网等计算机网络系统中存储、处理、传递涉密信息。

五、乙方不得在实施的设备上留下任何后门、木马、监听等可能对甲方的计算机信息安全、网络资产造成威胁的程序；不得泄漏任何甲方信息给任何第三方；除用于履行与对方的合同之外，任何时候均不得利用任何甲方信息。

六、乙方进入甲方的信息系统进行维护，需经甲方书面同意和陪同。未经甲方书面许可，乙方不得从甲方信息系统中截取任何信息。

七、乙方实施信息系统服务应符合国家安全、保密的有关规定和标准，要采取有效的保密措施严防泄露本协议内与甲方发生的业务往来中有关信息。

八、乙方只能向乙方确有必要知道信息的雇员披露海关信息和资料。乙方应确保乙方知悉信息的所有雇员遵守本协议的规定，并与其签署包括但不限于本协议内容一致的保密协议。若乙方在职或已辞职雇员违反本协议规定则乙方应承担主要责任。

九、未经甲方书面许可，乙方不得向其子公司、控股公司、分支机构、承包商、转包商、代理商、合伙人、客户及其他第三方披露任何甲方的信息、乙方在履行项目过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。只有在乙方能向甲方证明需要获得信息、内部数据资料的第三方以书面形式承诺遵守本协议的所有条款时，甲方才能向乙方授予此类许可。乙方在取得甲方书面许可之后使第三方知悉甲方的信息、内部数据资料，则乙方与该第三方将各自同时对本协议所有条款向甲方承担连带责任。

十、任何时候，只要收到甲方的书面要求，乙方应立即归还全部项目资料和文件，包括资料的媒体及其任何或全部复印或摘要。若该资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或转体中，应当删除。

十一、如果依据法院判决、行政机构或其他政府机构的命令或要求，乙方必须披露甲方信息的，乙方应立即将此事通知甲方，并妥善、及时采取各种保护性措施防止信息泄露。

十二、乙方发现有第三方非法获得和使用甲方的信息，应在采取必要措施的同时及时通知甲方，甲方将采取必要措施防止非法使用。

十三、乙方违约则应当赔偿对甲方造成的所有损失及可能产生的诉讼费用，并追究相应责任。

本协议自双方签字盖章之日起生效。乙方在签订本协议前同甲方发生的业务往来中有关信息的保密同样适用本协议。

十四、乙方同甲方业务的终止并不解除甲乙双方就约定的保密事项履行保密义务。协议当事人的变更，如公司的合并、分立、法定代表人的更换、乙方知悉信息的所有雇员的离职等情况，并不导致任何一方权利和义务的增加和删减。

十五、本协议签订后，乙方同甲方签订或执行的所有信息系统服务均按照此协议执行，如有需要，应另行签订补充协议。

十六、任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为他已经放弃了该权利。若本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。

十七、未经另一方同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。

十八、本协议受中国法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，双方无法协商解决，应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

本协议一式肆份，甲方持三份，乙方持一份，具同等法律效力。

甲方：中华人民共和国深圳海关              乙方：

签字（盖章）：                            签字（盖章）：

日期：                                    日期：

第四章  项目需求

#### 一、项目概况

1．项目概述

深圳海关视频监控指挥系统规模庞大，经过金关工程建设，目前视频监控系统主要以数字系统为主。本次需要购买维保的视频监控项目主要覆盖深圳海关及其隶属关区（罗湖海关、深圳湾海关、皇岗海关、沙头角海关、宝安机场海关、福田海关、蛇口海关、文锦渡海关、三门岛海关、大鹏海关、莲塘海关、西九龙站海关等关区）。按系统功能划分主要包括数字视频监控系统、同步录音系统两部份。为落实总署总关“过紧日子”要求，本年度拟采用逐单维修、实报实销的方式解决,保障我关视频监控系统长期、稳定、安全运行，以满足深圳海关监管业务的需要，现寻求视频监控系统保修期后的系统故障维修、7*24小时应急维护保障等服务。

2．系统建设现状

1）深圳海关视频监控指挥系统覆盖面广，涉及深圳海关隶属罗湖海关、深圳湾海关、皇岗海关、沙头角海关、宝安机场海关、福田海关、蛇口海关、文锦渡海关、三门岛海关、大鹏海关、莲塘海关、西九龙站海关等隶属关区。

2）深圳海关视频监控系统（含同步录音系统）由前端摄像部分、传输部分、中心矩阵控制部分、分控部分、显示部分、图像记录部分和数字系统部分组成。系统采用集中与分散结合的控制方式，将监管现场的图像进行集中控制、切换、存储记录，通过数字视频系统进行管理、监看、查阅录像。

3）深圳海关总关与各隶属海关互联互通系统。

4）互联互通系统主要包括深圳海关总关与各隶属海关之间视频监控平台对接，如海康平台与大华或其他不同厂商平台对接联调。

5）系统设备清单见以下附件：

1．罗湖海关视频监控系统系统设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定焦摄像机（含枪机、半球） | DS-2CD2710XYZ-ABCD | 海康 | 台 | 170 |
| 2 | 定焦摄像机（含枪机、半球） | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 7 |
| 3 | 高速球型摄像机（云台） | DS-2DE42XYI-ABCDE | 海康 | 台 | 54 |
| 4 | 磁盘阵列 | DS-7048 | 海康 | 台 | 3 |
| 5 | 4T企业级硬盘 |  | 西数 | 块 | 144 |
| 6 | 16路硬盘录像机 | DS-8616 | 海康 | 台 | 2 |
| 7 | 4T监控级硬盘 |  | 西数 | 块 | 16 |
| 8 | 管理平台 | iVMS-8300E（含服务器） | 海康 | 套 | 1 |
| 9 | 拼接服务器 | B10 | 海康 | 套 | 1 |
| 10 | 55寸液晶拼接显示单元 | 55寸 | 海康 | 台 | 18 |
| 11 | 音频矩阵 |  |  | 套 | 1 |
| 12 | RGB矩阵 |  |  | 台 | 1 |
| 13 | 解码器 | DS-6408HDT | 海康 | 台 | 1 |
| 14 | 液晶拼接显示屏 | （尺寸不详） |  | 台 | 2 |

2．深圳湾海关视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定焦摄像机（含枪机、半球） | （型号暂不详） | 海康 | 台 | 539 |
| 2 | 高速球型摄像机 | DS-2CD5A2XYZUV-ABCDEF | 海康 | 台 | 134 |
| 3 | 定焦摄像机（含枪机、半球） | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 181 |
| 4 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 7 |
| 5 | 8300服务器 | IS-VSE2326B-BBC | 海康 | 台 | 1 |
| 6 | 16路硬盘录像机 | DS-9616N-I8 | 海康 | 台 | 22 |
| 7 | 存储磁盘阵列 | DS-A1048R | 海康 | 台 | 3 |
| 8 | 存储扩展柜 | DS-AJ6824S | 海康 | 台 | 2 |
| 9 | 大屏控制器 |  |  | 台 | 1 |
| 10 | 光发射收器 |  | 海康 | 台 | 13 |
| 11 | 光接收器 |  | 海康 | 台 | 13 |
| 12 | 解码器 |  | 海康 | 台 | 7 |
| 13 | 视频管理网服务器 | DS-B10-B | 海康 | 台 | 1 |
| 14 | 视频网交换机 |  | 华为 | 台 | 26 |
| 15 | 液晶监视器 | UES-M32P | 优易讯 | 台 | 18 |
| 16 | 液晶监视器 | 32寸 | 创维 | 台 | 24 |
| 17 | 液晶监视器 | 22寸 | 创维 | 台 | 3 |
| 18 | 55寸液晶拼接显示单元 | SL-55SL010 | BOE | 台 | 28 |
| 19 | 4T企业级硬盘 |  |  | 块 | 296 |

3．三门岛视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 | HSD-261P-NET | Honeywell | 台 | 10 |
| 2 | 枪式定焦摄像机 | HICC-1300W | Honeywell | 台 | 8 |
| 3 | 中心管理服务器 |  | 海康 | 台 | 1 |
| 4 | 16路硬盘录像机 | DS-8616N-ST | 海康 | 台 | 4 |
| 5 | 3T监控级硬盘 | ST3000VX000 | 希捷 | 块 | 32 |
| 6 | 键盘 | DS-1000K | DELL | 套 | 1 |
| 7 | 核心交换机（带6个光纤接口，48电口，千兆） | S5500-24P-SI | H3C | 台 | 1 |
| 8 | 防火墙 | USG5120 | 华为 | 台 | 1 |
| 9 | 插槽式光纤收发器机箱 |  | ECLLS | 台 | 1 |
| 10 | 42"液晶监视器 | M42LA | 创维 | 台 | 6 |
| 11 | 19"液晶监视器 | M19LA | 创维 | 台 | 1 |

4．皇岗海关视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定焦摄像机(含枪机、半球) | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 66 |
| 2 | 定焦摄像机(含枪机、半球) | DS-2CD2610XYZ-ABCD | 海康 | 台 | 562 |
| 3 | 高速球型摄像机 | DH-SD-6A13XYZ-ABC | 大华 | 台 | 21 |
| 4 | 高速球型摄像机 | DS-2DE52XYI-ABCDE | 海康 | 台 | 55 |
| 5 | RGB矩阵 |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 磁盘阵列 | 7048 | 海康 | 台 | 6 |
| 7 | 磁盘阵列 | 7024 | 海康 | 台 | 6 |
| 8 | 电脑客户端 | 8300 | 海康 | 套 | 2 |
| 9 | 流媒体服务器 |  | 海康 | 台 | 10 |
| 10 | 平台主服务器 |  | 海康 | 台 | 2 |
| 11 | 视频解码器 | DS-6308D-T | 海康 | 台 | 19 |
| 12 | 液晶监视器 | 26寸 | 创维 | 台 | 8 |
| 13 | 液晶监视器 | 32寸 | 创维 | 台 | 42 |
| 14 | 液晶监视器 | 42寸 | 康佳 | 台 | 8 |
| 15 | 液晶监视器 | 42寸 | 创维 | 台 | 2 |
| 16 | 核心交换机 | S7706 | 华为 | 台 | 1 |
| 17 | 图形多屏控制器 | DS－C10S | 海康 | 套 | 1 |
| 18 | 55寸液晶拼接显示单元 | 55寸 | 海康 | 台 | 24 |
| 19 | 音频矩阵 |  |  | 套 | 1 |
| 20 | 4T企业级硬盘 |  | 希捷 | 块 | 480 |

5．沙头角海关视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 |  | 海康 | 台 | 53 |
| 2 | 高速球型摄像机 |  | 大华 | 台 | 15 |
| 3 | 定焦摄像机（含枪机、半球） |  | 海康 | 台 | 128 |
| 4 | 半球摄像机 |  | 大华 | 台 | 14 |
| 5 | 16路解码器 | DS-G416HD-T | 海康 | 台 | 1 |
| 6 | 8路解码器 | DS-G408HD-T | 海康 | 台 | 1 |
| 7 | 8300服务器 |  | 海康 | 台 | 1 |
| 8 | 55寸液晶拼接显示单元 | DS-D2055NH-B | 海康 | 台 | 24 |
| 9 | 16路硬盘录像机 |  | 海康 | 台 | 5 |
| 10 | 32路硬盘录像机 |  | 海康 | 台 | 1 |
| 11 | RGB矩阵 | DS-C50R3232P | 海康 | 台 | 1 |
| 12 | 存储磁盘阵列 | DS-A1048R | 海康 | 台 | 2 |
| 13 | 存储扩展柜 |  | 海康 | 台 | 2 |
| 14 | 大屏控制器 | DS-C10S | 海康 | 台 | 1 |
| 15 | 光发射器 |  | 海康 | 台 | 10 |
| 16 | 光接收器 |  | 海康 | 台 | 10 |
| 17 | 视频管理网服务器 | DS-B10-B | 海康 | 台 | 1 |
| 18 | 视频监管网关 | DS-B10-W | 海康 | 台 | 2 |
| 19 | 视频流媒体服务器 |  | 海康 | 台 | 1 |
| 20 | 视频网交换机 |  | 华为 | 台 | 13 |
| 21 | 音频矩阵 | 16路 | 海康 | 台 | 1 |
| 22 | 4T企业级硬盘 |  |  | 块 | 148 |
| 23 | 9300服务器 | IVMS-9300E-C | 海康 | 台 | 1 |
| 24 | 6T企业级硬盘 |  |  | 块 | 8 |

6．文锦渡海关视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 | （型号暂不详） | 海康 | 台 | 60 |
| 2 | 高速球型摄像机 | IVS2DN20 | 派尔高 | 台 | 13 |
| 3 | 枪式定焦摄像机 | （型号暂不详） | 海康 | 台 | 299 |
| 4 | 枪式定焦摄像机 | IWX10DN | 派尔高 | 台 | 91 |
| 5 | 高速球型摄像机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 11 |
| 6 | 枪式定焦摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 37 |
| 7 | 300万像素一体化云台摄像机 | BST-509TK-180S1-300 | 博世通 | 台 | 2 |
| 8 | 磁盘阵列 | DS-7048 | 海康 | 台 | 4 |
| 9 | 磁盘阵列 | DS-7024 | 海康 | 台 | 3 |
| 10 | 解码器 | DS-6404HD-T | 海康 | 台 | 20 |
| 11 | 控制键盘 | DS-1100K | 海康 | 台 | 2 |
| 12 | 流媒体服务器 |  | 海康 | 台 | 4 |
| 13 | 拼接服务器 | B10(含4块8路DVI输出板） | 海康 | 套 | 1 |
| 14 | 拼接屏显示单元 | （型号暂不祥） | TCL | 台 | 24 |
| 15 | 平台客户端（8300） |  | 海康 | 套 | 1 |
| 16 | 监视器 | 19寸 | 创维 | 台 | 21 |
| 17 | 监视器 | 19寸 | 富士通 | 台 | 2 |
| 18 | 监视器 | 32寸 | TCL | 台 | 1 |
| 19 | 监视器 | 32寸 | 创维 | 台 | 16 |
| 20 | 监视器 | 50寸 | 康佳 | 台 | 1 |
| 21 | 监视器 | 70寸 | 夏普 | 台 | 1 |
| 22 | 3T企业级硬盘 |  | 希捷 | 块 | 264 |

7．蛇口海关视频监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪式定焦摄像机 | DS-2CD2610XYZ-ABCD | 海康威视 | 台 | 102 |
| 2 | 枪式定焦摄像机 | DS-2CD5A2XYZUV-ABCDEF | 海康威视 | 台 | 16 |
| 3 | 磁盘阵列 | DS-A1848R | 海康威视 | 台 | 2 |
| 4 | 4T企业级硬盘 | 4T,企业级 | 西部数据 | 台 | 85 |
| 5 | 半球定焦摄像机 | DS-2CD2710XYZ-ABCD | 海康威视 | 台 | 5 |

8．宝安机场海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 | DS-2DF728X-YZW | 海康 | 台 | 20 |
| 2 | 55寸液晶拼接显示单元 | DS-D2055NH-B | 海康 | 块 | 8 |
| 3 | 磁盘阵列 | DS-A1848R | 海康 | 台 | 1 |
| 4 | 4T企业级硬盘 |  | 海康 | 台 | 48 |
| 5 | 高清视频运维护平台 | DS-B20 | 海康 | 台 | 1 |
| 6 | 9300视频平台 |  | 海康 | 台 | 1 |
| 7 | 核心交换机）带6个光纤接口，48电口，千兆） | S7506 | H3C | 台 | 1 |
| 8 | 流媒体服务器 | DS-VM21S-B | 海康 | 台 | 2 |
| 9 | 华为交换机（24口百兆） |  | 华为 | 台 | 9 |
| 10 | 光模块 |  | 华为 | 对 | 8 |

9．大鹏海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸液晶拼接显示单元 | DS-D2055NH-B | 海康 | 块 | 21 |
| 2 | 图形拼接控制器 | DS-C10S-S22 含：DS-C10S-VI/4*4片、DS-C10S-DI/4*1片、DS-C10S-DI/2*1片、DS-C10S-DO/4*5片、DS-C10S-DO/2*1片 | 海康 | 套 | 1 |
| 3 | 大屏控制软件（含服务器） | iVMS-4120 | 海康 | 套 | 1 |

10．邮局海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 | DS-2DF728X-YZW | 海康 | 台 | 12 | 原机场海关转入 |

11．福田海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球型摄像机 | DS-2DF728X-YZW | 海康 | 台 | 30 |
| 2 | 48盘位存储主机 | DS-A71048R | 海康 | 台 | 1 |
| 3 | 存储电源模块 | 内置 | 海康 | 块 | 2 |
| 4 | 4T企业级硬盘 | WD4000FYYZ | 西数 | 块 | 39 |

12．莲塘海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清数字网络固定摄像机 | DS-2CD7A2HG-LT | 海康 | 台 | 409 |
| 2 | 高清数字网络球形摄像机 | DS-2DF84HG-LT | 海康 | 台 | 92 |
| 3 | 拾音器 | DS-2FP4021-MD | 海康 | 台 | 38 |
| 4 | 55寸超窄边LCD拼接屏 | DS-D2055NH-E | 海康 | 台 | 14 |
| 5 | 视频监控综合管理平台 | ivms-8300（软件） | 海康 | 台 | 1 |
| 6 | 磁盘阵列 | DS-A83024D-ICVS | 海康 | 台 | 30 |
| 7 | 企业级硬盘 | ST4000NM0025 | 希捷 | 块 | 720 |
| 8 | 云存储管理节点 | DS-A5120RL-CVMN | 海康 | 台 | 2 |
| 9 | 云存储运维节点 | DS-A5120R-CVNN | 海康 | 台 | 1 |
| 10 | 数据库管理服务器 | DS-VE2208C-BBC | 海康 | 台 | 2 |
| 11 | 流媒体服务器 | DS-AN2110S-VTDU | 海康 | 台 | 5 |
| 12 | 视频摘要服务器 | DS-IE6200-E/VSS | 海康 | 台 | 1 |
| 13 | 视频检索服务器 | DS-IE6200-E/S | 海康 | 台 | 1 |
| 14 | 视频质量诊断服务器 | DS-IE6200-E/D（3000路） | 海康 | 台 | 1 |
| 15 | 视频运维服务器 | ivms-9300和DS-VE2208C-BBC | 海康 | 台 | 1 |
| 16 | 信息发布屏 | DS-D6049FL | 海康 | 台 | 40 |
| 17 | 视频解码器 | DS6904UD | 海康 | 台 | 5 |
| 18 | NTP校时服务器 | DS-VR11NTP-V01TS-AN-1000 | 海康 | 台 | 1 |
| 19 | 视频会议系统1（综合型） | RP100-55A | 华为 | 台 | 1 |
| 20 | 视频会议系统2（单机型） | TE50-1080-30、 VPC620 、 VPM220 | 华为 | 套 | 1 |

13．西九龙站海关视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 | DH-IPC-HFW8239K-ASDK | 大华 | 台 | 135 |
| 2 | 球机 | DH-SD-6C3223M-IK | 大华 | 台 | 19 |
| 3 | 拾音器 | E500GH | 快鱼 | 台 | 26 |
| 4 | 8路话筒放大器 | AMD218-SGH | 快鱼 | 台 | 6 |
| 5 | 双通参量均衡器 | TM-CJ | 快鱼 | 台 | 3 |
| 6 | 音频处理系统 | TS-350GH | 快鱼 | 台 | 1 |
| 7 | 双通道功放 | TP-P2351 | 快鱼 | 台 | 1 |
| 8 | 音箱 | TP-PF08 | 快鱼 | 台 | 2 |
| 9 | 调音台 | TM-TC12 | 快鱼 | 台 | 1 |
| 10 | 视频综合平台 | DH-M60-7U | 大华 | 台 | 1 |
| 11 | 视频监控系统管理平台 | DH-DSS-H8900S-KI | 大华 | 台 | 1 |
| 12 | 网络监控键盘 | DH-NKB5000-ASD | 大华 | 台 | 2 |
| 13 | 电子地图软件 |  | 大华 | 套 | 1 |
| 14 | 与总关互联互通系统 | DH-AGS-B8101S2-B | 大华 | 台 | 1 |
| 15 | 磁盘阵列 | DH-EVS7024D-R | 大华 | 台 | 16 |
| 16 | 企业级硬盘 | DH-YP-NM0025 | 大华 | 块 | 384 |
| 17 | 云存储管理节点 | DH-CSS9064-CD | 大华 | 台 | 2 |
| 18 | 云存储运维节点 | DH-CSS701R-CD | 大华 | 台 | 1 |
| 19 | 云存储管理软件 | DH-CSS-V | 大华 | 套 | 1 |
| 20 | 云存储运维软件 | DH-CSS-V | 大华 | 套 | 1 |
| 21 | 双机热备管理软件 | DH-CSS-V | 大华 | 套 | 1 |
| 22 | 中心、数据库管理服务器 | RH2288 V3 | 华为 | 台 | 2 |
| 23 | NTP校时服务器 | DH-DSS7016-D | 大华 | 台 | 1 |
| 24 | 视频摘要服务器 | DH-CCS7S66-I | 大华 | 台 | 1 |
| 25 | 视频检索服务器 | DH-CCS7S67-I | 大华 | 台 | 1 |
| 26 | 视频质量诊断服务器 | DH-IVS-V-CD | 大华 | 台 | 1 |
| 27 | 视频运维服务器 | DH-NMS8100_LX-W/1000 | 大华 | 台 | 1 |
| 28 | 室内全彩显示屏（镶嵌式） | DH-PHSA2.5-CD | 大华 | 台 | 4 |
| 29 | 室内全彩显示屏（支架式） | DH-PHSA2.5-CD | 大华 | 台 | 1 |
| 30 | LED全彩显示屏控制软件 |  | 大华 | 套 | 5 |
| 31 | 信息发布服务器 | DH-CIRS-KK | 大华 | 台 | 1 |
| 32 | 信息发布播放盒 | DH-DP818-J | 大华 | 台 | 5 |
| 33 | 视频会议系统（综合型） | RP200-55A | 华为 | 套 | 1 |
| 34 | 视频会议系统（单机型） | TE50 | 华为 | 套 | 1 |
| 35 | 共享信号接入接口设备 | DH-NVS0104HV-4K | 大华 | 台 | 3 |

14．深圳海关信息大楼（8楼运维监控中心）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47寸等离子拼接单元 | 等离子 | LG | 块 | 8 |
| 2 | 解码器 | DS-6308D | 海康 | 台 | 1 |
| 3 | 拼接服务器 | B10 | 海康 | 台 | 1 |

15．深圳海关老干中心视频监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球定焦摄像机 | HIDC-1300W-004A20 | Honeywell | 台 | 26 |
| 2 | 高速球型摄像机 | HDZ20HDX-00 | Honeywell | 台 | 9 |
| 3 | 16路硬盘录像机 | DS-8616N-ST | 海康 | 台 | 3 |
| 4 | 3T监控级硬盘 | 3T | 希捷 | 台 | 16 |
| 5 | 客户端 | ivms-4200 | 海康 | 套 | 1 |
| 6 | 话筒前置放大器 | EP-84 | SMPROAUDIO | 台 | 2 |
| 7 | 防抑制均衡器 | FBQ2496 | 百灵达 | 台 | 8 |
| 8 | 指向话筒 | AKG31+H1000 | AKG | 套 | 16 |

16．深圳海关查验中心扫描视频抓拍系统工程

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪式定焦摄像机 | DS-2CD4A10XYZUV-ABCDEF | 海康 | 台 | 8 |
| 2 | 8路硬盘录像机 | DS-8608N-I8 | 海康 | 台 | 8 |
| 3 | 2T 监控级硬盘 | ST2000VX000 | 细节 | 块 | 8 |
| 4 | 55寸液晶拼接显示单元 | DS-D2055NH-B | 海康 | 台 | 8 |
| 5 | 多屏处理器系统（含管理软件） | EV 6000 | 中淦 | 台 | 1 |
| 6 | 管理平台（含服务器） | iVMS-8300E | 海康 | 套 | 1 |
| 7 | 16口全千兆交换机 |  | TP-Link | 台 | 1 |
| 8 | 单模百兆收发器 |  | CTC | 台 | 2 |

17．深圳海关同步录音系统清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深圳湾 |  |  |  |  |  |
| 1 | 指向性话筒 | CK31+HM1000 | AKG | 个 | 91 |
| 2 | 8路通道话筒前置放大器 | EP84 | SMPROAUDIO | 台 | 12 |
| 3 | 双通道话筒放大器 |  |  | 台 | 1 |
| 4 | 双通参量式均衡器 | FBQ2496 | BEHRINGER | 台 | 17 |
| 5 | 音频线 | RVVP 2*0.75 |  | 米 | 7735 |
| 6 | 镀锌铁线管 | D25/〥1.8 |  | 米 | 5028 |
| 二、罗湖 |  |  |  |  |  |
| 7 | 指向性话筒 | CK31+HM1000 | AKG | 个 | 90 |
| 8 | 8路通道话筒前置放大器 | EP84 | SMPROAUDIO | 台 | 1 |
| 9 | 双通道话筒放大器 |  |  | 台 | 42 |
| 10 | 双通参量式均衡器 | FBQ2496 | BEHRINGER | 台 | 28 |
| 11 | 音频线 | RVVP 2*0.75 |  | 米 | 7650 |
| 12 | 镀锌铁线管 | D25/〥1.8 |  | 米 | 4973 |
| 三、文锦渡 |  |  |  |  |  |
| 19 | 指向性话筒 | PK-50FH | AKG | 个 | 30 |
| 20 | 双通道话筒放大器 | BOL-1228 | 深圳欧博 | 台 | 8 |
| 21 | 双通参量式均衡器 | BOL-1258 | 深圳欧博 | 台 | 16 |
| 22 | 音频线 | RVVP 2*0.75 |  | 米 | 2550 |
| 23 | 镀锌铁线管 | D25/〥1.8 |  | 米 | 1658 |
| 四、沙头角 |  |  |  |  |  |
| 24 | 指向性话筒 | CK31+HM1000 | AKG | 个 | 35 |
| 25 | 8路通道话筒前置放大器 | EP84 | SMPROAUDIO | 台 | 5 |
| 26 | 双通参量式均衡器 | FBQ2496 | BEHRINGER | 台 | 11 |
| 27 | 音频线 | RVVP 2*0.75 |  | 米 | 2975 |
| 28 | 镀锌铁线管 | D25/〥1.8 |  | 米 |  |

18．深圳海关2017年指挥中心前端采集系统设备安装项目设备清单(安装一标段)

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、罗湖海关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 33 |
| 2 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 13 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR608-64/128-4K | 大华 | 台 | 2 |
| 二、文锦渡海关 |  |  |  |  |  |
| 4 | 红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 51 |
| 5 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 18 |
| 6 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR608-64/128-4K | 大华 | 台 | 2 |
| 三、沙头角海关 |  |  |  |  |  |
| 7 | 红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 20 |
| 8 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 10 |
| 9 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR608-64/128-4K | 大华 | 台 | 1 |
| 四、皇岗海关 |  |  |  |  |  |
| 10 | 红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 45 |
| 11 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 7 |
| 12 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR608-64/128-4K | 大华 | 台 | 4 |
| 五、深圳湾海关 |  |  |  |  |  |
| 13 | 红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW82XYZ-ABCD | 大华 | 台 | 204 |
| 14 | 高速网络球机 | DH-SD-6A12XYZ-ABC | 大华 | 台 | 5 |
| 15 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR608-64/128-4K | 大华 | 台 | 4 |

6）备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1080P高清网络高速球型摄像机 | DS-2DE52XYI-ABCDE | 海康威视 | 台 | 5 |
| 2 | 1080P高清网络筒形摄像机 | DS-2CD2620EF(D)-I(S) | 海康威视 | 台 | 15 |
| 3 | 1080P高清网络半球摄像机 | DS-2CD2120F(D)-I(w) | 海康威视 | 台 | 15 |
| 4 | 4TB企业级硬盘 | WD4000FYYZ | 西数 | 块 | 20 |
| 5 | 视频存储设备NVR | DS-A71048R | 海康威视 | 台 | 1 |
| 6 | 管理平台主机 | Ivms-8300E | 海康威视 | 套 | 1 |
| 7 | POE交换机 | POE109 |  | 台 | 20 |
| 8 | 光纤收发器 | DS-3D01R-A | 海康 | 台 | 10 |
| 9 | 变压器 | 12V |  | 个 | 20 |

3．系统建设特点

1）本项目服务对象是深圳海关视频监控系统，主要以数字设备为主。

2）深圳海关视频监控区域覆盖深圳海关各个口岸的监管及业务场所，部分区域是特殊监管区，涉及到海关、边检、口岸部门等多个单位的交叉管理。

3）视频监控系统的前端摄像机分布于深圳海关各个口岸区域的办公、业务场所，根据摄像机与监控中心的线路传输距离，系统主要选用光纤、网线作为视频信号的传输媒介。线路的敷设也根据现场的实际情况，有明敷、暗埋、利用口岸的公共管道或海关自行敷设管道等方式。

4．采购方式：公开招标。

5．合同类型：承揽合同。

6．定价方式：固定单价。本项目为逐单维修服务合同，按照逐单维修、实报实销的方式结算，合同上限金额为本项目预算金额，不设投标总价。

7．风险管理措施

如因国家相关政策发生变化，应以最新的国家相关政策为准并进行执行，如因国家相关政策发生变化而导致本次项目的合同无法继续执行，采购人不承担任何责任，投标人自行承担由此带来的任何风险及后果。

二、技术要求

1．维修服务总体要求

1）维护类别：深圳海关视频监控系统监控平台、前端摄像头、监视器、后台存储、线路传输等相关软硬件设备。

2）维护内容：对上述相关设备进行：日常维护、7*24故障响应、故障判定、维修。

3）服务响应时间要求：

★ ① 投标人应安排最少安排4名以上工程师于合同期内常驻深圳区域内，保证7*24小时随时响应并覆盖深圳海关各关区的故障保障需求。最少配备2辆深圳牌照的工程用车（因深圳高峰期车辆限行，且本系统维护时效性要求较高，工程用车需有深圳牌照，保证24小时全程保障）和7*24小时均可联系到的维保专用手机号码（维修手机号码归属地为深圳），专职为采购人提供视频监控系统维修服务。

★ ② 本项目规定维护内容内的设备发生故障，投标人及时解决，要求2小时内派工程师赶到现场、4小时内排除故障，因特殊故障4小时内无法修复时，投标人立即提供不低于原设备参数的备品备件，直到故障排除为止。如因投标人延误造成现场业务不良影响，采购人有权要求投标人立即修复，并扣除当次故障维修费用作为违约处罚。

③ 西九龙站海关口岸区域设备故障时应在接到现场通知后12小时内派员至口岸区域维修和提供现场指导（因地域特殊，具体以现场约定时间为准）。

④ 当遇到特殊故障无法短时间内排除时，投标人需立即提供备品备件应急更换，直到故障排除为止。

★ ⑤ 投标人提供全年7×24小时现场服务。

2．设备维修及更换要求

1）投标人向采购人指派最少4名熟悉海关监控系统架构的专业技术人员负责现场维修，维修所涉及的工具、相关常用软件等由投标人负责提供，采购人协助提供现场技术协调。

2）投标人接到报修通知时应及时填写报修清单，署明报修人、报修人联系电话、报修设备地点。维修工作完成时，并请报修人签字确认。

3）设备维修的原则是以修为主，以换为辅，如果维修的过程中涉及硬件的更换，投标人必须全部使用原装部件进行维修，如果发现投标人使用非原装部件进行维修，将视为违约，采购人有权对投标人进行违约金处罚并终止保修合同的执行。如需更换的硬件已停产，则更换的硬件要与原硬件性能相近，投标人必须向采购人说明情况并经采购人同意，费用由采购人承担。

4）投标人为采购人提供维修服务后，同类型故障应提供3个月的保修期。同类型或同部件故障在二次维修后，保修期需重新开始。另保修期限超过合同期限，保修期限不以合同期限终止而继续有效。投标人仍然负保修义务。

5）如因不可抗力因素导致系统设备或线路损坏的，投标人应积极配合采购人做好现场应急维修工作。因不可抗力因素导致的维修、配件更换费用由采购人负责。

6）投标人到现场后必须告知驻点技术职员并征求同意后才能开展维修工作，对于无法及时维修的设备或者要拆回厂家维修的必须告知驻点人员并做好登记工作，不准私自拆走设备。

7）投标人必须保证有充足的备品备件，以便随时应对突发故障应急使用。

8）系统中设备及线路损坏后的维修、更换费用按照投标维修单项价目表逐单实报实销（如个别未列出的配件型号，可参照同类别同项目的价格或市场价格执行），由采购人负责。

9）投标人应充分认识到采购人监控系统架构线路的复杂性，在服务过程中，因投标人对线路不熟悉而造成应急维修的延误，将视为违约，采购人有权对投标人进行违约金处罚并终止保修合同的执行。

10）服务过程中，投标人应随时接受采购人的监督，在规定的期限内，按时、按质完成维修工作。

11）服务过程中，投标人应遵守采购人的相关规定，应珍惜和爱护采购人的设备，对因投标人工作不慎而造成的损失要照价赔偿。

12）服务过程中，若采购人财产被投标人故意人为损坏且确认后，无论大小由投标人按现值赔偿。

13）在服务过程中，由于需办理有效证件（有效期一年），未经采购人同意，投标人不允许更换技术人员，否则将视为违约，采购人有权对投标人进行处罚并终止保修合同的执行。

14）本项目包含西九龙站海关口岸区域运维，投标人应严格按照有关要求开展维护作业，由采购人协助投标人办理赴口岸现场维修必需的相关手续。来往西九龙站口岸的通勤费用由投标人承担。投标人在西九龙站口岸工作期间必须听从现场联络人员安排，严格遵守“一地两检”各项规定。如因投标人工作人员个人行为不当违反边境有关法律法规，相关责任由投标人承担。

15）对于元旦、春节、五一节、中秋节、国庆节等国家法定节假日及大型活动来临之前，根据采购人需求，约定时间提前对系统进行全面的检测，并在约定的时间内，在深圳市内安排维护工程师24小时待命，确保系统在节假日期间能稳定运行；

16）投标人必须保证有充足的备品备件，备件库存量应不低于《备品备件清单》（见“项目概述”）要求数量。投标人根据备品备件的使用情况及时对库存的备品备件进行必要的补充，以便随时应对突发故障应急使用。采购人定期对备品备件检查。

17）投标人提供的备品备件型号、数量必须符合招标书中备品备件清单的要求， 投标人投标时需提供按照采购人需求提供系统备品备件的承诺书（加盖投标人公章），承诺书需附上备品备件清单（见“项目概述”）

★ 18）当接到故障申报时，投标人应及时解决，常规故障4小时内排除。如因乙方延误造成现场业务不良影响，甲方有权要求乙方立即修复，并扣除当次故障维修费用；造成严重影响的将进行违约金（违约金参照本合同第十条相关条款执行）处罚，并有权终止合同。

★ 19）投标人必须全部使用原装部件进行维修，对于部分停产的部件，投标人必须提供不低于原有部件参数、性能的产品进行更换，并出具相应原厂证明。

★ 20）投标人每次维修时，需提前告知隶属海关技术联络员和技术职员，并按照要求填写维修记录表，由隶属海关用户和技术职员签字确认。

3．维护报告

1）定期提交维修报告，即投标人每季度向采购人提交一次维修报告，报告需列明系统设备运行状况及维修次数、维修费用清单等相关情况。

2）投标人必须根据全年情况，向采购人提交系统整体情况运行报告，包含维护维修次数、维修保养及更换设备成本等内容。

三、商务要求

★ 1．合同履行期限

自签订维修服务合同之日起一年；合同期内如维修金额累计达到预算上限金额后服务合同自动终止。

★ 2．服务区域

深圳海关及其隶属关区（罗湖海关、深圳湾海关、皇岗海关、沙头角海关、宝安机场海关、福田海关、蛇口海关、文锦渡海关、三门岛海关、大鹏海关、莲塘海关、西九龙站海关口岸等区域）

4．售后服务要求

1）作为投标人需提供采购人在服务期限内，根据故障处置需要不限时间段到场维护服务。

2）对于采购人现场重大事件，紧急故障等提供实时保障，随时根据采购人要求提供7*24到场服务保障。

3）投标人为采购人招标范围内的系统和设备随时进行维修、配件更换、技术支持等服务。

4）在本项目维保范围内设备因特殊故障4小时内无法修复时，投标人立即提供不低于原设备参数的备品备件，直到故障排除为止。

5）投标人将如实记录投标人合同期内的维护工作，作为合同履行和费用结算依据。

5．履约验收

合同期结束后，投标人需向采购人提供合同服务期内整体维修服务纸质报告，报告需列明系统设备运行状况、维修次数及配件更换等相关情况。

★ 6．付款方式

1）设备维修费用按逐单维修、实报实销的方式结算，维修单价参照项目合同《深圳海关视频监控系统单项维修价目表》执行，其它未列出的设备型号，可参照同类别同项目的价格。

2）工单维修服务结束之后，采购人经确认设备正常运作，中标人向采购人提供维修明细清单并与采购人确认结算费用。同时中标人提供付款申请函并开具符合税务管理相关法律法规要求的维修结算款等额发票。采购人收到发票之日起20个工作日内支付相应维修进度款。

★ 7．保密要求

1）保密内容是指与投标人本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及系统参数，以及采购人网络系统软硬件的构成、运行状况与各种数据、安全测试结果等，以及投标人产品的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。

2）在双方合作期间及合作终止后，投标人有义务不向任何第三方披露本协议项下的保密信息内容。投标人承诺将上述保密信息的接触范围在投标人内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经采购人同意，投标人不得以任何方式复制保密信息，不得对采购人本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、工程化、反汇编、改造成其他作品形式或进行分解。

3）投标人应承诺在中标后签署《保密协议》（详见招标文件附件）

四、投标报价要求

1．投标报价为深圳工地价，以人民币元为计算单位。

2．本项目为逐单维修服务合同，按照逐单维修、实报实销的方式结算，合同上限金额为本项目预算金额。不设投标总价，价格分按照单项维修报价总和为依据进行评分。

3．投标人单项维修报价不得高于《深圳海关视频监控系统单项维修价目表》（见附件）单项价格，超出采购预算单项维修控制金额的投标报价将导致其投标无效。

4．投标人报价应包含服务期内所有服务内容所产生的费用，其他未列出的设备型号，可参照同类别同项目的价格。

★ 5．投标人的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

6．附件：深圳海关视频监控系统单项维修价目表（报价单位：人民币元）

| 序号 | 维保收费项目 | 品牌/类别 | 设备型号/维修部件 | 单位 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到场维修费 |  |  | 次 | 800.00 |
| 2 | 摄像机更换 | 海康枪机 | DS-2CD7A4LSY-AWM | 台 | 1510.00 |
| 3 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 主板 | 台 | 618.00 |
| 4 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 更换镜头 | 台 | 436.00 |
| 5 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 信号板 | 台 | 268.00 |
| 6 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 电源板 | 台 | 210.00 |
| 7 | 摄像机更换 | 海康半球 | DS-2CD274LSY-AWM | 台 | 840.00 |
| 8 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 主板 | 台 | 318.00 |
| 9 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 更换镜头 | 台 | 252.00 |
| 10 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 信号板 | 台 | 210.00 |
| 11 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 电源板 | 台 | 160.00 |
| 12 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | DS-2CD2725F-IS | 台 | 130.00 |
| 13 | 摄像机更换 | 海康球机 | iDS-2SE7LSY-AWM | 台 | 2750.00 |
| 14 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 更换机芯 | 台 | 1250.00 |
| 15 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 主板 | 台 | 860.00 |
| 16 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 更换镜头 | 台 | 800.00 |
| 17 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 信号板 | 台 | 680.00 |
| 18 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 电源板 | 台 | 536.00 |
| 19 | 摄像机防护罩更换 |  | 防护罩 | 个 | 55.00 |
| 20 | 摄像机拆装费 |  |  | 台 | 350.00 |
| 21 | LCD 显示单元更换 | 海康LCD 显示单元 | DS-D2055NH-B | 台 | 12000.00 |
| 22 | LCD 显示单元送厂维修费 | 海康LCD 显示单元 | 更换信号输入/输出板 | 台 | 3000.00 |
| 23 | LCD 显示单元送厂维修费 | 海康LCD 显示单元 | 更换电源板 | 台 | 3000.00 |
| 24 | 监视器更换 | 32英寸 | 整机 | 台 | 3500.00 |
| 25 | 监视器送厂维修费 | 32英寸 | 更换信号输入/输出板 | 台 | 1500.00 |
| 26 | 监视器送厂维修费 | 32英寸 | 更换电源板 | 台 | 1000.00 |
| 27 | POE交换机更换 | POE交换机 | POE109 | 台 | 600.00 |
| 28 | POE交换机电源更换 | POE交换机 | POE109 | 个 | 230.00 |
| 29 | 光纤收发器更换 | TP-link | 百兆单模单纤 | 台 | 250.00 |
| 30 | 光纤收发器更换 | 海康光纤收发器 | DS-3D01R-A | 台 | 260.00 |
| 31 | 光纤收发器更换 | 海康光纤收发器 | DS-3D04R-A | 台 | 370.00 |
| 32 | 光纤收发器更换 | 海康光纤收发器 | DS-3D08R-A | 台 | 560.00 |
| 33 | 光纤收发器电源更换 |  | 12V | 个 | 150.00 |
| 34 | 磁盘阵列电源板更换 | 海康磁盘阵列电源板 | 冗余电源YH5132A-A02R，1360W 多组线材输出，2+1/3U冗余 | 块 | 4500.00 |
| 35 | 变压器更换 |  | 12V | 台 | 110.00 |
| 36 | 变压器更换 |  | 24V | 台 | 220.00 |
| 37 | 硬盘更换 | 西数 | 4T，企业级 | 块 | 1800.00 |
| 38 | 水晶头更换 | 康普 |  | 个 | 10.00 |
| 39 | 服务器电源更换 | 海康服务器开关稳压电源 | GW-ERP2U700(90+) | 个 | 1600.00 |
| 40 | 服务器主板更换 | 海康8300服务器 | IS-VSE3226B-BBC | 块 | 6300.00 |
| 41 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-6308D-T | 台 | 3000.00 |
| 42 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-6408HDT | 台 | 5000.00 |
| 43 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-6904UD | 台 | 6000.00 |
| 44 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-G416HD-T | 台 | 6800.00 |
| 45 | 网线更换 |  |  | /米 | 8.00 |
| 46 | 电源线更换 |  | 2*1.0（连接摄像机） | /米 | 25.00 |
| 47 | 电源线更换 |  | 3*2.5（连接设备箱） | /米 | 40.00 |
| 48 | 高空作业费（2米-4米） |  |  | 次 | 350.00 |
| 49 | 高空作业费（4米-6米） |  |  | 次 | 600.00 |
| 50 | 高空作业费（16米） |  |  | 次 | 1000.00 |
| 51 | 高空作业费（20米） |  |  | 次 | 1500.00 |
| 52 | 高空作业费（25米） |  |  | 次 | 2000.00 |
| 53 | 高空作业费（38米） |  |  | 次 | 2300.00 |
| 54 | 路面开挖及恢复（绿化带） |  |  | /米 | 30.00 |
| 55 | 路面开挖及恢复（水泥路面） |  |  | /米 | 80.00 |
| 单项合计 |  |  |  |  | 82726.00 |

五、特别说明

1．投标人在履行合同期间须采取有效的安全防护措施，保证采购人人员、施工方人员及第三方人员的人身、财产安全。由于投标人造成的任何人员、财产等受到损害，投标人必须无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。投标人的投标文件中须提供安全承诺书（格式见招标文件附件）。

2．对于在执行本项目合同时发生的或与本项目合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如经协商后仍未能达成一致，则该争议向采购人所在地人民法院提起诉讼。

3．招标文件有不清楚或互相矛盾的地方，以采购人的解释为准。

4．采购人在发出中标通知书之前任何时候均有权根据评标委员会评审意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的供应商不承担任何责任。

6．合同附件与合同具有同等效力。

第五章  投标文件格式

附件1  投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　          项目名称        的招标公告（项目编号：），本人代表投标人           投标人名称             ，提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．我方将以《开标一览表》中填写的投标报价并按照招标文件要求承担全部工作。

2．我方提交的投标文件数量：纸质投标文件正本1份、副本5份，电子投标文件1份（光盘/U盘）。

3．我方已详细审查招标文件的全部内容，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5．我方保证提投标文件所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．我方理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有选择或拒绝任何投标者中标的权利。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件2  开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对      项目名称      （项目编号：          ）投标报价如下：

| 序号 | 报价内容 | 投标单价合计 （人民币元，含增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳海关视频监控系统单项维修报价 （《深圳海关视频监控系统单项维修价目表》55项单价报价合计） |  |  |

注：

1．本表填报投标单价合计金额，投标单价合计金额仅用于评审计算价格得分。

2．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

3．不得填报有选择性报价方案。如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的投标报价填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件3  分项报价清单

项目名称：

项目编号：                                               投标报价：人民币元

| 序号 | 维保收费项目 | 品牌/类别 | 设备型号/维修部件 | 单位 | 单项最高限价 | 单项投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到场维修费 |  |  | 次 | 800.00 |  |
| 2 | 摄像机更换 | 海康枪机 | DS-2CD7A4LSY-AWM | 台 | 1510.00 |  |
| 3 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 主板 | 台 | 618.00 |  |
| 4 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 更换镜头 | 台 | 436.00 |  |
| 5 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 信号板 | 台 | 268.00 |  |
| 6 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 电源板 | 台 | 210.00 |  |
| 7 | 摄像机更换 | 海康半球 | DS-2CD274LSY-AWM | 台 | 840.00 |  |
| 8 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 主板 | 台 | 318.00 |  |
| 9 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 更换镜头 | 台 | 252.00 |  |
| 10 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 信号板 | 台 | 210.00 |  |
| 11 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | 电源板 | 台 | 160.00 |  |
| 12 | 摄像机送厂维修费 | 海康半球 | DS-2CD2725F-IS | 台 | 130.00 |  |
| 13 | 摄像机更换 | 海康球机 | iDS-2SE7LSY-AWM | 台 | 2750.00 |  |
| 14 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 更换机芯 | 台 | 1250.00 |  |
| 15 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 主板 | 台 | 860.00 |  |
| 16 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 更换镜头 | 台 | 800.00 |  |
| 17 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 信号板 | 台 | 680.00 |  |
| 18 | 摄像机送厂维修费 | 海康球机 | 电源板 | 台 | 536.00 |  |
| 19 | 摄像机防护罩更换 |  | 防护罩 | 个 | 55.00 |  |
| 20 | 摄像机拆装费 |  |  | 台 | 350.00 |  |
| 21 | LCD 显示单元更换 | 海康LCD 显示单元 | DS-D2055NH-B | 台 | 12000.00 |  |
| 22 | LCD 显示单元送厂维修费 | 海康LCD 显示单元 | 更换信号输入/输出板 | 台 | 3000.00 |  |
| 23 | LCD 显示单元送厂维修费 | 海康LCD 显示单元 | 更换电源板 | 台 | 3000.00 |  |
| 24 | 监视器更换 | 32英寸 | 整机 | 台 | 3500.00 |  |
| 25 | 监视器送厂维修费 | 32英寸 | 更换信号输入/输出板 | 台 | 1500.00 |  |
| 26 | 监视器送厂维修费 | 32英寸 | 更换电源板 | 台 | 1000.00 |  |
| 27 | POE交换机更换 | POE交换机 | POE109 | 台 | 600.00 |  |
| 28 | POE交换机电源更换 | POE交换机 | POE109 | 个 | 230.00 |  |
| 29 | 光纤收发器更换 | TP-link | 百兆单模单纤 | 台 | 250.00 |  |
| 30 | 光纤收发器更换 | 海康光纤收发器 | DS-3D01R-A | 台 | 260.00 |  |
| 31 | 光纤收发器更换 | 海康光纤收发器 | DS-3D04R-A | 台 | 370.00 |  |
| 32 | 光纤收发器更换 | 海康光纤收发器 | DS-3D08R-A | 台 | 560.00 |  |
| 33 | 光纤收发器电源更换 |  | 12V | 个 | 150.00 |  |
| 34 | 磁盘阵列电源板更换 | 海康磁盘阵列电源板 | 冗余电源YH5132A-A02R，1360W 多组线材输出，2+1/3U冗余 | 块 | 4500.00 |  |
| 35 | 变压器更换 |  | 12V | 台 | 110.00 |  |
| 36 | 变压器更换 |  | 24V | 台 | 220.00 |  |
| 37 | 硬盘更换 | 西数 | 4T，企业级 | 块 | 1800.00 |  |
| 38 | 水晶头更换 | 康普 |  | 个 | 10.00 |  |
| 39 | 服务器电源更换 | 海康服务器开关稳压电源 | GW-ERP2U700(90+) | 个 | 1600.00 |  |
| 40 | 服务器主板更换 | 海康8300服务器 | IS-VSE3226B-BBC | 块 | 6300.00 |  |
| 41 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-6308D-T | 台 | 3000.00 |  |
| 42 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-6408HDT | 台 | 5000.00 |  |
| 43 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-6904UD | 台 | 6000.00 |  |
| 44 | 解码器整机维修 | 海康 | DS-G416HD-T | 台 | 6800.00 |  |
| 45 | 网线更换 |  |  | /米 | 8.00 |  |
| 46 | 电源线更换 |  | 2*1.0（连接摄像机） | /米 | 25.00 |  |
| 47 | 电源线更换 |  | 3*2.5（连接设备箱） | /米 | 40.00 |  |
| 48 | 高空作业费（2米-4米） |  |  | 次 | 350.00 |  |
| 49 | 高空作业费（4米-6米） |  |  | 次 | 600.00 |  |
| 50 | 高空作业费（16米） |  |  | 次 | 1000.00 |  |
| 51 | 高空作业费（20米） |  |  | 次 | 1500.00 |  |
| 52 | 高空作业费（25米） |  |  | 次 | 2000.00 |  |
| 53 | 高空作业费（38米） |  |  | 次 | 2300.00 |  |
| 54 | 路面开挖及恢复（绿化带） |  |  | /米 | 30.00 |  |
| 55 | 路面开挖及恢复（水泥路面） |  |  | /米 | 80.00 |  |
| 投标报价（单项合计） |  |  |  |  |  |  |

注：本表“投标单价合计”金额应与“开标一览表”中的“投标单价合计”金额一致。单项报价均不得高于最高限价，否则将导致投标无效。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件4  投标人基本情况表

1．公司名称：

2．地址

3．电话号码：

4．注册资金：

5．经济性质：

6．公司开户银行名称及账号：

7．营业执照注册号：

8．公司简介（自行描述）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件5  投标人资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件（格式见附件 5-1） |
| 3 | 投标人近三年内（从本项目招标公告发布之日起倒算）投标人或其法定代表人无行贿犯罪记录，经营中无违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一的《声明函》原件（格式见附件 5-2）。 |
| 4 | 《中小企业声明函》（格式见附件5-3） |
| 5 | 信用证明材料 ① 信用中国网站“重大税收违法失信主体”查询页面（https://www.creditchina.gov.cn）打印件； ② 中国执行信息公开网“失信被执行人”查询页面（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）打印件； ③ 中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）打印件。 |
| 6 | 法定代表人证明书原件（格式见附件5-4） |
| 7 | 法定代表人授权委托书原件（格式见附件5-5） |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件 5-1

声明函

采购人名称：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人名称：（公章）

授权委托日期：年月 日

附件 5-2

声明函

采购人名称：

近三年内（从本项目招标公告发布之日起倒算）我公司及法定代表人无行贿犯罪记录，经营中无违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题。

特此声明！

投标人名称：（公章）

授权委托日期：年月 日

附件 5-3

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于软件和信息技术服务业；本公司（承接企业）  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

附件 5-4

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系               投标人名称                   的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）

附件 5-5

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名       系        投标人名称          的法定代表人，现授权委托我单位的      被授权人姓名       为我公司签署项目名称（项目编号：）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                         性别：      年龄：

身份证号码：                     职务：

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签名或章）

授权委托日期：年月 日

附：被授权人身份证复印件（正、反面）

附件6  投标人综合情况

项目名称：                                  项目编号：

注：根据《商务评估表》“投标人综合情况”评审项的要求提供相关证明材料，格式自拟。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件7  投标人同类业绩情况

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 合同名称 | 合同履约服务时间 | 合同价 | 数量 | 采购单位及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据《商务评估表》“投标人同类业绩情况”评审项的要求填写本表，同时提供业绩证明材料（加盖公章），此表可延长。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件8  服务响应方案

应包括但不限于以下内容：

1．项目实施方案

2．拟投入人员及设备配备方案

3．维修时间响应承诺

注：根据“技术评估表”中评分标准及项目需求所列内容提供具有针对性的技术方案。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件9  拟安排项目人员情况

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 身份证号码 | 职务 | 职称 | 主要资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据《商务评估表》“拟安排项目人员情况”评审项的要求填写本表，同时提供相关证明材料；此表可延长。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件10  商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★合同履行期限 | 自签订维修服务合同之日起一年；合同期内如维修金额累计达到预算上限金额后服务合同自动终止。 |  |  |
| ★服务区域 | 深圳海关及其隶属关区（罗湖海关、深圳湾海关、皇岗海关、沙头角海关、宝安机场海关、福田海关、蛇口海关、文锦渡海关、三门岛海关、大鹏海关、莲塘海关、西九龙站海关口岸等区域）。 |  |  |
| 售后服务要求 | 1）作为投标人需提供采购人在服务期限内，根据故障处置需要不限时间段到场维护服务。 |  |  |
|  | 2）对于采购人现场重大事件，紧急故障等提供实时保障，随时根据采购人要求提供7*24到场服务保障。 |  |  |
|  | 3）投标人为采购人招标范围内的系统和设备随时进行维修、配件更换、技术支持等服务。 |  |  |
|  | 4）在本项目维保范围内设备因特殊故障4小时内无法修复时，投标人立即提供不低于原设备参数的备品备件，直到故障排除为止。 |  |  |
|  | 5）投标人将如实记录投标人合同期内的维护工作，作为合同履行和费用结算依据。 |  |  |
| 履约验收 | 合同期结束后，投标人需向采购人提供合同服务期内整体维修服务纸质报告，报告需列明系统设备运行状况、维修次数及配件更换等相关情况。 |  |  |
| ★付款方式 | 1）设备维修费用按逐单维修、实报实销的方式结算，维修单价参照项目合同《深圳海关视频监控系统单项维修价目表》执行，其它未列出的设备型号，可参照同类别同项目的价格。 2）工单维修服务结束之后，采购人经确认设备正常运作，中标人向采购人提供维修明细清单并与采购人确认结算费用。同时中标人提供付款申请函并开具符合税务管理相关法律法规要求的维修结算款等额发票。采购人收到发票之日起20个工作日内支付相应维修进度款。 |  |  |
| ★保密要求 | 1）保密内容是指与投标人本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及系统参数，以及采购人网络系统软硬件的构成、运行状况与各种数据、安全测试结果等，以及投标人产品的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。 2）在双方合作期间及合作终止后，投标人有义务不向任何第三方披露本协议项下的保密信息内容。投标人承诺将上述保密信息的接触范围在投标人内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经采购人同意，投标人不得以任何方式复制保密信息，不得对采购人本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、工程化、反汇编、改造成其他作品形式或进行分解。 3）投标人应承诺在中标后签署《保密协议》（格式按招标文件附件格式） |  |  |

注：“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，未填写内容的视为不响应。“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件11 技术指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 分类 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护类别 | 深圳海关视频监控系统监控平台、前端摄像头、监视器、后台存储、线路传输等相关软硬件设备。 |  |  |
| 2 | 维护内容 | 对相关设备进行：日常维护、7*24故障响应、故障判定、维修。 |  |  |
| 3 | 服务响应时间要求 | ★ ① 投标人应安排最少安排4名以上工程师于合同期内常驻深圳区域内，保证7*24小时随时响应并覆盖深圳海关各关区的故障保障需求。最少配备2辆深圳牌照的工程用车（因深圳高峰期车辆限行，且本系统维护时效性要求较高，工程用车需有深圳牌照，保证24小时全程保障）和7*24小时均可联系到的维保专用手机号码（维修手机号码归属地为深圳），专职为采购人提供视频监控系统维修服务。 |  |  |
|  |  | ★ ② 本项目规定维护内容内的设备发生故障，投标人及时解决，要求2小时内派工程师赶到现场、4小时内排除故障，因特殊故障4小时内无法修复时，投标人立即提供不低于原设备参数的备品备件，直到故障排除为止。如因投标人延误造成现场业务不良影响，采购人有权要求投标人立即修复，并扣除当次故障维修费用作为违约处罚。 |  |  |
|  |  | ③ 西九龙站海关口岸区域设备故障时应在接到现场通知后12小时内派员至口岸区域维修和提供现场指导（因地域特殊，具体以现场约定时间为准）。 |  |  |
|  |  | ④ 当遇到特殊故障无法短时间内排除时，投标人需立即提供备品备件应急更换，直到故障排除为止。 |  |  |
|  |  | ★ ⑤ 投标人提供全年7*24小时现场服务。 |  |  |
| 4 | 设备维修及更换要求 | 1）投标人向采购人指派最少4名熟悉海关监控系统架构的专业技术人员负责现场维修，维修所涉及的工具、相关常用软件等由投标人负责提供，采购人协助提供现场技术协调。 |  |  |
|  |  | 2）投标人接到报修通知时应及时填写报修清单，署明报修人、报修人联系电话、报修设备地点。维修工作完成时，并请报修人签字确认。 |  |  |
|  |  | 3）设备维修的原则是以修为主，以换为辅，如果维修的过程中涉及硬件的更换，投标人必须全部使用原装部件进行维修，如果发现投标人使用非原装部件进行维修，将视为违约，采购人有权对投标人进行违约金处罚并终止保修合同的执行。如需更换的硬件已停产，则更换的硬件要与原硬件性能相近，投标人必须向采购人说明情况并经采购人同意，费用由采购人承担。 |  |  |
|  |  | 4）投标人为采购人提供维修服务后，同类型故障应提供3个月的保修期。同类型或同部件故障在二次维修后，保修期需重新开始。另保修期限超过合同期限，保修期限不以合同期限终止而继续有效。投标人仍然负保修义务。 |  |  |
|  |  | 5）如因不可抗力因素导致系统设备或线路损坏的，投标人应积极配合采购人做好现场应急维修工作。因不可抗力因素导致的维修、配件更换费用由采购人负责。 |  |  |
|  |  | 6）投标人到现场后必须告知驻点技术职员并征求同意后才能开展维修工作，对于无法及时维修的设备或者要拆回厂家维修的必须告知驻点人员并做好登记工作，不准私自拆走设备。 |  |  |
|  |  | 7）投标人必须保证有充足的备品备件，以便随时应对突发故障应急使用。 |  |  |
|  |  | 8）系统中设备及线路损坏后的维修、更换费用按照投标维修单项价目表逐单实报实销（如个别未列出的配件型号，可参照同类别同项目的价格或市场价格执行），由采购人负责。 |  |  |
|  |  | 9）投标人应充分认识到采购人监控系统架构线路的复杂性，在服务过程中，因投标人对线路不熟悉而造成应急维修的延误，将视为违约，采购人有权对投标人进行违约金处罚并终止保修合同的执行。 |  |  |
|  |  | 10）服务过程中，投标人应随时接受采购人的监督，在规定的期限内，按时、按质完成维修工作。 |  |  |
|  |  | 11）服务过程中，投标人应遵守采购人的相关规定，应珍惜和爱护采购人的设备，对因投标人工作不慎而造成的损失要照价赔偿。 |  |  |
|  |  | 12）服务过程中，若采购人财产被投标人故意人为损坏且确认后，无论大小由投标人按现值赔偿。 |  |  |
|  |  | 13）在服务过程中，由于需办理有效证件（有效期一年），未经采购人同意，投标人不允许更换技术人员，否则将视为违约，采购人有权对投标人进行处罚并终止保修合同的执行。 |  |  |
|  |  | 14）本项目包含西九龙站海关口岸区域运维，投标人应严格按照有关要求开展维护作业，由采购人协助投标人办理赴口岸现场维修必需的相关手续。来往西九龙站口岸的通勤费用由投标人承担。投标人在西九龙站口岸工作期间必须听从现场联络人员安排，严格遵守“一地两检”各项规定。如因投标人工作人员个人行为不当违反边境有关法律法规，相关责任由投标人承担。 |  |  |
|  |  | 15）对于元旦、春节、五一节、中秋节、国庆节等国家法定节假日及大型活动来临之前，根据采购人需求，约定时间提前对系统进行全面的检测，并在约定的时间内，在深圳市内安排维护工程师24小时待命，确保系统在节假日期间能稳定运行； |  |  |
|  |  | 16）投标人必须保证有充足的备品备件，备件库存量应不低于《备品备件清单》（见“项目概述”）要求数量。投标人根据备品备件的使用情况及时对库存的备品备件进行必要的补充，以便随时应对突发故障应急使用。采购人定期对备品备件检查。 |  |  |
|  |  | 17）投标人提供的备品备件型号、数量必须符合招标书中备品备件清单的要求， 投标人投标时需提供按照采购人需求提供系统备品备件的承诺书（加盖投标人公章），承诺书需附上备品备件清单（见“项目概述”） |  |  |
|  |  | ★ 18）当接到故障申报时，投标人应及时解决，常规故障4小时内排除。如因乙方延误造成现场业务不良影响，甲方有权要求乙方立即修复，并扣除当次故障维修费用；造成严重影响的将进行违约金（违约金参照本合同第十条相关条款执行）处罚，并有权终止合同。 |  |  |
|  |  | ★ 19）投标人必须全部使用原装部件进行维修，对于部分停产的部件，投标人必须提供不低于原有部件参数、性能的产品进行更换，并出具相应原厂证明。 |  |  |
|  |  | ★ 20）投标人每次维修时，需提前告知隶属海关技术联络员和技术职员，并按照要求填写维修记录表，由隶属海关用户和技术职员签字确认。 |  |  |
| 5 | 维护报告 | 1）定期提交维修报告，即投标人每季度向采购人提交一次维修报告，报告需列明系统设备运行状况及维修次数、维修费用清单等相关情况。 |  |  |
|  |  | 2）投标人必须根据全年情况，向采购人提交系统整体情况运行报告，包含维护维修次数、维修保养及更换设备成本等内容。 |  |  |

注：“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，未填写内容的视为不响应。 “偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件12 保密承诺书

采购人：

投标人：

投标人在向采购人提供信息系统服务（包括但不限于项目、设备、软件开发、咨询、调试、维护、更换软硬件）前，均需签订本协议。规范甲乙双方在合作过程中的行为，双方就采购人委托投标人信息系统服务事宜，经友好协商，甲乙双方签订如下保密协议：

一、本协议所述及的“信息”，系指采购人信息系统软硬件上的所有资料以及海关内部资料、通关数据、报关单数据、进出口企业数据等海关运营数据，包括由采购人外延到全国海关的信息系统的数据、资料，无论是书面的、口头的、图形的或其它任何形式的海关未公开发布过的信息。

二、由采购人收集、整理、复制的和准备的与信息系统服务有关的所有资料在提供给投标人时，均被视为保密的，不得泄露给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管项目因何种原因终止，本条款一直约束投标人。

三、投标人应当采取谨慎合理的保护措施来防止非授权披露、使用、复制采购人的信息、原始数据或者其衍生成果。投标人不得在互联网或局域网等计算机网络系统中存储、处理、传递涉密信息。

四、投标人不得在实施的设备上留下任何后门、木马、监听等可能对采购人的计算机信息安全、网络资产造成威胁的程序；不得泄漏任何采购人信息给任何第三方；除用于履行与对方的合同之外，任何时候均不得利用任何采购人信息。

五、投标人进入采购人的信息系统进行维护，需经采购人书面同意和陪同。未经采购人书面许可，投标人不得从采购人信息系统中截取任何信息。

六、投标人实施信息系统服务应符合国家安全、保密的有关规定和标准，要采取有效的保密措施严防泄露本协议内与采购人发生的业务往来中有关信息。

七、投标人只能向投标人确有必要知道信息的雇员披露海关信息和资料。投标人应确保投标人知悉信息的所有雇员遵守本协议的规定，并与其签署包括但不限于本协议内容一致的保密协议。若投标人在职或已辞职雇员违反本协议规定则投标人应承担主要责任。

八、未经采购人书面许可，投标人不得向其子公司、控股公司、分支机构、承包商、转包商、代理商、合伙人、客户及其他第三方披露任何采购人的信息、投标人在履行项目过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。只有在投标人能向采购人证明需要获得信息、内部数据资料的第三方以书面形式承诺遵守本协议的所有条款时，采购人才能向投标人授予此类许可。投标人在取得采购人书面许可之后使第三方知悉采购人的信息、内部数据资料，则投标人与该第三方将各自同时对本协议所有条款向采购人承担连带责任。

九、任何时候，只要收到采购人的书面要求，投标人应立即归还全部项目资料和文件，包括资料的媒体及其任何或全部复印或摘要。若该资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或转体中，应当删除。

十、如果依据法院判决、行政机构或其他政府机构的命令或要求，投标人必须披露采购人信息的，投标人应立即将此事通知采购人，并妥善、及时采取各种保护性措施防止信息泄露。

十一、投标人发现有第三方非法获得和使用采购人的信息，应在采取必要措施的同时及时通知采购人，采购人将采取必要措施防止非法使用。

十二、投标人违约则应当赔偿对采购人造成的所有损失及可能产生的诉讼费用，并追究相应责任。

十三、本协议自双方签字盖章之日起生效。投标人在签订本协议前同采购人发生的业务往来中有关信息的保密同样适用本协议。

十四、投标人同采购人业务的终止并不解除甲乙双方就约定的保密事项履行保密义务。协议当事人的变更，如公司的合并、分立、法定代表人的更换、投标人知悉信息的所有雇员的离职等情况，并不导致任何一方权利和义务的增加和删减。

十五、本协议签订后，投标人同采购人签订或执行的所有信息系统服务均按照此协议执行，如有需要，应另行签订补充协议。

十六、任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为他已经放弃了该权利。若本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。

十七、未经另一方同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权力。未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。

十八、本协议受中国法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，双方无法协商解决，应提交采购人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十九、本协议一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具同等法律效力。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

附件13 廉政承诺书

采购人名称    ：

我公司响应你单位      项目名称       招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评审人员影响评审工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关信息化建设工程廉洁“黑名单”，由此引起的相应损失由我单位承担。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

附件14 安全承诺书

采购人名称    ：

我方承诺，在履行合同期间采取有效的安全防护措施，保证采购人人员、投标人人员及第三方人员的人身、财产安全。由于我方原因造成的任何人员、财产等受到损害，我方将无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。

供应商名称：（公章）

日期：年月日

附件15 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

附件16 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

第六章  评审方法和标准

## 一、评审职责

采购人或者代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评审纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6．根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评审秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评审结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 二、评审委员会

1．评审委员会由采购人代表和随机抽取的评审专家共5人组成，其中采购人代表1人、随机抽取的评审专家4人。

2．评审委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

3．评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4．评审委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评审至评审结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评审资料；

7）其他不遵守评审纪律的行为。

评审委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第15条的规定密封、标记的；

3）未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

4）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

5）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第14条的规定的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

7）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

8）对资格性审查表、符合性审查表所列情形不满足任意一项的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

11）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

12）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

评审委员会界定有效投标文件不足三家使投标明显缺乏竞争的，采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定组织重新采购。根据《财库〔2012〕69号财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》的规定，评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见。

## 四、对投标文件的审查和确定

1．评审委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，必须在评审现场合理的时间内提供书面承诺，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会将认为其报价低于合理报价作为无效投标处理。

3．评审委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4．评审委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．评审委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

## 五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评审委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．投标人必须按照招代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

## 六、评审办法及评审流程

1．评审办法：

本项目评审方法为综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求、推荐按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

2．评审流程

1）资格性审查

对投标文件进行资格性审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件的进行符合性审查，并填写“符合性审查表”。

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个投标人的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评审）。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评标基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重×100

③ 本项目专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条的规定，不再对小微企业报价给予扣除、用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业的，不再对报价给予扣除、用扣除后的价格参加评审。

5）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（31%权重）+技术得分（49%权重）+价格得分（权重20%）。

② 评审结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

④ 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审

6）推荐中标候选人

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一中标候选人，排名第二的第二中标候选人，排名第三的第三中标候选人。

7）中标人放弃中标资格或者中标人的中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以确定备选中标人为替补中标人。采购人确定备选中标人为替补中标人的，代理机构将替补中标人的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标人；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补中标人放弃中标资格或者中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3．评审表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标文件的数量 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 投标人资格证明文件 | 是否符合招标文件的要求（按附件4所列内容） |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 2 | 是否全部满足招标文件带★指标要求 | 是/否 |
| 3 | 是否无其他无效标情形 | 是/否 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人综合情况 | 一、评审内容 投标人综合情况。 二、评分标准： 1．投标人具有国家认证认可的质量管理体系认证证书的，得6分。 2．投标人具有省级（含直辖市）及以上主管部门颁发的《安全技术防范系统设计、施工、维修资质证书》，一级资质得10分，二级资质得7分，三级资质得4分，未定级或不具备得0分。 提供上述有效证书复印件。其中质量管理体系认证证书信息在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn可查询，打印认证证书网站公布的链接信息资料（以http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站公布为准），且资料证书状态须显示“有效”。未提供上述证明资料或无法凭所提供资料判断是否符合得分条件的不得分。 | 16 |
| 投标人同类业绩情况 | 一、评审内容： 投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止之日在国内已完成的同类项目案例情况。 二、评分标准： 1．每提供1项视频监控系统工程项目（含项目总合同内的视频监控系统单独部分）有效业绩得1分，最高得2分。 2．每提供1项监控系统维保项目有效业绩得1分，最高得3分。 以上的分可累计，本项最高得5分。 提供合同关键页（包含工程量清单）、验收证明材料复印件并提供合同采购方联系方式，未提供的不计分。通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供合同甲方出具的证明文件。 | 5 |
| 合计 |  | 21 |

四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目实施方案 | （一）评审内容： 投标人根据对用户需求的理解，制定项目实施方案，包括：1．维修时间保证；2．施工组织；3．实施措施；4．安全保证措施；5．维修方案。 （二）评审依据： 1．提供上述五项完整内容的得9分；提供上述四项完整内容的得7分；提供上述三项完整内容的得5分；提供上述两项的得3分；提供上述一项的得1分；其他不得分。 2．在此基础上，由评审委员会进行评价： 1）方案整体科学合理，针对性、可操作性强，评审为优，得3分； 2）方案较合理，有一定针对性、可操作性，评审为良，得2分； 3）方案不尽合理，针对性一般、可操作性一般，评审为中，得1分； 4）方案不合理，无针对性、可操作性，评审为差，不得分。 | 12 |
| 拟投入人员及设备配备方案 | （一）评审内容： 拟投入人员及设备配备方案，包括：1．拟投入人员配备情况；2．拟投入设备情况。 （二）评审依据： 1．提供上述2项完整内容的得3分，提供上述一项的得1分。 2．在此基础上，由评审委员会进行评价： 1）人员及设备配备方案合理、详细具体、可行性高，加3分； 2）人员及设备配备方案较合理、完整、有一定可行性，加2分； 3）人员及设备配备方案不够合理、不够详细，有一定可行性，加1分； 4）其它不得分。 | 6 |
| 维修时间响应承诺 | 一、评审内容 投标人对现场故障的维修响应方案，需针对深圳海关口岸分布的实际情况，具体表述故障的响应时间作出具体承诺。 二、评分标准 1．承诺接到采购人通知后1小时内到达现场并进行维修的，得10分。 2．承诺接到采购人通知后2小时内到达现场并进行维修的，得7分。 3．无承诺或者承诺接到采购人通知后超过2小时（不包括2小时）到达现场的，不得分。 在投标文件“服务响应方案”中提供相关承诺，未提供的不得分。 | 10 |
| 拟安排项目人员资质情况 | 一、评审内容： 投标人拟安排项目人员情况。 二、评审标准： 投标人拟安排人员必须是投标人在职人员，否则本项不得分，在此基础上： 1．项目负责人具有注册建造师（机电安装专业）证书，一级资质得6分，二级资质得3分，不具备得0分。 2．项目负责人具有安全生产考核合格证（B证或以上），得5分。（本证书信息可登陆http://www.gdcic.net查询，提供有效期内的纸质证书复印件（截图）或网上打印证书并加盖投标人公章） 3．维护人员具有信息技术类相关中级或中级以上职称的， 3名或以上得5分，2人得3分，1人得1分。 4．维护人员具有安全生产考核合格证书（C证或以上）的，得5分。 提供拟安排人员2023年4月至2023年6月在投标单位缴纳社保的证明（如投标人为新成立企业且商事登记注册时间不足三个月的，可提供情况说明或者证明材料亦视为符合得分条件）及上述证书复印件，其中安全生产考核合格证可登陆http://www.gdcic.net查询，提供有效期内的纸质证书复印件（截图）或网上打印证书（加盖投标人公章），未提供证明资料或无法凭所提供资料判断是否符合得分条件的不得分。 | 21 |
| 合计 |  | 49 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重（30%）×100 评标基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 | 30 |
| 备注： 本项目专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条的规定，不再对小微企业报价给予扣除、用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业的，不再对报价给予扣除、用扣除后的价格参加评审。 |  |  |

注：1．本评分细则要求的相关证明材料如在招标文件其他章节未提及的，投标人应当提供；

2．所提供的证明材料均须加盖公章。